|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 5.0078 от 26.11.2021 на бланке № на 4 листах редакция 02 |
| --- | --- |

ДОПОЛНЕНИЕ №1 от 08 декабря 2023 года
к редакции 02 области аккредитации от 04 ноября 2022 года

метрологического центра БелГИСС (МЦ-30 БелГИСС)

научно-производственного республиканского унитарного предприятия

«Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации»

| № п/п | Код вида измерений | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки (тип СИ) | Диапазон | Расширенная неопределенность U (k = 2, P = 95 %) | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ул. Новаторская, 2А, кабинет 208, 220053, г. Минск |  |  |  |  |  |  |
| 13.1* | 26.51/ 99.013 | Сила постоянного тока | Амперметры, мультиметры, приборы комбинированные, измерители силы постоянного тока, измерители параметров электробезопасности, источники питания | от 0 до10 А от 0 до 30 А | 2,3 нА 1,7 мкА | МК.МС 1-2021 МК.МС 2-2021 МК МС 14-2022 МК.МС 19-2023 МК.МС 20-2023 |
| 13.2* | 26.51/ 99.013 |  | Клещи электроизмерительные | от 0 до 2 А от 2 до 1000 А | 4,6 нА 44 мА | МК.МС 3-2021 МК МС 14-2022 |
| 13.4* | 26.51/ 99.013 | Сила переменного тока | Амперметры, мультиметры, приборы комбинированные, измерители силы переменного тока, измерители параметров электробезопасности | от 0 до 2 А, от 40 Гц до 5 кГц от 0 до 50 А, 50 Гц | 0,12 мкА 0,12 мА | МК.МС 1-2021 МК.МС 2-2021 МК МС 14-2022 МК.МС 19-2023 |
| 13.5* | 26.51/ 99.013 |  | Клещи электроизмерительные | от 0 до 2 А, от 40 Гц до 5 кГц от 2 до 1000 А 50 Гц | 0,12 мкА 44 мА | МК.МС 3-2021 МК МС 14-2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13.7* | 26.51/ 99.013 | Напряжение постоянного тока | Вольтметры, мультиметры, измерители напряжения постоянного тока, измерители параметров электробезопасности, источники питания | от 0 до 1000 В | 17 мкВ | МК.МС 1-2021 МК.МС 2-2021 МК МС 14-2022 МК МС 16-2022 МК.МС 20-2023 |
| 13.9* | 26.51/ 99.013 | Напряжение переменного тока | Вольтметры, мультиметры, измерители напряжения переменного тока, измерители параметров электробезопасности | от 0 до 1000 В от 20 Гц до 100 кГц | 11 мкВ | МК.МС 1-2021 МК.МС 2-2021 МК МС 14-2022 МК МС 15-2022 МК МС 16-2022 МК МС 17-2022 МК.МС 19-2023 |
| 13.11* | 26.51/ 99.013 | Сопротивление постоянному току | Измерители сопротивления, мультиметры, измерители параметров электробезопасности | от 0 до 5·1012 Ом | 0,11·10-6 Ом | МК МС 5-2021 МК МС 6-2021 МК МС 14-2022 МК МС 16-2022 МК МС 17-2022 |
| 13.12* | 26.51/ 99.013 | Сопротивление переменному току | Измерители параметров электробезопасности | от 0 до 122222,1 Ом | 0,0036 Ом | МК МС 15-2022 МК.МС 19-2023 |
| 13.13* | 26.51/ 99.013 | Электрическая емкость | Мультиметры, измерители емкости | от 0 до 111 мкФ | 3,8 пФ | МК МС 14-2022 |
| 16.5* | 26.51/ 99.016 | Частота электрического сигнала | Мультиметры | от 0 до 1999999,99 Гц | 5,8·10-7 Гц | МК МС 14-2022 |
| 13.19* | 26.51/ 99.013 | Электрическая емкость | Измерители параметров электробезопасности, калибраторы времени отключения УЗО | от 10 мс до 900 мс | 0,00012 мс | МК.МС 18-2022 МК.МС 19-2022 |
| ул. Чкалова, д.14, ком. 109, 220039 г. Минск |  |  |  |  |  |  |
| 13.14 *** | 26.51/ 99.013 | Сила постоянного тока | Мультиметры, клещи электроизмерительные | от 0 до 20 А от 3,2 до 1000 А | 0,012 мкА | МК МС 14-2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13.15 *** | 26.51/ 99.013 | Сила переменного тока | Мультиметры | от 0 до 20 А от 10 Гц до 30 кГц | 1 мкА | МК МС 14-2022 |
| 13.16 *** | 26.51/ 99.013 | Сила переменного тока | Клещи электроизмерительные | от 3,2 до 1000 А от 10 Гц до 30 кГц | 13 мА | МК МС 14-2022 |
| 13.17 *** | 26.51/ 99.013 | Напряжение постоянного тока | Мультиметры | от 0 до 1050 В | 4,8 мкВ | МК МС 14-2022 |
| 13.18 *** | 26.51/ 99.013 | Напряжение переменного тока |  | от до 1050 В от 10 Гц до 100 кГц | 0,44 мВ | МК МС 14-2022 |
| 13.19 *** | 26.51/ 99.013 | Сопротивление постоянному току |  | от 0 до 400 МОм | 0,011 Ом | МК МС 14-2022 |
| 13.20 *** | 26.51/ 99.013 | Электрическая емкость | Мультиметры | от 0 до 111 мкФ | 3,8 пФ | МК МС 14-2022 |
| 16.6 *** | 26.51/ 99.016 | Частота электрического сигнала |  | от 0 до 10 МГц | 14,4·10-6 Гц | МК МС 14-2022 |
| ул. П.Глебки, д.11, корп. 2, пом.11А, 220104 г. Минск |  |  |  |  |  |  |
| 13.22 *** | 26.51/ 99.013 | Сила постоянного тока | Мультиметры, клещи электроизмерительные | от 0 до 20,5 А от 20 до 1000 А | 0,023 мкА 7,4 мА | МК МС 14-2022 |
| 13.23 *** | 26.51/ 99.013 | Сила переменного тока | Мультиметры | от 0 до 20,5 А от 10 Гц до 30 кГц | 0,18 мкА | МК МС 14-2022 |
| 13.24 *** | 26.51/ 99.013 |  | Клещи электроизмерительные | от 3,2 до 1000 А от 10 Гц до 1 кГц | 7,4 мА | МК МС 14-2022 |
| 13.25 *** | 26.51/ 99.013 | Напряжение постоянного тока | Мультиметры | от 0 до 1020 В | 3,5 мкВ | МК МС 14-2022 |
| 13.26 *** | 26.51/ 99.013 | Напряжение переменного тока |  | От 0 до 1020 В от 10 Гц до 500 кГц | 0,023 мВ | МК МС 14-2022 |
| 13.27 *** | 26.51/ 99.013 | Сопротивление постоянному току |  | от 0 до 1100 МОм | 0,011 Ом | МК МС 14-2022 |
| 13.28 *** | 26.51/ 99.013 | Электрическая емкость |  | от 0 до 111 мкФ | 3,8 пФ | МК МС 14-2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16.7 *** | 26.51/ 99.016 | Частота электрического сигнала | Мультиметры | от 0 до 2 МГц | 1,1 мГц | МК МС 14-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»     			    Е.В.Бережных