|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 5.0025 от 17.04.2006 на бланке № на 1 листе редакция 01 |
| --- | --- |

ДОПОЛНЕНИЕ №1 от 23 февраля 2024 года
к редакции 01 области аккредитации от 17 апреля 2021 года

отдела метрологии

республиканского унитарного предприятия

«Оршанский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

| № п/п | Код вида измерений | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки (тип СИ) | Диапазон | Расширенная неопределенность U (k = 2, P = 95 %) | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| пр-т Текстильщиков, 31б, 211382, г. Орша, Витебская обл. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3* | 26.51/ 99.001 | Длина | Рулетка измерительная | от 0 до 50 000 мм | 0,12 мм | МК.ОР.025-2022 |
| 1.4* | 26.51/ 99.001 | Длина | Линейка измерительная | от 0 до 1000 мм | 0,05 мм | МК.ОР.023-2022 |
| 1.5* | 26.51/ 99.001 | Длина | Угольники | от 0 до 40 мкм | 5 мкм | МК.ОР.022-2021 |
| 1.6* | 26.51/ 99.001 | Плоский угол | Уровень электронный строительный | от 0º до 90º | 0,06º 0,6 мм/м 0,06 % | МК.ОР.004-2011 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                     			    Е.В.Бережных