|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 5.0012 |
|  | от 06.06.2005 |
|  | на бланке № ______________ на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 июня 2025 года

| научно-исследовательской лаборатории оптико-физических измерений Научно-исследовательского учреждения «Институт прикладных физических проблем имени А.Н. Севченко» Белорусского государственного университета |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код вида измерений | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки (тип СИ) | Диапазон | Расширенная неопределенность U (k = 2, P = 95 %) | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| ул. Курчатова, 7, 220045, г. Минск |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1* | 26.51/99.011 | Длина волны оптического излучения | Средства измерения спектра оптического излучения | от 0,35 мкм до 2,50 мкм | 0,0001 мкм | МК 01-2025 |  |
| 11.2* | 26.51/99.011 | Спектральный диапазон | Cпектрозональная аппаратура | от 0,35 мкм до 2,50 мкм | 0,0006 мкм | МК 02-2025 |  |
| 11.3* | 26.51/99.011 | Спектральная плотность энергетической яркости | Источники диффузного оптического излучения | от 1,15∙106 до 3,21∙108 Вт/(ср∙м3) в спектр. диапазоне от 0,35 мкм до 2,5 мкм | 2,55 % в спектр. диапазоне от 0,35 до 2,5 мкм | МК 03-2025 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.4* | 26.51/99.011 | Спектральная плотность энергетической яркости | Средства измерения спектральной плотности энергетической яркости | от 1,15∙106 до 3,21∙108 Вт/(ср∙м3) в спектр. диапазоне от 0,35 мкм до 2,5 мкм | 7,57∙104 Вт/(ср∙м3) в спектр. диапазоне от 0,35 до 2,5 мкм | МК 04-2025 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева