|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 5.0029 |
|  | от 29.12.2006 |
|  | на бланке №___________ на 7 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 03 июля 2025 года

отдела метрологии

республиканского унитарного предприятия

«Бобруйский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

| № п/п | Код вида измерений | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки (тип СИ) | Диапазон | Расширен-ная неопре-деленность U (k = 2, P = 95 %) | Обозначение документов, устанавливаю-щих методы (методики) калибровки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Пушкина, 204а, 213809, г. Бобруйск, Республика Беларусь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* | 26.51/ 99.001 | Длина | Меры длины штриховые | от 0 до 100 м |  | Q[70;3L] мкм, где L в м |  | МК.ББ.15-2015 |
| 1.2* | 26.51/ 99.001 | Длина | Меры длины штриховые | от 0 до 1000 мм |  | 0,1 мм |  | МК.ББ.15-2015 |
| 1.3** | 26.51/ 99.001 | Длина | Ростомеры | от 0 до 2200 мм |  | 1,0 мм |  | МК.ББ.48-2020 |
| 1.4*** | 26.51/ 99.001 | Длина | Машины кожемерные | от 30 до 600 дм2 |  | 0,50 дм2 |  | МК.ББ.47-2020 |
| 1.5* | 26.51/ 99.001 | Длина | Шаблоны контрольные к машинам кожемерным | до 100 дм2 св. 100 до 325 дм2 |  | 0,07 дм2 0,17 дм2 |  | МК.ББ.47-2020 |
| 1.6*** | 26.51/ 99.001 | Длина | Машины мерильно-браковочные | от 1 до 9999,99 м |  | 1,0 мм |  | МК.ББ.49-2020 |
| 1.7*** | 26.51/ 99.001 | Длина | Измерители длины материалов | от 1 до 99999,99 м |  | 1,0 мм |  | МК.ББ.50-2020 |
| 1.8* | 26.51/ 99.001 | Длина | Адгезиметр-решетка | от 1 до 3 мм |  | 4 мкм |  | МК.ББ.43-2020 |
| 1.9* | 26.51/ 99.001 | Длина | Штангенциркули ц.д. 0,02 мм ц.д. 0,05 мм ц.д. 0,1 мм дискретность отсчета 0,01 мм | от 0 до 2000 мм |  | 0,02 мм 0,05 мм 0,1 мм 0,01 мм |  | МК.ББ.06-2013 |
| 1.10* | 26.51/ 99.001 | Длина | Штангенглубиномеры ц.д. 0,02 мм ц.д. 0,05 мм ц.д. 0,1 мм дискретность отсчета 0,01 мм | от 0 до 1000 мм |  | 0,02 мм 0,05 мм 0,1 мм 0,01 мм |  | МК.ББ.16-2016 |
| 1.11* | 26.51/ 99.001 | Длина | Штангенрейсмасы ц.д. 0,02 мм ц.д. 0,05 мм ц.д. 0,1 мм дискретность отсчета 0,01 мм | от 0 до 1000 мм |  | 0,02 мм 0,05 мм 0,1 мм 0,01 мм |  | МК.ББ.19-2016 |
| 1.12* | 26.51/ 99.001 | Длина | Толщиномеры неотвердевшего слоя краски константа Г1, Г2, Г3 | от 10 до 2200 мм |  | 3 мкм |  | МК.ББ.08-2013 |
| 1.13* | 26.51/ 99.001 | Длина | Нутромеры индикаторные | от 18 до 160 мм |  | 2 мкм |  | МК.ББ.04-2012 |
| 1.14* | 26.51/ 99.001 | Длина | Толщиномеры индикаторные ц.д. 0,01 мм дискретность отсчета 0,001 мм ц.д. 0,1 мм | от 0 до 25 мм от 0 до 50 мм |  | 2 мкм 12 мкм |  | МК.ББ.11-2014 |
| 1.15* | 26.51/ 99.001 | Длина | Микрометры гладкие ц.д.0,001 дискретность отсчета 0,001 мм ц.д.0,01 мм | от 0 до 100 мм |  | 1 мкм 2 мкм |  | МК.ББ.10-2013 |
| 1.16* | 26.51/ 99.001 | Длина | Индикаторы типа ИЧ и ИЧЦ | от 0 до 50 мм |  | 1 мкм |  | МК.ББ.26-2020 |
| 1.17* | 26.51/ 99.001 | Длина | Меры установочные к микрометру гладкому | от 25 до 100 мм |  | 0,3 мкм |  | МК.ББ.10-2013 |
| 1.18* | 26.51/ 99.001 | Длина | Микрометры зуботехнические для металла | от 0 до 10 мм |  | 0,1 мм |  | МК.ББ.12-2013 |
| 1.19* | 26.51/ 99.001 | Длина | Клин для контроля зазоров | от 0,5 до 16 мм |  | 0,02 мм |  | МК.ББ.41-2018 |
| 1.20* | 26.51/ 99.001 | Длина | Призмы опорные | от 0 до 60,0 мм |  | 1 мкм |  | МК.ББ.42-2018 |
| 1.21* | 26.51/ 99.001 | Угол | Шаблоны сварщика | от 0° до 45° |  | 1,45° |  | МК.ББ.44-2020 |
| 1.22* | 26.51/ 99.001 | Длина |  | от 0 до 50 мм (за исключением ширины пазов) от 1 до 5 мм (ширина пазов) |  | 0,02 мм 0,003 мм |  | МК.ББ.44-2020 |
| 1.23.1* | 26.51/ 99.001 | Длина | Элементы из аппарата «Кольцо и шар» | от 0 до 24,0 мм |  | 0,02 мм |  | МК.ББ.45-2018 |
| 1.23.2* | 26.51/ 99.002 | Масса |  | от 0 до 4 г |  | 0,01 г |  | МК.ББ.45-2018 |
| 1.24* | 26.51/ 99.001 | Плоский угол | Уровни электронные строительные | ± 90° ± 100 % ± 1000 мм/м |  | 0,01° 0,02 % 1 мм/м |  | МК.ББ.09-2013 |
| 1.25* | 26.51/ 99.001 | Угол | Угломеры ц.д.2´ ц.д.5´ ц.д.10´ | от 0° до 360° |  | 2´ 3´ |  | МК.ББ.35-2016 |
| 2.1** | 26.51/ 99.002 | Масса | Весы лабораторные квадрантные | от 0 до 2·103 г |  | 3 мг |  | МК.ББ.28-2020 |
| 2.2** | 26.51/ 99.002 | Масса | Весы лабораторные электронные | от 1·10-3 до 32000 г |  | 0,01 мг |  | МК.ББ.29-2016 |
| 2.3** | 26.51/ 99.002 | Масса | Весы неавтоматического действия | от 5 до 35·103 г |  | 0,5 г |  | МК.ББ.24-2016 |
| 2.4* | 26.51/ 99.002 | Масса | Гири | от 1·10-3 до 50 г |  | 0,01 мг |  | МК.ББ.31-2016 |
|  |  |  |  | св. 50 до 200 г |  | 0,1 мг |  |  |
| 2.5* | 26.51/ 99.002 | Масса | Гири Спецгрузы | от 200 до 2000 г |  | 1 мг |  | МК.ББ.31-2016 |
|  |  |  |  | св. 2000 до 20000 г |  | 10 мг |  |  |
| 3.1*** | 26.51/ 99.003 | Сила | Силоизмерительные системы испытательных машин | от 5 до 500 Н |  | 0,45 % |  | СТБ ISO 7500-1-2018 |
| 3.2* | 26.51/ 99.003 | Крутящий момент силы | Ключи динамометрические (моментные) | от 0,5 до 10 Н∙м |  | 0,006 Н∙м 0,061 % |  | МК.ББ.54-2021 |
|  |  |  |  | от 10 до 20 Н∙м |  | 0,06 Н∙м 0,06 % |  |  |
|  |  |  |  | от 20 до 150 Н∙м |  | 0,06 Н∙м 0,03 % |  |  |
|  |  |  |  | от 150 до 200 Н∙м |  | 0,1 Н∙м 0,1 % |  |  |
|  |  |  |  | от 200 до 1000 Н∙м |  | 0,6 Н∙м 0,1 % |  |  |
|  |  |  |  | от 1000 до 1500 Н∙м |  | 2,9 Н∙м 0,2 % |  |  |
| 4.1* | 26.51/ 99.004 26.51/ 99.005 | Давление, вакуум | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры показывающие | от минус 2500 до 2500 Па |  | 0,605 Па |  | МК.ББ.21-2016 |
|  |  |  |  | от минус 100 до 0 кПа |  | 0,116 кПа |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 63 кПа |  | 0,060 кПа |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 100 кПа |  | 0,063 кПа |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 160 кПа |  | 0,070 кПа |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 250 кПа |  | 0,130 кПа |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 6 МПа |  | 0,001 МПа |  |  |
| 4.2* | 26.51/ 99.004 | Давление | Манометры показывающие | от 6 до 60 МПа |  | 0,015 МПа |  | МК.ББ.21-2016 |
| 4.3* | 26.51/ 99.004 26.51/ 99.005 | Давление, вакуум | Манометры цифровые | от минус 0,1 до 6 МПа |  | 0,0001 МПа |  | МК.ББ.25-2016 |
| 4.4* | 26.51/ 99.004 | Давление | Преобразователи давления с унифицированным (токовым) выходным сигналом | от 0 до 60 МПа от 0 до 20 мА |  | 0,0001 МПа 0,026 мА |  | МК.ББ.33-2016 |
| 7.1* | 26.51/ 99.207 | Объем дозы | Автоматические бюретки Dosimatp plus 876 | от 2 до 20 мл |  | 0,003 мл |  | МК.ББ.07-2013 |
| 7.2* | 26.51/ 99.207 | Объем | Дозаторы пипеточные и бутылочные | от 2·10-3 до 100 мл |  | 0,01 мкл |  | МК.ББ.13-2016 |
| 9.1** | 26.51/ 99.009 | Показатель активности | Комплекты рН-метров и иономеров | от 1 до 14 рН(рХ) |  | 0,01 рН(рХ) |  | МК.ББ.01-2016 |
| 9.2.1** | 26.51/ 99.009 | Концентрация | Анализаторы химического состава твердых и жидких веществ | от 0,010 до 0,099 мг/дм3 |  | 0,0006 мг/дм3 |  | МК.ББ.38-2018 |
|  |  |  |  | от 0,100 до 0,999 мг/дм3 |  | 0,0021 мг/дм3 |  |  |
|  |  |  |  | от 1,000 до 4,999 мг/дм3 |  | 0,0188 мг/дм3 |  |  |
|  |  |  |  | от 5,000 до 9,999 мг/дм3 |  | 0,0840 мг/дм3 |  |  |
|  |  |  |  | от 10,000 до 24,999 мг/дм3 |  | 0,1680 мг/дм3 |  |  |
|  |  |  |  | 25,000 мг/дм3 |  | 0,3650 мг/дм3 |  |  |
| 9.2.2*** |  | Концентрация |  | от 0,0001 до 1,0 мг/дм3 |  | 0,0000028 мг/дм3 2,40 % |  | МК.ББ.39-2018 |
| 9.2.3*** |  | Массовая доля |  | от 0,0141 % до 0,106 % S от 0,136 % до 3,16 % С |  | 0,01 % |  | МК.ББ.40-2018 |
| 9.3*** | 26.51/ 99.009 | Концентрация | Газоанализаторы оксида углерода | от 1 до 50 мг/м3 |  | 0,3 мг/м3 |  | МК.ББ.36-2018 |
| 9.4* | 26.51/ 99.009 | Удельная электрическая проводимость | Кондуктометры, анализаторы жидкости кондуктометрические | от 1·10-4 до 30 См/м |  | 0,02·10-4 См/м 0,146 % |  | МК.ББ.53-2021 |
| 10.1* | 26.51/ 99.010 | Температура | Термометры стеклянные ртутные (жидкостные) | от минус 80 °С до 300 °С |  | 0,02 °С |  | МК.ББ.03-2016 |
| 10.2*** | 26.51/ 99.010 | Температура | Камеры тепла и холода | от минус 80 °С до 1100 °С |  | 0,01 °С |  | МК.ББ.14-2015 |
| 10.3*** | 26.51/ 99.010 | Температура | Шкафы сушильные | от 20 °С до 350 °С |  | 0,01 °С |  | МК.ББ.14-2015 |
| 10.4** | 26.51/ 99.010 | Температура | Устройства воспроизведения температуры, термостаты | от минус 80 °С до 300 °С |  | 0,01 °С |  | МК.ББ.14-2015 |
| 10.5** | 26.51/ 99.010 | Температура | Водяные (жидкостные) бани, термостаты-инкубаторы | от 0 °С до 100 °С |  | 0,01 °С |  | МК.ББ.14-2015 |
| 10.6*** | 26.51/ 99.010 | Температура | Муфельные печи | от 150 °С до 1100 °С |  | 0,01 °С |  | МК.ББ.14-2015 |
| 10.7*** | 26.51/ 99.010 | Температура | Электрические печи сопротивления | от 50 °С до 1100 °С |  | 0,01 °С |  | МК.ББ.14-2015 |
| 10.8* | 26.51/ 99.010 | Температура | Термопреобразователи сопротивления | от минус 80 °С до 300 °С |  | 0,01 °С |  | МК.ББ.05-2020 ГОСТ 8.461-2009 |
| 10.9* | 26.51/ 99.010 | Температура | Термометры биметаллические, манометрические | от минус 80 °С до 300 °С |  | 0,6 °С |  | МК.ББ.30-2016 |
| 10.10* | 26.51/ 99.010 | Температура | Термометры цифровые | от минус 80 °С до 300 °С |  | 0,01 °С |  | МК.ББ.20-2016 |
| 10.11* | 26.51/ 99.010 | Температура | Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом | от минус 40 °С до 300 °С от 0 до 20 мА |  | 0,01 °С 0,01 мА |  | МК.ББ.32-2016 |
| 11.1** | 26.51/ 99.011 | Коэффициент пропускания | Фотоэлектроколори-метры | от 0 % до 100 %Т |  | 0,14 % |  | МК.ББ.22-2016 |
| 11.2** | 26.51/ 99.011 | Коэффициент пропускания | Фотометры и спектрофотометры | от 0 % до 100 % |  | 0,14 % |  | МК.ББ.27-2016 |
| 11.3** | 26.51/ 99.011 | Оптическая плотность | Фотометры и спектрофотометры | от 0 до 2 Б |  | 0,001 Б |  | МК.ББ.27-2016 |
| 11.4** | 26.51/ 99.011 | Показатель преломления | Рефрактометры | от 1,33299 до 1,65877 nd20 от 0 % до 95 % BRIX |  | 2∙10-5(nd20) 0,10 % BRIX |  | МК.ББ.37-2018 |
| 23.1*** | 26.51/ 99.023 | Давление Вакуум Расход Температура Уровень Электрическая проводимость рН Содержание О2, СО, СО2, NO и других газов (преобразование силы постоянного тока, напряжения постоянного тока, сопротивление постоянному току в измеряемую величину) | Измерительные каналы информационно-измерительных систем в составе с первичными измерительными преобразователями с унифицированными выходными сигналами силы постоянного тока, напряжения постоянного тока, сопротивления постоянному току (электрические тракты измерительных каналов) | Унифицированный сигнал силы постоянного тока от 0 до 20 мА Унифицированный сигнал напряжения постоянного тока от минус 10 до 100 мВ Унифицированный сигнал сопротивления постоянному току от 0 до 2000 Ом |  | 0,006 мА 0,03 % 0,006 мВ 0,03 % 0,008 Ом 0,01 % |  | МК.ББ.23-2016 |
| 23.2*** | 26.51/ 99.023 26.51/ 99.004 | Давление Уровень Сила постоянного тока (преобразование силы постоянного тока в давление, уровень) | Измерительные каналы информационно-измерительных систем, в составе с преобразователями давления (электрические тракты измерительных каналов давления, уровня) | от 0 до 45 МПа от минус 315 до 315 мм |  | 0,006 МПа 0,37 мм |  | МК.ББ.23-2016 |
|  |  |  |  | от 0 до 20 мА |  | 0,006 мА 0,03 % |  |  |
| 23.3*** | 26.51/ 99.023 26.51/ 99.010 | Температура Сила постоянного тока (преобразование силы постоянного тока в температуру) Напряжение постоянного тока (преобразование напряжения постоянного тока в температуру) Электрическое сопротивление постоянному току (преобразование электрического сопротивления в температуру) | Измерительные каналы информационно-измерительных систем (электрические тракты измерительных каналов температуры), в составе: с термопреобразова-телями с унифицированным сигналом, с термоэлектрическими преобразователями, с термопреобразова-телями сопротивления | от минус 40 °С до 600 °С от 0 до 20 мА от минус 10 до 100 мВ от 0 до 2000 Ом |  | 0,12 °С 0,006 мА 0,03 % 0,006 мВ 0,03 % 0,008 Ом 0,01 % |  | МК.ББ.23-2016 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							   Т.А. Николаева