ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Код | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки | Диапазон | Расширенная неопределенность U (k, P) | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 ** | 26.51/ 99.002 | Линейная плотность | Приборы для измерения плотности волокна | от 0,033 текс до 20 текс | 0,058 текс | МК 27-2020 | г. Могилев-35 |  |
| 2.4 * | 26.51/ 99.002 | Масса | Специальные грузы | от 50 мг до 220 г | 0,001 мг | МК 53-2020 | г. Могилев-35 |  |
| 2.6 * | 26.51/ 99.002 | Масса | Гири классов точности F1, F2, M1, M2, M3 | от 1 до 200 г | 0,01 мг | МК 46-2020 | г. Могилев-35 |  |
| 3.5 ** | 26.51/ 99.003 | Сила | Приборы для испытания на растяжение одиночных волокон | от 0 сН до 500 сН | 0,001 сН | МК 49-2020 | г. Могилев-35 |  |

| 3.6 * | 26.51/ 99.003 | Сила | Твердомеры | по методу Виккерса 800±50 HV10 450±75 HV5 450±75 HV30 450±75 HV100 по методу Бринелля 100±25 НВ2,5 | 1 ед.тв. | МК 50-2020 | г. Могилев-35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.3 ** | 26.51/ 99.009 | Условная единица величины активности водородных ионов (pH) | рН-метры лабораторные и промышленные в комплекте с электродами | от 1 до 14 рН | 0,03 рН | МК 17-2008 | г. Могилев-35 |
| 9.4 ** | 26.51/ 99.009 | Массовая доля вещества | Хроматографы газовые | от 0 % до 100 % | 1,0 % | МК 35-2013 | г. Могилев-35 |
| 10.4 * | 26.51/ 99.010 | Температура Цельсия | Термометры жидкостные | от минус 30 °С до 250 °С | 0,1 °С | МК 34-2013 | г. Могилев-35 |
| 10.6 ** | 26.51/ 99.010 | Температура Цельсия | Термостатирующие устройства, муфельные печи, сушильные шкафы (каналы измерения температуры) | от минус 20 °С до 300 °С | 0,022 °С | МК 52-2020 | г. Могилев-35 |
|  |  |  |  | от 300 °С до 1000 °С | 2 °С |  |  |
| 11.1 ** | 26.51/ 99.011 | Коэффициент направленного светопропускания | Спектрофотометры, колориметры | от 1 % до 95 % | 0,5 % | МК 03-2005 МК 14-2006 МК 25-2010 | г. Могилев-35 |
| 11.3 ** | 26.51/ 99.011 | Координаты цвета | Колориметры, спектроколориметры | X (0 – 105) ед. цвета Y (1 – 95) ед. цвета Z (0 – 101) ед. цвета | 0,5 ед.цвета | МК 15-2007 МК 29-2010 | г. Могилев-35 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в местах осуществления деятельности аккредитованного субъекта

** – деятельность осуществляется непосредственно в месте(ах) осуществления деятельности аккредитованного субъекта и за его пределами;