|  | Система аккредитации Республики Беларусь | Приложение к аттестату аккредитации |  | Annex to the certificate of accreditation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nо BY / 112 02.5.0.0011 |  |  |
|  | Орган по аккредитации - БелГИМ | от 16 мая 2005 г. на 7 листах |  |  |

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

SCOPE OF ACCREDITATION

от 03 мая 2010 г.

## калибровочной лаборатории - центральной лаборатории метрологии

## Конструкторско-технического центра

## Государственного объединения «Белорусская железная дорога»

| Код вида измерений | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки | Метрологические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диапазон измерений | Расширенная неопределенность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Линейные размеры | Средства измерений, средства контроля, применяемые в при проверке геометрических параметров на железнодорожном транспорте | (0-25) мм (0-100) мм | 0,007 мм 0,05 мм |
| 02 | Масса | Стенды, применяемые в службе локомотивного хозяйства, службе вагонного хозяйства, пассажирской службе; СИ и системы контроля, применяемые при проверке технических параметров на железнодорожном транспорте | (0,0002 – 0,05) кг | 0,5 мг |
|  |  |  | (0,05 – 0,06) кг | 1 мг |
|  |  |  | (0,06 -1) кг | 1 г |
|  |  |  | (1- 50) кг | 2 г |
|  |  |  | (50-150) кг | 4 г |
|  |  |  | (150- 500) кг | 20 г |
|  |  |  | (500 -2000) кг | 66 г |
|  |  |  | (2000 -3000) кг | 180 г |
| 03 | Сила | Стенды, применяемые в службе локомотивного хозяйства, службе вагонного хозяйства, пассажирской службе; СИ и системы контроля, применяемые при проверке технических параметров на железнодорожном транспорте | (0 – 100) кН | 1,73 Н |
| 04,23 | Давление | Манометры, мановакуумметры показывающие, манометры электроконтактные, вакуумметры, стенды применяемые в службе локомотивного хозяйства, службе вагонного хозяйства, пассажирской службе; СИ и системы контроля, применяемые при проверке технических параметров на железнодорожном транспорте | от минус 0,1 до 60 МПа | 0,1 |
| 06 | Скорость вращения | Тахометры, стенды, применяемые в службе локомотивного хозяйства, службе вагонного хозяйства, пассажирской службе; СИ и системы контроля, применяемые при проверке технических параметров на железнодорожном транспорте | (2 – 99999) об/мин | 0,034 |
| 13 | Напряжение постоянного тока | Вольтметры, калибраторы, установки, источники питания, измерители параметров радиоламп и маломощных транзисторов, измерительные комплекты, осциллографы, калибраторы, системы измерительно-управляющие; стенды, применяемые: в службе сигнализации и связи, службе локомотивного хозяйства, службе вагонного хозяйства, пассажирской службе; комбинированные приборы, тесторы, мультиметры, преобразователи, средства измерений, системы и комплексы, применяемые при проверке технических параметров на железнодорожном транспорте | (0,1∙10-6 – 20) В (20 – 1000) В | 0,006 % 0,008 % |
| 13 | Сила постоянного тока | Амперметры, калибраторы, установки, источники питания, измерители параметров радиоламп и маломощных транзисторов, измерительные комплекты, осциллографы, калибраторы, системы измерительно-управляющие; стенды, применяемые в службе сигнализации и связи, службе локомотивного хозяйства, службе вагонного хозяйства, пассажирской службе; комбинированные приборы, тесторы, мультиметры, преобразователи, средства измерений, системы и комплексы, применяемые при проверке технических параметров на железнодорожном транспорте | (0,1∙10-9 – 1∙10-9) А (1∙10-9 – 2∙10-5) А (2∙10-5 – 0,2) А (0,2 – 1) А (1 – 10) А (10 – 30) А | 0,02 % 0,01 % 0,04 % 0,06 % 0,03 % 0,3 % |
| 13 | Сопротивление | Омметры, калибраторы, установки, источники питания, измерители параметров радиоламп и маломощных транзисторов, измерительные комплекты, осциллографы, системы измерительно-управляющие; стенды, применяемые: в службе сигнализации и связи, службе локомотивного хозяйства, службе вагонного хозяйства, пассажирской службе; комбинированные приборы, тесторы, мультиметры, преобразователи, средства измерений, системы и комплексы, применяемые при проверке технических параметров на железнодорожном транспорте | (1∙10-3 – 1010) Ом | 0,02 % |
| 13 | Емкость | Измерители емкости, стенды, применяемые в службе сигнализации и связи, службе локомотивного хозяйства, службе вагонного хозяйства, пассажирской службе; комбинированные приборы, тесторы, мультиметры, преобразователи, средства измерений, системы и комплексы, применяемые при проверке технических параметров на железнодорожном транспорте | от 0,1нФ до 5000 мкФ | 0,2 % |
| 15 | Частота | Измерители переходного затухания, калибраторы, магазины затуханий, универсальные сервисные комплекты, измерители коэффициента нелинейных искажений, частотомеры, системы измерительно-управляющие; стенды, применяемые в службе сигнализации и связи, службе локомотивного хозяйства, службе вагонного хозяйства, пассажирской службе; комбинированные приборы, тесторы, мультиметры, преобразователи; средства измерений, системы и комплексы, применяемые при проверке технических параметров на железнодорожном транспорте; измерители параметров локомотивных катушек | (0,1 – 1,2∙109) Гц | 0,02∙10-6 |
| 15 | Частота (относительная погрешность измеряемой частоты и нестабильности частоты для сигналов синхронизации 2,048 МГц ± 20,48 Гц; 10 МГц ± 100Гц; 2,048 Мбит/с ± 10 ppm) | Задающие генераторы системы тактовой синхронизации Приборы проверки синхронизации | 2,048 МГц ± 20,48 Гц 10 МГц ± 100 Гц 2,048 Мбит/с ± 10 ppm | 0,35∙10-12 |
|  | Время (ошибка измеряемого временного интервала, максимальная ошибка временного интервала, девиация временного интервала для сигналов синхронизации 2,048 МГц ± 20,48 Гц 10 МГц ± 100 Гц 2,048 Мбит/с ± 10 ppm) | Задающие генераторы системы тактовой синхронизации Приборы проверки синхронизации | от минус 0,1∙10-3 до 0,1∙10-3 с от 0 до 0,1∙10-3 с от 0 до 0,01∙10-3 с | 20∙10-12 с 20∙10-12 с 70∙10-12 c |
| 13,16,23 | Напряжение переменного тока | Вольтметры, генераторы, указатели уровня, псофометры, испытатели неоднородностей линий, рефлектометры; комплекты кабелеискателей, трассоискателей и искателей повреждений; приборы кабельные, измерители параметров локомотивных катушек, осциллографы, установки, источники питания, измерители параметров радиоламп и маломощных транзисторов; измерительные комплекты, калибраторы, системы измерительно-управляющие; стенды, применяемые: в службе сигнализации и связи, службе локомотивного хозяйства, службе вагонного хозяйства, пассажирской службе; комбинированные приборы, тесторы, мультиметры, преобразователи; средства измерений, системы и комплексы, применяемые при проверке технических параметров на железнодорожном транспорте; измерители параметров локомотивных катушек | (10∙10-6 – 1000) В (0,1-120∙103)Гц (0,0003-3) В (0,1-1∙103) МГц | 0,08 % 0,05 % |
| 13,16,23 | Сила переменного тока | Амперметры, установки, источники питания, измерительные комплекты, калибраторы, системы измерительно-управляющие; стенды, применяемые в службе сигнализации и связи, службе локомотивного хозяйства, службе вагонного хозяйства, пассажирской службе; комбинированные приборы, тесторы, мультиметры, преобразователи; средства измерений, системы и комплексы, применяемые при проверке технических параметров на железнодорожном транспорте | (10-6 – 2) А (0,1 - 120∙103)Гц (10-4 – 50) А (0,1 - 120∙103)Гц | 0,25 % 0,3 % |
| 13 | Индуктивность | Измерители параметров локомотивных катушек, комбинированные приборы, тесторы, мультиметры, преобразователи; средства измерений, системы и комплексы, применяемые при проверке технических параметров на железнодорожном транспорте | (0,3 -100) мГн (2-10) Гн | 1,0 % 0,1 % |
| 15 | Время | Секундомеры, измерители параметров реле, осциллографы, рефлектометры, калибраторы; стенды, применяемые в службе сигнализации и связи, службе локомотивного хозяйства, службе вагонного хозяйства, пассажирской службе; комбинированные приборы, средства измерений, системы и комплексы, применяемые при проверке технических параметров на железнодорожном транспорте | (0 –10 103) с | 0,05 с |
| 15 | Период | Частотомеры, осциллографы, калибраторы; стенды, применяемые в службе сигнализации и связи, службе локомотивного хозяйства, службе вагонного хозяйства, пассажирской службе; комбинированные приборы; средства измерений, системы и комплексы, применяемые при проверке технических параметров на железнодорожном транспорте | (0,01∙ 10-6 –10 ∙ 103) с | 0,02∙10-6 |
| 16 | Коэффициент гармоник | Генераторы, калибраторы, установки; стенды, применяемые в службе сигнализации и связи; средства измерений, системы и комплексы, применяемые при проверке технических параметров на железнодорожном транспорте | (0,03 – 100) % | 0,04 % |
| 16 | Ослабление | Приборы связи, генераторы, осциллографы; стенды, применяемые в службе сигнализации и связи; средства измерений, системы и комплексы, применяемые при проверке технических параметров на железнодорожном транспорте | От минус 110 до 100 дБ | 0,004 дБ |
| 16 | Длительность | Осциллографы; стенды, применяемые в службе сигнализации и связи; средства измерений, системы и комплексы, применяемые при проверке технических параметров на железнодорожном транспорте | От 0,01 мкс до 10 с | 1∙10-6 |

Директор БелГИМ –

руководитель органа

по аккредитации							Н.А. Жагора