|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 5.0001 от 03 июня 2002 года на бланке № __________ на 1 листе редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 08 октября 2022 года

лаборатории информационно-измерительных систем

Открытого акционерного общества «Белэлектромонтажналадка»

| № пункта |  | Код области измерений |  | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки | Калибровочные и измерительные возможности |  | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | диапазон | Расширенная неопределенность U (k = 2, P = 95 %) |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ул. Монтажников, д. 35, ком. 22, 220101, г. Минск |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23.1 *** |  | 26.51/99.023 | Сила постоянного тока | Электрические тракты (ЭТ) измерительных каналов (ИК) измерительных систем (ИС) с унифицированными входными сигналами и ИК ИС, содержащие первичные измерительные преобразователи (ПИП), прошедшие процедуру метрологического контроля | от 0 до 24 мА | 0,01 % | БЭМН КЛ МК-01-2017 |
|  |  |  |  |  |  | от минус 10 до 100 мВ | 0,01 % |  |
|  |  |  |  | Напряжение постоянного тока |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | от 0 до 400,0 Ом | 0,01 % |  |
|  |  |  |  | Электрическое сопротивление постоянному току |  |  |  |  |
|  | 23.2 *** |  | 26.51/99.023 | Давление | Измерительные каналы (ИК) давления измерительных систем | от минус 95 до 10000 кПа | 0,04 % | БЭМН КЛ МК-02-2017 |

Примечания:

Диапазон измерения в единицах измеряемой величины ИК ИС определяется коэффициентом преобразования ПИП и соответствующим диапазоном измерений электрических величин ЭТ.

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных