|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 9.0016 |
| от 02.06.2023 |
| на бланке № \_\_\_\_ |
| на 2 листах |
| редакция 01 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ**от «02» июня 2023 годаиспытательной лабораторииПроизводственно-торгового унитарного предприятия «Брестский областной комбинат противопожарных работ» республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское добровольное пожарное общество» |

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Советской Конституции, д.30, 224032, г. Брест, Брестской области |
| 1.1\*\*\* | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением в зданиях, сооружениях и помещениях, оснащенных вентиляционными каналами, помещениях жилых общественных зданий, помещениях котельных и мини-котельных, производственных помещениях и помещениях социальных служб | 100.13/23.000 | Характеристики воздушных потоков и воздуховодов: -скорость потока;-расход воздуха | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация, СН 3.02.01-2019СН 3.02.11-2020СНиП II-35-76 п.16.9, п.21.24,п.21.26 | МВИ.БР 138-2010СТБ 2021-2009,Приложение К |
| 1.2\*\*\* | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха) |
| 1.3\*\*\* | 100.13/29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений | Проектная и эксплуатационная документация | МВИ.БР 138-2010 |
| 2.1\*\*\* | Системы внутреннего газоснабжения зданий и сооружений, дымовые трубы | 100.13/41.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010, п.8.7ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2039-2010, п.8.7 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа
по аккредитации

Республики Беларусь-
директор государственного
предприятия «БГЦА» Е.В.Бережных