Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 9.0017

от «02» июня 2023 года

на бланке № __________

на 6 листах

Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 02 июня 2023 года

группы измерений и экологического нормирования отдела стандартизации

и сертификации республиканского унитарного предприятия

"Слуцкий центр стандартизации, метрологии и сертификации"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Рабочие места | 100.12/35.063 | Освещённость | СН 2.04.03-2020 1ГН-2 от 28.06.2012 № 82 2СанПиН от 28.06.2013 №59 3ГН-15 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и документы к объекту испытаний | ГОСТ 24940-2016 |
| 1.2 *** |  | 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С | ГОСТ 12.1.005-88 4СанПиН от 30.04.2013 № 33, ГН от 30.04.2013 № 33 5ГН от 14.06.2013 № 47 2ГН от 28.06.2013 № 59 6ГН от 12.12.2012 № 194 7СанПиН от 13.02.2009 № 17 8СанПиН от 02.12.2013 № 114 9ГН-2 от 05.07.2017 № 73 10ГН-9 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.005-88 раздел 2 4СанПиН от 30.04.2013 №33 гл. 4 5СанПиН от 14.06.2013 № 47 пп. 9, 15-19 |
| 1.3 *** |  | 100.12/35.060 | - относительная влажность воздуха, % |  |  |
| 1.4 *** |  | 100.12/23.000 | - скорость движения воздуха, м/с |  |  |
| 1.5 *** |  | 100.12/35.068 | - интенсивность теплового облучения, Вт/м2 |  |  |
| 1.6 *** |  | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентный по энергии уровень звука, дБА(I); - максимальный уровень звука, дБА(I) | ГОСТ 12.1.003-83 11СанПиН от 16.11.2011 № 115 2ГН от 28.06.2013 № 59 12ГН-3 от 05.07.2017 №73 13ГН-11 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.050-86 5СанПиН от 14.06.2013 № 47 пп. 15, 20-22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7 *** | Рабочие места | 100.12/35.059 | Общая вибрация - логарифмические уровни средних квадратических значений виброуско-рения, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ; - эквивалентные по энергии логариф-мические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | 14СанПиН от 26.12.2013 № 132 14ГН от 26.12.2013 № 132 2ГН от 28.06.2013 № 59 12ГН-3 от 05.07.2017 № 73 15ГН-13 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 5СанПиН от 14.06.2013 № 47 пп. 15, 20, 23, 24 |
| 1.8 *** |  | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ; - эквивалентные по энергии логарифми-ческие уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ |  | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 5СанПиН от 14.06.2013 № 47 пп. 15, 20, 23, 25 |
| 1.9 *** |  | 100.12/35.068 | Ультрафиолетовое облучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: - интенсивность ультрафиолетового облучения, Вт/м2 | 16СанПиН от 14.12.2012 № 198, ГН от 14.12.2012 № 198 17ГН-10 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и документы к объекту испытаний | 16СанПиН от 14.12.2012 № 198 глава 2 |
| 2.1 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 | Отбор проб для опреде-ления концентраций: -марганца и его оксидов | 19СанПиН от 11.10.2017 № 92 | 18МУ № 4945-88 раздел 2 |
| 2.2 *** |  |  | - железа и его оксидов |  |  |
| 2.3 *** |  |  | - хромового ангидрида |  |  |
| 2.4 *** |  |  | - никеля |  |  |
| 2.5 *** |  |  | - азота (II) оксид |  |  |
| 2.6 *** |  |  | - азота (IV) оксид |  |  |
| 2.7 *** |  |  | - борного ангидрида и борной кислоты |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 | Отбор проб для определения массовой концентрации пыли | 19СанПиН от 11.10.2017 № 92 | МВИ.МН 5842-2017 |
| 2.9 *** |  | 100.10/42.000 | Отбор проб для определения массовой концентрации серной кислоты |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 2.10 *** |  | 100.10/42.000 | Отбор проб для определения массовой концентрации уксусной кислоты |  | 20МУ № 4592-88, с. 145-146 |
| 2.11 *** |  | 100.10/42.000 | Отбор проб для определения массовой концентрации аэрозоля едких щелочей |  | 21ТУ № 1024-73, разделы II-III |
| 2.12 *** |  | 100.10/08.169 | Концентрация углерода оксид ДИ: (0-200) мг/м3 |  | ПЭП-МВИ-004-22 |
| 2.13 *** |  | 100.10/08.169 | Концентрация азота оксида ДИ: (0-50) мг/м3 |  |  |
| 2.14 *** |  | 100.10/08.169 | Концентрация азота диоксида ДИ: (0-20) мг/м3 |  |  |
| 2.15 *** |  | 100.10/08.169 | Концентрация сероводорода ДИ: (0-100) мг/м3 |  |  |
| 2.16 *** |  | 100.10/08.169 | Концентрация аммиака ДИ: (0-100) мг/м3 |  |  |
| 2.17 *** |  | 100.10/08.169 | Концентрация диоксида углерода ДИ: (0-5) % об |  |  |
| 3.1 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков, м/с | Проектная и другая эксплуатационная документация | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 3.2 *** |  | 100.01/23.000 | Расход газопылевых потоков, м3/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 3.3 *** |  | 100.01/23.000 | Давление газопылевых потоков, Па |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 3.4 *** |  | 100.01/23.000 | Температура газопылевых потоков, 0С |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 3.5 *** |  | 100.01/23.000 | Влажность газопылевых потоков, % |  | СТБ 17.08.05-01-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/08.169 | Концентрация азота (II) оксида ДИ: (1,34-4000) мг/м3 | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемое территориальными органами Минприроды Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 1003-2017 |
| 3.7 *** |  | 100.01/08.169 | Концентрация азота (IV) оксида ДИ: (2,05-1000) мг/м3 |  |  |
| 3.8 *** |  | 100.01/08.169 | Концентрация углерода оксида (окиси углерода, угарного газа) ДИ: (1,25-12500) мг/м3 |  |  |
| 3.9 *** |  | 100.01/08.169 | Концентрация серы диоксида (серы (IV) оксида) ДИ: (2,86-15000) мг/м3 |  |  |
| 3.10 *** |  | 100.01/08.169 | Концентрация кислорода ДИ: (0,1-21) об. % |  |  |
| 3.11 *** |  | 100.01/42.000 | Отбор проб для определения массовой концентрации аммиака |  | МВИ.МН 3829-2011 |
| 3.12 *** |  | 100.01/42.000 | Отбор проб для определения массовой концентрации хлористого водорода |  | 22 МВИ №1.4.126.3 Сборник, часть 3, с. 139-141 |
| 3.13 *** |  | 100.01/42.000 | Отбор проб для определения массовой концентрации серной кислоты |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 3.14 *** |  | 100.01/42.000 | Отбор проб для определения массовой концентрации формальдегида |  | МВИ.МН 4566-2013 |
| 3.15 *** |  | 100.01/42.000 | Отбор проб для определения концентрации аэрозоля едких щелочей |  | МВИ концентрации аэрозоля едких щелочей фотометрическим методом, с. 85-87 |
| 3.16 *** |  | 100.01/42.000 | Отбор проб для определения концентраций твёрдых частиц (пыли) |  | МВИ.МН 4514-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики: - объемный расход воздуха, м3/с | ТНПА, проектная и другая эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 4.2 *** |  |  | - скорость движения воздуха в воздуховоде, м/с |  |  |
| 4.3 *** |  |  | - давления воздуха в воздуховоде (полное, статическое, динамическое), Па |  |  |
| 4.4 *** |  |  | - потери полного давления элемента сети |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

Сокращения:

ДИ – диапазон измерений

1Гигиенический норматив "Показатели безопасности и безвредности для человека естественного, искусственного и совмещенного освещения помещений общественных зданий", утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2012 № 82.

2Санитарные нормы и правила «Требования при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», Гигиенический норматив «Предельно-допустимые уровни нормируемых параметров при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2013 № 59.

3Гигиенический норматив "Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37.

4Санитарные нормы и правила "Требования к микроклимату рабочих мест в производственных и офисных помещениях", Гигиенический норматив «Показатели микроклимата производственных и офисных помещений», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 30.04.2013 № 33.

5Санитарные нормы и правила «Требования к условиям труда водителей автомобильного транспорта», Гигиенический норматив "Оптимальные и допустимые значения параметров микроклимата на рабочих местах водителей автомобильного транспорта", утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 № 47.

6Гигиенический норматив "Допустимые показатели факторов производственной среды и трудового процесса для женщин", утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12.12.2012 № 194.

7Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы "Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию парикмахерских", утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13.02.2009 № 17.

8Санитарные нормы и правила "Санитарно-эпидемиологические требования к транспортировке, хранению и использованию иммунобиологических лекарственных средств, проведению профилактических прививок, выявлению, регистрации и расследованию побочных реакций после профилактических прививок", утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.12.2013 № 114.

9Гигиенический норматив "Допустимая температура воздуха отдельных помещений организаций, оказывающих медицинскую помощь", утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.07.2017 № 73.

10Гигиенический норматив "Показатели безопасности и безвредности воздействия на человека ультрафиолетового излучения от производственных источников", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37.

11Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы "Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки", утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.11.2011 № 115.

12Гигиенический норматив "Физические факторы на рабочих местах в кабинетах ультразвуковой диагностики организаций, оказывающих медицинскую помощь", утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.07.2017 № 73.

13Гигиенический норматив "Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37.

14Санитарные нормы и правила "Требования к производственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях административных и общественных зданий", Гигиенический норматив "Предельно допустимые и допустимые уровни нормируемых параметров при работах с источниками производственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях административных и общественных зданий", утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.2013 № 132.

15Гигиенический норматив "Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37.

16Санитарные нормы и правила "Требования к обеспечению безопасности и безвредности воздействия на работников производственных источников ультрафиолетового излучения", Гигиенический норматив "Допустимые значения показателей ультрафиолетового излучения производственных источников", утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.12.2012 № 198.

17Гигиенический норматив "Показатели безопасности и безвредности воздействия на человека ультрафиолетового излучения от производственных источников", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37.

18Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы), утв. заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 22.12.1988 № 4945-88. М.: МП «Papoг», 1992 г.

19Санитарные нормы и правила "Требования к контролю воздуха рабочей зоны", утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92.

### 20Методические указания по фотометрическому измерению концентрации уксусной кислоты в воздухе рабочей зоны, утв. заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 30.03.1988 № 4592-88. М.: 1988, выпуск 10.

21Технические условия на метод определения аэрозоля едких щелочей в воздухе, утв. заместителем главного санитарного врача СССР 02.04.1973 № 1024-73.

22Сборник методик выполнения измерений, допущенных применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч.3 Минск, 1998 г.

23Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности СССР - ЦНИИТЭИлегпро, М., 1985 г.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |