|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 ______________ |
|  | от 19.01.2024 |
|  | на бланке № ___________ |
|  | на 3 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ от 19 января 2024 года лаборатории общества с ограниченной ответственностью «АмперСистем»

| № пп | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Ф. Скорины, д.15, помещение 1, каб.401, 220114, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра Е6-31 | ТКП 339 п. 4.4.26.1, п. 4.4.29.2; ТКП 181 п. 5.5.42 Приложение Б п. Б.27.1, п. Б.30.1 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | - 1) |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств с применением измерителя сопротивления заземления ИС-20/1. Удельное сопротивление грунта (расчетное значение, связанное с диапазонами измерений сопротивления заземляющих устройств) | ТКП 181 п. Б.29.4 ТКП 339 п. 4.4.28.6, п. 4.3.8.2 СН 4.04.03 ГОСТ 30339 п. 4.3.3, п. 4.3.4 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | - 1) |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами и измерением переходного сопротивления контакта с применением измерителя сопротивления заземления ИС-20/1 и измерителя сопротивления петли «фаза-нуль», «фаза-фаза» ИФН-300 | ТКП 181 п. Б.29.2 ТКП 339 п. 4.4.28.2 СН 4.04.03 ГОСТ 30339 п. 4.3.3, п. 4.3.4 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | - 1) |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали с применением измерителя сопротивления петли «фаза-нуль», «фаза-фаза» ИФН-300 и измерителя сопротивления заземления ИС-20 | ТКП 181 п. Б.29.8, п. Б.27.3; ТКП 339 п. 4.4.28.5, п. 4.4.26.3; ГОСТ 30331.3 п. 413.1.3.3, п.413.1.3.4, п. 413.1.3.5, п. 413.1.3.6 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | - 1) |
| 3.1 *** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра Е6-31 | ТКП 181 п.Б.27.1, п. В.4.61.4 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | - 1) |
| 3.2 ** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток с применением измерителя параметров УЗО ПЗО-510 | ТКП 181 п. В.4.61.4 ТКП 339 п. 4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807 п. 5.3, п. 5.4; ГОСТ IEC TR 60755 п. 8.3.1 ГОСТ IEC 61009-1 п. D.2 ГОСТ IEC 61008-1 п. D.2 ГОСТ 30339 п. 4.2.9 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | - 1) |
| 3.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения УЗО с применением измерителя параметров УЗО ПЗО-510 | ТКП 181 п. В.4.61.4 ТКП 339 п. 4.4.26.7 д) ГОСТ IEC TR 60755 п. 8.3.2 СТБ ГОСТ Р 50807 п. 5.14 ГОСТ IEC 61009-1 п. 5.3.8 ГОСТ IEC 61008-1 п. 5.3.12 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | - 1) |
| 3.4 ** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки (расчетное значение, связанное с диапазонами измерений отключающего дифференциального тока) | ТКП 181 п.В.4.61.4 СН 4.04.01 п. 16.3.7 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | - 1) |

Примечание:

1) – значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п.1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь 
№254-З от 11.11.2019);

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных