| Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- |
| № BY/112 9.0092 |  |  |
| от 27.06.2025 |  |  |
| на бланке № |  |  |
| на 3 листах |  |  |
| редакция 02__ |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 августа 2025 года

электротехнической лаборатории электрического цеха филиала «Минская ТЭЦ-3» Минского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Минскэнерго»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Омельянюка, 14, 220021, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Диэлектрические перчатки | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Фактические значения. Эксплуатационная документация | АМИ.МЭ 001-2025 |
| 2.1* | Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Фактические значения. Эксплуатационная документация | АМИ.МЭ 001-2025 |
| 3.1* | Указатели напряжения выше 1000В | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции электроизолирующей и рабочей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.5.3, Приложение Ж; Эксплуатационная документация | АМИ.МЭ 001-2025 |
| 3.2* |  | 26.51/ 29.113 | Измерение напряжения индикации | ТКП 290-2023 п. 10.5.3, Приложение Ж; Эксплуатационная документация | АМИ.МЭ 001-2025 |
| 4.1 * | Штанги электроизолирующие | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.2.2, Приложение Ж; Эксплуатационная документация | АМИ.МЭ 001-2025 |
| 5.1 * | Указатели напряжения до 1000В | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции корпуса повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.5.9, Приложение Ж; Эксплуатационная документация | АМИ.МЭ 001-2025 |
| 5.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка напряжения индикации | Фактические значения. Эксплуатационная документация; ТКП 290-2023 п. 10.5.9, Приложение Ж |  |
| 5.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Измерение тока, протекающего через указатель | ТКП 290-2023 п. 10.5.9, Приложение Ж; Эксплуатационная документация |  |
| 5.4 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением | ТКП 290-2023 п. 10.5.9, Приложение Ж; Эксплуатационная документация |  |
| 6.1 * | Клещи электроизмерительные и электроизолирующие | 25.73/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.3.2, 10.4.2, Приложение Ж; Эксплуатационная документация | АМИ.МЭ 001-2025 |
| 7.1 * | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.12.2, Приложение Ж; Эксплуатационная документация | АМИ.МЭ 001-2025 |
| 8.1 * | Устройства для дистанционного прокола или резки кабеля до 10 кВ включительно | 25.73/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 12.2.2, Приложение Ж; Эксплуатационная документация | АМИ.МЭ 001-2025 |
| 9.1* | Масло трансформаторное | 19.20/ 29.113 | Пробивное напряжение | СТП 33243.20.366-2016, п. 28, табл. 28.2-28.4 (п. 1); СТП 33240.20.501-23 п. 11.2.2; ТКП 339-2022, п. 4.4.25, табл. 4.4.42, 4.4.43 (п. 1); СТП 33240.43.105-22 п. 5.4 табл. 5.5, 5.6 (п. 1); п. 5.9 табл. 5.7, 5.8 (п. 1); Эксплуатационная документация | ГОСТ 6581-75, гл. 4 |
| 9.2* | Масло трансформаторное | 19.20/ 29.113 | Тангенс угла диэлектрических потерь | СТП 33243.20.366-2016, п. 28, табл. 28.2-28.4 (п. 6); СТП 33240.20.501-23 п. 11.2.2; ТКП 339-2022, п. 4.4.25, табл. 4.4.42, 4.4.43 (п. 6), табл. 4.4.45; СТП 33240.43.105-22 п. 5.2 табл. 5.2 (п. 1), п. 5.4 табл. 5.5, 5.6 (п. 6), п. 5.9 табл. 5.7, 5.8 (п. 6); Эксплуатационная документация | ГОСТ 6581-75, гл. 2 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- | --- | --- |