|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 9.0034 |
|  | от 15.12.2023 |
|  | на бланке № ____ на 2 листах |
|  | редакция 02 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 10 октября 2025 года |  |
| --- | --- |

лаборатории КИПиА Открытого акционерного общества "Речицкий метизный завод"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Фрунзе, 2, 247500, г. Речица, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2023, п.Б.29.4 ТКП 339-2022, п.4.3, п.4.4.28.6 | АМИ.ГМ 0080-2022 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2023, п.Б.29.2 ТКП 339-2022, п.4.4.28.2 | АМИ.ГМ 0080-2022 АМИ.ГМ 0077-2022 |
| 1.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали (в системах TN-C, TN-S, TN-C- S) | ТКП 181-2023, п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95, п.413.1.3.3-413.1.3.6 ТКП 339-2022, п.4.4.28.5 | АМИ.ГМ 0077-2022 |
| 2.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023, п.Б.27.3 ГОСТ 30331.3-95, п.413.1.3.3-413.1.3.6 ТКП 339-2022, п.4.4.26.3 | АМИ.ГМ 0077-2022 |
| 2.2 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п.Б.27.1 | АМИ.ГМ 0079-2022 |
| 3.1 *** | Электродвигатели переменного тока напряжением до 1000 В | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п.Б.7.2, таблица Б.7.2 | АМИ.ГМ 0079-2022 |
| 4.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п.Б.30.1 | АМИ.ГМ 0079-2022 |
| 5.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО), управляемые дифференциальным током | 27.90/ 22.000 | Проверка дифференциального тока срабатывания УЗО на переменном токе | ТКП 181-2023, п.В.4.65 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8 ГОСТ 30339-95 ТНПА, техническая и иная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0078-2022 |
| 5.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения УЗО | ТКП 181-2023 п. В.4.65 ТНПА, техническая и иная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0078-2022 |
| 6.1 *** | Электроустановки жилых и других зданий | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемых УЗО линий и электроприемников | СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 ТКП 181-2023 п.В.4.65, Б 27.7 | АМИ.ГМ 0078-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева