ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п.Б.27.1; ТКП 339-2022, п.4.4.26.1 | АМИ.МС 0015-2022 АМИ.ГР 0051-2022 | 247755, с/с Михалковский, 49, Мозырский район, Гомельская область |
| 1.2 ** |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023, п.Б.27.3; ТКП 339-2022, п.4.4.26.3 | АМИ.МС 0015-2022 АМИ.ГР 0012-2021 |  |
| 2.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п. Б.30.1 ТКП 339-2022, п. 4.4.29.2 | АМИ.МС 0015-2022 АМИ.ГР 0051-2022 |  |
| 3.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023, п. Б.29.4 ТКП 339-2022, п.п. 4.3.8.2, 4.4.28.6 СН 4.04.03-2020, п. 7.4.5 | АМИ.МС 0015-2022 АМИ.ГР 0013-2021 |  |
| 3.2 ** |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2023, п.Б.29.2; ТКП 339-2022, п.4.4.28.2 | АМИ.МС 0015-2022 АМИ.ГР 0018-2021 |  |
| 3.3 ** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023, п.Б.29.8; ТКП 339-2022, п.4.4.28.5; ГОСТ 30331.3-95, п.413.1.3.3 - п.413.1.3.5 | АМИ.МС 0015-2022 АМИ.ГР 0012-2021 |  |
| 4.1 ** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 2790/22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2023, п.Б.27.1, п.В.4.65; ТКП 339-2022, п.4.4.26.1 | АМИ.МС 0015-2022 АМИ.ГР 0051-2022 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 ** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023, п. В.4.65; ТКП 339-2022, п. 4.4.26.7 г); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.3, п. 5.4; СН 4.04.01-2019, п.16.3.8 | АМИ.МС 0015-2022 АМИ.ГР 0009-2021 | 247755, с/с Михалковский, 49, Мозырский район, Гомельская область |
| 4.3 ** |  | 27.90/22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023, п.В.4.65; ТКП 339-2022, п.4.4.26.7 д); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.14; | АМИ.МС 0015-2022 АМИ.ГР 0009-2021 |  |
| 4.4 ** |  | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023, п. Б. 27.7, В.4.65; СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | АМИ.ГР 0009-2021 |  |
| 5.1 ** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, Б.7.2 ТКП 339-2022, п.4.4.5.2 | АМИ.ГР 0051-2022 |  |
| 6.1 ** | Машины постоянного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, Б.6.2 ТКП 339-2022, п.4.4.4.2 | АМИ.ГР 0051-2022 |  |
| 7.1 ** | Автоматические выключатели с номинальным током до 800 А напряжения 0,4 кВ (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Проверка токов и времени срабатывания электромагнитных, тепловых, полупроводниковых, электронных, максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей (до 10 кА) | ТКП 339-2022, п.4.4.26.4 ТКП 181-2023, Б.27.4, В.4.20 ГОСТ Р 50345-2010 п.8.6, Приложение I ГОСТ Р 50030.2-2010 п.8.3.3.2.3, п.8.3.3.1.3, п.8.3.3.1.4 | АМИ.МН 0059-2022 |  |