ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Урицкого, 122А, 213800, г. Бобруйск, Могилевская область |  |
| 1.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.КЛ 0009-2023 |  |  |
| 2.1** | Трансформаторы тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Урицкого, 122А, 213800, г. Бобруйск, Могилевская область |  |
| 2.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.КЛ 0009-2023 |  |  |
| 3.1** | Трансформаторы напряжения | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Урицкого, 122А, 213800, г. Бобруйск, Могилевская область |  |
| 3.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.КЛ 0009-2023 |  |  |
| 4.1** | Машины постоянного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Урицкого, 122А, 213800, г. Бобруйск, Могилевская область |  |
| 4.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.КЛ 0009-2023 |  |  |
| 5.1** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Урицкого, 122А, 213800, г. Бобруйск, Могилевская область |  |
| 5.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.КЛ 0009-2023 |  |  |
| 6.1** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Урицкого, 122А, 213800, г. Бобруйск, Могилевская область |  |
| 6.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.КЛ 0009-2023 |  |  |
| 7.1** | Выключатели нагрузки | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Урицкого, 122А, 213800, г. Бобруйск, Могилевская область |  |
| 7.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.КЛ 0009-2023 |  |  |
| 8.1** | Вакуумные выключатели | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Урицкого, 122А, 213800, г. Бобруйск, Могилевская область |  |
| 8.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.КЛ 0009-2023 |  |  |
| 9.1** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Урицкого, 122А, 213800, г. Бобруйск, Могилевская область |  |
| 9.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.КЛ 0009-2023 |  |  |
| 10.1** | Комплектные распределительные устройства | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Урицкого, 122А, 213800, г. Бобруйск, Могилевская область |  |
| 10.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.КЛ 0009-2023 |  |  |
| 11.1** | Сборные и соединительные шины | 23.43/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Урицкого, 122А, 213800, г. Бобруйск, Могилевская область |  |
| 11.2** |  | 23.43/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.КЛ 0009-2023 |  |  |
| 12.1** | Вводы и проходные изоляторы | 23.43/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Урицкого, 122А, 213800, г. Бобруйск, Могилевская область |  |
| 12.2** |  | 23.43/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.КЛ 0009-2023 |  |  |
| 13.1** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения (ОПН) | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Урицкого, 122А, 213800, г. Бобруйск, Могилевская область |  |
| 13.2** |  | 27.90/29.113 | Измерение тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении. Ток проводимости ОПН | АМИ.КЛ 0009-2023 |  |  |
| 14.1** | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Урицкого, 122А, 213800, г. Бобруйск, Могилевская область |  |
| 14.2** |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки | АМИ.КЛ 0009-2023 |  |  |
| 15.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | АМИ.ГР 0053-2022 | ул. Урицкого, 122А, 213800, г. Бобруйск, Могилевская область |  |
| 15.2** |  |  | Сопротивление заземляющих устройств | АМИ.ГР 0054-2022 |  |  |
| 16.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Урицкого, 122А, 213800, г. Бобруйск, Могилевская область |  |
| 16.2** |  | 27.12/29.113, 27.32/29.113, 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением | АМИ.КЛ 0009-2023 |  |  |