ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра ПСИ-2500 | ¹) | ул. Калинина, 22, пом. 2-66, 246014, г. Гомель, Гомельская область | ¹) - значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п.1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь №254-З от 11.11.2019); |
| 1.2** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | АМИ.ГР 0034-2021 |  |  |
| 1.3** |  | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра МЕГОМ-300 | ¹) |  | ¹) - значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п.1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь №254-З от 11.11.2019); |
| 2.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | АМИ.ГР 0035-2021 | ул. Калинина, 22, пом. 2-66, 246014, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 2.2** |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения |  |  |  |
| 2.3** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.ГР 0034-2021 |  |  |
| 3.1** | Силовые кабельные линии на напряжение до 1000 В включительно | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра ПСИ-2500 | ¹) | ул. Калинина, 22, пом. 2-66, 246014, г. Гомель, Гомельская область | ¹) - значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п.1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь №254-З от 11.11.2019); |
| 3.2** |  |  | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра МЕГОМ-300 |  |  |  |
| 4.1** | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра ПСИ-2500 | ¹) | ул. Калинина, 22, пом. 2-66, 246014, г. Гомель, Гомельская область | ¹) - значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п.1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь №254-З от 11.11.2019); |
| 4.2** |  |  | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра МЕГОМ-300 |  |  |  |
| 5.1** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д), линии напряжением до 1000 В с устройством защитного отключения | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | АМИ.ГМ 0167-2023 | ул. Калинина, 22, пом. 2-66, 246014, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 5.2** |  |  | Время отключения |  |  |  |
| 5.3** |  |  | Ток утечки защищаемой электроустановки |  |  |  |
| 5.4** |  |  | Сопротивление изоляции защищаемой линии с применением мегаомметра ПСИ-2500 | ¹) |  | ¹) - значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п.1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь №254-З от 11.11.2019); |
| 5.5** |  |  | Сопротивление изоляции защищаемой линии с применением мегаомметра МЕГОМ-300 |  |  |  |
| 6.1** | Автоматические выключатели до 200 А | 27.90/22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | АМИ.ГР 0008-2021 | ул. Калинина, 22, пом. 2-66, 246014, г. Гомель, Гомельская область |  |