ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Естественная вентиляция зданий и сооружений | 100.13/23.000 | Скорость воздуха | АМИ.ГМ 0434-2025; СП 4.02.07-2024 Приложение Н | ул. 1 Мая, д. 25, комн. 5, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область |  |
| 1.2** |  |  | Расход воздуха |  |  |  |
| 1.3** |  |  | Кратность воздухообмена | АМИ.ГМ 0434-2025 |  |  |
| 2.1** | Дымовые трубы газового отопительного оборудования и котлов, работающих на газовом топливе зданий и сооружений | 100.13/23.000 | Наличие тяги | СП 4.03.03-2026 п.8.7 | ул. 1 Мая, д. 25, комн. 5, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область |  |
| 3.1** | Дымовые трубы зданий и сооружений (дымоходы, дымовые трубы, газоходы) | 100.13/23.000 | Скорость воздуха (скорость газов) | АМИ.ГМ 0434-2025 | ул. 1 Мая, д. 25, комн. 5, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область |  |
| 3.2** |  |  | Наличие тяги |  |  |  |