ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | МВИ.БР 02-2015 | ул. Рокоссовского, 2, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 2.1** | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | МВИ.БР 02-2015 | ул. Рокоссовского, 2, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 3.1** | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | 27.12/22.000, 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | МВИ.БР 02-2015 | ул. Рокоссовского, 2, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 4.1** | Комплексные распределительные устройства | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | МВИ.БР 02-2015 | ул. Рокоссовского, 2, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 5.1** | Сборные и соединительные шины | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | МВИ.БР 02-2015 | ул. Рокоссовского, 2, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 6.1** | Грузоподъемные краны | 28.22/22.000 | Сопротивление изоляции | МВИ.БР 02-2015 | ул. Рокоссовского, 2, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 7.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | МВИ.БР 02-2015 | ул. Рокоссовского, 2, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 7.2** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | МВИ.МН 5223-2015 |  |  |
| 8.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений между заземлителями и заземляемыми элементами | МВИ.БР 03-2015 | ул. Рокоссовского, 2, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 8.2** |  |  | Измерения сопротивления заземляющих устройств |  |  |  |
| 8.3** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | МВИ.МН 5223-2015 |  |  |
| 9.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования с искусственным (механическим) побуждением) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: -скорость потока; -расход воздуха; -давление; -потери полного давления; -коэффициент потерь давления | ГОСТ 12.3.018-79 | ул. Рокоссовского, 2, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |