|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 8.0004 |
|  | от 17.06.2022 |
|  | на бланке № ____ на 2 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 09 июня 2023 года клинико-диагностической лаборатории Иностранного общества с ограниченной ответственностью "Синэво"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, вид исследований, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований, в том числе правила забора/отбора образца/материала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| ул. Маяковского 129А/2, г. Минск, Республика Беларусь |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2* | Кровь: венозная, капиллярная (K3EDTA, K2EDTA, гепарин, цитрат натрия) | 101.03/17.087 101.03/17.073 | Клетки крови и их параметры. Лейкоциты: WBC, NEU, % N, LYM, % L, MONO, % M, EOS, % E, BASO, % B Эритроциты: RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW- SD, RETC Тромбоцитов: PLT, MPV, PDW, P-LCR (автоматизированное исследование) | СОП-003-2021 СОП-004-2021 СОП-005-2021 СОП-030-2021 Алгоритм-003-2022 Руководство по эксплуатации гематологического анализатора Sysmex XN 1000(N 15772); Руководство по эксплуатации гематологического анализатора Sysmex XN 2000(N 42093/ N 42095); Руководство по эксплуатации гематологического анализатора Sysmex XS 800i (N 63452); |
| 1.3* | Кровь: венозная, капиллярная (K3EDTA, K2EDTA, гепарин, цитрат натрия) | 101.06/18.115 | Клетки крови и их виды абсолютное и относительное количество (цитологическое исследование) | СОП-119-2022 СОП-120-2022 СОП-030-2021 Алгоритм-003-2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4* | Кровь: венозная, капиллярная (K3EDTA, K2EDTA, гепарин, цитрат натрия) | 1 01.03/08.156 | Скорость оседания эритроцитов (оптический метод кинетики агрегации эритроцитов) | СОП-006-2021 СОП-122-2022 СОП-030-2021 Алгоритм-003-2022 Руководство по эксплуатации анализатора автоматического для определения скорости оседания эритроцитов ROLLER 20MC (N R20685MC); Руководство по эксплуатации анализатора автоматического для определения скорости оседания эритроцитов Test1 (N T16291); Руководство по эксплуатации анализатора автоматического для определения скорости оседания эритроцитов Test1 (N T13202); Руководство по эксплуатации анализатора автоматического для определения скорости оседания эритроцитов Test1 (N Т13205); |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных