|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 1.0321 |  |
|  | от 12.01.1998 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 02 сентября 2022 года испытательная лаборатория аппаратуры и устройств сверхвысоких частот Научно-образовательного инновационного Центра СВЧ технологий и их метрологического обеспечения Научно-исследовательской части Учреждения образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220013, г. Минск, П. Бровки,6 |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Модули и блоки сверхвысоких частот | 26.51/ 27.001 | Выходная мощность Р = 0,3 мкВт – 10 мВт f = 0,02 – 17,85 ГГц; f = 37,5 – 178,3 ГГц | ТНПА устанавливающие требования к продукции | ГОСТ 20271.1-91, п.2, метод III |
| 1.2* |  | 26.51/ 27.006 26.51/ 27.007 | Частота электромагнитных колебаний f = 10 Гц – 178,1 ГГц |  | ГОСТ 20271.1-91, п.7, п.8 |
| 1.3* |  | 26.51/ 27.012 | Коэффициент стоячей волны по напряжению КСТU = 1,03 – 5,0 f = 0,01 – 18,0 ГГц; f = 25,86 – 118,1 ГГц; f = 129,2 – 142,8 ГГц |  | ГОСТ 20271.1-91 п.13, методы I, II, IV |
| 1.4* | Модули и блоки сверхвысоких частот | 26.51/ 27.002 | Коэффициент ослабления, усиления по мощности А = -50 – +30 дБ f = 0,01 – 18,0 ГГц. А = -30 – +20 дБ f = 25,86 – 118,1 ГГц; f = 129,2 – 142,8 ГГц | ТНПА устанавливающие требования к продукции | ГОСТ 20271.1-91 п.3, методы I, II |
| 1.5* |  | 26.51/ 27.003 | Неравномерность коэффициента ослабления, усиления по мощности А = -50 – +30 дБ f = 0,01 – 18,0 ГГц. А = -30 – +20 дБ f = 25,86 – 118,1 ГГц; f = 129,2 – 142,8 ГГц |  | ГОСТ 20271.1-91 п.4, метод III |
| 1.6* |  | 26.51/ 27.004 | Крутизна изменения коэффициента ослабления, усиления по мощности А = -50 – +30 дБ f = 0,01 – 18,0 ГГц. А = -30 – +20 дБ f = 25,86 – 118,1 ГГц; f = 129,2 – 142,8 ГГц |  | ГОСТ 20271.1-91 п.5 |
| 1.7* |  | 26.51/ 27.008 | Ширина спектра f = 0,01 –39,6 ГГц; f = 78,33 – 118,1 ГГц |  | ГОСТ 20271.1-91 п.9 |
| 1.8* |  | 26.51/ 27.018 | Амплитудные параметры импульсов f = 0 – 150 МГц |  | ГОСТ 20271.3-91, метод I |
| 1.9* |  | 26.51/ 27.019 | Временные параметры импульсов f = 0 – 150 МГц |  | ГОСТ 20271.3-91, метод I |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных