|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №2 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0072 от 28.12.1994 г. На бланке 0001504 На 24 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 февраля 2016 года

лаборатории испытаний Открытого акционерного общества «МПОВТ»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код ТН ВЭД ТС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» |  |  |  |  |
| 1.1. Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий | 7321 8418 8419 8456 8468 8470 8471 8472 8504 8509 8514 8515 8516 8517 8519 8521 8536 8537 8538 8541 9403 9405 | Класс электротехнических изделий по способу защиты от поражения эл. током | ТР ТС 004/2011 Статья 4, абзац 2 ГОСТ 27570.0-87 п.8.1-8.9 СТБ IЕС 60335-1-2013 р.8 ГОСТ 27570.43-92 р.8 ГОСТ 27570.53-95 р.8 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 п.6.11 ГОСТРМЭК60598-2-2-99 п.2.11 СТБ МЭК 60598-2-4-99 р.12 ГОСТРМЭК60598-2-4-99 п.4.11 ГОСТ IЕС60335-2-6-2010 р.8 СТБМЭК60335-2-36-2005 р.8 СТБМЭК60598-2-5-2002 п.5.11 СТБМЭК 60598-2-7-2002 п.7.11 СТБМЭК 60598-2-24-2002 п.24.11 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.п.8.2.1-8.2.7 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.2.1 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.1.2.4 | ГОСТ 27570.0-87 п.8.1-8.9 СТБ IЕС 60335-1-2013 р.8 ГОСТ 27570.43-92 р.8 ГОСТ 27570.53-95 р.8 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 п.6.11 ГОСТРМЭК60598-2-2-99 п.2.11 СТБ МЭК 60598-2-4-99 р.12 ГОСТРМЭК60598-2-4-99 п.4.11 ГОСТ IЕС60335-2-6-2010 р.8 СТБМЭК60335-2-36-2005 р.8 СТБМЭК60598-2-5-2002 п.5.11 СТБМЭК 60598-2-7-2002 п.7.11 СТБМЭК 60598-2-24-2002 п.24.11 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.п.8.2.1-8.2.7 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.2.1 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.1.2.4 |
| 1.2. Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура, аппараты пускорегулирующие электронные, оборудование информационных технологий | 7321 8418 8419 8456 8468 8470 8471 8472 8504 8509 8514 8515 8516 8517 8519 8521 8536 8537 8538 8541 9403 9405 | Защита от поражения электрическим током | ТР ТС 004/2011 Статья 4, абзац 2 ГОСТ МЭК 598-2-1-2002 р.12 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 р.6.11 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 п.8.11 ГОСТ МЭК 928-2002 р.12 ГОСТ IEC 60065-2011 п.9 п.п.9.1.1-9.1.3 п.п.9.1.5-9.1.7 СТБМЭК 60335-2-15-2006, р.8 ГОСТ IЕС60335-2-6-2010 р.8 СТБМЭК60598-2-5-2002 п.5.11 СТБ IЕС60598-2-3-2009 п.3.11 ГОСТ IЕС 60598-1-2013 р.8 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.2.1 | ГОСТ МЭК 598-2-1-2002 р.12 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 р.6.11 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 п.8.11 ГОСТ МЭК 928-2002 р.12 ГОСТ IEC 60065-2011 п.9 (Прилож.D) п.п.9.1.1-9.1.3 п.п.9.1.5-9.1.7 (кроме 9.1.1.1с),д)) СТБМЭК 60335-2-15-2006, р.8 ГОСТ IЕС60335-2-6-2010 р.8 СТБМЭК60598-2-5-2002 п.5.11 СТБ IЕС60598-2-3-2009 п.3.11 ГОСТ IЕС 60598-1-2013 р.8 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.2.1 |
| 1.3. Бытовые и аналогичные электрические приборы | 7321 8418 8419 8509 8516 | Пуск прибора с эл. приводом | ТР ТС 004/2011 Статья 4, абзац 1 ГОСТ 27570.0-87 р.9 СТБ IЕС 60335-1-2013 р.9 ГОСТ 27570.43-92 р.9 ГОСТ 27570.53-95 р.9 ГОСТ IЕС60335-2-6-2010 р.9 | ГОСТ 27570.0-87 р.9 СТБ IЕС 60335-1-2013 р.9 ГОСТ 27570.43-92 р.9 ГОСТ 27570.53-95 р.9 ГОСТ IЕС60335-2-6-2010 р.9 |
| 1.3. Бытовые и аналогичные электрические приборы | 7321 8418 8419 8509 8516 | Потребляемая мощность и ток | ТР ТС 004/2011 Статья 4, абзац 1 ГОСТ 27570.0-87 р.10 СТБ IЕС 60335-1-2013 р.10 ГОСТ 27570.43-92 р.10 ГОСТ 27570.53-95 р.10 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 р.10 ГОСТ IЕС60335-2-6-2010 р.10 СТБМЭК60335-2-36-2005 р.10 | ГОСТ 27570.0-87 п.10.1-10.3 СТБ IЕС 60335-1-2013 р.10 ГОСТ 27570.43-92 р.10 ГОСТ 27570.53-95 р.10 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 р.10 ГОСТ IЕС60335-2-6-2010 р.10 СТБМЭК60335-2-36-2005 р.10 |
| 1.4. Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура, оборудование информационных технологий | 7321 8418 8419 8470 8471 8504 8509 8515 8516 8517 8518 8519 8521 9405 | Нагрев | ТР ТС 004/2011 Статья 4, абзац 3 ГОСТ 27570.0-87 п.п.11.1-11.10 СТБ IЕС 60335-1-2013 р.11 ГОСТ 27570.43-92 р.11 ГОСТ 27570.53-95 р.11 СТБМЭК 60598-2-6-2002 п.6.12 СТБМЭК60598-2-8-2002 п.8.12 ГОСТ IEC 60065-2011 р.7 СТБМЭК 60335-2-15-2006, р.11 ГОСТ IЕС60335-2-6-2010, р.11 СТБМЭК60335-2-36-2005, р.11 СТБМЭК60598-2-5-2002 п.5.12 СТБМЭК60598-2-7-2002 п.7.12 СТБМЭК 60598-2-24-2002, п.24.12 СТБ IЕС 60598-2-3-2009 п.3.12 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.12.2 п.п.12.3.1, 12.3.2 п.п.12.4.1, 12.4.2 п.п.12.5.1, 12.5.2 п.п.12.6.1, 12.6.2 п.п.12.7.1, 12.7.2 п.п.4.16.1, 4.16.3 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.4.7 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.4.5 | ГОСТ 27570.0-87 п.п.11.1-11.10 СТБ IЕС 60335-1-2013 р.11 ГОСТ 27570.43-92 р.11 ГОСТ 27570.53-95 р.11 СТБМЭК 60598-2-6-2002 п.6.12 СТБМЭК60598-2-8-2002 п.8.12 ГОСТ IEC 60065-2011 р.7 СТБМЭК 60335-2-15-2006, р.11 ГОСТ IЕС60335-2-6-2010, р.11 СТБМЭК60335-2-36-2005, р.11 СТБМЭК60598-2-5-2002 п.5.12 СТБМЭК60598-2-7-2002 п.7.12 СТБМЭК 60598-2-24-2002, п.24.12 СТБ IЕС 60598-2-3-2009 п.3.12 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.12.2 п.п.12.3.1, 12.3.2 п.п.12.4.1, 12.4.2 п.п.12.5.1, 12.5.2 п.п.12.6.1, 12.6.2 п.п.12.7.1, 12.7.2 п.п.4.16.1, 4.16.3 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.4.7 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.4.5 |
| 1.5. Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, низковольтные комплектные устройства, аппараты пускорегулирующие электронные, , аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура | 8504 8515 8518 8519 8521 8536 8537 9405 | Превышение температуры, нагрев | ТР ТС 004/2011 Статья 4, абзац 3 ГОСТ МЭК 598-2-1-2002 р.13 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 р.6.12 ГОСТРМЭК60598-2-2-99 п.1.12 СТБМЭК 60598-2-4-99 р.13 ГОСТРМЭК60598-2-4-99 п.4.12 ГОСТ МЭК 928-2002 р.15, р.16 ГОСТ IEC 60065-2011 п.11.2.1-11.2.6 СТБ МЭК 60439-1-2007 п. 7.3 СТБМЭК60598-2-5-2002 п.5.12 | ГОСТ МЭК 598-2-1-2002 р.13 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 р.6.12 ГОСТ РМЭК60598-2-2-99 п.1.12 СТБ МЭК 60598-2-4-99 р.13 ГОСТРМЭК60598-2-4-99 п.4.12 ГОСТ МЭК 928-2002 р.15, р.16 ГОСТ IEC 60065-2011 п.11.2.1-11.2.6,п.10.3 СТБ МЭК 60439-1-2007 п.8.2.1 ГОСТ IЕС 60598-1-2013 п.п.12.5,12.6 |
| 1.6. Бытовые и аналогичные электрические приборы | 7321 8418 8419 8516 | Работа в условиях перегрузки приборов с нагревательными элементами | ТР ТС 004/2011 Статья 4, абзац 9 ГОСТ 27570.0-87 р.12 п.12.1 ГОСТ 27570.43-92 р.12 ГОСТ 27570.53-95 р.12 ГОСТ IЕС60335-2-6-2010 р.12 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.12 | ГОСТ 27570.0-87 п.12.2 п.12.3 ГОСТ 27570.43-92 р.12 ГОСТ 27570.53-95 р.12 ГОСТ IЕС60335-2-6-2010, р.12 СТБМЭК60335-2-36-2005 р.12 |
| 1.7. Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, оборудование информационных технологий | 7321 8418 8419 8456 8470 8471 8472 8504 8509 8515 8516 8517 8518 8519 8521 8536 8537 8538 8541 9403 9405 | Электрическая изоляция и ток утечки при рабочей температуре | ТР ТС 004/2011 Статья 4, абзац 2 ГОСТ 27570.0-87 п.13.1-13.3 СТБ IЕС 60335-1-2013 р.13 ГОСТ 27570.43-92 р.13 ГОСТ 27570.53-95 р.13 СТБМЭК 60335-2-14-2005 р.13 СТБМЭК 60335-2-15-2006 р.13 ГОСТ IЕС60335-2-6-2010 р.13 СТБМЭК60335-2-36-2005 р.13 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.10.3 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.5.1, 5.1.8.2 Приложение W | ГОСТ 27570.0-87 п.13.1-13.3 СТБ IЕС 60335-1-2013 р.13 ГОСТ 27570.43-92 р.13 ГОСТ 27570.53-95 р.13 СТБМЭК 60335-2-14-2005 р.13 СТБМЭК 60335-2-15-2006 р.13 ГОСТ IЕС60335-2-6-2010, р.13 СТБМЭК60335-2-36-2005 р.13 ГОСТ IEC 60598-1-2013 прил. G СТБ МЭК 60950-1-2003 п.5.1, 5.1.8.2 Приложение W |
| 1.8. Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура 1.8. Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура | 7321 8418 8419 8456 8470 8471 8472 8504 8509 8515 8516 8517 8518 8519 8521 8536 8537 8538 8541 9403 9405 7321 8418 8419 8456 8470 8471 8472 8504 8509 8515 8516 8517 8518 8519 8521 8536 8537 8538 8541 9403 9405 | Влагостойкость Влагостойкость | ТР ТС 004/2011 Статья 4, абзац 1 ГОСТ 27570.0-87 р.15 СТБ IЕС 60335-1-2013 р.15 ГОСТ 27570.43-92 р.15 ГОСТ 27570.53-95 р.15 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 п.6.13 ГОСТ IEC 60065-2011 п.10.2 СТБМЭК 60335-2-15-2006 р.15 ГОСТ IЕС60335-2-6-2010 р.15 СТБМЭК60335-2-36-2005 р.15 СТБМЭК60598-2-5-2002 п.5.13 СТБМЭК60598-2-7-2002 п.7.13 СТБМЭК 60598-2-24-2002 п.24.13 ГОСТ IЕС 60598-1-2013 п.9.3 СТБ МЭК 60950-1-2003 п. 2.9.2 | ГОСТ 27570.0-87 п.п.15.3,15.4 СТБ IЕС 60335-1-2013 р.15 ГОСТ 27570.43-92 р.15 ГОСТ 27570.53-95 р.15 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 п.6.13 ГОСТ IEC 60065-2011 п.10.2 СТБМЭК 60335-2-15-2006 р.15 ГОСТ IЕС60335-2-6-2010 р.15 СТБМЭК60335-2-36-2005 р.15 СТБМЭК60598-2-5-2002 п.5.13 СТБМЭК60598-2-7-2002 п.7.13 СТБМЭК 60598-2-24-2002 п.24.13 ГОСТ IЕС 60598-1-2013 п.9.3.1 СТБ МЭК 60950-1-2003 п. 2.9.2 |
| 1.9. Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, аудио-, видео-и аналогичная электронная аппаратура, аппараты пускорегулирующие электронные, низковольтные комплектные устройства, оборудование информационных технологий 1.9. Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, аудио-, видео-и аналогичная электронная аппаратура, аппараты пускорегулирующие электронные, низковольтные комплектные устройства, оборудование информационных технологий | 7321 8418 8419 8456 8470 8471 8472 8504 8509 8515 8516 8517 8518 8519 8521 8536 8537 8538 8541 9403 9405 7321 8418 8419 8456 8470 8471 8472 8504 8509 8515 8516 8517 8518 8519 8521 8536 8537 8538 8541 9403 9405 | Электрическая прочность изоляции и сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции и сопротивление изоляции | ТР ТС 004/2011 Статья 4, абзац 2 ГОСТ 27570.0-87 Табл.5, 6, р.16 СТБ IЕС 60335-1-2013 р.16 ГОСТ 27570.43-92 р.16 ГОСТ 27570.53-95 р.16 ГОСТ МЭК 598-2-1-2002 р.15 СТБМЭК 60598-2-6-2002 р.6.14 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 п.8.14 ГОСТ МЭК 928-2002 р.13 р.14 ГОСТ IEC 60065-2011 п.10.3 СТБМЭК 60335-2-15-2006 р.16 ГОСТ IЕС60335-2-6-2010 р.16 СТБМЭК60335-2-36-2005 р.16 СТБ МЭК 60439-1-2007 п.7.4 СТБМЭК60598-2-5-2002 р.5.14 СТБМЭК60598-2-7-2002 р.7.14 СТБМЭК 60598-2-24-2002 р.24.14 СТБ IЕС 60598-2-3-2009 п.3.14 ГОСТ IЕС 60598-1-2013 п.10.2 СТБ МЭК 60950-1-2003 п. 2.9 п. 5.2 | ГОСТ 27570.0-87 п.16.1-п.16.4 СТБ IЕС 60335-1-2013 р.16 ГОСТ 27570.43-92 р.16 ГОСТ 27570.53-95 р.16 ГОСТ МЭК 598-2-1-2002 р.15 СТБМЭК 60598-2-6-2002 р.6.14 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 п.8.14 ГОСТ МЭК 928-2002 р.13 р.14 ГОСТ IEC 60065-2011 п.10.3 СТБМЭК 60335-2-15-2006 р.16 ГОСТ IЕС60335-2-6-2010 р.16 СТБМЭК60335-2-36-2005 р.16 СТБ МЭК 60439-1-2007 п.п.8.2.2-8.2.4 СТБМЭК60598-2-5-2002 р.5.14 СТБМЭК60598-2-7-2002 р.7.14 СТБМЭК 60598-2-24-2002 р.24.14 СТБ IЕС 60598-2-3-2009 п.3.14 ГОСТ IЕС 60598-1-2013 п.10.2 СТБ МЭК 60950-1-2003 п. 2.9 п. 5.2 |
| 1.10. Бытовые и аналогичные электрические приборы, оборудование информационных технологий | 7321 8418 8419 8456 8504 8509 8515 8516 8536 | Защита от перегрузки | ТР ТС 004/2011 Статья 4, абзац 9 ГОСТ 27570.0-87 р.17 СТБ IЕС 60335-1-2013 р.17 ГОСТ 27570.43-92 р.17 ГОСТ 27570.53-95 р.17 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 р.17 ГОСТ IЕС60335-2-6-2010 р.17 СТБМЭК60335-2-36-2005 р.17 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.2.5, п.2.7 | ГОСТ 27570.0-87 р.17 СТБ IЕС 60335-1-2013 р.17 ГОСТ 27570.43-92 р.17 ГОСТ 27570.53-95 р.17 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 р.17 ГОСТ IЕС60335-2-6-2010 р.17 СТБМЭК60335-2-36-2005 р.17 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.2.5, п.2.7 |
| 1.11. Бытовые и аналогичные электрические приборы, низковольтные комплектные устройства | 7321 8418 8419 8456 8509 8515 8516 | Износостойкость | ТР ТС 004/2011 Статья 4, абзац 2 ГОСТ 27570.0-87 р.18 СТБ IЕС 60335-1-2013 р.18 ГОСТ 27570.43-92 р.18 ГОСТ 27570.53-95 р.18 СТБМЭК 60335-2-15-2006 р.18 ГОСТ IЕС60335-2-6-2010 р.18 СТБМЭК60335-2-36-2005 р.18 | ГОСТ 27570.0-87 р.18 СТБ IЕС 60335-1-2013 р.18 ГОСТ 27570.43-92 р.18 ГОСТ 27570.53-95 р.18 СТБМЭК 60335-2-15-2006 р.18 ГОСТ IЕС60335-2-6-2010 р.18 СТБМЭК60335-2-36-2005 р.18 |
| 1.12. Бытовые и аналогичные электрические приборы, оборудование информационных технологий | 7321 8418 8419 8471 8504 8509 8515 8516 8517 8536 | Режим ненормальной работы (аномальный режим работы) | ТР ТС 004/2011 Статья 4, абзац 9 ГОСТ 27570.0-87 п.19.1 СТБ IЕС 60335-1-2013 р.19 ГОСТ 27570.43-92 р.19 ГОСТ 27570.53-95 р.19 СТБМЭК 60335-2-15-2006 р.19 п.А3.12 ГОСТ IЕС60335-2-6-2010 р.19 СТБМЭК60335-2-36-2005 р.19 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.5, п.5.3 (кроме 5.3.2) | ГОСТ 27570.0-87 п.п.19.2-19.9 СТБ IЕС 60335-1-2013 р.19 ГОСТ 27570.43-92 р.19 ГОСТ 27570.53-95 р.19 СТБМЭК 60335-2-15-2006 р.19 п.А3.12,п.А7.3.5 ГОСТ IЕС60335-2-6-2010 р.19 СТБМЭК60335-2-36-2005 р.19 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.5, п.5.3 (кроме 5.3.2) |
| 1.13. Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, оборудование информационных технологий | 7321 8418 8419 8509 8516 9405 | Устойчивость и механическая опасность | ТР ТС 004/2011 Статья 4, абзац 5 ГОСТ 27570.0-87 п.п.20.1, 20.2 СТБ IЕС 60335-1-2013 р.20 ГОСТ 27570.43-92 р.20 ГОСТ 27570.53-95 р.20 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 р.20 ГОСТ IЕС60335-2-6-2010 р.20 СТБМЭК60335-2-36-2005 р.20 ГОСТ IЕС 60598-1-2013 п.п.14.4.1-14.4.8 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.4.1 | ГОСТ 27570.0-87 п.п.20.1, 20.2 СТБ IЕС 60335-1-2013 р.20 ГОСТ 27570.43-92 р.20 ГОСТ 27570.53-95 р.20 СТБМЭК 60335-2-15-2006 р.20 ГОСТ IЕС60335-2-6-2010 р.20 СТБМЭК60335-2-36-2005 р.20 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.п.14.4.1-14.4.8 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.4.1 |
| 1.14. Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, низковольтные комплектные устройства, аудио-, видео- и аналогичная аппаратура, оборудование информационных технологий 1.14. Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, низковольтные комплектные устройства, аудио-, видео- и аналогичная аппаратура, оборудование информационных технологий | 7321 8418 8419 8456 8470 8471 8509 8516 8517 8518 8519 8521 8536 8537 9405 7321 8418 8419 8456 8470 8471 8509 8516 8517 8518 8519 8521 8536 8537 9405 | Механическая прочность Механическая прочность | ТР ТС 004/2011 Статья 4, абзац 5 ГОСТ 27570.0-87 р.21 СТБ IЕС 60335-1-2013 р.21 ГОСТ 27570.43-92 р.21 ГОСТ 27570.53-95 р.21 ГОСТ IEC 60065-2011 п.12.1, п.12.1.1, п.12.1.2, п.12.1.3, п.12.1.4, п.12.5, п.12.2,п.12.3 СТБМЭК 60335-2-15-2006 р.21 ГОСТ IЕС60335-2-6-2010 р.21 СТБМЭК60335-2-36-2005 р.21 СТБ МЭК 60439-1-2007 Табл. 7 п.6 ГОСТ Р 51321.3-2009 табл. 7 п.i) ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.4.13.1-п.4.13.5 СТБ МЭК 60950-1-2003 п. 4.2 ГОСТ 27570.0-87 п.п.22.1-22.8 п.п.22.9-22.35 СТБ IЕС 60335-1-2013 р.22 ГОСТ 27570.43-92 р.22 ГОСТ 27570.53-95 р.22 ГОСТ МЭК 598-2-1-2002 р.7 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 р.6.6 СТБМЭК60598-2-8-2002 п.8.6, р.22 ГОСТРМЭК60598-2-2-99 п.2.6 СТБ МЭК 60598-2-4-99 р.7 ГОСТРМЭК60598-2-4-99 п.4.6 | ГОСТ 27570.0-87 р.21 СТБ IЕС 60335-1-2013 р.21 ГОСТ 27570.43-92 р.21 ГОСТ 27570.53-95 р.21 ГОСТ IEC 60065-2011 п.12.1, п.12.1.1, п. 12.1.2, п.п.10.3,12.1.3 п.п.10.3, 12.1.4 п.12.5,п.12.2,п.12.3 СТБМЭК 60335-2-15-2006 р.21 ГОСТ IЕС60335-2-6-2010 р.21 СТБМЭК60335-2-36-2005 р.21 СТБ МЭК 60439-1-2007 п.8.2.6 ГОСТ Р 51321.3-2009 п.8.2.10 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.4.13.1-п.4.13.5 СТБ МЭК 60950-1-2003 п. 4.2 ГОСТ 27570.0-87 п.п.22.1-22.8 п.п.22.9-22.35 СТБ IЕС 60335-1-2013 р.22 ГОСТ 27570.43-92 р.22 ГОСТ 27570.53-95 р.22 ГОСТ МЭК 598-2-1-2002 р.7 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 р.6.6 СТБМЭК60598-2-8-2002 п.8.6, р.22 ГОСТРМЭК60598-2-2-99 п.2.6 ГОСТ IEC 60598-1-2013 р.4 ГОСТРМЭК60598-2-4-99 п.4.6 |
| 1.15. Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, низковольтные комплектные устройства, аудио-, видео- и аналогичная аппаратура, аппараты пускорегулирующие электронные, оборудование информационных технологий 1.15. Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, низковольтные комплектные устройства, аудио-, видео- и аналогичная аппаратура, аппараты пускорегулирующие электронные, оборудование информационных технологий | 7321 8418 8419 8456 8470 8471 8472 8504 8509 8515 8516 8517 8518 8519 8521 8536 8537 8538 8541 9403 9405 7321 8418 8419 8456 8470 8471 8472 8504 8509 8515 8516 8517 8518 8519 8521 8536 8537 8538 8541 9403 9405 | Конструкция Конструкция | ТР ТС 004/2011 Статья 4, абзац 1 ГОСТ МЭК 928-2002 р.4 ГОСТ IEC 60065-2011 п.п.8.1-8.3 п.п.8.5,8.6,8.8,8.9 п.п.8.11-8.14 СТБМЭК 60335-2-15-2006 р.22 ГОСТ IЕС60335-2-6-2010 р.22 СТБМЭК60335-2-36-2005 р.22 СТБ МЭК 60439-1-2007 п.7.1.1 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 р.5.6 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 р.7.6 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 р.24.6 СТБ IЕС60598-2-3-2009 п.3.6 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п. 4.2 п.4.3 п.п.4.4.1-4.4.9 п.4.5 п.4.6 п.п.4.7.1- 4.7.6 п.4.8 п.4.9.1 п. 4.9.2 п.4.10.1 п.4.10.2 п.4.10.3 п.п.4.11.1-4.11.5 п.п.4.12.1-4.12.5 п.п.4.14.1-4.14.6 п.4.16.1 п.4.16.2 п.4.16.3 п.4.17 п.4.19 п.4.20 п.4.21 п.4.22 п.4.23 п.4.25 п.4.26 п.4.27 п.14.1 п.14.2 п.п.14.3.1-14.3.4 ГОСТ 12.2.007.8-75 п.п.1.1,1.4,1.5,1.8,1.9, 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6, 2.7,2.8,2.9,2.10,2.11, 2.12,2.13,2.14,2.15, 2.16,2.17,.2.18,9.1-9.9 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.1.1-3.1.8 п.3.7 п.3.8 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.п.2.2, 2.4, 2.6.4, 3.3 п.п. 2.7, 2.8 п.4.3 п.4.4 п.п.4.6-4.6.4 п.6,6.1.1,6.1.2,6.2.1, 6.2.2 п.6.2.2.2 п.6.2.2.3 п.6.3 | ГОСТ МЭК 928-2002 р.4 ГОСТ IEC 60065-2011 п.п.8.1-8.3 п.п.8.5,8.6,8.8,8.9 п.п.8.11-8.14 п.9.1.1 (прилож.D) п.п.10.2, 10.3 СТБМЭК 60335-2-15-2006 р.22 ГОСТ IЕС60335-2-6-2010 р.22 СТБМЭК60335-2-36-2005 р.22 СТБ МЭК 60439-1-2007 п.8.2.6,8.2.8 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 р.5.6 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 р.7.6 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 р.24.6 СТБ IЕС60598-2-3-2009 п.3.6 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.4.2 п.4.3 п.п.4.4.1-4.4.9 п.4.5 п.4.6 п.п.4.7.1- 4.7.6 п.4.8 п.4.9.1 п. 4.9.2 п.4.10.1 п.4.10.2 п.4.10.3 п.п.4.11.1-4.11.5 п.п.4.12.1-4.12.5 п.п.4.14.1-4.14.6 п.4.16.1 п.4.16.2 п.4.16.3 п.4.17 п.4.19 п.4.20 п.4.21 п.4.22 п.4.23 п.4.25 п.4.26 п.4.27 п.14.1 п.14.2 п.п.14.3.1-14.3.4 ГОСТ 12.2.007.8-75 п.п.1.1,1.4,1.5,1.8,1.9, 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6, 2.7,2.8,2.9,2.10,2.11, 2.12,2.13,2.14,2.15, 2.16,2.17,.2.18,9.1-9.9 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.1.1-3.1.8 п.3.7 п.3.8 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.п.2.2, 2.4, 2.6.4, 3.3 п.п. 2.7, 2.8 п.4.3 п.4.4 п.п.4.6-4.6.4 п.6,6.1.1,6.1.2,6.2.1, 6.2.2 п.6.2.2.2 п.6.2.2.3 п.6.3 |
| 1.16. Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, оборудование информационных технологий | 7321 8418 8419 8456 8504 8509 8515 8516 8517 9405 | Внутренняя проводка | ТР ТС 004/2011 Статья 4, абзац 1 ГОСТ 27570.0-87 п.23.1-23.9 СТБ IЕС 60335-1-2013 р.23 ГОСТ 27570.43-92 р.23 ГОСТ 27570.53-95 р.23 СТБМЭК 60335-2-15-2006 р.23 ГОСТ IЕС60335-2-6-2010 р.23 СТБМЭК60335-2-36-2005 р.23 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.5.3.1-5.3.7 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.п. 3.1.1-3.1.7 | ГОСТ 27570.0-87 п.23.1-23.9 СТБ IЕС 60335-1-2013 р.23 ГОСТ 27570.43-92 р.23 ГОСТ 27570.53-95 р.23 СТБМЭК 60335-2-15-2006 р.23 ГОСТ IЕС60335-2-6-2010 р.23 СТБМЭК60335-2-36-2005 р.23 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.5.3.1-5.3.7 п.5.2.10.1 п.4.14.3-4.14.5 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.п. 3.1.1-3.1.7 |
| 1.17. Бытовые и аналогичные электрические приборы, оборудование информационных технологий | 7321 8418 8419 8456 8471 8509 8515 8516 8517 | Присоединение к источнику питания и внешние гибкие кабели и шнуры | ТР ТС 004/2011 Статья 4, абзац 1 ГОСТ 27570.0-87 р.25 СТБ IЕС 60335-1-2013 р.25 ГОСТ 27570.43-92 р.25 ГОСТ 27570.53-95 р.25 СТБМЭК 60335-2-15-2006 р.25 ГОСТ IЕС60335-2-6-2010 р.25 СТБМЭК60335-2-36-2005 р.25 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.3 п. 3.1 п. 3.2 п. 3.4 п. 3.5 | ГОСТ 27570.0-87 р.25 СТБ IЕС 60335-1-2013 р.25 ГОСТ 27570.43-92 р.25 ГОСТ 27570.53-95 р.25 СТБМЭК 60335-2-15-2006 р.25 ГОСТ IЕС60335-2-6-2010 р.25 СТБМЭК60335-2-36-2005 р.25 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.3 п. 3.1 п. 3.2 п. 3.4 п. 3.5 |
| 1.17. Бытовые и аналогичные электрические приборы, оборудование информационных технологий | 7321 8418 8419 8456 8471 8509 8515 8516 8517 | Зажимы для внешних проводов | ТР ТС 004/2011 Статья 4, абзац 1 ГОСТ 27570.0-87 р.26 СТБ IЕС 60335-1-2013 р.26 ГОСТ 27570.43-92 р.26 ГОСТ 27570.53-95 р.26 СТБМЭК 60335-2-15-2006 р.26 ГОСТ IЕС60335-2-6-2010 р.26 СТБ МЭК 60335-2-36-2005, р.26 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.3.2 п. 3.3 | ГОСТ 27570.0-87 р.26 СТБ IЕС 60335-1-2013 р.26 ГОСТ 27570.43-92 р.26 ГОСТ 27570.53-95 р.26 СТБМЭК 60335-2-15-2006 р.26 ГОСТ IЕС60335-2-6-2010 р.26 СТБ МЭК 60335-2-36-2005, р.26 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.3.2 п. 3.3 |
| 1.18. Светильники | 9405 | Внешние провода и провода внутреннего монтажа | ТР ТС 004/2011 Статья 4,абзац 1 ГОСТ МЭК 598-2-1-2002 р.11 р.6.10 СТБМЭК 60598-2-6-2002 р.6.10 СТБМЭК60598-2-8-2002 п.8.10 СТБМЭК60598-2-5-2002 р.5.10 СТБМЭК60598-2-7-2002 р.7.10 СТБМЭК 60598-2-24-2002 р.24.10 СТБ IЕС 60598-2-3-2009 п.3.10 ГОСТ IЕС 60598-1-2013 р.5 | ГОСТ МЭК 598-2-1-2002 р.11 СТБМЭК 60598-2-6-2002 р.6.10 СТБМЭК60598-2-8-2002 п.8.10 СТБМЭК60598-2-5-2002 р.5.10 СТБМЭК60598-2-7-2002 р.7.10 СТБМЭК 60598-2-24-2002 р.24.10 СТБ IЕС 60598-2-3-2009 п.3.10 ГОСТ IЕС 60598-1-2013 р.5 |
| 1.19. Бытовые и аналогичные электрические приборы, аппараты пускорегулирующие электронные, светильники, оборудование информационных технологий | 7321 8418 8419 8456 8470 8471 8472 8504 8509 8515 8516 8517 8518 8519 8521 8536 8537 8538 8541 9403 9405 | Заземление | ТР ТС 004/2011 Статья 4,абзац 2 ГОСТ МЭК 928-2002 р.9 Статья 4,абзац 2, 9 ГОСТ 27570.0-87 р.27 СТБ IЕС 60335-1-2013 р.27 ГОСТ 27570.43-92 р.27 ГОСТ 27570.53-95 р.27 ГОСТ МЭК 598-2-1-2002 р.9 СТБМЭК 60598-2-6-2002 р.6.8 ГОСТРМЭК60598-2-2-99 п.2.8 СТБ МЭК 60598-2-4-99 р.9 ГОСТРМЭК60598-2-4-99 п.4.8 СТБМЭК60335-2-15-2006 р.27 ГОСТ IЕС60335-2-6-2010 р.27 СТБМЭК60335-2-36-2005 р.27 СТБМЭК60598-2-5-2002 р.5.8 СТБМЭК60598-2-7-2002 р.7.8 СТБМЭК60598-2-24-2002 р.24.8 СТБ IЕС 60598-2-3-2009 п.3.8 ГОСТ IЕС 60598-1-2013 р.7 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.3 СТБ МЭК 60950-1-2003 р.2.6 | ГОСТ МЭК 928-2002 р.9 ГОСТ 27570.0-87 р.27 СТБ IЕС 60335-1-2013 р.27 ГОСТ 27570.43-92 р.27 ГОСТ 27570.53-95 р.27 ГОСТ МЭК 598-2-1-2002 р.9 СТБМЭК 60598-2-6-2002 р.6.8 ГОСТРМЭК60598-2-2-99 п.2.8 ГОСТ IEC 60598-1-2013 р.7 ГОСТРМЭК60598-2-4-99 п.4.8 СТБМЭК60335-2-15-2006 р.27 ГОСТ IЕС60335-2-6-2010 р.27 СТБМЭК60335-2-36-2005 р.27 СТБМЭК60598-2-5-2002 р.5.8 СТБМЭК60598-2-7-2002 р.7.8 СТБМЭК60598-2-24-2002 р.24.8 СТБ IЕС 60598-2-3-2009 п.3.8 ГОСТ IEC 60598-1-2013 р.7 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.3 СТБ МЭК 60950-1-2003 р.2.6 |
| 1.20. Бытовые и аналогичные электрические приборы, аппараты пускорегулирующие электронные, светильники 1.20. Бытовые и аналогичные электрические приборы, аппараты пускорегулирующие электронные, светильники | 7321 8418 8419 8504 8509 8516 9405 7321 8418 8419 8504 8509 8516 9405 | Винты и соединения Винты и соединения | ТР ТС 004/2011 Статья 4,абзац 1 ГОСТ 27570.0-87 р.28 СТБ IЕС 60335-1-2013 р.28 ГОСТ 27570.43-92 р.28 ГОСТ 27570.53-95 р.28 ГОСТ МЭК 598-2-1-2002 р.10 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 р.6.9 ГОСТ МЭК 928-2002 р.17 СТБМЭК 60335-2-15-2006 р.28 ГОСТ IЕС60335-2-6-2010 р.28 СТБМЭК60335-2-36-2005 р.28 СТБМЭК60598-2-5-2002 р.5.9 | ГОСТ 27570.0-87 р.28 СТБ IЕС 60335-1-2013 р.28 ГОСТ 27570.43-92 р.28 ГОСТ 27570.53-95 р.28 ГОСТ МЭК 598-2-1-2002 р.10 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 р.6.9 ГОСТ МЭК 928-2002 р.17 СТБМЭК 60335-2-15-2006 р.28 ГОСТ IЕС60335-2-6-2010 р.28 СТБМЭК60335-2-36-2005 р.28 СТБМЭК60598-2-5-2002 р.5.9 |
| 1.21. Светильники | 9405 | Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения | ТР ТС 004/2011 Статья 4,абзац 1 ГОСТ МЭК 598-2-1-2002 р.10 СТБМЭК 60598-2-6-2002 р.6.9 СТБМЭК60598-2-5-2002 р.5.9 СТБМЭК60598-2-7-2002 р.7.9 СТБМЭК 60598-2-24-2002 р.24.9 ГОСТ IЕС 60598-1-2013 р.15 | ГОСТ МЭК 598-2-1-2002 р.10 СТБМЭК 60598-2-6-2002 р.6.9 СТБМЭК60598-2-5-2002 р.5.9 СТБМЭК60598-2-7-2002 р.7.9 СТБМЭК 60598-2-24-2002 р.24.9 ГОСТ IEC 60598-1-2013 р.15 |
| 1.22. Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, низковольтные комплектные устройства, аудио-, видео- и аналогичная аппаратура, аппараты пускорегулирующие электронные, оборудование информационных технологий 1.22. Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, низковольтные комплектные устройства, аудио-, видео- и аналогичная аппаратура, аппараты пускорегулирующие электронные, оборудование информационных технологий | 7321 8418 8419 8456 8470 8471 8472 8504 8509 8515 8516 8517 8518 8519 8521 8536 8537 8538 8541 9403 9405 7321 8418 8419 8456 8470 8471 8472 8504 8509 8515 8516 8517 8518 8519 8521 8536 8537 8538 8541 9403 9405 | Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции | ТР ТС 004/2011 Статья 4,абзац 3 ГОСТ 27570.0-87 р.29 СТБ IЕС 60335-1-2013 р.29 ГОСТ 27570.43-92 р.29 ГОСТ 27570.53-95 р.29 ГОСТ МЭК 598-2-1-2002 р.8 СТБМЭК 60598-2-6-2002 р.6.7 СТБМЭК60598-2-8-2002 п.8.7 ГОСТРМЭК60598-2-2-99 п.2.7 СТБ МЭК 60598-2-4-99 р.8 ГОСТРМЭК60598-2-4-99 п.4.7 ГОСТ МЭК 928-2002 р.10 ГОСТ IEC 60065-2011 р.13 (кроме п.13.3.4) СТБМЭК 60335-2-15-2006 р.29 ГОСТ IЕС60335-2-6-2010 р.29 СТБМЭК60335-2-36-2005 р.29 СТБ МЭК 60439-1-2007 п.7.1.2 СТБМЭК60598-2-5-2002 р.5.7 СТБМЭК60598-2-7-2002 р.7.7 СТБМЭК 60598-2-24-2002 р.24.7 СТБ IЕС60598-2-3-2009 п.3.7 ГОСТ IЕС 60598-1-2013 п.11.2 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.2.10 (кроме печ. плат) | ГОСТ 27570.0-87 р.29 СТБ IЕС 60335-1-2013 р.29 ГОСТ 27570.43-92 р.29 ГОСТ 27570.53-95 р.29 ГОСТ МЭК 598-2-1-2002 р.8 СТБМЭК 60598-2-6-2002 р.6.7 СТБМЭК60598-2-8-2002 п.8.7 ГОСТРМЭК60598-2-2-99 п.2.7 ГОСТ IEC 60598-1-2013 р.11 ГОСТРМЭК60598-2-4-99 п.4.7 ГОСТ МЭК 928-2002 р.10 ГОСТ IEC 60065-2011 р.13 (кроме п.13.3.4) СТБМЭК 60335-2-15-2006 р.29 ГОСТ IЕС60335-2-6-2010 р.29 СТБМЭК60335-2-36-2005 р.29 СТБ МЭК 60439-1-2007 п.п.7.1.2, 8.2.5 СТБМЭК60598-2-5-2002 р.5.7 СТБМЭК60598-2-7-2002 р.7.7 СТБМЭК 60598-2-24-2002 р.24.7 СТБ IЕС60598-2-3-2009 п.3.7 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.11.2.1 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.2.10 (кроме печ. плат) |
| 1.23. Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, низковольтные комплектные устройства, аудио-, видео- и аналогичная аппаратура, аппараты пускорегулирующие электронные | 7321 8418 8419 8504 8509 8515 8516 8518 8519 8521 8536 8537 9405 | Оболочки | ТР ТС 004/2011 Статья 4,абзац 4 ГОСТ 14254-96 п.5.1 п.5.2 р.6 СТБ МЭК598-2-1-99 р.14 СТБМЭК 60598-2-6-2002 р.6.13 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 п.8.13 ГОСТРМЭК60598-2-2-99 п.2.13 СТБ МЭК 60598-2-4-99 р.14 ГОСТРМЭК60598-2-4-99 п.4.13 ГОСТ МЭК 928-2002 р.11 СТБМЭК60598-2-5-2002 р.5.13 СТБМЭК60598-2-7-2002 р.7.13 СТБМЭК 60598-2-24-2002 р.24.13 СТБ IЕС 60598-2-3-2009 п.3.13 ГОСТ IЕС 60598-1-2013 п.9.2 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.6 | ГОСТ 14254-96 р.12 р.13 р.14 СТБ МЭК598-2-1-99 р.14 СТБМЭК 60598-2-6-2002 р.6.13 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 п.8.13 ГОСТРМЭК60598-2-2-99 п.2.13 ГОСТ IEC 60598-1-2013 р.9 ГОСТРМЭК60598-2-4-99 п.4.13 ГОСТ МЭК 928-2002 р.11 СТБМЭК60598-2-5-2002 р.5.13 СТБМЭК60598-2-7-2002 р.7.13 СТБМЭК 60598-2-24-2002 р.24.13 СТБ IЕС 60598-2-3-2009 п.3.13 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.9.2 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.6 ГОСТ 20.57.406-81 п.2.33, м-д 218-1 м-ды 212, 213 |
| 1.24. Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, низковольтные комплектные устройства, аудио-, видео- и аналогичная аппаратура, аппараты пускорегулирующие электронные, оборудование информационных технологий | 7321 8418 8419 8456 8470 8471 8472 8504 8509 8515 8516 8517 8518 8519 8521 8536 8537 8538 8541 9403 9405 | Теплостойкость, огнестойкость, пожарная безопасность | ТР ТС 004/2011 Статья 4,абзац 3 ГОСТ 27570.0-87 р.30 (кроме п.30.5) Статья 4,абзац 11 ГОСТ 12.1.004-91 п.1.7 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.1.10 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.4.7 | ГОСТ 27570.0-87 р.30 (кроме п.30.5) СТБ IЕС 60335-1-2013 р.30 ГОСТ 27570.53-95 р.30 ГОСТ МЭК 598-2-1-2002 р.16 СТБ МЭК 598-2-6-98 р.6.15 ГОСТ МЭК928-2002 СТБ IЕС60695-2-10-2008 СТБ IЕС60695-2-11-2008 СТБ IЕС 60335-1-2013 р.17 р.19, прил.L ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.12.6.2, прил. Г ГОСТ IEC 60065-2011 п.20.1 п.20.2, Прил. G СТБМЭК 60335-2-15-2006 р.30 ГОСТ IЕС60335-2-6-2010 р.30 СТБМЭК60335-2-36-2005 р.29 ГОСТ Р 51321.3-2009 п.8.2.12, п.8.2.13 СТБ IЕС60695-2-10-2008 СТБ IЕС60695-2-11-2008 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.п. 4.15.1, 4.15.2 п.п.13.2.1, 13.3.1 п.13.3.2 ГОСТ 12.1.004-91 прил. 5 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.1.10 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.4.7 Прил.А1, А2 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 СТБIЕС60695-2-11-2008 |
| 1.25. Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники | 7321 8418 8419 8456 8504 8509 8515 8516 8536 8538 9403 9405 | Стойкость к коррозии | ТР ТС 004/2011 Статья 4,абзац 5 ГОСТ 27570.0-87 р.31 СТБ IЕС 60335-1-2013 р.31 ГОСТ 27570.43-92 р.31 ГОСТ 27570.53-95 р.31 СТБМЭК 60335-2-15-2006 р.31 ГОСТ IЕС60335-2-6-2010 р.31 СТБМЭК60335-2-36-2005 р.31 ГОСТ Р 51321.3-2009 табл. 7 п.j) ГОСТ IЕС 60598-1-2013 п.4.18 | ГОСТ 27570.0-87 р.31 СТБ IЕС 60335-1-2013 р.31 ГОСТ 27570.43-92 р.31 ГОСТ 27570.53-95 р.31 СТБМЭК 60335-2-15-2006 р.31 ГОСТ IЕС60335-2-6-2010 р.31 СТБМЭК60335-2-36-2005 р.31 ГОСТ Р 51321.3-2009 п.8.2.11 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.4.18.1-4.18.3 |
| 1.26. Изделия электротехнические, светильники, низковольтные комплектные устройства | 7321 8418 8419 8504 8509 8515 8516 8518 8519 8521 8536 8537 9405 | Изоляция | ТР ТС 004/2011 Статья 4,абзац 2 ГОСТРМЭК60598-2-2-99 п.2.14 СТБ МЭК 60598-2-4-99 р.15 ГОСТРМЭК60598-2-4-99 п.4.14 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.2.1, 3.2.2 | ГОСТРМЭК60598-2-2-99 п.2.14 ГОСТ IEC 60598-1-2013 р.10 ГОСТРМЭК60598-2-4-99 п.4.14 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.2.1, 3.2.2 |
| 1.27. Изделия электротехнические, оборудование информационных технологий | 7321 8418 8419 8471 8504 8509 8515 8516 8517 8518 8519 8521 8536 8537 9405 | Органы управления | ТР ТС 004/2011 Статья 4,абзац 4 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.4.1-3.4.15 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.2.8 (кроме 2.8.7 | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.4.1-3.4.15 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.2.8 (кроме 2.8.7 |
| 1.28. Изделия электротехнические, оборудование информационных технологий | 7321 8418 8419 8471 8504 8509 8515 8516 8517 8518 8519 8521 8536 8537 9405 | Блокировка | ТР ТС 004/2011 Статья 4,абзац 4 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.5.1-3.5.3 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.2.8 | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.5.1-3.5.3 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.2.8 |
|  |  | Безопасность | ТР ТС 004/2011 Статья 4,абзац 1 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.1.1-3.1.9 | ГОСТ 14254-96 р.12 СТБ МЭК 60950-1-2003 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.1.1-3.1.9 |
| 1.29. Изделия электротехнические | 7321 8418 8419 8456 8470 8471 8472 8504 8509 8515 8516 8517 8518 8519 8521 8536 8537 8538 8541 9403 9405 | Устойчивость к климатическим испытаниям | ТР ТС 004/2011 Статья 4 | ГОСТ 20.57.406-81 м-д 201 м-д 202 м-д 203 м-д 204 м-д 205 м-д 206 м-д 207 м-д 208 м-д 209 м-д 210 м.д 215 |
| 1.30. Изделия электротехнические | 7321 8418 8419 8456 8470 8471 8472 8504 8509 8515 8516 8517 8518 8519 8521 8536 8537 8538 8541 9403 9405 | Устойчивость к механическим воздействиям (виброустойчивость; вибропрочность; ударная прочность; ударная устойчивость; устойчивость к одиночным ударам) | ТР ТС 004/2011 Статья 4,абзац 5 | ГОСТ 14254-96 п.п.12.2,12.3,13.2, 13.3 ГОСТ 16962.2-90 м-д 102-1 м-д 103-1 м-д 103-2 м-д 104-1 м-д 105-1 м-д 106-1 ГОСТ 20.57.406-81 м-д 102-1 м-д 103-1 м-д 103-2 м-д 104-1 м-д 105-1 м-д 106-1 |
| 1.34. Светильники | 9405 | Резьбовые выводы и контактные зажимы | ТР ТС 004/2011 Статья 4,абзац 5 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 р.6.9 СТБМЭК60598-2-8-2002 п.8.9 ГОСТРМЭК60598-2-2-99 п.2.9 СТБ МЭК 60598-2-4-99 р.10 ГОСТРМЭК60598-2-4-99 п.4.9 СТБМЭК60598-2-5-2002 р.5.9 СТБМЭК60598-2-7-2002 р.7.9 СТБМЭК 60598-2-24-2002 р.24.9 СТБ IЕС 60598-2-3-2009 п.3.9 | СТБ МЭК 60598-2-6-2002 р.6.9 СТБМЭК60598-2-8-2002 п.8.9 ГОСТРМЭК60598-2-2-99 п.2.9 ГОСТ IEC 60598-1-2013 р.14-15 ГОСТРМЭК60598-2-4-99 п.4.9 СТБМЭК60598-2-5-2002 р.5.9 СТБМЭК60598-2-7-2002 р.7.9 СТБМЭК 60598-2-24-2002 р.24.9 СТБ IЕС 60598-2-3-2009 п.3.9 |
| 1.35. Изделия электротехнические, оборудование информационных технологий | 8471 8472 8504 8517 8518 8519 8521 8537 8538 | Проверка цепей: Цепи БСНН Цепи НТС Цепи с ограничением тока | ТР ТС 004/2011 Статья 4,абзац 1 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.2.2 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.2.3 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.2.4 | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.2.2 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.2.3 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.2.4 |
| 2. ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» |  |  |  |  |
| 2.1. Бытовые и аналогичные электрические приборы, изделия электротехнические | 7321 8418 8419 8456 8509 8515 8516 8536 8537 8538 | Классификация | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 23833-95 р.3 ГОСТ 27570.0-87 р. 6 ГОСТ 27570.43-92 р.6 ГОСТ 27570.53-95 р.6 | ГОСТ 23833-95 р.3 ГОСТ 27570.0-87 р. 6 ГОСТ 27570.43-92 р.6 ГОСТ 27570.53-95 р.6 |
|  |  | Маркировка | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 23833-95 п.5.4 ГОСТ 27570.0-87 п.7.1-7.14 ГОСТ 27570.43-92 р.7 ГОСТ 27570.53-95 р.7 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.9 | ГОСТ 23833-95 п.8.1 ГОСТ 27570.0-87 п.7.1-7.14 ГОСТ 27570.43-92 р.7 ГОСТ 27570.53-95 р.7 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.9 |
|  |  | Класс электротехнических изделий по способу защиты от поражения эл. током | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 27570.0-87 п.8.1-8.9 ГОСТ 27570.43-92 р.8 ГОСТ 27570.53-95 р.8 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.2.1 | ГОСТ 27570.0-87 п.8.1-8.9 ГОСТ 27570.43-92 р.8 ГОСТ 27570.53-95 р.8 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.2.1 |
|  |  | Пуск прибора с эл. приводом | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 27570.0-87 р.9 ГОСТ 27570.43-92 р.9 ГОСТ 27570.53-95 р.9 | ГОСТ 27570.0-87 п.9.1 ГОСТ 27570.43-92 р.9 ГОСТ 27570.53-95 р.9 |
|  |  | Потребляемая мощность и ток | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 27570.0-87 р.10 ГОСТ 27570.43-92 р.10 ГОСТ 27570.53-95 р.10 | ГОСТ 27570.0-87 п.10.1-10.3 ГОСТ 27570.43-92 р.10 ГОСТ 27570.53-95 р.10 |
|  |  | Нагрев | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 27570.0-87 п.п.11.1-11.10 ГОСТ 27570.43-92 р.11 ГОСТ 27570.53-95 р.11 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.4.7 | ГОСТ 27570.0-87 п.п.11.1-11.10 ГОСТ 27570.43-92 р.11 ГОСТ 27570.53-95 р.11 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.4.7 |
| 2.1. Бытовые и аналогичные электрические приборы, изделия электротехнические | 7321 8418 8419 8456 8509 8515 8516 8536 8537 8538 | Работа в условиях перегрузки приборов с нагревательными элементами | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 27570.0-87 р.12 п.12.1 ГОСТ 27570.43-92 р.12 ГОСТ 27570.53-95 р.12 | ГОСТ 27570.0-87 п.12.2 п.12.3 ГОСТ 27570.43-92 р.12 ГОСТ 27570.53-95 р.12 |
|  |  | Электрическая изоляция и ток утечки при рабочей температуре | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 27570.0-87 п.13.1-13.3 ГОСТ 27570.43-92 р.13 ГОСТ 27570.53-95 р.13 | ГОСТ 27570.0-87 п.13.1-13.3 ГОСТ 27570.43-92 р.13 ГОСТ 27570.53-95 р.13 |
|  |  | Влагостойкость | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 27570.0-87 р.15 ГОСТ 27570.43-92 р.15 ГОСТ 27570.53-95 р.15 | ГОСТ 27570.0-87 п.п.15.3,15.4 ГОСТ 27570.43-92 р.15 ГОСТ 27570.53-95 р.15 |
|  |  | Электрическая прочность изоляции и сопротивление изоляции | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 23833-95 п.6.6, п.6.7 ГОСТ 27570.0-87 Табл.5, 6, р.16 ГОСТ 27570.43-92 р.16 ГОСТ 27570.53-95 р.16 | ГОСТ 23833-95 п.8.11, п.8.12 ГОСТ 27570.0-87 п.16.1-п.16.4 ГОСТ 27570.43-92 р.16 ГОСТ 27570.53-95 р.16 |
|  |  | Защита от перегрузки | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 27570.0-87 п.17.1 ГОСТ 27570.43-92 р.17 ГОСТ 27570.53-95 р.17 | ГОСТ 27570.0-87 п.17.1 ГОСТ 27570.43-92 р.17 ГОСТ 27570.53-95 р.17 |
|  |  | Износостойкость | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 27570.0-87 р.18 ГОСТ 27570.43-92 р.18 ГОСТ 27570.53-95 р.18 | ГОСТ 27570.0-87 р.18 ГОСТ 27570.43-92 р.18 ГОСТ 27570.53-95 р.18 |
|  |  | Режим ненормальной работы (аномальный режим работы) | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 27570.0-87 п.19.1 ГОСТ 27570.43-92 р.19 ГОСТ 27570.53-95 р.19 | ГОСТ 27570.0-87 п.п.19.2-19.9 ГОСТ 27570.43-92 р.19 ГОСТ 27570.53-95 р.19 |
| 2.1. Бытовые и аналогичные электрические приборы, изделия электротехнические | 7321 8418 8419 8456 8509 8515 8516 8536 8537 8538 | Устойчивость и механическая опасность | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 27570.0-87 п.п.20.1, 20.2 ГОСТ 27570.43-92 р.20 ГОСТ 27570.53-95 р.20 | ГОСТ 27570.0-87 п.п.20.1, 20.2 ГОСТ 27570.43-92 р.20 ГОСТ 27570.53-95 р.20 |
|  |  | Механическая прочность | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 23833-95 п.5.1.9 п.5.1.10 ГОСТ 27570.0-87 р.21 ГОСТ 27570.43-92 р.21 ГОСТ 27570.53-95 р.21 | ГОСТ 23833-95 п.8.5 п.8.6 ГОСТ 27570.0-87 р.21 ГОСТ 27570.43-92 р.21 ГОСТ 27570.53-95 р.21 |
|  |  | Конструкция | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 27570.0-87 п.п.22.1-22.8 п.п.22.9-22.35 ГОСТ 27570.43-92 р.22 ГОСТ 27570.53-95 р.22 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.1.1-3.1.8 п.п.3.7, 3.8 ГОСТ 12.2.092-94 п.п.3.4-3.10 п.п.3.11,3.12,3.13,3.14 п.п.3.15,3.18,3.20,3.21 п.п.3.22,3.23,3.24,3.26 п.п.3.28,3.29,3.30,3.31 п.п.3.32,3.33,3.34 | ГОСТ 27570.0-87 п.п.22.1-22.8 п.п.22.9-22.35 ГОСТ 27570.43-92 р.22 ГОСТ 27570.53-95 р.22 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.1.1-3.1.8 п.п.3.7, 3.8 ГОСТ 12.2.092-94 п.п.3.4-3.10 п.п.3.11,3.12,3.13,3.14 п.п.3.15,3.18,3.20,3.21 п.п.3.22,3.23,3.24,3.26 п.п.3.28,3.29,3.30,3.31 п.п.3.32,3.33,3.34 |
|  |  | Внутренняя проводка | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 27570.0-87 п.23.1-23.9 ГОСТ 27570.43-92 р.23 ГОСТ 27570.53-95 р.23 | ГОСТ 27570.0-87 п.23.1-23.9 ГОСТ 27570.43-92 р.23 ГОСТ 27570.53-95 р.23 |
|  |  | Комплектующие изделия | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 27570.0-87 р.24 ГОСТ 27570.43-92 р.24 ГОСТ 27570.53-95 р.24 | ГОСТ 27570.0-87 р.24 ГОСТ 27570.43-92 р.24 ГОСТ 27570.53-95 р.24 |
| 2.1. Бытовые и аналогичные электрические приборы, изделия электротехнические | 7321 8418 8419 8456 8509 8515 8516 8536 8537 8538 | Присоединение к источнику питания и внешние гибкие кабели и шнуры | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 27570.0-87 р.25 ГОСТ 27570.43-92 р.25 ГОСТ 27570.53-95 р.25 | ГОСТ 27570.0-87 п.п.25.1-25.9 п.п.25.11, 25.9 ГОСТ 27570.43-92 р.25 ГОСТ 27570.53-95 р.25 |
|  |  | Зажимы для внешних проводов | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 27570.0-87 п.26.1-26.13 ГОСТ 27570.43-92 р.26 ГОСТ 27570.53-95 р.26 | ГОСТ 27570.0-87 п.26.1-26.13 ГОСТ 27570.43-92 р.26 ГОСТ 27570.53-95 р.26 |
|  |  | Заземление | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 23833-95 п.6.5 ГОСТ 27570.0-87 п.27.1-27.5 ГОСТ 27570.43-92 р.27 ГОСТ 27570.53-95 р.27 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.3 | ГОСТ 23833-95 п.8.8 ГОСТ 27570.0-87 п.27.1-27.5 ГОСТ 27570.43-92 р.27 ГОСТ 27570.53-95 р.27 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.3 |
|  |  | Винты и соединения | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 27570.0-87 п.28.1-28.5 ГОСТ 27570.43-92 р.28 ГОСТ 27570.53-95 р.28 | ГОСТ 27570.0-87 п.28.1-28.5 ГОСТ 27570.43-92 р.28 ГОСТ 27570.53-95 р.28 |
|  |  | Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 27570.0-87 п.п.29.1-29.3 ГОСТ 27570.43-92 р.29 ГОСТ 27570.53-95 р.29 | ГОСТ 27570.0-87 п.п.29.1-29.3 ГОСТ 27570.43-92 р.29 ГОСТ 27570.53-95 р.29 |
|  |  | Оболочки | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 23833-95 п.6.12, 6.13 ГОСТ 14254-96 п.5.1 п.5.2 р.6 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.6 | ГОСТ 14254-96 р.12, 13 ГОСТ 14254-96 р.12 р.13 р.14 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.6 |
|  |  | Теплостойкость, огнестойкость, пожарная безопасность | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 27570.0-87 р.30 (кроме п.30.5) ГОСТ 27570.53-95 р.30 ГОСТ 12.1.004-91 п.1.7 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.1.10 | ГОСТ 27570.0-87 р.30 (кроме п.30.5) ГОСТ 27570.53-95 р.30 ГОСТ 12.1.004-91 прил. 5 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.1.10 |
| 2.1. Бытовые и аналогичные электрические приборы, изделия электротехнические | 7321 8418 8419 8456 8509 8515 8516 8536 8537 8538 | Стойкость к коррозии | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 27570.0-87 р.31 ГОСТ 27570.43-92 р.31 ГОСТ 27570.53-95 р.31 | ГОСТ 27570.0-87 р.31 ГОСТ 27570.43-92 р.31 ГОСТ 27570.53-95 р.31 |
|  |  | Изоляция | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.2.1, 3.2.2 | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.2.1, 3.2.2 |
|  |  | Органы управления | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.4.1-3.4.15 | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.4.1-3.4.15 |
|  |  | Блокировка | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.5.1-3.5.3 | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.5.1-3.5.3 |
|  |  | Безопасность | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 23833-95 п.6.1, 6.3, 6.4, 6.8 п.6.9, 6.13, 6.14 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.1.1-3.1.9 | ГОСТ 14254-96 р.12 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.1.1-3.1.9 |
|  |  | Внешний вид, упаковка, функционирование | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 23833-95 п.4.3,п. 4.4, п.5.1.2 п.5.1.3 п.5.1.5 п.5.1.6 п.5.1.7 п.5.1.8 п.5.1.11 п.5.1.12 п.5.1.14 п.5.1.17 п.5.1.19 п.5.1.20 п.5.1.21 п.5.1.23 п.5.1.26 п.5.1.28 п.5.1.31 п.п.5.2-5.5 п.5.5.1 п.6.2 п.6.13 п.6.14 | ГОСТ 23833-95 п.4.3,п. 4.4, п.8.2 п.8.1 п.8.1 п.8.3 п.5.1.7 п.8.4 п.8.1 п.8.1 п.8.1 п.8.1 п.8.17 п.8.17 п.8.18 п.8.1 п.5.1.26 п.8.1 п.8.1 п.8.1 п.8.1 п.8.1 п.8.1 п.8.1 |
|  |  | Уровень звука | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.1.003-83 р.2 ГОСТ 12.2.107-85 р.2 | ГОСТ 12.1.012-2004 Прил. 9 |
| ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств |  |  |  |  |
| 3.1. Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, светильники | 7321 8418 8419 8456 8470 8471 8472 8504 8509 8515 8516 8517 8518 8519 8521 8536 8537 8541 9405 | Электромаг-нитная совме-стимость | ТР ТС 020/2011 Статья 4, абзац 2 СТБ ЕН 55015-2006 п.4.3.1 п.4.3.2 п.5.2.2 ГОСТ 30805.14.1-2013 п.4.1.1 (CISPR 14-1:2005) ГОСТ 30805.22-2013 п.5.1 п.5.2 (кроме силы тока) СТБ ЕN 55011-2012 п.6.2.1.3 | СТБ ЕН 55015-2006 р.8 ГОСТ 30805.14.1-2013 п.5 (CISPR 14-1:2005) ГОСТ 30805.22-2013 р.9 СТБ ЕN 55011-2012 р.8 |
| 3.2. Светильники | 9405 | Электромагнитная совместимость | ТР ТС 020/2011 Статья 4, абзац 2 ГОСТ 30804.3.2-2013 п. С5.3,(абзац 4) Приложение С (обязат.) ГОСТ 30804.3.3-2013 п.6.1 (абзац 1) п.А.2 (абзац 5) Приложение А (обязат.) ГОСТ IEC 61547-2013 р.6.2 | ГОСТ 30804.3.2-2013 п. С5.3, (абзац 4) Приложение С (обязат.) ГОСТ 30804.3.3-2013 п.6.1 (абзац 1) п.А.2 (абзац 5) Приложение А (обязат.) ГОСТ IEC 61547-2013 р.6.2 |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь - директор Государственного предприятия «БГЦА» |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- |