|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0072 от 28.12.1994 На бланке 0001504 На 47 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 февраля 2016 года

лаборатории испытаний Открытого акционерного общества «МПОВТ»

| № пунк-тов |  | Наименование объекта испытаний | Код |  | Характе-ристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 |  | Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, средства вычислительной техники, аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура, устройства комплектные низковольтные | А12.Б99 А13.Б99 |  | Классифи-кация | ГОСТ 27570.0-87 р.6 ГОСТ 27570.38-92 р.6 СТБ IEC 60335-2-47-2011 р.6 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.6 ГОСТ 27570.53-95 р.6 СТБ 1944-2009 р.4 ГОСТ 8607-82 п. 1.1, 1.2 ГОСТ IЕС 60598-1-2013 р.2 ГОСТРМЭК60598-1-2011 р.2 ГОСТ 28288-89 р.4 ГОСТ 23833-95 р.3 СТБ IЕС 60335-1-2013 р.6 СТБ 1364.0-2007 р.4 СТБ 1364.0-2015 р.4 СТБ МЭК 60598-2-4-99 р.5 ГОСТ Р МЭК60598-2-4-99 п.4.4 СТБ МЭК 60598-2-2-99 п.2.4 СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.6 | ГОСТ 27570.0-87 р.6 ГОСТ 27570.38-92 р.6 СТБ IEC 60335-2-47-2011 р.6 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.6 ГОСТ 27570.53-95 р.6 СТБ 1944-2009 р.4 ГОСТ 8607-82 п.1.1,1.2 ГОСТ IЕС 60598-1-2013 р.2 ГОСТРМЭК60598-1-2011 р.2 ГОСТ 28288-89 р.4 ГОСТ 23833-95 р.3 СТБ IЕС 60335-1-2013 р.6 СТБ 1364.0-2007 р.4 СТБ 1364.0-2015 р.4 ГОСТ IЕС 60598-1-2013 р.2 ГОСТ IEC 60598-1-2013 р.2 СТБ МЭК 60598-2-2-99 п.2.4 СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.6 |
| _________________________ подпись ведущего оценщика; ____26.02.2016____ дата ТКА; Лист 1 Листов 47. |
| 1.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, средства вычислительной техники, аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура, устройства комплектные низковольтные |  | А12.Б99 А13.Б99 | Классифи-кация |  | ГОСТ IEC60335-2-24-2012 р.6 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 р.6.4 ГОСТ IEC60598-2-6-2012 р.6.4 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 р.5.4 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 р.24.4 СТБМЭК60598-2-7-2002 р.7.4 СТБ ГОСТ Р 51778-2002 р.4 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 р.6 ГОСТ 27570.43-92 р.6 СТБ IЕС 60598-2-3-2009 п.3.4 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 п.8.4 ГОСТ IEC60598-2-8-2011 п.8.4 ГОСТ IEC60598-2-2-2012 р.2.4 ТУ на изделие | ГОСТ IEC60335-2-24-2012 р.6 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 р.6.4 ГОСТ IEC60598-2-6-2012 р.6.4 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 р.5.4 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 р.24.4 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 р.7.4 СТБ ГОСТ Р 51778-2002 р.4 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 р.6 ГОСТ 27570.43-92 р.6 СТБ IЕС 60598-2-3-2009 п.3.4 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 п.8.4 ГОСТ IEC60598-2-8-2011 п.8.4 ГОСТ IEC 60598-1-2013 р.2 |
| 2.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, средства вычислительной техники, аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура, аппараты пускорегулирующие электронные приборы, аппараты и оборудование медицинское, электрооборудование автотракторное, устройство числового программного управления, устройства комплектные низковольтные |  | А12.Б29 А13.Б29 А12.Б31 А13.Б31 А12.Б32 А13.Б32 | Маркировка |  | ГОСТ 27570.0-87 п.7.1-7.14 ГОСТ 27570.38-92 р.7 СТБ IEC 60335-2-47-2011 р.7 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.9 ГОСТ 12.2.013.0-91 р.7 ГОСТ 27570.53-95 р.7 СТБ 1364.0-2007 р.5.3.18 СТБ 1364.0-2015 п.5.3.25 ГОСТ IEC60335-2-29-2012 р.7 СТБ 1324-2002 р.5.25 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) п.1.1.6 А2, А8.2.1,А8.2.2, А8.2.3 ГОСТ 28288-89 р.5 ГОСТ 23833-95 п.5.4 ГОСТ 14163-88 п.п.1.2,1.3 СТБ 1944-2009 р.5, 8 ГОСТ 8607-82 п.6.1, 6.2 ГОСТ 8045-82 п.5.1 ГОСТ 15597-82 п.5.1 ГОСТ 20790-93 п.п.8.1.1-8.1.13 СТБ IЕC 60335-1-2013 р.7 ГОСТ 12434-93 п.2.6 СТБ МЭК 60598-2-4-99 р.6 ГОСТ РМЭК60598-2-4-99 п.4.5 СТБ МЭК 60598-2-2-99 р.2.5 п.2.5.1 ГОСТ 7110-82 п.5.1 ГОСТ IEC 60598-1-2013 р.3 ГОСТРМЭК60598-1-2011 р.3 СТБ МЭК 598-2-1-99 р.6 ГОСТ МЭК 928-2002 р.7 ГОСТ 18130-79 п.п.7.1, 7.2 п.2.6, п. 2.9 ГОСТ 13821-77 п.7.5 СТБ ГОСТ Р 51778-2002 р.6.9 СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.7 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 р.7 ГОСТ 12.2.092-94 п.3.4 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 р.7 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 р.7 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 р.6.5 ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 р.6.5 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 р.7.5 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 р.24.5 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 р.5.5 ГОСТ 6047-90 п.2.4 ГОСТ 3940-2004 п.п.4.28.1-4.28.3 ГОСТ Р 52230-2004 п.п.4.1,4.28 ГОСТ 30241.1-96 п.10.1.1 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.1.7 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) ГОСТ 21021-2000 р.7, р.8 ГОСТ 25861-83 п.п.1.5.1,1.5.4,1.5.5 СТБ МЭК 60065-2011 р.5 ГОСТ 30324.0-95 р.1 п.п.6.1-6.5, 6.7, 6.8 СТБ IЕС 60598-2-3-2009 п.3.5 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 п.8.5 ГОСТ IEC 60598-2-8-2011 п.8.5 ГОСТ 27570.43-92 р.7 ГОСТIEC60598-2-2-2012 р.2.5 ТУ на изделие | ГОСТ 27570.0-87 п.7.1-7.14 ГОСТ 27570.38-92 р.7 СТБ IEC 60335-2-47-2011 р.7 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.9 ГОСТ 12.2.013.0-91 р.7 ГОСТ 27570.53-95 р.7 СТБ 1364.0-2007 р.5.3.18 СТБ 1364.0-2015 п.8.28 ГОСТ IEC60335-2-29-2012 р.7 СТБ 1324-2002 р.5.25 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) п.1.1.6 А2, А8.2.1,А8.2.2, А8.2.3 ГОСТ 28288-89 п.п.5.1-5.3, 5.5 ГОСТ 23833-95 п.8.1 ГОСТ 14163-88 п.п.1.2,1.3 СТБ 1944-2009 р.5, 8 ГОСТ 8607-82 п.6.1, 6.2 ГОСТ 8045-82 п.5.1 ГОСТ 15597-82 п.5.1 ГОСТ 20790-93 п.п.8.1.1-8.1.13 СТБ IЕC 60335-1-2013 р.7 ГОСТ 12434-93 п.2.6 ГОСТ IЕС 60598-1-2013 р.3 ГОСТ IEC 60598-1-2013 р.3 ГОСТ IEC 60598-1-2013 р.3 п.2.5.1 ГОСТ 7110-82 п.5.1 ГОСТ IEC 60598-1-2013 р.3 ГОСТРМЭК60598-1-2011 р.3 СТБ МЭК 598-2-1-99 р.6 ГОСТ МЭК 928-2002 р.7 ГОСТ 18130-79 п.п.7.1, 7.2 п.6.5, п. 6.14 ГОСТ 13821-77 п.7.5 СТБ ГОСТ Р 51778-2002 р.6.9 СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.7 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 р.7 ГОСТ 12.2.092-94 п.3.4 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 р.7 ГОСТ IEC60335-2-6-2010 р.7 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 р.6.5 ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 р.6.5 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 р.7.5 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 р.24.5 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 р.5.5 ГОСТ 6047-90 п.4.16 ГОСТ 3940-2004 п.п.4.28.1-4.28.6 ГОСТ Р 52230-2004 п.п.4.1,4.28 ГОСТ 30241.1-96 п.9.2.2 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.1.7 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) ГОСТ 21021-2000 р.7, р.8 ГОСТ 25861-83 п.п.1.5.1,1.5.4,1.5.5 СТБ МЭК 60065-2011 р.5 ГОСТ 30324.0-95 р.1 п.п.6.1-6.5, 6.7, 6.8 СТБ IЕС 60598-2-3-2009 п.3.5 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 п.8.5 ГОСТ IEC 60598-2-8-2011 п.8.5 ГОСТ 27570.43-92 р.7 ГОСТIEC60598-1-2013 р.5 |
| 2.1 2.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, средства вычислительной техники, аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура, аппараты пускорегулирующие электронные приборы, аппараты и оборудование медицинское, электрооборудование автотракторное, устройство числового программного управления, устройства комплектные низковольтные Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, средства вычислительной техники, аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура, аппараты пускорегулирующие электронные приборы, аппараты и оборудование медицинское, электрооборудование автотракторное, устройство числового программного управления, устройства комплектные низковольтные |  | А12.Б29 А13.Б29 А12.Б31 А13.Б31 А12.Б32 А13.Б32 А12.Б29 А13.Б29 А12.Б31 А13.Б31 А12.Б32 А13.Б32 | Маркировка Маркировка |  |  |  |
| 3.1 | Средства вычислительной техники, светильники |  | А12.Б99 А13.Б99 | Комплект-ность |  | СТБ 1944-2009 р.9 ГОСТ 25861-83 п.п.1.1.6,1.3.1,1.5.9 СТБ СТБ 1364.0-2015 п.5.3.24 ТУ на изделие | СТБ 1944-2009 п.11.16 ГОСТ 25861-83 п.п.1.1.6,1.3.1,1.5.9 СТБ 1364.0-2015 п.8.27 |
| 4.1 4.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, устройства комплектные низковольтные Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, устройства комплектные низковольтные |  | А12.Б22 А13.Б22 А12.Б26 А13.Б26 А12.Б31 А13.Б31 А12.Б22 А13.Б22 А12.Б26 А13.Б26 А12.Б31 А13.Б31 | Класс электротехнических изделий по способу защиты от поражения эл. током Класс электротехнических изделий по способу защиты от поражения эл. током |  | ГОСТ 27570.0-87 п.8.1-8.9 ГОСТ 27570.38-92 р.8 СТБ IEC 60335-2-47-2011 р.8 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.2.1 ГОСТ 12.2.013.0-91 п.п.8.3-8.6 СТБ 1944-2009 п.4.3 ГОСТ 28288-89 р.11 ГОСТ 8607-82 п.п.2.3.1, 2.3.2 ГОСТ 8045-82 п.п.1.3.1, 1.3.2 ГОСТ 15597-82 п.1.3.1 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.п.8.2.1-8.2.7 ГОСТРМЭК60598-1-2011 п.п.8.2.1-8.2.7 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.8 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 р.8 ГОСТ 27570.53-95 р.8 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) п.1.1.11, А3.4 СТБ IЕС 60335-1-2013 р.8 ГОСТ 7110-82 п.1.3.1 СТБ МЭК 60598-2-4-99 р.12 ГОСТРМЭК60598-2-4-99 п.4.11 ГОСТ Р МЭК60598-2-2- 99 п.2.11 СТБ МЭК60598-2-5-2002 п.5.11 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.1.2.4 (ГОСТРМЭК60950-2002) ГОСТ 27570.43-92 р.8 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 п.24.11 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 п.7.11 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 п.6.11 ГОСТ IEC60598-2-6-2012 п.6.11 ГОСТ 6047-90 п.2.2.3.1 ГОСТ 30324.0-95 р.3, п.14 СТБ 1364.0-2015 п.6.1 ГОСТ IEC60598-2-2-2012 р.2.11 ТУ на изделие | ГОСТ 27570.0-87 п.8.1-8.9 ГОСТ 27570.38-92 р.8 СТБ IEC 60335-2-47-2011 р.8 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.2.1 ГОСТ 12.2.013.0-91 п.п. 8.3-8.6 СТБ 1944-2009 п.4.3 ГОСТ 28288-89 р.11 ГОСТ 8607-82 п.п.2.3.1, 2.3.2 ГОСТ 8045-82 п.п.1.3.1, 1.3.2 ГОСТ 15597-82 п.1.3.1 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.п.8.2.1-8.2.7 ГОСТРМЭК60598-1-2011 п.п.8.2.1-8.2.7 СТБМЭК60335-2-36-2005 р.8 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 р.8 ГОСТ 27570.53-95 р.8 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) п.1.1.11, А3.4, А7.3.3 СТБ IЕС 60335-1-2013 р.8 ГОСТ 7110-82 п.1.3.1 СТБ МЭК 60598-2-4-99 р.12 ГОСТ IEC 60598-1-2013 р.8 ГОСТ Р МЭК 60598-2-2- 99 п.2.11 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 п.5.11 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.1.2.4 (ГОСТРМЭК60950-2002) ГОСТ 27570.43-92 р.8 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 п.24.11 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 п.7.11 СТБМЭК 60598-2-6-2002 п.6.11 ГОСТ IEC60598-2-6-2012 п.6.11 ГОСТ 6047-90 п.2.2.3.1 ГОСТ 30324.0-95 р.3, п.14 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.1.2.4 ГОСТ IEC 60598-1-2013 р.2.11 |
| 5.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, приборы, аппараты пускорегулирующие электронные, устройства комплектные низковольтные, аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура |  | А12.Б26 А13.Б26 А12.Б31 А13.Б31 А12.Б32 А13.Б32 А12.Б39 А13.Б39 | Защита от поражения электрическим током |  | ГОСТ IEC 60598-1-2013 р.8 ГОСТРМЭК60598-1-2011 р.8 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 р.6.11 ГОСТ IEC60598-2-6-2012 р.6.11 СТБ МЭК 598-2-1-99 р.12 ГОСТ МЭК 928-2002 р.12 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.2.1 (ГОСТРМЭК60950-2002) СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.8 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 р.8 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 р.8 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 р.8 СТБ ГОСТ Р 51778-2002 п.6.4 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 п.5.11 СТБ МЭК 60065-2011 п.9 п.п.9.1.1-9.1.3 п.п.9.1.5-9.1.7 СТБ IЕС60598-2-3-2009 п.3.11 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 п.8.11 ГОСТIEC60598-2-8-2011 п.8.11 ТУ на изделие | ГОСТ IEC 60598-1-2013 р.8 ГОСТРМЭК60598-1-2011 р.8 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 р.6.11 ГОСТ IEC60598-2-6-2012 р.6.11 СТБ МЭК 598-2-1-99 р.12 ГОСТ МЭК 928-2002 р.12 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.2.1 (ГОСТРМЭК60950-2002) СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.8 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 р.8 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 р.8 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 р.8 СТБ ГОСТ Р 51778-2002 п.6.4 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 п.5.11 ГОСТ IEC 60065-2011 п.9 (прил.D) п.п.9.1.1-9.1.3 п.п.9.1.5-9.1.7 (кроме 9.1.1.1с),д)) СТБ IЕС60598-2-3-2009 п.3.11 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 п.8.11 ГОСТIEC60598-2-8-2011 п.8.11 |
| 6.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы, изделия электротехнические |  | А12.Б26 А12.Б31 А12.Б32 А12.Б39 | Пуск прибора с электро- приводом |  | ГОСТ 27570.0-87 р.9 ГОСТ 27570.38-92 р.9 СТБ IEC 60335-2-47-2011 р.9 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 р.9 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 р.9 ГОСТ 12.2.013.0-91 р.9 ГОСТ 27570.53-95 р.9 СТБ IЕС 60335-1-2013 р.9 ГОСТ 27570.43-92 р.9 ТУ на изделие | ГОСТ 27570.0-87 п.9.1 ГОСТ 27570.38-92 р.9 СТБ IEC 60335-2-47-2011 р.9 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 р.9 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 р.9 ГОСТ 12.2.013.0-91 п.9.1, п.9.2 ГОСТ 27570.53-95 р.9 СТБ IЕС 60335-1-2013 р.9 ГОСТ 27570.43-92 р.9 |
| 7.1 7.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, приборы Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, приборы |  | А12.Б22 А12.Б26 А12.Б32 А12.Б22 А12.Б26 А12.Б32 | Потребляемая мощность и ток Потребляемая мощность и ток |  | ГОСТ 27570.0-87 р.10 ГОСТ 27570.38-92 р.10 СТБ IEC 60335-2-47-2011 р.10 ГОСТ 12.2.013.0-91 п.10.1-10.2 ГОСТ Р 50787-95 п.А1.1, А1.2 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.10 ГОСТ 27570.53-95 р.10 СТБ 1324-2002 п.5.2 п.5.4 п.5.5 п.5.6 п.5.11 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 р.10 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) п.А3.3 ГОСТ 8607-82 п.2.3.3 СТБ 1944-2009 п.6.5.1, п.6.5.2 СТБ IЕC 60335-1-2013 р.10 СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.10 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 р.10 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 р.10 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 р.10 ГОСТ 30324.0-95 р.1 п.7 ГОСТ 27570.43-92 р.10 СТБ 1364.0-2015 п.5.3.18 ТУ на изделие | ГОСТ 27570.0-87 п.10.1-10.3 ГОСТ 27570.38-92 р.10 СТБ IEC 60335-2-47-2011 р.10 ГОСТ 12.2.013.0-91 п.10.1-10.2 ГОСТ Р 50787-95 п.А1.1, А1.2 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.10 ГОСТ 27570.53-95 р.10 СТБ 1324-2002 п.5.2 п.8.3 п.8.4 п.8.4 п.8.9 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 р.10 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) п.А3.3 ГОСТ 8607-82 п.2.3.3 СТБ 1944-2009 п.11.4 СТБ IЕC 60335-1-2013 р.10 СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.10 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 р.10 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 р.10 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 р.10 ГОСТ 30324.0-95 р.1 п.7 ГОСТ 27570.43-92 р.10 СТБ 1364.0-2015 п.8.9 |
| 8.1 8.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, средства вычислительной техники, аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура, электрооборудование автотракторное Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, средства вычислительной техники, аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура, электрооборудование автотракторное |  | А12.Б22 А13.Б22 А12.Б26 А13.Б26 А12.Б29 А13.Б29 А12.Б34 А13.Б34 А12.Б22 А13.Б22 А12.Б26 А13.Б26 А12.Б29 А13.Б29 А12.Б34 А13.Б34 | Нагрев Нагрев |  | ГОСТ 27570.0-87 п.п.11.1-11.10 ГОСТ 27570.38-92 р.11 СТБ IEC 60335-2-47-2011 р.11 СТБМЭК60335-2-36-2005 р.11 ГОСТ 27570.53-95 р.11 СТБ 1324-2002 п.5.7 п.5.8 п5.9 ГОСТ12.2.013.0-91 п.п.11.1-11.3, 11.5 ГОСТ 30337-95 (МЭК596-2-20-82) п.1.1.12, А1.5 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.12.2 п.п.12.3.1, 12.3.2 п.п.12.4.1, 12.4.2 п.п.12.5.1, 12.5.2 п.п.12.6.1, 12.6.2 п.п.12.7.1, 12.7.2 п.п.4.16.1, 4.16.3 ГОСТРМЭК60598-1-2011 п.12.2 п.п.12.3.1, 12.3.2 п.п.12.4.1, 12.4.2 п.п.12.5.1, 12.5.2 п.п.12.6.1, 12.6.2 п.п.12.7.1, 12.7.2 п.п.4.16.1, 4.16.3 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.4.7 СТБ IЕC 60335-1-2013 р.11 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 р.11 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 р.11 СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.11 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 р.11 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 п.5.12 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 п.24.12 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 п.7.12 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 п.6.12 ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 р.6.12 ГОСТ6047-90 п.2.2.4.29, п.2.2.4.30 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 р.11 (кроме п.11.8) ГОСТ 3940-2004 п.4.18 ГОСТ Р 52230-2004 п.4.18 ГОСТ IEC 60065-2011 р.7 ГОСТ 30324.0-95 р.7 п.42.1 (табл.Ха) п.42.3 п.42.2 (табл.Хb) ГОСТ 27570.43-92 р.11 СТБ IЕС 60598-2-3-2009 п.3.12 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 п.8.12 ГОСТIEC60598-2-8-2011 п.8.12 ГОСТ 25861-83 п.5.1 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.4.5 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) ТУ на изделие | ГОСТ 27570.0-87 п.п.11.1-11.10 ГОСТ 27570.38-92 р.11 ГОСТ 27570.0-87 СТБ IEC 60335-2-47-2011 р.11 СТБМЭК60335-2-36-2005 р.11 ГОСТ 27570.53-95 р.11 СТБ 1324-2002 п.8.5 п.5.6 п.8.7 ГОСТ12.2.013.0-91 п.п.11.1-11.3, 11.5 ГОСТ 30337-95 (МЭК596-2-20-82) п.1.1.12, А1.5, А7.5.4 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.12.2 п.п.12.3.1, 12.3.2 п.п.12.4.1, 12.4.2 п.п.12.5.1, 12.5.2 п.п.12.6.1, 12.6.2 п.п.12.7.1, 12.7.2 п.п.4.16.1, 4.16.3 ГОСТРМЭК60598-1-2011 п.12.2 п.п.12.3.1, 12.3.2 п.п.12.4.1, 12.4.2 п.п.12.5.1, 12.5.2 п.п.12.6.1, 12.6.2 п.п.12.7.1, 12.7.2 п.п.4.16.1, 4.16.3 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.4.7 СТБ IЕС 60335-1-2013 р.11 Приложение С СТБ МЭК 60335-2-15-2006 р.11 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 р.11 СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.11 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 р.11 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 п.5.12 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 п.24.12 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 п.7.12 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 п.6.12 ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 р.6.12 ГОСТ 6047-90 п.4.13.1, п.4.13.2 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 р.11 (кроме п.11.8) ГОСТ 3940-2004 п.6.8.2 ГОСТ Р 52230-2004 п.6.8.2 ГОСТ IEC 60065-2011 р.7 ГОСТ 30324.0-95 р.7 п.42.1 п.42.3 п.42.2 ГОСТ 27570.43-92 р.11 СТБ IЕС 60598-2-3-2009 п.3.12 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 п.8.12 ГОСТIEC60598-2-8-2011 п.8.12 ГОСТ 25861-83 п.5.1 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.4.5 (ГОСТ Р МЭК60950-2002) |
| 9.1 9.2 | Изделия электротехнические, светильники, аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура, аппараты пускорегулирующие электронные, устройства комплектные низковольтные |  | А12.Б25 А13.Б25 А12.Б26 А13.Б26 А12.Б29 А13.Б29 А12.Б34 А13.Б34 | Превыше-ние температуры. Нагрев |  | ГОСТ 12434-93 п.п.2.5.8, 2.5.2 ГОСТ 27570.38-92 р.12 СТБ МЭК 60598-2-4-99 р.13 ГОСТ Р МЭК 60598-2-4-99 п.4.12 СТБ МЭК 60598-2-2-99 п.1.12 ГОСТ 18130-79 п.2.10 СТБ МЭК 60439-1-2007 п. 7.3 ГОСТ 13821-77 п.п.2.16, 2.17, 4.4 ГОСТ IEC 60598-1-2013 р.12 ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 р.12 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 р.13 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 р.6.12 ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 р.6.12 ГОСТ МЭК 928-2002 р.15, р.16 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 п.5.12 ГОСТ IEC 60065-2011 п.11.2.1-11.2.6 ГОСТIEC60598-2-2-2012 р.2.12 ТУ на изделие | ГОСТ 12434-93 п.п.2.5.8, 2.5.2 ГОСТ 27570.38-92 р.12 СТБ МЭК 60598-2-4-99 р.13 ГОСТ Р МЭК 60598-1-2013 р.12 СТБ МЭК 60598-2-2-99 п.1.12 ГОСТ 18130-79 р.4 СТБ МЭК 60439-1-2007 п.8.2.1 ГОСТ 13821-77 п.п.2.16, 2.17, 4.4 ГОСТ IEC 60598-1-2013 р.12 ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 р.12 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 р.13 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 р.6.12 ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 р.6.12 ГОСТ МЭК 928-2002 р.15, р.16 СТБ IЕС 60598-1-2013 п.п.12.5,12.6 ГОСТ IEC 60065-2011 п.11.2.1-11.2.6, п.10.3 ГОСТIEC60598-2-2-2012 п.2.12.1 |
| 10.1 | Изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, устройства комплектные низковольтные |  | А12.Б22 А13.Б22 А12.Б25 А13.Б25 А12.Б26 А13.Б26 А12.Б34 А13.Б34 | Короткое замыкание |  | ГОСТ 12434-93 п.п.2.5.4, 2.5.5 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.2.7 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) ТУ на изделие | ГОСТ 12434-93 п.п.2.5.4, 2.5.5 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.2.7 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) |
| 11.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы, изделия электротехнические |  | А12.Б25 А12.Б26 | Работа в условиях перегрузки приборов с нагревательными элементами |  | ГОСТ 27570.0-87 р.12 п.12.1 СТБ IEC 60335-2-47-2011 р.12 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.12 ГОСТ 27570.53-95 р.12 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 р.12 ГОСТ 14919-83 Табл. 5 ГОСТ 14163-88 Табл. 4 ГОСТ 27570.43-92 р.12 ТУ на изделие | ГОСТ 27570.0-87 п.12.2 п.12.3 ГОСТ 27570.0-87 р.12 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.12 ГОСТ 27570.53-95 р.12 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 р.12 ГОСТ 27570.0-87 р.12 ГОСТ 27570.0-87 р.12 ГОСТ 27570.43-92 р.12 |
| 12.1 12.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, средства вычислительной техники Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, средства вычислительной техники |  | А12.Б22 А13.Б22А12.Б26 А13.Б26 А12.Б29 А13.Б29 А12.Б22 А13.Б22А12.Б26 А13.Б26 А12.Б29 А13.Б29 | Электрическая изоляция и ток утечки при рабочей температуре Электрическая изоляция и ток утечки при рабочей температуре |  | ГОСТ 27570.0-87 п.13.1-13.3 ГОСТ 27570.38-92 р.13 СТБ IEC 60335-2-47-2011 р.13 СТБМЭК60335-2-36-2005 р.13 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 р.13 ГОСТ 27570.53-95 р.13 ГОСТ 14163-88 Табл.4 ГОСТ 14919-83 Табл.5 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.10.2 п.10.3 ГОСТРМЭК60598-1-2011 р.10 ГОСТ 12.2.013.0-91 р.12 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) п.1.1.11.2 СТБ IЕC 60335-1-2013 р.13 ГОСТIEC60335-2-14-2013 р.13 СТБМЭК 60335-2-15-2006 р.13 СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.13 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 р.13 ГОСТIEC60335-2-29-2012 р.13 ГОСТ 30324.0-95 р.3, п.19 (табл.IV) ГОСТ 27570.43-92 р.13 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.5.1, 5.1.8.2 Приложение W (ГОСТРМЭК60950-2002) ГОСТ 25861-83 п.5.2 ТУ на изделие | ГОСТ 27570.0-87 п.13.1-13.3 ГОСТ 27570.38-92 р.13 СТБ IEC 60335-2-47-2011 р.13 СТБМЭК60335-2-36-2005 р.13 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 р.13 ГОСТ 27570.53-95 р.13 ГОСТ 14163-88 п.4.3, 4.4, 4.6, 4.7 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 р.13 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.10.2 прил. G ГОСТРМЭК60598-1-2011 р.10 ГОСТ 12.2.013.0-91 п.12.1 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) п.1.1.11.2 СТБ IЕC 60335-1-2013 р.13 ГОСТIEC60335-2-14-2013 р.13 СТБМЭК 60335-2-15-2006 р.13 СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.13 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 р.13 ГОСТIEC60335-2-29-2012 р.13 ГОСТ 30324.0-95 р.3, п.19 (табл.IV) ГОСТ 27570.43-92 р.13 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.5.1, 5.1.8.2 Приложение W (ГОСТРМЭК60950-2002) ГОСТ 25861-83 п.5.2 |
| 13.1 13.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, промышленное, научное и медицинское высокочастотные устройства, машины контрольно-кассовые электронные, аппаратура проводной связи, электроустройства, эксплуатируемые вне жилых домов Бытовые и аналогичные электрические приборы светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, промышленное, научное и медицинское высокочастотные устройства, машины контрольно-кассовые электронные, аппаратура проводной связи, электроустройства, эксплуатируемые вне жилых домов |  | А12.Б22 А13.Б22 А12.Б24 А13.Б24 А12.Б22 А13.Б22 А12.Б24 А13.Б24 | ЭМС ЭМС |  | СТБ EN 55022-2012 п.5.1, п.5.2 (кроме измерения силы тока радиопомех на телекоммуникационных портах) ГОСТ 30805.22-2013 п.5.1, п.5.2 (кроме измерения силы тока радиопомех на телекоммуникационных портах) CТБ ЕН 55014-1-2005 п.4.1.1 ГОСТ 30805.14-1-2013 п.4.1.1 ГОСТ Р 51318.14.1-99 п.4.1.1 СТБ EN 55011-2012 п.6.2.1.3 ГОСТ Р 51318.11-99 п.5.1.2.1 ГОСТ Р 51318.11-2006 п.5.1.2.1 ГОСТ 30805.11-2002 п.6.2.1.3 СТБ ЕН 55015-2006 п.4.3.1, п.4.3.2, п.5.2.2 ГОСТ CISPR 15-2014 п.4.3.1, п.4.3.2, п.5.2.2 СТБ ГОСТ Р 50747-2002 п.4.3.1 (кроме измерения силы тока радиопомех на телекоммуникационных портах и измерения излучаемых радиопомех) ГОСТ Р 50747-2000 п.4.3.1 (кроме измерения силы тока радиопомех на телекоммуникационных портах и измерения излучаемых радиопомех) ГОСТ 30428-96 п.5.1, п.5.2, п.5.3 Нормы 8-95 п.5.1, п.5.2, п.5.3 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 п.С.5.3 (абзац 2) Приложения С (обязательного) ГОСТ 30804.3.2-2013 п.С.5.3 (абзац 4) Приложения С (обязательного) СТБ IEC 61000-3-3-2011 п.6.1 (абзац 1), п.А.2 (абзац 5) Приложения А (обязательного) ГОСТ 30804.3.3-2013 п.6.1 (абзац 1), п.А.2 (абзац 5) Приложения А (обязательного) СТБ ЕН 55014-2-2005 п.4.1, п.7.2.1 ГОСТ 30805.14.2-2013 п.7.2.1 ГОСТ IEC 61547-2013 п.6.2 ТУ на изделие | СТБ EN 55022-2012 р.9 ГОСТ 30805.22-2013 р.9 СТБ ЕН 55014-1-2005 р.5 ГОСТ 30805.14-1-2013 р.5 ГОСТ Р 51318.14.1-99 р.5 СТБ EN 55011-2012 р.8 ГОСТ Р 51318.11-99 р.8 ГОСТ Р 51318.11-2006 р.8 ГОСТ 30805.11-2002 р.8 СТБ ЕН 55015-2006 р.8 ГОСТ CISPR 15-2014 р.8 СТБ ГОСТ Р 50747-2002 р.5 ГОСТ Р 50747-2000 р.5 ГОСТ 30428-96 р.6 Нормы 8-95 р.6 |
| 14.1 | Светильники |  | А12.Б22 | Освещен-ность |  | ГОСТ 7110-82 п.1.2.1 п.1.2.3 СТБ 1944-2009 п.6.4.4 ГОСТ 8607-82 п. 2.2.13 п.2.2.14 п.2.2.15 ТУ на изделие | ГОСТ 7110-82 п.1.2.3 п.1.2.3 СТБ 1944-2009 п.11.11 ГОСТ 8607-82 п. 2.2.13 п.2.2.14 п.2.2.15 |
| 15.1 15.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура, приборы, аппараты и оборудование медицинское, электрооборудование автотракторное Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура, приборы, аппараты и оборудование медицинское, электрооборудование автотракторное |  | А12.Б26 А13.Б26 А12.Б29 А13.Б29 А12.Б31 А13.Б31А12.Б40 А13.Б40 А12.Б26 А13.Б26 А12.Б29 А13.Б29 А12.Б31 А13.Б31А12.Б40 А13.Б40 | Влагостой-кость Влагостой-кость |  | ГОСТ 27570.0-87 р.15 ГОСТ 15150-69 п.3.1 ГОСТ 15543.1-89 ГОСТ 27570.38-92 р.15 СТБ IEC 60335-2-47-2011 р.15 СТБ МЭК 60335-2-36- 2005 р.15 ГОСТ 27570.53-95 р.15 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 р.15 ГОСТ 12.2.013.0-91 п.14.4 ГОСТ 14163-88 Табл.4 ГОСТ 14919-83 Табл.5 ГОСТ 15597-82 п.1.4.12 ГОСТ 8045-82 п.1.4.9 ГОСТ IЕС 60598-1-2013 п.9.3 ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 п.9.3 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) п.А1.7 СТБ IЕC 60335-1-2013 р.15 СТБ МЭК 60950-1-2003 п. 2.9.2 (ГОСТРМЭК 60950-2002) СТБ 1364.0-2007 п.5.3.15.1 СТБ 1364.0-2015 п.5.3.22.1 СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.15 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 р.15 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 р.15 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 р.15 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 п.6.13 ГОСТ IEC60598-2-6-2012 п.6.13 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 п.7.13 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 п.24.13 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 п.5.13 ГОСТ 6047-90 п.2.2.5.5 ГОСТ 3940-2004 п.4.13 ГОСТ Р 52230-2004 п.4.13 ГОСТ 30241.1-96 п.5.3.3 ГОСТ IEC 60065-2011 п.10.2 ГОСТ 30324.0-95 р.1, п.4.10 ГОСТ 27570.43-92 р.15 ТУ на изделие | ГОСТ 27570.0-87 п.15.3, п.15.4 ГОСТ 15150-69 п.6.9 ГОСТ 16962.1-89 м-д 207-1 ГОСТ 27570.38-92 р.15 ГОСТ 27570.0-87 СТБ IEC 60335-2-47- 2011 р.15 СТБ МЭК 60335-2-36- 2005 р.15 ГОСТ 27570.53-95 р.15 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 р.15 ГОСТ 12.2.013.0-91 п.14.4 ГОСТ 14163-88 п.15.3,п.15.4 ГОСТIЕС60335-2-6-2010 п.15.3,15.4 ГОСТ 15597-82 п.1.4.12 ГОСТ 16962.1-89 м-д 207 ГОСТ IЕС 60598-1-2013 п.9.3.1 ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 п.9.3.1 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) п.А7.3.1 СТБ IЕC 60335-1-2013 р.15 СТБ МЭК 60950-1-2003 п. 2.9.2 (ГОСТРМЭК60950-2002) СТБ 1364.0-2007 п.8.15 СТБ 1364.0-2015 п.8.15,8.19 СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.15 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 р.15 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 р.15 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 р.15 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 п.6.13 ГОСТ IEC60598-2-6-2012 п.6.13 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 п.7.13 СТБМЭК60598-2-24-2002 п.24.13 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 п.5.13 ГОСТ 6047-90 п.4.6.3 ГОСТ 3940-2004 п.6.7 ГОСТ Р 52230-2004 п.6.7 ГОСТ 30241.1-96 п.5.3.3 ГОСТ IEC 60065-2011 п.10.2 ГОСТ 30324.0-95 р.1 п.4.10, п.19.4, п.20.4 ГОСТ 27570.43-92 р.15 |
| 16.1 16.2 16.1 16.2 16.1 16.2 | Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, средства вычислительной техники, аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура, аппараты пускорегулирующие электронные, электрооборудование автотракторное, устройства комплектные низковольтные Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, средства вычислительной техники, аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура, аппараты пускорегулирующие электронные, электрооборудование автотракторное, устройства комплектные низковольтные Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информац. технологий, средства вычислительной техники, аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура, аппараты пускорегулирующие электронные, электрообо-рудование автотракторное, устройства комплектные низковольтные |  | А12.Б26 А13.Б26 А12.Б26 А13.Б26 А12.Б26 А13.Б26 | Электри-ческая прочность изоляции. Сопротив-ление изоляции Электри-ческая прочность изоляции. Сопротив-ление изоляции Электри-ческая прочность изоляции. Сопротив-ление изоляции |  | ГОСТ 27570.0-87 Табл.5, 6, р.16 ГОСТ 27570.38-92 р.16 СТБ IEC 60335-2-47-2011 р.16 СТБМЭК60335-2-36-2005 р.16 ГОСТ 27570.53-95 р.16 ГОСТ IEC60335-2-29-2012 р.16 ГОСТ 23833-95 п.6.6, п.6.7 ГОСТ 14919-83 Табл.5 ГОСТ 12.2.013.0-91 п.п.15.1-15.3 ГОСТ 25861-83 п.п.5.3.1-5.3.3 ГОСТ 28288-89 р.14 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) п.1.1.13 п.А3.5, А3.6 ГОСТ IЕС 60598-1-2013 п.10.2 ГОСТ 14163-88 п.п.4.4, 4.7 СТБ IЕC 60335-1-2013 р.16 ГОСТ 21552-84 п.1.7.2 п.1.7.3 ГОСТ 12997-84 п.2.16 СТБ МЭК 60439-1-2007 п.7.4 ГОСТ 18130-79 п.2.7,2.8 ГОСТ 13821-77 п.п.2.12,2.13,.2.14 ГОСТ IEC 60598-1-2013 р.10 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 р.6.14 СТБ МЭК 598-2-1-99 р.15 ГОСТ МЭК928-2002 р.13, р.14 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.п. 2.9, 5.2 (ГОСТРМЭК60950-2002) СТБ 1364.0-2007 п.6.1 СТБ 1364.0-2015 п.6.1 СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.16 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 р.16 СТБМЭК 60335-2-15-2006 р.16 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 р.16 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 р.5.14 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 р.24.14 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 р.7.14 ГОСТ IEC60598-2-6-2012 р.6.14 ГОСТ 6047-90 п.2.2.3.8 п. 2.2.3.9 ГОСТ 3940-2004 п.4.15 ГОСТ Р 52230-2004 п.4.2 ГОСТ Р 52230-2004 п.4.15 п.4.15.1 п.4.16 ГОСТ IEC 60065-2011 п.10.3 ГОСТ 30324.0-95 р.3, п.20 (табл.V) СТБ IЕС 60598-2-3-2009 п.3.14 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 п.8.14 ГОСТ IEC60598-2-8-2011 п.8.14 ГОСТ 27570.43-92 р.16 ГОСТ IEC60598-2-2-2012 р.2.14 ТУ на изделие | ГОСТ 27570.0-87 п.16.1-п.16.4 ГОСТ 27570.38-92 р.16 СТБ IEC 60335-2-47-2011 р.16 СТБМЭК60335-2-36-2005 р.16 ГОСТ 27570.53-95 р.16 ГОСТ IEC60335-2-29-2012 р.16 ГОСТ 23833-95 п.8.11, п.8.12 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 р.16 ГОСТ 12.2.013.0-91 п.п.15.1-15.3 ГОСТ 25861-83 п.п.5.3.1-5.3.3 ГОСТ 28288-89 р.14 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) п.1.1.13 п.А7.3.3 ГОСТ IЕС 60598-1-2013 п.10.2 ГОСТ 14163-88 п.п.4.4, 4.7 СТБ IЕC 60335-1-2013 р.16 ГОСТ 21552-84 п.3.35 п.3.36 ГОСТ 12997-84 п.5.11 СТБ МЭК 60439-1-2007 п.п.8.2.2-8.2.4 ГОСТ 2933-93 р.3,5 ГОСТ 13821-77 п.6.3 ГОСТ 2933-93 р.3 ГОСТ IEC 60598-1-2013 р.10 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 р.6.14 СТБ МЭК 598-2-1-99 р.15 ГОСТ МЭК928-2002 р.13, р.14 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.п. 2.9, 5.2 (ГОСТРМЭК60950-2002) СТБ 1364.0-2007 п.8.6 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.п. 2.9, 5.2 СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.16 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 р.16 СТБМЭК 60335-2-15-2006 р.16 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 р.16 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 р.5.14 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 р.24.14 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 р.7.14 ГОСТ IEC60598-2-6-2012 р.6.14 ГОСТ 6047-90 п.4.5.3 п.4.5.4 ГОСТ 3940-2004 п.4.15,6.9 ГОСТ Р 52230-2004 п.6.9 ГОСТ Р 52230-2004 п.4.15 п.6.9 п.6.11 ГОСТ IEC 60065-2011 п.10.3 ГОСТ 30324.0-95 р.3, п.20 (табл.V) СТБ IЕС 60598-2-3-2009 п.3.14 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 п.8.14 ГОСТ IEC60598-2-8-2011 п.8.14 ГОСТ 27570.43-92 р.16 ГОСТ IEC 60598-1-2013 р.10 |
| 17.1 | Светильники, оборудование информационных технологий |  | А12.Б99 А13.Б99 | Гарантии изготовителя |  | СТБ 1944-2009 р.14 СТБ 1364.0-2015 р.11 ТУ на изделие | СТБ 1944-2009 р.14 СТБ 1364.0-2015 р.11 |
| 18.1 18.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы, оборудование информационных технологий Бытовые и аналогичные электрические приборы, оборудование информационных технологий |  | А12.Б25 А13.Б25 А12.Б26 А13.Б26 А12.Б25 А13.Б25 А12.Б26 А13.Б26 | Защита от перегрузки Защита от перегрузки |  | ГОСТ 27570.0-87 п.17.1 ГОСТ 27570.38-92 р.17 СТБ IEC 60335-2-47-2011 р.17 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.17 ГОСТ 27570.53-95 р.17 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 р.17 СТБ IЕC 60335-1-2013 р.17 СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.17 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 р.17 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 р.17 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 р.17 ГОСТ 27570.43-92 р.17 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.2.5, п.2.7 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) ГОСТ 30324.0-95 р.3 п.15.б ТУ на изделие | ГОСТ 27570.0-87 п.17.1 ГОСТ 27570.38-92 р.17 ГОСТ 27570.0-87 р.17 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.17 ГОСТ 27570.53-95 р.17 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 р.17 СТБ IЕC 60335-1-2013 р.17 СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.17 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 р.17 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 р.17 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 р.17 ГОСТ 27570.43-92 р.17 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.2.5, п.2.7 (ГОСТ Р МЭК60950-2002) ГОСТ 30324.0-95 р.3 п.15.б |
| 19.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы, устройства комплектные низковольтные, оборудование информационных технологий |  | А12.Б36 А13.Б36 | Износо-стойкость |  | ГОСТ 27570.0-87 р.18 ГОСТ 27570.38-92 р.18 СТБ IEC 60335-2-47-2011 р.18 СТБМЭК60335-2-36-2005 р.18 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 р.18 ГОСТ 27570.53-95 р.18 СТБ 1364.0-2015 п.5.3.20 ГОСТ IEC60335-2-29-2012 р.18 СТБ IЕC 60335-1-2013 р.18 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 р.18 СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.18 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 р.18 ГОСТ 27570.43-92 р.18 ГОСТ 12434-93 п.2.5.3 ТУ на изделие | ГОСТ 27570.0-87 р.18 ГОСТ 27570.38-92 р.18 ГОСТ 27570.0-87 СТБ IEC 60335-2-47-2011 р.18 СТБМЭК60335-2-36-2005 р.18 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 р.18 ГОСТ 27570.53-95 р.18 СТБ 1364.0-2015 п.8.23 ГОСТ IEC60335-2-29-2012 р.18 СТБ IЕC 60335-1-2013 р.18 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 р.18 СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.18 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 р.18 ГОСТ 27570.43-92 р.18 ГОСТ 12434-93 п.2.5.3 ГОСТ 2933-93 п.8.3.1, п.8.3.2 |
| 20.1 20.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, средства вычислительной техники Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, средства вычислительной техники |  | А12.Б25 А13.Б25 А12.Б26 А13.Б26 А12.Б31 А13.Б31 А12.Б34 А13.Б34 А12.Б25 А13.Б25 А12.Б26 А13.Б26 А12.Б31 А13.Б31 А12.Б34 А13.Б34 | Режим ненормаль-ной работы (аномаль- ный режим работы) Режим ненормаль-ной работы (аномаль- ный режим работы) |  | ГОСТ 27570.0-87 п.19.1 ГОСТ 27570.38-92 р.19 СТБ IEC 60335-2-47-2011 р.19 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.19 ГОСТ 27570.53-95 р.19 ГОСТIEC 60335-2-29-2012 р.19 ГОСТ 12.2.013.0-91 п.п.17.1-17.3 ГОСТ 25861-83 п.5.4.1 п.п.5.4.3, 5.4.4 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) п.А3.12 СТБ IЕC 60335-1-2013 р.19 СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.19 ГОСТIEC 60335-2-24-2012 р.19 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 р.19 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 р.19 п.А3.12 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.5, п.5.3 (кроме 5.3.2) (ГОСТРМЭК 60950-2002) ГОСТ 27570.43-92 р.19 ТУ на изделие | ГОСТ 27570.0-87 п.п.19.2-19.9 ГОСТ 27570.38-92 р.19 ГОСТ 27570.0-87 СТБ IEC 60335-2-47-2011 р.19 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.19 ГОСТ 27570.53-95 р.19 ГОСТIEC60335-2-29-2012 р.19 ГОСТ 12.2.013.0-91 п.п.17.1-17.3 ГОСТ 25861-83 п.5.4.1 п.п.5.4.3, 5.4.4 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) п.А3.12, п.А7.3.5 СТБ IЕC 60335-1-2013 р.19 СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.19 ГОСТIEC 60335-2-24-2012 р.19 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 р.19 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 р.19 п.А3.12, п.А7.3.5 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.5, п.5.3 (кроме 5.3.2) (ГОСТРМЭК60950-2002) ГОСТ 27570.43-92 р.19 |
| 21.1 21.2 21.1 21.2 | Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, оборудование информационных технологий средства вычислительной техники, приборы, аппараты и оборудование медицинское Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, оборудование информационных технологий средства вычислительной техники, приборы, аппараты и оборудование медицинское |  | А12.Б31 А13.Б31 А12.Б39 А13.Б39 А12.Б31 А13.Б31 А12.Б39 А13.Б39 | Устойчивость. Механическая опасность Устойчивость. Механическая опасность |  | ГОСТ 27570.0-87 п.20.1, 20.2 ГОСТ 27570.38-92 р.20 СТБIEC60335-2-47-2011 р.20 СТБМЭК60335-2-36-2005 р.20 ГОСТ 27570.53-95 р.20 ГОСТIEC 60335-2-29-2012 р.20 ГОСТ 12.2.013.0-91 р.18 ГОСТ 25861-83 п.п.4.2.1-4.2.3 п. 4.3.1 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.п.14.4.1-14.4.8 ГОСТРМЭК 60598-1-2011 п.п.14.4.1-14.4.8 СТБ IЕC 60335-1-2013 р.20 СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.20 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 р.20 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 р.20 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 р.20 ГОСТ 30324.0-95 п.24.1 р.4 п.23 ГОСТ 27570.43-92 р.20 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.4.1 (ГОСТ РМЭК60950-2002) ТУ на изделие | ГОСТ 27570.0-87 п.20.1, 20.2 ГОСТ 27570.38-92 р.20 ГОСТ 27570.0-87 СТБIEC60335-2-47-2011 р.20 СТБМЭК60335-2-36-2005 р.20 ГОСТ 27570.53-95 р.20 ГОСТIEC60335-2-29-2012 р.20 ГОСТ 12.2.013.0-91 р.18 ГОСТ 25861-83 п.п.4.2.1-4.2.3 п. 4.3.1 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.п.14.4.1-14.4.8 ГОСТРМЭК 60598-1-2011 п.п.14.4.1-14.4.8 СТБ IЕC 60335-1-2013 р.20 СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.20 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 р.20 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 р.20 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 р.20 ГОСТ 30324.0-95 п.24.1 р.4 п.23 ГОСТ 27570.43-92 р.20 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.4.1 (ГОСТРМЭК60950-2002) |
| 22.1 | Оборудование информационных технологий |  | А12.Б29 А12.Б44 | Стационарный четырех-полюсник |  | Общие технические требования (к цифровым сельским АТС, к цифровым городским АТС, к учрежденческо-производственным цифровым АТС) п.6.1 п.6.2 | МВИ.МИ 2035-2004 |
| 23.1 23.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура, приборы, аппараты и оборудование медицинское, электрооборудование автотракторное, устройства комплектные низковольтные. Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура, приборы, аппараты и оборудование медицинское, электрооборудование автотракторное, устройства комплектные низковольтные |  | А12.Б31 А13.Б31 А12.Б39 А13.Б39 А12.Б31 А13.Б31 А12.Б39 А13.Б39 | Механическая прочность Механическая прочность |  | ГОСТ 27570.0-87 р.21 ГОСТ 27570.38-92 р.21 СТБ IEC 60335-2-47-2011 р.21 СТБМЭК60335-2-36-2005 р.21 ГОСТ 27570.53-95 р.21 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 р.21 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) п.1.1.7.4 ГОСТ 8607-82 п.2.4.3 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.4.13.1-4.13.5 ГОСТРМЭК60598-1-2011 п.п.4.13.1-4.13.5 ГОСТ 14163-88 Табл.4 ГОСТ 12.2.013.0-91 п.п.19.1-19.3 ГОСТ 23833-95 п.5.1.9 п.5.1.10 СТБ IЕC 60335-1-2013 р.21 СТБ МЭК 60950-1-2003 п. 4.2 (ГОСТРМЭК60950-2002) ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 р.21 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 р.21 СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.21 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 р.21 ГОСТ Р 52230-2004 п.4.22 ГОСТ IEC 60065-2011 п.12.1 п.12.1.1 п.12.1.2 п.12.1.3 п.12.1.4 п.12.5 п.12.2 п.12.3 ГОСТ 30324.0-95 р.4 п.21,21а п.21 б ГОСТ 27570.43-92 р.21 СТБ ГОСТ Р 51778-2002 п.6.2.8 ГОСТ Р 51321.3-2009 табл. 7 п.i) СТБМЭК 60439-1-2007 Табл. 7 - п.6 ТУ на изделие | ГОСТ 27570.0-87 р.21 ГОСТ 27570.38-92 р.21 ГОСТ 27570.0-87 р.21 СТБМЭК60335-2-36-2005 р.21 ГОСТ 27570.53-95 р.21 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 р.21 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) п.1.1.7.4 ГОСТ 8607-82 п.2.4.3 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.4.13.1-4.13.5 ГОСТРМЭК60598-1-2011 п.п.4.13.1-4.13.5 ГОСТ 14163-88 п.4.9 ГОСТ 12.2.013.0-91 п.п.19.1-19.3 ГОСТ 23833-95 п.8.5 п.8.6 СТБ IЕC 60335-1-2013 р.21 СТБ МЭК 60950-1-2003 п. 4.2 (ГОСТРМЭК60950-2002) ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 р.21 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 р.21 СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.21 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 р.21 ГОСТ Р 52230-2004 п.6.15 ГОСТ IEC 60065-2011 п.12.1 п.12.1.1 ГОСТ 11478-88 п.2.2, 2.3 п.п.10.3,12.1.3 п.п.10.3, 12.1.4 п.12.5 п.12.2 п.12.3 ГОСТ 30324.0-95 р.4 п.21,21а п.21 б ГОСТ 27570.43-92 р.21 СТБ ГОСТ Р 51778-2002 п.10.6 ГОСТ Р 51321.3-2009 п.8.2.10 СТБМЭК 60439-1-2007 п.8.2.6 |
| 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, средства вычислительной техники, аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура, аппараты пускорегулирующие электронные, приборы, аппараты и оборудование медицинское, электрооборудование автотракторное, устройства комплектные низковольтные Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, средства вычислительной техники, аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура, аппараты пускорегулирующие электронные, приборы, аппараты и оборудование медицинское, электрооборудование автотракторное, устройства комплектные низковольтные Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, средства 24. Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, средства вычислительной техники, аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура, аппараты пускорегулирующие электронные, приборы, аппараты и оборудование медицинское, электрооборудование автотракторное, устройства комплектные низковольтные Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, средства вычислительной техники, аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура, аппараты пускорегулирующие электронные, приборы, аппараты и оборудование медицинское, электрооборудование автотракторное, устройства комплектные низковольтные Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, средства вычислительной техники, аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура, аппараты пускорегулирующие электронные, приборы, аппараты и оборудование медицинское, электрооборудование автотракторное, устройства комплектные низковольтные Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, средства вычислительной техники, аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура, аппараты пускорегулирующие электронные, приборы, аппараты и оборудование медицинское, электрооборудование автотракторное, устройства комплектные низковольтные |  | А12.Б29 А13.Б29 А12.Б31 А13.Б31 А12.Б29 А13.Б29 А12.Б31 А13.Б31 А12.Б29 А13.Б29 А12.Б31 А13.Б31 А12.Б29 А13.Б29 А12.Б31 А13.Б31 А12.Б29 А13.Б29 А12.Б31 А13.Б31 А12.Б29 А13.Б29 А12.Б31 А13.Б31 | Конструк-ция Конструк-ция Конструк-ция Конструк-ция Конструк-ция Конструк-ция |  | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.п.2.2, 2.4, 2.6.4, 3.3 п.п. 2.7, 2.8 п.п.4.3,4.4 п.п.4.6-4.6.4 п.6,6.1.1,6.1.2,6.2.1,6.2.2 п.п.6.2.2.2, 6.2.2.3,6.3 (ГОСТРМЭК60950-2002) СТБ 1364.0-2007 п.5.3.4 п.5.3.4.4 п.5.3.4.8 п.5.2.4.18-5.3.4.21 п.п.5.3.16,6.2 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 р.22 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 р.22 СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.22 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 р.22 СТБ ГОСТ Р 51778-2002 п.6.2 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 р.6.6 ГОСТIEC 60598-2-6-2012 р.6.6 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 р.7.6 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 р.24.6 СТБМЭК60598-2-5-2002 р.5.6 ГОСТ 27570.0-87 п.п.22.1-22.8 п.п.22.9-22.35 ГОСТ 27570.38-92 р.22 СТБ IEC 60335-2-47-2011 ГОСТ 27570.43-92 р.22 СТБ IЕС 60598-2-3-2009 п.3.6 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 п.8.6 ГОСТIEC60598-2-8-2011 п.8.6 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.22 ГОСТ 27570.53-95 р.22 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 р.22 ГОСТIEC60598-2-2-2012 п.2.6 ГОСТ 14163-88 Табл.4 ГОСТ Р 50787-95 п.п.4.1, 4.4-4.10 п.5.5.1 п.А2.1, А2.2 ГОСТ 25861-83 п.п.2.6,4.4.18, 4.4.19 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.1.1-3.1.8 п.3.7, п.3.8 ГОСТ 12.2.013.0-91 п.п.20.1-20.9 п.п.20.11, 20.12 п.п.20.14-20.20 ГОСТ 15597-82 п.п.1.4.1, 1.4.2 п.п.1.4.4, 1.4.6-1.4.9, п.п.1.4.17-1.4.19 ГОСТ 28288-89 п.п.6.1-6.4 ГОСТ 19348-82 п.1.10 ГОСТ 8045-82 п.п.1.4.1, 1.4.14, п.п.1.4.4-1.4.6, п.п.1.4.18-1.4.21, п.п.4.3, 4.4 ГОСТ 8607-82 п.п.2.4.4, 2.4.8-2.4.10, п.п.2.4.15, 2.4.16 СТБ 1944-2009 п.п.6.1, 6.2, 6.3, п.п.6.4.2-6.4.4 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.п.4.2-4.3 п.п.4.4.1-4.4.8 п.п.4.5, 4.6 п.п.4.7.1-4.7.6, п.4.8 п.п.4.9.1, 4.9.2 п.п.4.10.1-4.10.3 п.п.4.11.1-4.11.5 п.4.14.6 п.п.4.16.1, 4.16.3 п.п.4.17, 4.18, 4.19, 4.20 п.п.4.21.1-4.21.3 п.п.4.22, 4.23 п.п.14.1, 14.2 п.п.14.3.1-14.3.3 ГОСТРМЭК 60598-1-2011 п.п.4.2-4.3 п.п.4.4.1-4.4.9 п.п.4.5, 4.6 п.п.4.7.1- 4.7.6, п.4.8 п.п.4.9.1, 4.9.2 п.п.4.10.1-4.10.3 п.п.4.11.1-4.11.5 п.п.4.12.1-4.12.5 п.п.4.14.1-4.14.6 п.п.4.16.1- 4.16.3 п.п.4.17, 4.19, 4.20 п.п.4.21,4.22,4.23 п.п.4.25,4.26,4.27 п.п.14.1, 14.2 п.п.14.3.1-14.3.4 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) п.А1.1-А1.3, А1.6 А3.2 п.п.1.1.7.2,1.1.7.3, п.п.1.1.7.5,1.1.7.6, 1.1.9 п.п.1.1.10.1-1.1.10.3 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) п.п.1.1.11.1,1.1.11.3 п.А1.1-А1.3, А1.6 ГОСТ Р 50444-92 п.3.1;3.2;3.4 СТБ IЕC 60335-1-2013 р.22 ГОСТ 7110-82 п.1.4.1 п.п.1.4.2-1.4.11 п.п.1.4.14-1.4.18 ГОСТ IEC 60065-2011 п.п.8.1-8.3 п.п.8.5,8.6,8.8,8.9 п.п.8.11-8.14 СТБ МЭК 60598-2-4-99 р.7 ГОСТРМЭК60598-2-4-99 п.4.6 СТБ МЭК 60598-2-2-99 п.2.6 СТБ МЭК 60439-1-2007 п.7.1.1 ГОСТ 18130-79 п.2.3- п.2.5 п.2.6 п.2.9 п.2.10 п.2.11 п.2.12 п.2.13 п.2.16 п.2.19 п.2.20 п.4.1 п.4.2 ГОСТ 20790-93 ГОСТ Р 50444-92 п.3.20 ГОСТ 30324.0-95 р.3,п.п.15б,16а,16б п.п.16е,17g,56.1b,56.1f п.56.3а п.56.3b р.10 п.56 п.57.1 п.59.3 ГОСТ 13821-77 п.2.1 п.2.3-п.2.7 п.2.15 п.2.19 п.2.23 п.2.26 ГОСТ IEC 60598-1-2013 р.4 (кроме п.4.26.2) ГОСТ РМЭК 60598-1-2011 р.4 (кроме п.4.26.2) СТБ МЭК 598-2-1-99 р.7 ГОСТ МЭК 928-2002 р.4 ГОСТ 12.2.092-94 п.п.3.4-3.10 п.п.3.11,3.12,3.13,3.14 п.п.3.15,3.18,3.20,3.21 п.п.3.22,3.23,3.24,3.26 п.п.3.28,3.29,3.30,3.31 п.п.3.32,3.33,3.34 ГОСТ 12.2.007.8-75 п.п.1.1,1.4,1.5,1.8,1.9,2.1 п.п.2.2,,2.3,2.4,2.5,2.6 п.п.2.7,2.8,2.9,2.10,2.11 п.п.2.12,2.13,2.14,2.15 п.п.2.16,2.17,.2.18 п.п.9.1-9.9 ГОСТ 6047-90 п.2.2.4.1-2.2.4.3 п.2.2.4.4 п.2.2.4.5 п.2.2.4.6 п.2.2.4.7, п.2.2.4.8 п.2.2.4.14 п.2.2.2.4.15 п.п.2.2.4.16-2.2.4.22 п.2.2.4.23 п.2.2.4.24, 2.2.4.25 п.п.2.2.4.26-2.2.4.28 п.2.2.4.32 п.2.2.4.33 ГОСТ 6047-90 п.2.2.5.3 п.п2.2.3.10 -2.2.3.13 ГОСТ 3940-2004 п.п.4.1 – 4.3 п.4.5, п.4.7 ГОСТ Р 52230-2004 п.п. 4.1 – 4.8, 4.20 ГОСТ 30241.1-96 п.6.1, п.6.2 п.5.2.1 п.5.2.5 п.5.2.9 п.5.5.5,п.5.5.6 ГОСТ 15151-69 п.1.6,п.1.7 СТБ 1364.0-2015 5.1,5.2 5.3.1-5.3.8, 5.4 ТУ на изделие | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.п.2.2, 2.4, 2.6.4, 3.3 п.п. 2.7, 2.8 п.п.4.3,4.4 п.п.4.6-4.6.4 п.6,6.1.1,6.1.2,6.2.1,6.2.2 п.п.6.2.2.2, 6.2.2.3,6.3 (ГОСТРМЭК60950-2002) СТБ 1364.0-2007 п.5.3.4 п.8.5 п.8.5 п.8.5 п.8.5 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 р.22 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 р.22 СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.22 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 р.22 СТБ ГОСТ Р 51778-2002 п.6.2 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 р.6.6 ГОСТIEC 60598-2-6-2012 р.6.6 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 р.7.6 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 р.24.6 СТБМЭК60598-2-5-2002 р.5.6 ГОСТ 27570.0-87 п.п.22.1-22.8 п.п.22.9-22.35 ГОСТ 27570.38-92 р.22 ГОСТ 27570.0-87 СТБ IEC 60335-2-47-2011 ГОСТ 27570.43-92 р.22 СТБ IЕС 60598-2-3-2009 п.3.6 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 п.8.6 ГОСТIEC60598-2-8-2011 п.8.6 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.22 ГОСТ 27570.53-95 р.22 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 р.22 ГОСТIEC60598-2-2-2012 п.2.6 ГОСТ 14163-88 п.п.22.1-22.7 п.п.22.9-22.35 ГОСТ Р 50787-95 п.п.4.1, 4.4-4.10 п.5.5.1 п.А2.1, А2.2 ГОСТ 25861-83 п.п.2.6,4.4.18, 4.4.19 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.1.1-3.1.8 п.3.7, п.3.8 ГОСТ 12.2.013.0-91 п.п.20.1-20.9 п.п.20.11, 20.12 п.п.20.14-20.20 ГОСТ 15597-82 п.п.1.4.1, 1.4.2 п.п.1.4.4, 1.4.6-1.4.9, п.п.1.4.17-1.4.19 ГОСТ 28288-89 п.п.6.1-6.4 ГОСТ 19348-82 п.1.10 ГОСТ 8045-82 п.п.1.4.1, 1.4.14, п.п.1.4.4-1.4.6, п.п.1.4.18-1.4.21, п.п.4.3, 4.4 ГОСТ 8607-82 п.п.2.4.4, 2.4.8-2.4.10, п.п.2.4.15, 2.4.16 СТБ 1944-2009 п.п.6.3,11.2,11.15,11.3 п.п.6.4.2-6.4.4 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.п.4.2-4.3 п.п.4.4.1-4.4. 8 п.п.4.5, 4.6 п.п.4.7.1-4.7.6, п.4.8 п.п.4.9.1, 4.9.2 п.п.4.10.1-4.10.3 п.п.4.11.1-4.11.5 п.4.14.6 п.п.4.16.1, 4.16.3 п.4.17, 4.18,4.19, 4.20 п.п.4.21.1-4.21.4 п.п.4.22, 4.23 п.п.14.1, 14.2 п.п.14.4.1-14.4.8 ГОСТРМЭК 60598-1-2011 п.4.2-4.3 п.п.4.4.1-4.4.9 п.4.5, 4.6 п.п.4.7.1- 4.7.6, п.4.8 п.п.4.9.1, 4.9.2 п.п.4.10.1-4.10.3 п.п.4.11.1-4.11.6 п.п.4.12.1-4.12.5 п.п.4.14.1-4.14.6 п.п.4.16.1- 4.16.3 п.п.4.17, 4.19, 4.20 п.п.4.21,4.22,4.23 п.п.4.25,4.26,4.27 п.п.14.1, 14.2, 14.4 п.п.14.4.1-14.4.8 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) п.А1.1-А1.3, А1.6 А3.2, А7.2.1 А7.2.3, А7.4.2 п.п.1.1.7.2,1.1.7.3, п.п.1.1.7.5,1.1.7.6, 1.1.9 п.п.1.1.10.1-1.1.10.3 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) п.п.1.1.11.1,1.1.11.3 А1.1-А1.3, А1.6 ГОСТ Р 50444-92 п.3.1;3.2 ГОСТ 9.032-74 п.2.1, кл.4 ГОСТ 9.301-86 п.2.1.2, табл.1 ГОСТ 9.302-88 п.2.1, п.2.2 СТБ IЕC 60335-1-2013 р.22 ГОСТ 7110-82 п.1.4.1 п.п.4.2-4.11 п.п.1.4.14-1.4.18 ГОСТ IEC 60065-2011 п.п.8.1-8.3 п.п.8.5,8.6,8.8,8.9 п.п.8.11-8.14 п.9.1.1 (прилож.D) п.п.10.2, 10.3 ГОСТ IEC 60598-1-2013 р.4 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.4 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.4 СТБ МЭК 60439-1-2007 п.8.2.6,8.2.8 ГОСТ 18130-79 п.2.3 п.6.2 п.6.5 п.6.14 п.6.13 п.6.2 п.6.2 п.6.2 п.6.11 п.6.18 п.6.12 п.6.16 п.6.15 ГОСТ 20790-93 ГОСТ Р 50444-92 п.7.25 ГОСТ 30324.0-95 р.3,п.п.15б,16а,16б п.п.16е,17g,56.1b, 56.1f п.56.3а п.56.3b р.10 п.56 п.57.1 п.59.3 ГОСТ 13821-77 п.6.2 п.6.2 п.6.3 п.2.19 п.2.11 п.2.26 ГОСТ IEC 60598-1-2013 р.4 (кроме п.4.26.2) ГОСТРМЭК 60598-1-2011 р.4 (кроме п.4.26.2) СТБ МЭК 598-2-1-99 р.7 ГОСТ МЭК 928-2002 р.4 ГОСТ 12.2.092-94 п.п.3.4-3.10 п.п.3.11,3.12,3.13,3.14 п.п.3.15,3.18,3.20,3.21 п.п.3.22,3.23,3.24,3.26 п.п.3.28,3.29,3.30,3.31 п.п.3.32,3.33,3.34 ГОСТ 12.2.007.8-75 п.п.1.1,1.4,1.5,1.8,1.9,2.1 п.п.2.2,,2.3,2.4,2.5,2.6 п.п.2.7,2.8,2.9,2.10,2.11 п.п.2.12,2.13,2.14,2.15 п.п.2.16,2.17,.2.18 п.п.9.1-9.9 ГОСТ 6047-90 п.4.3.1 п.2.2.4.4 п.4.3.3 п.2.2.4.6 п.4.7.1 п.4.9.2 п.4.10 п.п.2.2.4.16-2.2.4.22 п.4.12 п.п.2.2.4.24, 4.12 п.п.2.2.4.26-2.2.4.28,4.7.5 п.4.13.4 п.4.7.3 ГОСТ 6047-90 п.4.8 п.п.2.2.3.10-2.2.3.13 ГОСТ 3940-2004 п.п.4.1 – 4.3 п.4.5, п.4.7 ГОСТ Р 52230-2004 п.п. 4.1 – 4.8, 4.20 ГОСТ 30241.1-96 п.9.7 п.9.2.1, п.9.4.1 п.9.2.4 п.5.2.9 п.9.4.4 ГОСТ 15151-69 п.1.6, п.1.7 СТБ 1364.0-2015 8.5,8.12 8.5, 8.7, 8.30 |
| 25.1 25.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, средства вычислительной техники Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, средства вычислительной техники |  | А12.Б26 А13.Б26 А12.Б29 А13.Б29 А12.Б31 А13.Б31 А12.Б32 А13.Б32 А12.Б34 А13.Б34 А12.Б26 А13.Б26 А12.Б29 А13.Б29 А12.Б31 А13.Б31 А12.Б32 А13.Б32 А12.Б34 А13.Б34 | Внутренняя проводка Внутренняя проводка |  | ГОСТ 27570.0-87 п.23.1-23.9 ГОСТ 27570.38-92 р.23 СТБ IEC 60335-2-47-2011 р.23 СТБМЭК60335-2-36-2005 р.23 ГОСТ 27570.53-95 р.23 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 р.23 ГОСТ 12.2.013.0-91 п.21.1-21.5 СТБ 1364.0-2007 п.4.6 ГОСТ 28288-89 р.10 ГОСТ 8045-82 п.1.4.19 ГОСТ 8607-82 п.2.4.5 ГОСТ 15597-82 п.1.4.17-1.4.19 ГОСТ 25861-83 п.2.7 3.1-3.3 (кроме п. 3.2.6) п.4.2.2 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.5.3.1-5.3.7 ГОСТРМЭК 60598-1-2011 п.5.3.1-5.3.7 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) п.А3.7-А3.9 А3.11 СТБ IЕC 60335-1-2013 р.23 СТБМЭК 60950-1-2003 п.п. 3.1.1-3.1.7 (ГОСТРМЭК60950-2002) СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.23 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 р.23 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 р.23 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 р.23 ГОСТ 27570.43-92 р.23 ТУ на изделие | ГОСТ 27570.0-87 п.23.1-23.9 ГОСТ 27570.38-92 р.23 ГОСТ 27570.0-87 р.23 СТБМЭК60335-2-36-2005 р.23 ГОСТ 27570.53-95 р.23 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 р.23 ГОСТ 12.2.013.0-91 п.21.1-21.5 СТБ 1364.0-2007 п.4.6 ГОСТ 28288-89 р.10 ГОСТ 8045-82 п.1.4.19 ГОСТ 8607-82 п.2.4.5 ГОСТ 15597-82 п.1.4.17-1.4.19 ГОСТ 25861-83 п.2.7 п.3.1.1-3.1.5 п.3.1.2-3.1.9 п.3.3.1-3.3.9 п.п.4.2.3, 4.2.4 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.5.3.1-5.3.7 5.2.10.1 п.4.14.3-4.14.5 ГОСТРМЭК 60598-1-2011 п.5.3.1-5.3.7 п.5.2.10.1 п.4.14.3-4.14.5 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) п.А3.7-А3.9 А3.11 А7.2.2 СТБ IЕC 60335-1-2013 р.23 СТБМЭК 60950-1-2003 п.п. 3.1.1-3.1.7 (ГОСТРМЭК60950-2002) СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.23 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 р.23 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 р.23 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 р.23 ГОСТ 27570.43-92 р.23 |
| 26.1 26.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, средства вычислительной техники, устройства комплектные низковольтные Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, средства вычислительной техники, устройства комплектные низковольтные |  | А12.Б99 А13.Б99 А12.Б99 А13.Б99 | Комплек-тующие изделия Комплек-тующие изделия |  | ГОСТ 27570.0-87 р.24 ГОСТ 27570.38-92 р.24 СТБ IEC 60335-2-47-2011 р.24 СТБМЭК60335-2-36-2005 р.24 ГОСТ 27570.53-95 р.24 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 р.24 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) п.А3.1 ГОСТ 12.2.013.0-91 р.22 ГОСТ 15597-82 п.2.1 ГОСТ 8045-82 п.2.1, 2.2 ГОСТ 19348-82 п.1.17, 1.18 СТБ IЕC 60335-1-2013 р.24 ГОСТ 12434-93 р.4 ГОСТ 7110-82 р.2 ГОСТ 18130-79 р.3 ГОСТ 13821-77 п.3.1 СТБ ГОСТР51778-2002 р.6.6 СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.24 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 р.24 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 р.24 СТБ МЭК60335-2-15-2006 р.24 ГОСТ 27570.43-92 р.24 ГОСТ 25861-83 п.1.4.1 ТУ на изделие | ГОСТ 27570.0-87 р.24 ГОСТ 27570.38-92 р.24 ГОСТ 27570.0-87 СТБ IEC 60335-2-47-2011 р.24 СТБМЭК60335-2-36-2005 р.24 ГОСТ 27570.53-95 р.24 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 р.24 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) п.А3.1 ГОСТ 12.2.013.0-91 п.п.22.1, 22.2, 22.4 п.п.22.6, 22.7, 22.9 ГОСТ 15597-82 п.2.1 ГОСТ 8045-82 п.2.1, 2.2 ГОСТ 19348-82 п.1.17, 1.18 СТБ IЕC 60335-1-2013 р.24 ГОСТ 12434-93 р.4 ГОСТ 7110-82 р.2 ГОСТ 18130-79 п.6.2 ГОСТ 13821-77 п.6.2 СТБ ГОСТР51778-2002 п.10.18, 10.19 СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.24 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 р.24 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 р.24 СТБ МЭК60335-2-15-2006 р.24 ГОСТ 27570.43-92 р.24 ГОСТ 25861-83 п.1.4.2 |
| 27.1 27.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, средства вычислительной техники Бытовые и аналогичные электрические приборы, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, средства вычислительной техники |  | А12.Б26 А13.Б26А12.Б29 А13.Б29А12.Б31 А13.Б31 А12.Б39 А13.Б39 А12.Б26 А13.Б26А12.Б29 А13.Б29А12.Б31 А13.Б31 А12.Б39 А13.Б39 | Присоеди-нение к источнику питания, внешние гибкие кабели и шнуры Присоеди-нение к источнику питания, внешние гибкие кабели и шнуры |  | ГОСТ 27570.0-87 р.25 ГОСТ 27570.38-92 р.25 СТБ IEC 60335-2-47-2011 р.25 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.25 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 р.25 ГОСТ 27570.53-95 р.25 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 р.25 ГОСТ 12.2.013.0-91 р.23 (кроме п.23.7) СТБ IЕС 60335-1-2013 р.25 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 р.25 СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.25 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 р.25 СТБ 1364.0-2007 п.6.2 СТБ 1364.0-2015 п.6.2 ГОСТ 30324.0-95 р.10 п.57.3 (табл.ХV) ГОСТ 27570.43-92 р.25 ГОСТ 25861-83 п.п.3.2.1, 3.2.4 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.3, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) ТУ на изделие | ГОСТ 27570.0-87 п.п.25.1-25.9, 25.11, 25.9 ГОСТ 27570.38-92 р.25 ГОСТ 27570.0-87 СТБ IEC 60335-2-47-2011 р.25 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.25 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 р.25 ГОСТ 27570.53-95 р.25 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 р.25 ГОСТ 12.2.013.0-91 р.23 (кроме п.23.7) СТБ IЕС 60335-1-2013 р.25 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 р.25 СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.25 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 р.25 СТБ 1364.0-2007 п.6.2 СТБ 1364.0-2015 п.8.5 ГОСТ 30324.0-95 р.10 п.57.3, п.57.4 ГОСТ 27570.43-92 р.25 ГОСТ 25861-83 п.п.3.2.1, 3.2.4 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.3, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) |
| 28.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий средства вычислительной техники |  | А12.Б22 А13.Б22 А12.Б26 А13.Б26 А12.Б29 А13.Б29А12.Б31 А13.Б31 | Зажимы для внешних проводов |  | ГОСТ 27570.0-87 п.26.1-26.13 ГОСТ 27570.38-92 р.26 СТБ IEC 60335-2-47-2011 р.26 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.26 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 р.26 ГОСТ 27570.53-95 р.26 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 р.26 ГОСТ 12.2.013.0-91 п.24.2 п.24.3 п.24.4 п.24.6 п. 24.9 п.24.10 п.24.11 п.24.12 п.24.13 п.24.14 ГОСТ 14163-88 Табл.4 СТБ IЕC 60335-1-2013 р.26 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.3.2 п.3.3 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.26 ГОСТ IEC 60335-2-24-2012 р.26 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 р.26 ГОСТ 27570.43-92 р.26 ГОСТ 25861-83 п. 3.3.1 п. 3.3.2 ТУ на изделие | ГОСТ 27570.0-87 п.26.1-26.13 ГОСТ 27570.38-92 р.26 ГОСТ 27570.0-87 р.26 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.26 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 р.26 ГОСТ 27570.53-95 р.26 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 р.26 ГОСТ 12.2.013.0-91 п.24.2 п.24.3 п.24.4 п.24.6 п. 24.9 п.24.10 п.24.11 п.24.12 п.24.13 п.24.14 ГОСТ 27570.0-87 п.26.1-26.13 СТБ IЕC 60335-1-2013 р.26 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.3.2 п.3.3 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.26 ГОСТ IEC 60335-2-24-2012 р.26 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 р.26 ГОСТ 27570.43-92 р.26 ГОСТ 25861-83 п.3.3.1 п. 3.3.2 |
| 29.1 | Светильники, приборы, аппараты и оборудование медицинское |  | А12.Б26 А12.Б29 А12.Б31 А12.Б39 | Внешние провода и провода внутреннего монтажа |  | ГОСТ IEC 60598-1-2013 р.5 ГОСТ РМЭК 60598-1-2011 р.5 ГОСТ IEC60598-2-6-2012 р.6.10 СТБ МЭК 598-2-1-99 р.11 СТБМЭК60598-2-5-2002 р.5.10 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 р.24.10 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 р.7.10 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 р.6.10 ГОСТ 30324.0-95 р.10 п.59.1а,п.59.1с СТБ IЕС 60598-2-3-2009 п.3.10 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 п.8.10 ГОСТ IEC60598-2-8-2011 п.8.10 ГОСТ IEC 60598-1-2013 р.2.10 ТУ на изделие | ГОСТ IEC 60598-1-2013 р.5 ГОСТ РМЭК 60598-1-2011 р.5 ГОСТ IEC60598-2-6-2012 р.6.10 СТБ МЭК 598-2-1-99 р.11 СТБМЭК60598-2-5-2002 р.5.10 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 р.24.10 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 р.7.10 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 р.6.10 ГОСТ 30324.0-95 р.10 п.59.1а,п.59.1с СТБ IЕС 60598-2-3-2009 п.3.10 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 п.8.10 ГОСТ IEC60598-2-8-2011 п.8.10 ГОСТ IEC 60598-1-2013 р.5 |
| 30.1 30.1 30.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, средства вычислительной техники, аппараты пускорегулирующие электронные, устройство числового программного управления, устройства комплектные низковольтные Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, средства вычислительной техники, аппараты пускорегулирующие электронные, устройство числового программного управления, устройства Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, средства вычислительной техники, аппараты пускорегулирующие электронные, устройство числового программного управления, устройства комплектные низковольтные |  | А12.Б22 А13.Б22 А12.Б26 А13.Б26 А12.Б29 А13.Б29А12.Б31 А13.Б31 А12.Б32 А13.Б32 А12.Б22 А13.Б22 А12.Б26 А13.Б26 А12.Б29 А13.Б29А12.Б31 А13.Б31 А12.Б32 А13.Б32 А12.Б22 А13.Б22 А12.Б26 А13.Б26 А12.Б29 А13.Б29А12.Б31 А13.Б31 А12.Б32 А13.Б32 | Заземление Заземление Заземление |  | ГОСТ 27570.0-87 п.27.1-27.5 ГОСТ 27570.38-92 р.27 СТБ IEC 60335-2-47-2011 р.27 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.27 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 р.27 ГОСТ 27570.53-95 р.27 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 р.27 ГОСТ 12.2.013.0-91 п.25.3, 25.5 ГОСТ 28288-89 р.8 ГОСТ 25861-83 п. 2.5, 2.5.5 ГОСТ 14163-88 Табл.4 ГОСТ 14919-83 Табл.5 ГОСТ 23833-95 п.6.5 ГОСТIEC60598-2-2-2012 п.2.8 ГОСТ IEC 60598-1-2013 р.7 ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 р.7 СТБ IЕC 60335-1-2013 р.27 СТБ 1364.0-2015 п.6.2 ГОСТ 12434-93 п.2.2.9 СТБ МЭК 60598-2-2-99 п.2.8 СТБ МЭК 60598-2-4-99 р.9 ГОСТ Р МЭК 60598-2-4-99 п.4.8 ГОСТ 13821-77 п.4.3 СТБ ГОСТ Р 51778-2002 п.6.4.2, 6.4.4-6.4.6 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 р.9 ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 р.6.8 ГОСТ МЭК 928-2002 р.9 СТБ МЭК 60950-1-2003 р.2.6 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.27 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 р.27 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 р.27 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 р.6.8 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 р.7.8 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 р.24.8 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.3 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 р.5.8 ГОСТ 6047-90 п.2.2.3.2 п.2.2.3.3 п.п.2.2.3.4 – 2.2.3.7 ГОСТ 15151-69 р.2 ГОСТ 21021-2000 п.6.4 СТБ IЕС 60598-2-3-2009 п.3.8 ГОСТ 27570.43-92 р.27 ТУ на изделие | ГОСТ 27570.0-87 п.27.1-27.5 ГОСТ 27570.38-92 р.27 ГОСТ 27570.0-87 СТБ IEC 60335-2-47-2011 р.27 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.27 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 р.27 ГОСТ 27570.53-95 р.27 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 р.27 ГОСТ 12.2.013.0-91 п.25.3, 25.5 ГОСТ 28288-89 п.8.1-8.3 ГОСТ 25861-83 п. 2.5, 2.5.5 ГОСТ 27570.0-87 п.27.1-27.5 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 р.27 ГОСТ 23833-95 п.8.8 ГОСТ IEC 60598-1-2013 р.7 ГОСТ IEC 60598-1-2013 р.7 ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 р.7 СТБ IЕC 60335-1-2013 р.27 СТБ 1364.0-2015 п.8.5 ГОСТ 2933-93 п.5.5 ГОСТ IEC 60598-1-2013 р.7 ГОСТ IEC 60598-1-2013 р.7 ГОСТ IEC 60598-1-2013 р.7 ГОСТ 13821-77 п.6.2 ГОСТ 2933-93 п.9.2 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 р.9 ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 р.6.8 ГОСТ МЭК 928-2002 р.9 СТБ МЭК 60950-1-2003 р.2.6 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.27 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 р.27 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 р.27 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 р.6.8 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 р.7.8 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 р.24.8 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.3 ГОСТ 25874-83 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 р.5.8 ГОСТ 6047-90 п.2.2.3.2 п.п.4.5.1, 4.5.2 п.п.2.2.3.4- 2.2.3.7 ГОСТ 15151-69 р.2 ГОСТ 21021-2000 п.6.4 СТБ IЕС 60598-2-3-2009 п.3.8 ГОСТ 27570.43-92 р.27 |
| 31.1 31.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, средства вычислительной техники, аппараты пускорегулирующие электронные, электрооборудование автотракторное Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, средства вычислительной техники, аппараты пускорегулирующие электронные, электрооборудование автотракторное |  | А12.Б26 А13.Б26А12.Б29 А13.Б29А12.Б31 А13.Б31 А12.Б34 А13.Б34 А12.Б39 А13.Б39 А12.Б26 А13.Б26А12.Б29 А13.Б29А12.Б31 А13.Б31 А12.Б34 А13.Б34 А12.Б39 А13.Б39 | Винты и соединения Винты и соединения |  | ГОСТ 27570.0-87 п.28.1-28.5 ГОСТ 27570.38-92 р.28 СТБ IEC 60335-2-47-2011 р.28 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 р.28 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.28 ГОСТ 27570.53-95 р.28 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 р.28 ГОСТ 12.2.013.0-91 п.26.1, 26.2,.26.4, 26.5 ГОСТ 14163-88 Табл.4 ГОСТ 8045-82 п.1.4.18 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.4.12.1-п.4.12.5 СТБ IЕC 60335-1-2013 р.28 ГОСТРМЭК 60598-1-2011 р.14 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 р.6.9 ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 р.6.9 СТБ МЭК 598-2-1-99 р.10 ГОСТ МЭК928-2002 р.17 ГОСТ 27570.43-92 р.28 СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.28 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 р.28 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 р.28 ГОСТ 6047-90 п.п.2.2.4.9-2.2.4.13 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 р.5.9 ГОСТ 3940-2004 п.4.22, 4.24 ГОСТ Р 52230-2004 п.4.22 ГОСТ 25861-83 п.4.4.15 ГОСТIEC60598-2-2-2012 2.9 ТУ на изделие | ГОСТ 27570.0-87 п.28.1-28.5 ГОСТ 27570.38-92 р.28 ГОСТ 27570.0-87 р.28 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 р.28 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.28 ГОСТ 27570.53-95 р.28 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 р.28 ГОСТ 12.2.013.0-91 п.26.1, 26.2,.26.4, 26.5 ГОСТ 27570.0-87 п.28.1-28-5 ГОСТ 8045-82 п.1.4.18 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.4.12.1-п.4.12.5 СТБ IЕC 60335-1-2013 р.28 ГОСТРМЭК 60598-1-2011 р.14 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 р.6.9 ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 р.6.9 СТБ МЭК 598-2-1-99 р.10 ГОСТ МЭК928-2002 р.17 ГОСТ 27570.43-92 р.28 СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.28 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 р.28 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 р.28 ГОСТ 6047-90 п.п.4.7.2.1-4.7.2.3 ГОСТ IEC 60598-1-2013 р.14, р.15 ГОСТ 3940-2004 п.6.15, 6.17 ГОСТ Р 52230-2004 п.4.22 ГОСТ 25861-83 п.4.4.15 ГОСТ IEC 60598-1-2013 р.14, р.15 |
| 32.1 | Светильники, аппараты пускорегулирующие электронные |  | А12.Б22 А13.Б22 А12.Б26 А13.Б26 А12.Б29 А13.Б29 А12.Б31 А13.Б31 А12.Б32 А13.Б32 А12.Б34 А13.Б34 А12.Б39 А13.Б39 | Безвинтовые контактные зажимы и электричес-кие соединения |  | ГОСТ IEC 60598-1-2013 р.15 ГОСТРМЭК 60598-1-2011 р.15 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 п.6.9 СТБ МЭК 598-2-1-99 р.10 ГОСТ МЭК 928-2002 р.17 СТБМЭК60598-2-5-2002 р.5.9 СТБМЭК 60598-2-24-2002 р.24.9 СТБМЭК60598-2-7-2002 р.7.9 ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 р.6.9 ТУ на изделие | ГОСТ IEC 60598-1-2013 р.15 ГОСТРМЭК60598-1-2011 р.15 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 п.6.9 СТБ МЭК 598-2-1-99 р.10 ГОСТ МЭК 928-2002 р.17 СТБМЭК60598-2-5-2002 р.5.9 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 р.24.9 СТБМЭК60598-2-7-2002 р.7.9 ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 р.6.9 |
| 33.1 33.1 33.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, оборудование информационных технологий средства вычислительной техники, аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура, аппараты пускорегулирующие электронные, устройства комплектные низковольтные Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, оборудование информационных технологий средства вычислительной техники, аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура, аппараты пускорегулирующие электронные, устройства Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, оборудование информационных технологий средства вычислительной техники, аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура, аппараты пускорегулирующие электронные, устройства комплектные низковольтные |  | А12.Б26 А13.Б26 А12.Б29 А13.Б29 А12.Б31 А13.Б31 А12.Б26 А13.Б26 А12.Б29 А13.Б29 А12.Б31 А13.Б31 А12.Б26 А13.Б26 А12.Б29 А13.Б29 А12.Б31 А13.Б31 | Пути утечки тока воздушные зазоры и расстояния по изоляции Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния Пути утечки тока воздушные зазоры и расстояния по изоляции |  | ГОСТ 27570.0-87 п.п.29.1-29.3 ГОСТ 27570.38-92 р.29 СТБ IEC 60335-2-47-2011 р.29 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.29 ГОСТ 27570.53-95 р.29 ГОСТ IEC60598-2-2-2012 2.7 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 р.29 ГОСТ 12.2.013.0-91 р.27 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) ГОСТ 14163-88 Табл.4 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.11.2 СТБ IЕС 60335-1-2013 р.29 ГОСТ 12434-93 п.2.3.5 СТБ МЭК60598-2-2-99, п.2.7 ГОСТ Р МЭК60598-2-4-99 п.4.7 СТБ МЭК 60598-2-4-99 р.8 СТБ МЭК 60439-1-2007 п.7.1.2 ГОСТРМЭК 60598-1-2011 р.11 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 п.6.7 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.2.10 (кроме печатных плат) (ГОСТРМЭК60950-2002) СТБ МЭК 598-2-1-99 р.8 ГОСТ МЭК928-2002 р.10 СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.29 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 р.29 СТБМЭК 60335-2-15-2006 р.29 ГОСТ IEC60598-2-6-2012 р.6.7 СТБМЭК60598-2-7-2002 р.7.7 СТБМЭК 60598-2-24-2002 р.24.7 СТБМЭК60598-2-5-2002 р.5.7 ГОСТ 6047-90 п.2.2.3.14 ГОСТ IEC 60065-2011 р.13 (кроме п.13.3.4) ГОСТ 30324.0-95 р.10 п.57.10 (табл.ХVI) СТБ IЕС 60598-2-3-2009 п.3.7 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 п.8.7 ГОСТ 27570.43-92 р.29 ГОСТ 25861-83 п.2.9 ГОСТIEC60598-2-8-2011 п.8.7 СТБ 1364.0-2015 п.6.1 ТУ на изделие | ГОСТ 27570.0-87 пп..29.1-29.3 ГОСТ 27570.38-92 р29 ГОСТ 27570.0-87 р.29 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.29 ГОСТ 27570.53-95 р.29 ГОСТ IEC 60598-1-2013 р.11 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 р.29 ГОСТ 12.2.013.0-91 р.27 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) ГОСТ 27570.0-87 п.29.1-29.3 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.11.2 СТБ IЕС 60335-1-2013 р.29 ГОСТ 2933-93 п.3.1-п.3.11 ГОСТ IEC 60598-1-2013 р.11 ГОСТ IEC 60598-1-2013 р.11 ГОСТ IEC 60598-1-2013 р.11 СТБ МЭК 60439-1-2007 п.п.7.1.2, 8.2.5 ГОСТРМЭК 60598-1-2011 р.11 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 п.6.7 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.2.10 (кроме печатных плат) (ГОСТРМЭК60950-2002) СТБ МЭК 598-2-1-99 р.8 ГОСТ МЭК928-2002 р.10 СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.29 ГОСТ IEC60335-2-24-2012 р.29 СТБМЭК 60335-2-15-2006 р.29 ГОСТ IEC60598-2-6-2012 р.6.7 СТБМЭК60598-2-7-2002 р.7.7 СТБМЭК 60598-2-24-2002 р.24.7 СТБМЭК60598-2-5-2002 р.5.7 ГОСТ 6047-90 п.4.5.9 ГОСТ IEC 60065-2011 р.13 (кроме п.13.3.4) ГОСТ 30324.0-95 р.10 п.57.10 СТБ IЕС 60598-2-3-2009 п.3.7 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 п.8.7 ГОСТ 27570.43-92 р.29 ГОСТ 25861-83 п.2.9 ГОСТIEC60598-2-8-2011 п.8.7 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.2.10 |
| 34.1 34.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, средства вычислительной техники, аппараты пускорегулирующие электронные, электрооборудование автотракторное Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, средства вычислительной техники, аппараты пускорегулирующие электронные, электрооборудование автотракторное |  | А12.Б26 А13.Б26 А12.Б39 А13.Б39 А12.Б40 А13.Б40 А12.Б43 А13.Б43 А12.Б26 А13.Б26 А12.Б39 А13.Б39 А12.Б40 А13.Б40 А12.Б43 А13.Б43 | Степень защиты оболочками Степень защиты оболочками |  | ГОСТ 12434-93 п.2.2.10 СТБ МЭК 60598-2-2-99 п.2.13 ГОСТРМЭК60598-2-4-99 п.4.13 СТБ МЭК 60598-2-4-99 р.14 ГОСТ 23833-95 п.6.12, 6.13 ГОСТ 8045-82 п.1.4.2 ГОСТ 8607-82 п.2.4.2 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.9.2 ГОСТРМЭК 60598-1-2011 п.9.2 СТБ МЭК 598-2-1-99 р.14 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 р.5.13 СТБМЭК 60598-2-24-2002 р.24.13 СТБМЭК60598-2-7-2002 р.7.13 СТБМЭК60598-2-6-2002 р.6.13 ГОСТ IEC60598-2-6-2012 р.6.13 ГОСТ 6047-90 п.2.2.5.4 ГОСТ 3940-2004 п.4.8 ГОСТ Р 52230-2004 п.4.8 ГОСТ 11478-88 п.2.15 ГОСТ 15151-69 п.6.11 п.6.13 ГОСТ 20397-82 п.1.5.5 ГОСТ 21552-84 ГОСТ 14254-96 п.п.5.1,п.5.2 р.6 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.6 СТБ IЕС60598-2-3-2009 п.3.13 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 п.8.13 ГОСТIEC60598-2-8-2011 п.8.13 ГОСТ МЭК 928-2002 р.11 СТБ 1364.0-2015 п.6.4 ГОСТIEC60598-2-2-2012 р.2.13 ТУ на изделие | ГОСТ 14254-96 п.п.12.2,12.3,13.2,13.3 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.9 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.9 ГОСТ IEC 60598-1-2013 р.9 ГОСТ 23833-95 п.8.9 ГОСТ 14254-96 р.12, 13 ГОСТ 8045-82 п.1.4.2 ГОСТ 8607-82 п.2.4.2 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.9.2 ГОСТРМЭК 60598-1-2011 п.9.2 СТБ МЭК 598-2-1-99 р.14 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 р.5.13 СТБМЭК 60598-2-24-2002 р.24.13 СТБМЭК60598-2-7-2002 р.7.13 СТБМЭК60598-2-6-2002 р.6.13 ГОСТ IEC60598-2-6-2012 р.6.13 ГОСТ 6047-90 п.4.5.6 ГОСТ 3940-2004 п.6.3, п.6.4 ГОСТ 14254-96 п.13.2,13.4,13.5, 14.2.1-14.2.3 ГОСТ Р 52230-2004 п.6.3, 6.4 ГОСТ 20.57.406-81 п.2.33, м-д 218-1 п.2.27, м-д 212-1 п.2.28, м-д 213 ГОСТ 16962.1-89 п.2.10, м-д 218 п.2.7, м-д 212 п.2.8, м-д 213 ГОСТ15151-69 п.6.11, 6.16, 6.13 ГОСТ 11478-88 м-д 207-1 ГОСТ 20.57.406-81 м-ды 212, 213 ГОСТ 16962.1-89 м-д 212, 213 ГОСТ 14254-96 р.12, 13 ГОСТ 14254-96 п.п.12.2,13.2 п.п.13.4,13.5 пп.14.2.2-14.2.7 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.6 СТБ IЕС60598-2-3-2009 п.3.13 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 п.8.13 ГОСТIEC60598-2-8-2011 п.8.13 ГОСТ МЭК 928-2002 р.11 СТБ 1364.0-2015 п.8.21 ГОСТ IEC 60598-1-2013 р.9 |
| 35.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, устройства комплектные низковольтные |  | А12.Б26 А12.Б29 А12.Б31 | Проверка изоляция |  | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.п.3.2.1, 3.2.2 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) п.1.1.11.2 ГОСТ 28288-89 р.14 ГОСТ 12434-93 п.2.5.7 СТБ МЭК 60598-2-4-99 р.15 ГОСТРМЭК60598-2-4-99 п.4.14 СТБ МЭК 60598-2-2-99 п.2.14 ТУ на изделие | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.п.3.2.1, 3.2.2 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) п.1.1.11.2 ГОСТ 28288-89 р.14 ГОСТ 2933-93 п.3.1-3.12 ГОСТ IEC 60598-1-2013 р.10 ГОСТ IEC 60598-1-2013 р.10 ГОСТ IEC 60598-1-2013 р.10 |
| 36.1 36.2 36.3 36.1 36.2 36.3 | Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура, аппараты пускорегулирующие электронные, электрооборудование автотракторное, устройства комплектные низковольтные Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура, аппараты пускорегулирующие электронные, электрооборудование автотракторное, устройства комплектные низковольтные |  | А12.Б25 А13.Б25 А12.Б26 А13.Б26 А12.Б25 А13.Б25 А12.Б26 А13.Б26 | Пожарная безопас-ность Теплостойкость. Огнестой-кость. Пожарная безопас-ность Теплостойкость. Огнестой-кость. |  | ГОСТ 27570.0-87 р.30 (кроме п.30.5) ГОСТ 27570.38-92 р.30 СТБ IEC 60335-2-47-2011 р.30 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.1.10 ГОСТ 27570.53-95 р.30 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 р.30 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.30 ГОСТ 14087-88 п.4.8 ГОСТ 12.1.004-91 п.1.7 ГОСТ 12.1.006-84 п.20.1 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) п.1.1.14, п.1.1.7.7 п.А4.1 ГОСТ Р 50787-95 п.5.6.1 СТБ 1324-2002 п.6.2 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.п.4.15.1, 4.15.2 п.п.13.2, 13.3 ГОСТРМЭК 60598-1-2011 п.п.4.15.1, 4.15.2 п.п.13.2 13.3 ГОСТ 1944-2009 р.7 СТБ IЕC 60335-1-2013 р.30 СТБ 1364.0-2007 п.6.3 СТБ 1364.0-2015 п.6.3 ГОСТ IEC 60065-2011 п.п.20, 20.2 ГОСТ 18130-79 п.4.4 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 р.6.15 ГОСТ IEC60598-2-6-2012 р.6.15 СТБ МЭК 598-2-1-99 р.16 ГОСТ МЭК 928-2002 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.4.7 (ГОСТРМЭК60950-2002) СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.30 (кроме п.30.3) ГОСТ IEC 60335-2-24-2012 р.30(кроме п.30.3) ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 р.30 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 р.30 ГОСТ 6047-90 п.2.2.4.31, п.2.2.4.32 п.2.2.6.1 ГОСТ 3940-2004 п.4.12 СТБ ГОСТ Р 51778-2002 п.6.2.5 ГОСТ Р 51321.3-2009 табл.77 п.k) п.l) ГОСТ IEC60598-2-2-2012 р.2.15 ТУ на изделие | ГОСТ 27570.0-87 р.30 (кроме п.30.5) ГОСТ 27570.38-92 р.30 СТБ IEC 60335-2-47-2011 р.30 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.1.10 ГОСТ 27570.53-95 р.30 ГОСТ 27570.0-87 р.30 (кроме п.30.5) СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.30 ГОСТ 14087-88 п.4.8 ГОСТ 12.1.004-91 прил. 5 ГОСТ 16809-88 п.4.8.2 ГОСТ 12.1.006-84 п.20.1а, 20.1б ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) п.1.1.14, п.1.1.7.7 СТБ IЕС 60695-2-11-2008 ГОСТ 16809-88 п.4.8.2 ГОСТ Р 50787-95 п.5.6.1 СТБ 1324-2002 п.8.19 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.п.4.15.1, 4.15.2 п.п.12.7.1, 12.7.2 п.п.13.2.1, 13.3.1 п.п.13.3.2 ГОСТРМЭК 60598-1-2011 п.п.4.15.1, 4.15.2 п.п.12.7.1, 12.7.2 п.п.13.2.1, п.п. 13.3.1,13.3.2 ГОСТ 1944-2009 р.7 СТБ IЕC 60335-1-2013 р.30 СТБ 1364.0-2007 п.6.3 СТБ 1364.0-2015 п.8.31 ГОСТ IEC 60065-2011 п.п.20, 20.2,прил.G (СТБ IЕС60695-2-10-2008) (СТБ IЕС 60695-2-11-2008) (СТБ IEC 60335-1-2013 прил.L п.36 раздел 19 п.38 раздел 17 п.39 ) (ГОСТ 28779-90) п.37 (ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.12.6.2 р.13 (кроме п.13.4)) ГОСТ 18130-79 п.4.4 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 р.6.15 ГОСТ IEC60598-2-6-2012 р.6.15 СТБ МЭК 598-2-1-99 р.16 ГОСТ МЭК 928-2002 (СТБ МЭК 60950-1-2003 п.5.1) СТБ IЕC 60335-1-2013 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.4.7 Прил.А1, А2 ГОСТ IЕС60695-11-5-2013 СТБ IЕС60695-2-11-2008 СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.30 (кроме п.30.3) ГОСТ IEC 60335-2-24-2012 р.30(кроме п.30.3) ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 р.30 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 р.30 ГОСТ 6047-90 п.4.13.3, п.4.13.4 п.4.14.1 ГОСТ 3940-2004 п.6.5 СТБ ГОСТ Р 51778-2002 п.10.4 ГОСТ Р 51321.3-2009 п.8.2.12, п.8.2.13 ГОСТ IEC 60598-1-2013 р.13 |
| 37.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, устройства комплектные низковольтные |  | А12.Б31 А12.Б43 | Стойкость к коррозии |  | ГОСТ 27570.0-87 р.31 (п.31.1) ГОСТ 27570.38-92 р.31 СТБ IEC 60335-2-47-2011 р.31 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.31 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 р.31 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 р.31 ГОСТ 27570.53-95 р.31 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.4.18 ГОСТРМЭК60598-1-2011 п.4.18 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) п.А1.4 СТБ IЕС 60335-1-2013 р.31 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 р.31 СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.31 ГОСТ IEC 60335-2-24-2012 р.31 ГОСТ 6047-90 п.2.2.4.14 ГОСТ 9.308-85 п.п.1.1-1.6.5, п.1.7 п.5.1-5.6 ГОСТ 27570.43-92 р.31 СТБ ГОСТ Р 51778-2002 п.6.2.6 ГОСТ Р 51321.3-2009 табл. 7 п.j) ТУ на изделия | ГОСТ 27570.0-87 р.31 ГОСТ 27570.38-92 р.31 ГОСТ 27570.0-87 р.31 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.31 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 р.31 ГОСТ 27570.0-87 р.31 ГОСТ 27570.53-95 р.31 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.4.18.1-4.18.3 ГОСТРМЭК60598-1-2011 п.4.18.1-4.18.3 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) п.А1.4, А7.2.3 СТБ IЕС 60335-1-2013 р.31 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 р.31 СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.31 ГОСТ IEC 60335-2-24-2012 р.31 ГОСТ 6047-90 п.4.9.1 ГОСТ 9.308-85 п.п.1.1-1.6.5, п.1.7 п.5.1-5.6 ГОСТ 27570.43-92 р.31 СТБ ГОСТ Р 51778-2002 п.10.5 ГОСТ Р 51321.3-2009 п.8.2.11 |
| 38.1 | Изделия электротехнические, оборудование информационных технологий |  | А12.Б31 А13.Б31 А13.Б36 А13.Б36 | Органы управления |  | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.4.1-3.4.15 ГОСТ Р 50787-95 п.5.4.2 п.5.4.4-5.4.18 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.1.7.8 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) ТУ на изделие | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.4.1-3.4.15 ГОСТ Р 50787-95 п.5.4.2 п.5.4.4-5.4.18 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.1.7.8 (ГОСТ Р МЭК 60950-2002) |
| 39.1 | Изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, средства вычислительной техники, устройство числового программного управления |  | А12.Б26 А13.Б26 А12.Б31 А13.Б31 А12.Б39 А13.Б39 | Блокировка |  | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.5.1-3.5.3 ГОСТ Р 50787-95 п.5.3.1-5.3.7 ГОСТ 25861-83 п.п.2.8.1, 2.8.6 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.2.8 (ГОСТРМЭК60950-2002) СТБ 1364.0-2007 п.5.3.6 СТБ 1364.0-2015 п.5.3.10 ГОСТ 21021-2000 п.6.6 ТУ на изделие | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.5.1-3.5.3 ГОСТ Р 50787-95 п.5.3.1-5.3.7 ГОСТ 25861-83 п.п.2.8.1, 2.8.6 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.2.8 (ГОСТРМЭК60950-2002) СТБ 1364.0-2007 п.5.3.6 СТБ 1364.0-2015 п.8.7 ГОСТ 21021-2000 п.6.6 |
| 40.1 | Изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, средства вычислительной техники |  | А12.Б31 А13.Б31 А12.Б32 А13.Б32 А12.Б37 А13.Б37 | Безопасность |  | Директива 73/23/ЕЕС ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.1.1-3.1.9 ГОСТ Р 50787-95 п.5.1.1-5.1.10 п.5.2.1, 5.2.2 п.5.2.4-5.2.10 ГОСТ 23833-95 п.6.1, 6.3, 6.4, 6.8 п.6.9, 6.13, 6.14 СТБ 1364.0-2007 р.6 СТБ 1364.0-2015 р.6 ГОСТ 25861-83 п.п.2.6.1, 2.6.2 ТУ на изделие | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.1.1-3.1.9 ГОСТ Р 50787-95 п.5.1.1-5.1.10 п.5.2.1, 5.2.2 п.5.2.4-5.2.10 ГОСТ 14254-96 р.12 СТБ 1364.0-2007 р.6 СТБ 1364.0-2015 р.6 ГОСТ 25861-83 п.п.2.6.1, 2.6.2 |
| 41.1 41.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, средства вычислительной техники, электрооборудование автотракторное Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, средства вычислительной техники, электрооборудование автотракторное |  | А12.Б29 А13.Б29 А12.Б31 А13.Б31 А12.Б99 А13.Б99 А12.Б29 А13.Б29 А12.Б31 А13.Б31 А12.Б99 А13.Б99 | Внешний вид, упаковка, функционирование Внешний вид, упаковка, функционирование |  | ГОСТ 23833-95 п.4.3,4.4 п.5.1.2 п.5.1.3 п.5.1.5 п.5.1.6 п.5.1.7 п.5.1.8 п.5.1.11 п.5.1.12 п.5.1.14 п.5.1.17 п.5.1.19 п.5.1.20 п.5.1.21 п.5.1.23 п.5.1.26 п.5.1.28 п.5.1.31 п.п.5.2-5.5 п.5.5.1 п.6.2 п.6.13 п.6.14 ГОСТ 25861-83 п.2.3 2.4.1, 2.4.2 ГОСТ 6047-90 п.2.3 п.2.5 ГОСТ 30241.1-96 п.5.2.4 СТБ 1364.0-2007 п.5.3.3.3 п.5.3.19 СТБ 1364.0-2015 п.5.1,5.2 п.5.3.3.3 п.5.3.9, п.5.3.11-5.3.17, 5.3.19 п.5.3.26 ТУ на изделие | ГОСТ 23833-95 п.4.3,4.4 п.8.2 п.8.1 п.8.1 п.8.3 п.5.1.7 п.8.4 п.8.1 п.8.1 п.8.1 п.8.1 п.8.17 п.8.17 п.8.18 п.8.1 п.5.1.26 п.8.1 п.8.1 п.8.1 п.8.1 п.8.1 п.8.1 п.8.1 ГОСТ 25861-83 п.2.3.1-2.3.7 2.4.1, 2.4.2 ГОСТ 6047-90 п.4.15 п.4.17 ГОСТ 30241.1-96 п.9.2.2 СТБ 1364.0-2007 п.8.5 п.5.3.19 СТБ 1364.0-2015 п.8.5 п.5.3.19 п.8.7, 8.10 п.8.5,8.7,8.8,8.11 п.8.29 |
| 42.1 | Изделия электротехнические |  | А12.Б44 А13.Б44 | Уровень звука |  | ГОСТ 12.1.036-81 ГОСТ 12.2.107-85 р.2 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.1.003-83 р.2 ГОСТ 8607-82 п.2.4.14 ГОСТ 12.1.035-81 п.1.1, п.1.2 ГОСТ 27201-87 п.2.18 ГОСТ 27818-88 ТУ на изделие | ГОСТ 31277-2002 ГОСТ 31277-2002 р.5 ГОСТ 12.1.012-2004 Прил. 9 ГОСТ 31277-2002 ГОСТ 8607-82 п.2.4.14,табл.11 ГОСТ 31277-2002 ГОСТ 12.1.035-81 п.2.1, п.2.3, п.2.4 (ГОСТ 31277-2002) ГОСТ 12.1.050-86 п.1.3 ГОСТ 27818-88 |
| 43.1 | Светильники |  | А12.Б22А12.Б29 | Светотехнические требования |  | СТБ 1944-2009 п.4.1.1.1,п.6.4.1 п.6.4.4 ГОСТ 15597-82 п.1.2.1 п.1.2.3 п.1.2.6 ГОСТ 8607-82 п.2.2.1-2.2.5 п.2.2.13, 2.2.14 ГОСТ 8045-82 п.1.2.6 ТУ на изделие | СТБ 1944-2009 п.4.1.1.1 табл.1,п. 6.4.1 п.п.11.7.4, 11.11, 11.13 СТБ 1944-2009 п.11.5.4 ГОСТ 15597-82 п.1.2.6 ГОСТ 8607-82 п.2.2.1-2.2.5 п.2.2.13, 2.2.14 ГОСТ 8045-82 п.1.2.6 |
| 44.1 44.1 45.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, средства вычислительной техники, приборы, аппараты и оборудование медицинское, электрооборудование автотракторное, устройства комплектные низковольтные Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, средства вычислительной техники, приборы, аппараты и оборудование медицинское, электрооборудование автотракторное, устройства комплектные низковольтные Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, средства вычислительной техники, приборы, аппараты и оборудование медицинское, электрооборудование автотракторное, устройства комплектные низковольтные |  | А12.Б26 А13.Б26 А12.Б29 А13.Б29 А12.Б31 А13.Б31А12.Б40 А13.Б40 А12.Б26 А13.Б26 А12.Б29 А13.Б29 А12.Б31 А13.Б31А12.Б40 А13.Б40 А12.Б26 А13.Б26 А12.Б29 А13.Б29 А12.Б31 А13.Б31А12.Б40 А13.Б40 | Устойчи вость к климатическим испытаниям Устойчи вость к климатическим испытаниям Устойчи вость к климатическим испытаниям |  | ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) п.А1.7 ГОСТ 15597-82 п.1.4.1 п.1.4.2, 1.4.13 ГОСТ 8045-82 п.1.4.10, п.1.4.12 СТБ 1944-2009 п.6.1 п.12.1,п.12.2 ГОСТ 8607-82 п.2.4.1 ГОСТ 18130-79 п.2.2 СТБ МЭК 60439-1-2007 п.6.3 ГОСТ 13821-77 п.2.2 ГОСТ 2493-75 п.2.1 п.2.3 п.2.9 п.3.2.1 п.3.3.1.1 п.3.2.6 п.3.3.2.11 п.3.4.1 п.3.3.2.2 ГОСТ 12434-93 п.2.3.1 ГОСТ 7110-82 п.5.2 СТБ 1364.0-2007 п.5.3.15.1 СТБ 1364.0-2015 п.5.3.22.1 ГОСТ 6047-90 п.2.2.5.2 п.5.1 п.5.2 п.2.2.5.1 ГОСТ 3940-2004 п.4.12 п.4.14 п.4.23.2 ГОСТ Р 52230-2004 п.4.12 ГОСТ 15150-69 п.3.1 ГОСТ 15151-69 п.1.6 ГОСТ 11478-88 п.1.10 ГОСТ 11478-88 п.1.10 ГОСТ 20397-82 п.1.5.1, 1.5.10 ГОСТ 30241.1-96 п.5.3.1 п.5.3.5 п.5.3.8 ГОСТ Р 52230-2004 п.4.12 ГОСТ 11478-88 п.1.10 ГОСТ 15151-69 п.1.6 ГОСТ 11478-88 п.1.10 ГОСТ 12997-84 п.2.3 п.2.24.1 п.2.24 п.2.5 ГОСТ 21552-84 п.1.3.1-1.3.4 ГОСТ 16325-88 п.3.1 ГОСТ 20790-93 ГОСТ Р 50444-92 п.3.12, п.3.18 ГОСТ 9.301-86 ГОСТ Р 52230-2004 п.4.23.2 ГОСТ 15543.1-89 п.3, п.14 ТУ на изделие | ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) п.А7.5.1 п.А7.5.2 ГОСТ 15597-82 п.1.4.1 п.1.4.2 ГОСТ 8045-82 п.1.4.10, п.1.4.12 ГОСТ 16962.1-89 м-д 201, 202, 203, 204 ГОСТ 20.57.406-81 м-д 206 ГОСТ 16962.1-89 м-д 203 м-д 204 ГОСТ 20.57.406-81 м-д 203 м-д 204 м-д 207 ГОСТ 8607-82 п.2.4.1 ГОСТ 16962.1-89 м-д 201 м-д 202 м-д 205 м-д 207 м-д 209 ГОСТ 20.57.406-81 м-д 201 м-д 202 м-д 203 м-д 205 м-д 207 м-д 209 м-д 210 ГОСТ 2493-75 п.7.2.3 п.7.4.2 п.7.4.3 п.7.4.6 п.7.4.5 ГОСТ 20.57.406-81 м-д 201-2-2 м-д 203-1 м-д 205-2 м-д 206-1 м-д 207-1 ГОСТ 7110-82 п.5.2 СТБ 1364.0-2007 п.5.3.15.1, 5.3.15.3 СТБ 1364.0-2015 п.8.13,8.14,8.17,8.18 ГОСТ 20.57.406-81 м-д 201 м-д 202 м-д 203 м-д 204 м-д 205 м-д 206-1 м-д 209 м-д 210 ГОСТ 3940-2004 п.6.5 п.6.6 п.6.16.3 ГОСТ 20.57.406-81 м-д 201 м-д 202 м-д 203 м-д 204 м-д 205 м-д 206-1 м-д 209 м-д 210 ГОСТ 20.57.406-81 п.2.18, 2.19 м-д 203-1 м-д 204-1 ГОСТ 15151-69 п.6.9 ГОСТ 20.57.406-81 м-д 201 м-д 202 м-д 203 м-д 204 м-д 205 м-д 206-1 м-д 209 м-д 210 ГОСТ 20.57.406-81 ГОСТ 21552-84 п.п.3.16-3.18, п.п.3.22,3.23 ГОСТ 30241.1-96 п.п. 9.3.1-9.3.4 п.9.3.9 п.9.3.8 ГОСТ Р 52230-2004 п. 6.5, п.6.6 ГОСТ 11478-88 п.2.16 ГОСТ 20.57.406-81 м.д 215-1,215-2 ГОСТ 15151-69 п.6.15 ГОСТ 20.57.406-81 м.д 215-1,215-2 ГОСТ 11478-88 п.2.13 м-д 205-1 ГОСТ 16962.1-89 м-д 209 ГОСТ 12997-84 п.5.3 п.5.17 п.5.4 п.5.18 п.5.5 ГОСТ 21552-84 п.3.16 п.3.17 п.3.18 п.3.19 п.3.21 ГОСТ 23773-88 п.4.1.6-4.1.9, п.п.4.2-4.6 ГОСТ 16325-88 п.3.1 ГОСТ 20790-93 ГОСТ Р 50444-92 п.7.15, п.7.17 ГОСТ 9.301-86 ГОСТ Р 52230-2004 п.6.16.3 ГОСТ 16962.1-89 м-д 201-206 |
| 45.1 45.1 45.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, средства вычислительной техники, приборы, аппараты и оборудование медицинское, электрооборудование автотракторное Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, средства вычислительной техники, приборы, аппараты и оборудование медицинское, электрооборудование автотракторное Бытовые и аналогичные электрические приборы, светильники, изделия электротехнические, оборудование информационных технологий, средства вычислительной техники, приборы, аппараты и оборудование медицинское, электрооборудование автотракторное |  | А12.Б29 А13.Б29 А12.Б31 А13.Б31А12.Б39 А13.Б39 А12.Б29 А13.Б29 А12.Б31 А13.Б31А12.Б39 А13.Б39 А12.Б29 А13.Б29 А12.Б31 А13.Б31А12.Б39 А13.Б39 | Устойчи вость к механическим воздействиям (виброустойчивость; вибропрочность; ударная прочность; ударная устойчивость; устойчивость к одиночным ударам) Устойчивость к механическим воздействиям (виброустойчивость; вибропрочность; ударная прочность; ударная устойчивость; устойчивость к одиночным ударам) Устойчивость к механическим воздействиям (виброустойчивость; вибропрочность; ударная прочность; ударная устойчивость; устойчивость к одиночным ударам) |  | ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) п.А1.8, п.А8.3 СТБ 1944-2009 6.1 п.12.1 ГОСТ 8045-82 п.1.4.10 п.5.2 ГОСТ 15597-82 п.1.4.7 п.1.4.8 п.1.4.13 ГОСТ 8607-82 п.2.4.3 ГОСТ 17516.1-90 ГОСТ 28288-89 п.6.4 ГОСТ 20790-93 ГОСТ Р 50444-92 п.3.10 п.3.11 ГОСТ 12434-93 п.2.3.1 ГОСТ 7110-82 п.5.3 СТБ 1364.0-2007 п.5.3 п.15.2 п.15.3 СТБ 1364.0-2015 п.5.3.22.2 п.5.3.22.3 ГОСТ 6047-90 п.2.2.5.1 п.2.2.5.6 п.2.1 ГОСТ 3940-2004 п.4.20 ГОСТ Р 52230-2004 п.4.20 ГОСТ 30241.1-96 п.5.3.2 ГОСТ 11478-88 п.1.10 ГОСТ 21552-84 п.1.3.5, п.1.3.6 ГОСТ 20397-82 п.п.1.5.7, 1.5.8, 1.5.10 ГОСТ 12997-84 п.2.6 п.2.8 ГОСТ 30630.0.0-99 ГОСТ 30631-99 ТУ на изделие | ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) п.А7.4.1, п.А7.5.3 ГОСТ 16962.2-90 м-д 102-1 ГОСТ 20.57.406-81 м-д 102-1 ГОСТ 14254-96 п.п.12.2,12.3,13.2,13.3 ГОСТ 23216-78 ГОСТ 16962.2-90 м-д 102-1 м-д 103-2 м-д 104-1 м-д 105-1 м-д 106-1 ГОСТ 20.57.406-81 м-д 102-1 м-д 103-2 м-д 104-1 м-д 105-1 м-д 106-1 ГОСТ 8045-82 п.5.2 ГОСТ 23216-78 ГОСТ 15597-82 п.1.4.7 п.1.4.8 ГОСТ 16962.2-90 м-д 102-1 м-д 103-2 м-д 104-1 м-д 105-1 м-д 106-1 ГОСТ 20.57.406-81 м-д 102-1 м-д 103-2 м-д 104-1 м-д 105-1 м-д 106-1 ГОСТ 16962.2-90 м-д 102-1 м-д 103-2 м-д 104-1 м-д 105-1 м-д 106-1 ГОСТ 28288-89 п.6.4 ГОСТ 20790-93 ГОСТ Р 50444-92 п.7.8 п.7.9 ГОСТ 20.57.406-81 м-д 102-1 м-д 103-1 м-д 104-1 м-д 105-1 СТБ 1364.0-2007 п.5.3 п.15.2 п.15.3 СТБ 1364.0-2015 п.8.16 п.8.20 ГОСТ 6047-90 п.4.18 ГОСТ 20.57.406-81 м-д 102-1 м-д 103-1 м-д 104-1 м-д 105-1 м-д 106-1 ГОСТ 3940-2004 п.6.13 ГОСТ Р 52230-2004 п.6.13 ГОСТ 20.57.406-81 м-д 102-1 м-д 103-1 м-д 104-1 м-д 105-1 м-д 106-1 ГОСТ30241.1-96 п. 9.3.5 п. 9.3.6 ГОСТ 20.57.406-81 м-д 102-1 м-д 103-1 м-д 104-1 м-д 105-1 м-д 106-1 ГОСТ 11478-88 п.2.2 м-д 102-1 п.2.3 м-д 103-1 п.2.4 м-д 104-1 п.2.5 м-д 105-1 ГОСТ 21552-84 п.3.22, п.3.23 ГОСТ 21552-84 п.3.22 п. 3.23 ГОСТ 12997-84 п.5.6 ГОСТ 16962.2-90 м-д 102-1 м-д 103-1 м-д 104-1 м-д 106-1 ГОСТ 30630.1.2-99 м-ды 102-1, 102-3, 102-4, 103, 114-1,104-106 |
| 46.1 46.1 | Светильники Светильники |  | А12.Б26 А12.Б39 А12.Б26 А12.Б39 | Резьбовые выводы и контактные зажимы Резьбовые выводы и контактные зажимы |  | ГОСТ IEC 60598-1-2013 р.14-15 ГОСТРМЭК60598-1-2011 р.14-15 СТБ МЭК 60598-2-4-99 р.10 ГОСТ Р МЭК 60598-2-4-99 п.4.9 СТБ МЭК 60598-2-2-99 п.2.9 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 р.7.9 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 р.5.9 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 р.24.9 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 р.6.9 ГОСТ IEC60598-2-6-2012 р.6.9 СТБ IЕС 60598-2-3-2009 п.3.9 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 п.8.9 ГОСТ IEC 60598-2-8-2011 п.8.9 ТУ на изделие | ГОСТ IEC 60598-1-2013 р.14-15 ГОСТРМЭК60598-1-2011 р.14-15 ГОСТ IEC 60598-1-2013 р.14-15 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.14-15 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.14-15 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 р.7.9 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 р.5.9 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 р.24.9 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 р.6.9 ГОСТ IEC60598-2-6-2012 р.6.9 СТБ IЕС 60598-2-3-2009 п.3.9 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 п.8.9 ГОСТ IEC 60598-2-8-2011 п.8.9 |
| 47.1 | Оборудование информационных технологий |  | А13.Б22 А13.Б26 А13.Б31 | Цепи БСНН |  | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.2.2 | СТБ МЭК 60950-1-2003 п.2.2 |
| 47.2 |  |  |  | Цепи НТС |  | (ГОСТРМЭК60950-2002) СТБ МЭК 60950-1-2003 п.2.3 | (ГОСТРМЭК60950-2002) СТБ МЭК 60950-1-2003 п.2.3 |
| 47.3 |  |  |  | Цепи с ограничением тока |  | (ГОСТРМЭК60950-2002) СТБ МЭК 60950-1-2003 п.2.4 (ГОСТРМЭК60950-2002) ТУ на изделие | (ГОСТРМЭК60950-2002) СТБ МЭК 60950-1-2003 п.2.4 (ГОСТРМЭК60950-2002) |
| 48.1 | Изделия электротехнические, электрооборудование автотракторное, устройства комплектные низковольтные |  | А13.Б29 А12.Б31 А13.Б39 А12.Б43 | Качество покрытий |  | ГОСТ 9413-78 п.3.31 ГОСТ 19734-80 п.3.26 ГОСТ 9.032-74 Таблица 2 ГОСТ 3940-2004 п.4.23, 4.23.1, 4.23.2, 4.23.4, 4.23.5 ГОСТ 9.303-84 ГОСТ 9.301-86 ГОСТ Р 52230-2004 п.п.4.23, 4.23.1, 4.23.2, 4.23.4, 4.23.5 ТУ на изделия | ГОСТ 9413-78 п.6.9 ГОСТ 19734-80 п.7.6 ГОСТ 9.032-74 Таблица 2 ГОСТ 3940-2004 п.6.16 п.6.7 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ Р 52230-2004 п.п.6.16, 6.7 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева