|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 |
|  |  | к аттестату аккредитации |
|  |  | № BY/112 2.3991 |
|  |  | от 30 августа 2010 года на бланке № _________ на 2 листах |
|  |  | Редакция 01 |

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 ноября 2015 года

отдела менеджмента качества, стандартизации, метрологии и сертификации

Открытого акционерного общества «Бобруйский машиностроительный завод»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.2 | Сварные соединения | А22 Б32 | Контроль проникающими веществами*1 1): - капиллярная (цветная) дефектоскопия*2 | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 18353-79 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ТУ 26-02-767-78 Согласовано: Письмо Госпромнадзора МЧС РБ от 18.08.2008 № 05-2561 Письмо МЧС РБ от 22.09.2008 № 1/52/1356 ТУ 26-06-1534-88 Согласовано: Письмо Госпромнадзора МЧС РБ от 30.06.2008 № 05-2023 Письмо МЧС РБ от 12.08.2008 № 1/52/1118 | СТБ 1172-99 |
|  |  | А22 Б32 | Оптический контроль: *1 1) - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 2.2 | Основной металл | А22 Б32 | Контроль проникающими веществами*1 1): - капиллярная (цветная) дефектоскопия |  | СТБ 1172-99 |
|  |  | А22 Б32 | Оптический контроль: *1 1) - визуальный метод*2 |  | ГОСТ 23479-79 |

В приложении к области аккредитации приведены:

*1 Приложение А – перечень технических устройств;

*2 Приложение Б – диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей.

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева

*1Приложение А

Перечень технических устройств,

на которые распространяется область аккредитации

1) Машины и оборудование

*2Приложение Б

Диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей

| Вид испытаний | Наименование испытываемой продукции | Наименование измеряемых величин, параметров испытательного режима | Значение измеряемых величин (параметров), погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Капиллярная (цветная) дефектоскопия | Сварные соединения Основной металл | Уровень чувствительности Ширина раскрытия трещины, мкм | 2 от 1 до 10 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А. Николаева