|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3398 от 19 января 2009 года на бланке №_______________ на 2 листах Редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 19 марта 2017 года

лаборатории электрофизических измерений

Открытого акционерного общества

"Климовичская передвижная механизированная колонна "Сельспецмонтаж"

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления заземляющих устройств | ТКП 181-2009, п. Б.29.4 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.6 | МВИ.МГ 417-2011 |
|  |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009, п. Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 | МВИ.МГ 418-2011 |
|  |  | 27.90/ 22.000 | Испытания цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1 кВ, с глухим заземлением нейтрали: - измерение полного сопротивления цепи «фаза-нуль» с последующим вычислением тока однофазного замыкания; - определение времени отключения аппарата защиты (по время токовой характеристике); - измерение полного сопротивления защитного проводника между распределительным щитом и точкой присоединения защитного проводника к основной системе уравнивания потенциалов | ТПК 181-2009 п. Б.29.8 ТКП 339-2011 пп. 4.4.26.3, 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.МГ 510-2011 |
|  |  | 27.90/ 22.000 | Измерение напряжения прикосновения для электроустановок до 1000 В с любой нейтралью (в зоне действия УЗО) | ТКП 339-2011 п. 4.4.28.7 ТКП 181-2009 п. Б.29.5 | МВИ.МГ 422-2011 |
|  | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, | МВИ.МГ 419-2011 |
| - 3 | Устройства защитного отключения (УЗО) в электроустановках до 1000 В | 27.90/ 22.000 | Испытание устройств защитного отключения: - время отключения; - номинальный ток срабатывания. | ГОСТ 30331.3-95 п.412.5.1, п.413.1.3.4 | МВИ.МГ 421-2011 |

Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 							      Т.А.Николаева