Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2. от 02 июня 2017 года на бланке _________ на 2 листах Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 02 июня 2017 года

поста радиологичееского контроля

производственно-технологической  лаборатории

филиала Жлобинский хлебозавод Открытого акционерного общества «Гомельхлебпром»

| № пун- ктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение ТНПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Пищевая продукция: хлеб и хлебобулоч-ные изделия, сахар, жиры растительные, масло коровье, жиры животные, молоко сгущенное, макаронные изделия, продукты питания, не включенные в другие группы | А48.Б46 А49.Б46 А51.Б46 А38.Б46 А55.Б46 | Отбор проб | СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 | СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 |
| 1.2 |  | А48.Б04 А49.Б04 А51.Б04 А38.Б04 А55.Б04 | Объемная и удельная активность радионуклидов цезия – 137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. Постановлением МЗ РБ № 16 | МВИ 179-95, утв. Белстандарт 10.02.1995 МВИ.МН 1823-2007 |

| 2.1 | Окружающая среда. Атмосферный воздух. Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности | А68.Б04 А78.Б04 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ 08.12.2012 № 213 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 28.12.2012 № 213 | МВИ.МН.2513-2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»              	                                              Т.А. Николаева