|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № ВY/112 2.3430 от «20» июля 2009 года На бланке №0005269 На 7 листах Редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «20»  июля  2019 года

химико-бактериологической лаборатории

Могилевского городского коммунального унитарного предприятия «Горводоканал»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Вода питьевая Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 19458-2011 МУК РБ №11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 МЗ РБ СТБ ISO 5667-3-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 19458-2011 МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 МЗ РБ СТБ ISO 5667-3-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) |
| 1.2 |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. 19.10.1999 постановлением МЗ РБ № 46 СанПиН и ГН, утв. Постановленим Минздрава РБ № 105 02.08.2010 СанПиН 10-124 РБ 99, утв. 19.10.1999 постановлением МЗ РБ № 46 СанПиН и ГН, утв. Постановленим Минздрава РБ № 105 02.08.2010 | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 МЗ РБ, п.8.1. |
| 1.3 |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 МЗ РБ, п.8.2. |
| 1.4 |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 МЗ РБ, п.8.2. |
| 1.5 |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2017 |
| 1.6 |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 |
| 1.7 |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 метод А |
| 1.8 |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 1.9 |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация аммиака и ионов аммония |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |
| 1.10 |  | 100.09/08.156 | Железо |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 1.11 |  | 100.09/08.156 | Марганец |  | МУ 31-10/04 (ПНД Ф 14.1:2:4.217-06 издание 2004 г.) |
| 1.12 |  | 100.09/08.169 | Медь |  | СТБ 1290-2001 |
| 1.13 |  | 100.09/08.169 | Свинец |  | СТБ 1290-2001 |
| 1.14 |  | 100.09/08.169 | Цинк |  | СТБ 1290-2001 |
| 1.15 |  | 100.09/08.169 | Кадмий |  | СТБ 1290-2001 |
| 1.16 |  | 100.09/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 метод Д |
| 1.17 |  | 100.09/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 метод Б |
| 1.18 |  | 100.09/08.156 | Фториды |  | ГОСТ 4386-89 п.2 |
| 1.19 |  | 100.09/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |
| 1.20 |  | 100.09/08.156 | Хром (VI) |  | ГОСТ 31956-2013 метод В |
| 1.21 |  | 100.09/08.149 | Остаточный свободный хлор |  | ГОСТ 18190-72 п.3 |
| 1.22 |  | 100.09/08.149 | Остаточный связанный хлор |  | ГОСТ 18190-72 п.2 |
| 1.23 |  | 100.09/11.116 | Вкус и привкус |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 1.24 |  | 100.09/11.116 | Запах |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 1.25 |  | 100.09/11.116 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 метод Б |
| 1.26 |  | 100.09/11.116 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 1.27 |  | 100.09/04.125 | Общая альфа- и бета-активность | СанПиН 10-124 РБ 99 утв. 19.10.1999 МЗ РБ №46 СанНиП и ГН утв. МЗ РБ от 28.12.2012 № 213 | СТБ ISO 9696-2010 СТБ ISO 9697-2016 |
| 1.28 |  | 100.09/04.125 | Объёмная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. 26.04.1999 постановлением МЗ РБ №16 | МВИ 179-95, утв. 25.01.1995 Госстандартом МВИ.МН 4779-2013 |
| 2.1 | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производствен-ная территория | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | ГН от 28.12.2012 №213 | МВИ.МН 2513-2006 |
| 3.1 | Подземные воды | 100.04/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-11-2011 СТБ ISO 5667-3-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-11-2011 СТБ ISO 5667-3-2012 |
| 3.2 |  | 100.05/35.065 | Температура ДИ: (0 - 40) °С | Фактическое значение | МВИ МН 5350-2015 |
| 3.3 |  | 100.04/08.052 | Сухой остаток Д (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 3.4 |  | 100.04/08.156 | Массовая концентрация аммиака и ионов аммония Д-(0,1-300) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |
| 3.5 |  | 100.04/08.156 | Нитраты Д-(0,1-200) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод Д |
| 3.6 |  | 100.04/08.156 | Нитриты Д-(0,003-30) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод Б |
| 3.7 |  | 100.04/08.156 | Железо Д- св. 0,1 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 3.8 |  | 100.04/08.169 | Цинк Д-(0,0005-10) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 3.9 |  | 100.04/08.169 | Медь Д-(0,0006-1,0) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 3.10 |  | 100.04/08.169 | Свинец Д-(0,0002-0,05) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 3.11 |  | 100.04/08.169 | Кадмий Д-(0,0002-0,005) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 3.12 |  | 100.04/08.149 | Хлориды |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 3.13 |  | 100.04/08.155 | Фосфаты Д-(0,01-40) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 метод Б |
| 3.14 |  | 100.04/08.169 | Водородный показатель (рН) Д – (2 ÷ 12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2017 |
| 3.15 |  | 100.04/08.155 | Нефтепродукты Д-(0,005-50)мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М01-05-2012), издание 2012г. |
| 3.16 |  | 100.04/08.155 | Фенолы Д-(0,0005-25)мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 издание 2010г. |
| 3.17 |  | 100.04/08.155 | СПАВ анионоактивные Д –(0,025-200,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 метод 1 |
| 3.18 |  | 100.04/08.156 | Никель Д-(0,01-4) мг/дм |  | ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 издание 2011г. |
| 3.19 |  | 100.04/08.150 | Сульфаты Д – св.2,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 3.20 |  | 100.04/08.156 | Хром общий Д – св. 0,005 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 4.1 | Сточные воды Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-3-2012 ГОСТ 31861-2012 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-3-2012 ГОСТ 31861-2012 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 |
| 4.2 |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель Д (2 ÷ 12) ед. рН | Разрешение на специальное водопользование, выдаваемое территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ ISO 10523-2017 |
| 4.3 |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода Д (3-6000) мгО2/дм3 Д (0,5-6) мгО2/ дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |
| 4.4 |  | 100.05/08.149 | Растворенный кислород Д > 0,2 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO5813:1983 |
| 4.5 |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества Д: св 3,0 мг/дм3 |  | МВИ МН 4362-2012 |
| 4.6 |  | 100.05/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) Д (50 ÷ 50000) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 4.7 |  | 100.05/08.156 | Ион аммония Д (0,1 ÷ 300) мг /дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 4.8 |  | 100.05/35.065 | Температура Д (0 ÷ 40) °С |  | МВИ МН 5350-2015 |
| 4.9 |  | 100.05/08.155 | Нефтепродукты Д (0,005-50)мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М01-05-2012) издание 2012г. |
| 4.10 |  | 100.05/08.156 | Железо Д-св. 0,1мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 4.11 |  | 100.05/08.169 | Никель Д-(0,0005-0,5)мг/дм3 Д-(0,01-4) мг/дм3 |  | МУ-31-14/06 утв. 18.01.2007 Госстандартом № 01-2007 |
|  |  | 100.05/08.156 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.202-003 издание 2011г. |
| 4.12 |  | 100.05/08.169 | Цинк Д-(0,0005-10) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 4.13 |  | 100.05/08.169 | Медь Д- (0,0006-1)мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 4.14 |  | 100.05/08.169 | Кобальт Д- (0,0005-0,5)мг/дм3 |  | МУ-31-14/06 утв. 18.01.2007 Госстандартом № 01-2007 |
| 4.15 |  | 100.05/08.156 | Нитраты Д-(0,1-200)мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод Д |
| 4.16 |  | 100.05/08.156 | Нитриты Д-(0,003-30,0)мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод Б |
| 4.17 |  | 100.05/08.149 | Хлориды Д-(10-250)мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 4.18 |  | 100.05/08.149 | Фосфаты Д-(0,01-40) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 метод Б |
| 4.19 |  | 100.05/08.155 | СПАВ анионоактивные Д -(0,025-2,0)мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |
| 4.20 | Сточные воды | 100.05/08.156 | Метанол Д- (0,1-500,0) мг/дм3 | Разрешение на специальное водопользование, выдаваемое территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов | МВИ. МН 5630-2016 |
| 4.21 |  | 100.05/08.157 | Этиленгликоль Д-(0,1-500) мг/дм3 |  | МВИ. МН 5630-2016 |
| 4.22 |  | 100.05/08.155 | Формальдегид Д -(0,02-50,0)мг/дм3 Д -(0,0025-400,0)мг/дм3 |  | ГОСТ Р 55227-2012 (Метод В) |
|  |  | 100.05/08.156 |  |  | ГОСТ Р 55227-2012 (Метод А) |
| 4.23 |  | 100.05/08.156 | Сульфиды Д-св.2,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-31-2014 |
| 4.24 |  | 100.05/08.157 | Динил Д (0,01-100) мг/дм3 |  | МВИ.МН 2919-2008 |
| 4.25 |  | 100.05/08.155 | Фенолы Д-(0,0005-25) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 изд.2010г. |
| 4.26 |  | 100.05/08.169 | Кадмий Д (0,0002-0, 005) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 4.27 |  | 100.05/08.169 | Свинец ДИ-(0,0002-0,05) мг/дм3 |  |  |
| 4.28 |  | 100.05/08.157 | П-ксилол, метилбензоат, метиловый эфир п-толуиловой кислоты Д-(0,01-100) мг/дм3 |  | МВИ.МН 2920-2008 |
| 4.29 |  | 100.05/08.155 | Химическое потребление кислорода (ХПК) Д- (5,0-10000)мгО/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03, М., издание 2012г. |
| 4.30 |  | 100.05/08.156 | Хром общий Д – св. 0,005мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 4.31 |  | 100.05/08.156 | Хром (VI) Д – св. 0,001мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 4.32 |  | 100.05/08.150 | Сульфат-ион Д-св.2,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 4.33 |  | 100.05/08.156 | Концентрация общего фосфора св. 0,005 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Г) |
| 4.34 |  | 100.05/08.149 | Концентрация общего азота по Кьельдалю ДИ:(0,5-500) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4139-2011 |
| 5.1 | Поверхностные воды Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-3-2012 ГОСТ 31861-2012 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ 17.13.05-32-2014/ ISO 5667-4:1987 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-3-2012 ГОСТ 31861-2012 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ 17.13.05-32-2014/ ISO 5667-4:1987 |
| 5.2 |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель Д (2 ÷ 12) ед. рН | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утв. 30.03. 2015 постановлением Минприроды №13 Разрешение на специальное водопользование | СТБ ISO 10523-2017 |
| 5.3 |  | 100.03/08.149 | Биологическое потребление кислорода Д (0,5-6,0) мгО/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |
| 5.4 |  | 100.03/08.155 | Фенолы Д (0,0005-25) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 издание 2010 г. |
| 5.5 |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества Д св. 3,0 мг/дм3 |  | МВИ МН 4362-2012 |
| 5.6 |  | 100.03/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) Д- (50-1000) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012. |
| 5.7 |  | 100.03/08.156 | Ион аммония Д (0,1 ÷ 300) мг /дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |
| 5.8 |  | 100.03/08.155 | Нефтепродукты Д (0,005-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М01-05-2012) издание 2012г. |
| 5.9 |  | 100.03/08.156 | Железо Д- св.0,1 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 5.10 |  | 100.03/08.169 | Никель Д (0,0005-0,5) мг/дм3 |  | МУ-31-14/06 утв. 18.01.2007 Госстандартом № 01-2007 |
|  |  | 100.03/08.156 | Д (0,01-4,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.202-003, издание 2011 г. |
| 5.11 |  | 100.03/08.169 | Цинк Д (0,0005-10) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 5.12 |  | 100.03/08.169 | Медь Д (0,0006-1)мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 5.13 |  | 100.03/08.169 | Кобальт Д (0,0005-0,5) мг/дм3 |  | МУ-31-14/06 утв. 18.01.2007 Госстандартом № 01-2007 |
| 5.14 |  | 100.03/08.156 | Нитраты Д (0,1-200) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод Д |
| 5.15 |  | 100.03/08.156 | Нитриты Д (0,003-30,0)мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод Б |
| 5.16 |  | 100.03/08.149 | Хлориды Д (10-50000) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 5.17 |  | 100.03/08.156 | Фосфаты Д (0,01-40) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 метод Б |
| 5.18 |  | 100.03/08.155 | СПАВ анионоактивные Д (0,025-200,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 Метод 1 |

| 5.19 | Поверхностные воды | 100.03/08.156 | Метанол Д (0,1-10) мг/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утв. 30.03. 2015 постановлением Минприроды №13 Разрешение на специальное водопользование Разрешение на специальное водопользование | МВИ. МН 5630-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.20 |  | 100.03/08.157 | Этиленгликоль Д (0,1-500) мг/дм3 |  | МВИ. МН 5630-2016 |
| 5.21 |  | 100.03/08.155 | Формальдегид Д (0,02-50,0) мг/дм3 Д (0,025-400,0) мг/дм3 |  | ГОСТ Р 55227-2012 (Метод В) |
|  |  |  |  |  | ГОСТ Р 55227-2012 (Метод А) |
| 5.22 |  | 100.03/08.157 | Динил Д (0,01-100) мг/дм3 |  | МВИ.МН 2919-2008 |
| 5.23 |  | 100.03/08.157 | П-ксилол, метилбензоат, метиловый эфир п-толуиловой кислоты Д-(0,01-100) мг/дм3 |  | МВИ.МН 2920-2008 |
| 5.24 |  | 100.03/08.169 | Кадмий Д (0,0002-0,005) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 5.25 |  | 100.03/35.065 | Температура Д (0 ÷ 40) град С |  | МВИ МН 5350-2015 |
| 5.26 |  | 100.03/08.169 | Свинец ДИ-(0,0002-0,05) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 5.27 |  | 100.03/08.155 | Химическое потребление кислорода (ХПК) Д (5,0-10000) мгО/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03, М., издание 2012г. |
| 5.28 |  | 100.03/08.156 | Хром общий Д- св.0,005мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 5.29 |  | 100.03/08.156 | Хром (VI) Д- св.0,001мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 5.30 |  | 100.03/08.150 | Сульфат-ион Д-св.2,0мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 5.31 |  | 100.03/08.156 | Концентрация общего фосфора св. 0,005 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Г) |
| 5.32 |  | 100.03/08.149 | Концентрация общего азота по Кьельдалю ДИ:(0,5-500) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4139-2011 |
| 5.33 |  | 100.03/08.149 | Растворенный кислород Д > 0,2 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO5813:1983 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                						   Т.А. Николаева