Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.0163

от 29.01.1996

на бланке №

на 5 листах

редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 09 сентября 2022 года

производственной лаборатории Копыльского филиала

Открытого акционерного общества «Слуцкий сыродельный комбинат»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Заводская, д. 15, 223927, г. Копыль, Копыльский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Молоко коровье сырое | 01.41/42.000 | Отбор проб | СТБ 1598-2006 СанПиН, ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 | СТБ 1036-97, п.7.2 СТБ 1051-2012 ГОСТ 13928-84, п.2 ГОСТ 26809.1-2014, п.4.2 ГОСТ 9225-84, п.1 ГОСТ 32901-2014, п.5.5 ГОСТ ISO 707-2013, п.9 |
| 1.2 * |  | 01.41/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92, р.3 |
| 1.3 * |  | 01.41/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 |
| 1.4 * |  | 01.41/08.052 | Массовая доля сухого вещества |  | ГОСТ 3626-73, п.3 |
| 1.5 * |  | 01.41/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 1.6 * |  | 01.41/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84, п.2 |
| 1.7 * |  | 01.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, п.2 |
| 1.8 * |  | 01.41/08.052 | Массовая доля белка |  | СТБ 1598-2006, приложение Б |
| 1.9 * |  | 01.41/08.052 | Термоустойчивость (группа) по алкогольной пробе |  | ГОСТ 25228-82 |
| 1.10 * |  | 01.41/01.086 | КМАФАнМ, количество микроорганизмов при 30 0С |  | ГОСТ 9225-84, п.4.5 ГОСТ 32901-2014, п.8.4 |
| 1.11 * | Молоко коровье сырое | 01.41/01.086 | Общее количество микроорганизмов (бактериальная обсемененность) | СТБ 1598-2006 СанПиН, ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 9225-84, п.4.2 ГОСТ 32901-2014, п.8.1 |
| 1.12 * |  | 01.41/01.086 | Количество соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014, п.6 |
| 1.13 * |  | 01.41/01.086 | Содержание ингибирующих веществ |  | ГОСТ 23454-2016, п.8, 9 |
| 1.14 * |  | 01.41/04.125 | Удельная (объемная) активность радио-нуклидов цезия-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 |
| 1.15 * |  | 01.41/03.152 | Антибиотики: - тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3830-2015 |
| 1.16 * |  | 01.41/03.152 | - хлорамфеникол (левомицетина) |  | МВИ.МН 4678-2018 |
| 1.17 * |  | 01.41/03.152 | - стрептомицин |  | МВИ.МН 4230-2015 |
| 1.18 * |  | 01.41/03.152 | - пенициллины |  | МВИ.МН 4885-2014 |
| 1.19 * |  | 01.41/03.152 | Остаточное количество антибиотиков: - тетрациклин - пеницилин - хлорамфеникол (левомицетин) - стрептомицин |  | ГОСТ 32254-2013 ГОСТ 32219-2013 |
| 2.1 *** | Молоко сухое | 10.51/42.000 | #### Отбор проб | СТБ 1858-2009 СТБ 1858-2022 СанПиН, ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 | СТБ 1036-97, р.5, п.7.2 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014, п.4.9 ГОСТ 9225-84, п.1.5.9 ГОСТ 32901-2014, п.5.13 ГОСТ ISO 707-2013, п.13 |
| 2.2 * |  | 10.51/11.116 | Вкус, запах, цвет, консистенция |  | ГОСТ 29245-91, п.3 |
| 2.3 * |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91, п.4 |
| 2.4 * |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95, п.5 |
| 2.5 * |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91, п.2.2, 3 |
| 2.6 * |  | 10.51/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 29245-91, п.7 |
| 2.7 * |  | 10.51/08.052 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |
| 2.8 * | Молоко сухое | 10.51/01.086 | КМАФАнМ | СТБ 1858-2009 СТБ 1858-2022 СанПиН, ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 9225-84, п.4.5 ГОСТ 32901-2014, п.8.4 |
| 2.9 * |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84, п.4.6 ГОСТ 32901-2014, п.8.5 |
| 2.10 * |  | 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность радио-нуклидов цезия-137 | ГН 10-117-99 | МВИ.МН 1823-2007 |
| 3.1 *** | Масло из коровьего молока | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1890-2017 #### СанПиН, ГН, #### утв. пост. МЗ РБ #### от 21.06.2013 № 52 | СТБ 1036-97, п.7.2 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.2-2014, п.5.2 ГОСТ 9225-84, п.1.5.5 ГОСТ 32901-2014, п.5.9 ГОСТ ISO 707-2013, п.14 |
| 3.2 * |  | 10.51/11.116 | Вкус и запах, консистенция и внешний вид, цвет |  | СТБ 1890-2017, п.7.2 |
| 3.3 * |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, п.2 |
| 3.4 * |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги и обезжиренного сухого вещества |  | ГОСТ 3626-73 п.6, 7, 8 |
| 3.5 * |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность плазмы и кислотность жировой фазы |  | ГОСТ 3624-92, п.3 |
| 3.6 * |  | 10.51/08.052 | Термоустойчивость |  | СТБ 1890-2017, п.7.5 |
| 3.7 * |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68, п.2.2 |
| 3.8 * |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84, п.4.5 ГОСТ 32901-2014, п.8.4 |
| 3.9 * |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84, п.4.6 ГОСТ 32901-2014, п.8.5 |
| 3.10 * |  | 10.51/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 3.11 * |  | 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность радио-нуклидов цезия-137 | #### ГН 10-117-99 | МВИ.МН 1823-2007 |
| 4.1 *** | Сыворотка молочная сухая, сыворотка сухая деминерализованная | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 2219-2017 СанПиН, ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 | СТБ 1036-97, п.7.2 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.2-2014, п.5.2 ГОСТ 9225-84, п.1.5.9 ГОСТ 32901-2014, п.5.13 ГОСТ ISO 707-2013, п.13 |
| 4.2 * | Сыворотка молочная сухая, сыворотка сухая деминерализованная | 10.51/11.116 | Внешний вид, цвет, вкус | СТБ 2219-2017 СанПиН, ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 29245-91, п.3 |
| 4.3 * |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91, п.2.2, 3.1 |
| 4.4 * |  | 10.51/08.052 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |
| 4.5 * |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 |
| 4.6 * |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84, п.4.5 ГОСТ 32901-2014, п.8.4 |
| 4.7 * |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84, п.4.6 ГОСТ 32901-2014, п.8.5 |
| 4.8 * |  | 10.51/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 4.9 * |  | 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность радио-нуклидов цезия-137 | ГН 10-117-99 | МВИ.МН 1823-2007 |
| 4.10 * |  | 10.51/35.060 | Массовая доля золы | ТУ BY 100098867.219-2007 СанПиН, ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 15113.8-77, п.2 |
| 5.1 *** | Сыры | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1373-2016 ТУ РБ 190268633.003-2001 ТУ BY 190513389.224-2013 ТУ BY 190513389.008-2008 ТУ BY 190513389.010-2009 ТУ BY 101339003.002-2011 ТУ BY 101339003.003-2011 ТУ BY 190513389.266-2015 ТУ BY 192762412.018-2018 ТУ BY 600119098.080-2019 ТУ BY 600119098.083-2020 ТУ BY 600119098.084-2020 ТУ BY 600119098.100-2021 СанПиН, ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН 10-117-99 | СТБ 1036-97, п.7.2 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.2-2014, п.5.3 ГОСТ 9225-84, п.1.5.6 ГОСТ ISO 707-2013, п.16 |
| 5.2 * |  | 10.51/11.116 | Внешний вид, рисунок, вкус и запах, цвет, консистенция; геометрические размеры: форма, высота, диаметр, масса сыров |  | СТБ 1373-2016, п.4.2.1, 4.2.2, 6.2, 6.3, 6.4 |
| 5.3 * |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 5867-90, п.2 |
| 5.4 * |  | 10.51/08.052 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-73, р.2 |
| 5.5 * |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73, п.2 |
| 5.6 * |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84, п.4.6 ГОСТ 32901-2014, п.8.5 |
| 5.7 * |  | 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность радио-нуклидов цезия-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 |
| 6.1 *** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | СанПиН 10-124 РБ 99 | МУК РБ №11-10-1-2002, п.3 |
| 6.2 * |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.1 |
| 6.3 * |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ №11-10-1-2002, п.8.3 |
| 6.4 * |  | 100.09/01.086 | ### Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.3 |
| 6.5 * |  | 100.09/04.125 | Удельная (объемная) активность радио-нуклидов цезия-137 | ГН 10-117-99 | МВИ.МН 1823-2007 |
| 7.1 * | Окружающая среда | 100.00/04.125 | Мощность дозы гамма-излучения | СанПиН, ГН, утв. пост. МЗ РБ № 213 от 28.12.2012 | МВИ.МН 2513-2006 МВИ.ГМ 1906-2020 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»								Е.В. Бережных