Приложение к аттестату

аккредитации

№ВУ /112 02.2.0.3670

от «01» сентября 2008 г.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Испытательной  лаборатории Общества с дополнительной ответственностью «Геоэкострой»

| Наименование объектов или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обоснование НД устанавливающие требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Заземляющие устройства |  | Измерение сопротивления заземляющих устройств Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами Проверка цепи фаза - нуль | ПУЭ 1.8 36(5) ПТЭ и ПТБ пр.Э1 п.24.3 ПУЭ 1.8.36(2) ПТЭ и ПТБ пр.Э1 п.24.4 ПУЭ I.8.36(4) ПТЭ и ПТБ Э2.13.8(г) | МВИ 1013-2008 МВИ 1013-2008 МВИ 1015-2008 |
| Электродвигатели переменного тока |  | Измерение сопротивления изоляции | ПУЭ 1.8.15(2) ПТЭ прил. Э1 п.21.2 (1.2) | МВИ 1014-2008 |
| Машины постоянного тока |  | Измерение сопротивления изоляции | ПУЭ 1.8.14 (2) ПТЭ прил. Э1 п.22.1 | МВИ 1014-2008 |
| Силовые кабельные линии до 1 кВ |  | Измерение сопротивления изоляции | ПУЭ 1.8.37 (2) ПТЭ прил. Э1 п.6.3 | МВИ 1014-2008 |
| Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки до 1 кВ |  | Измерение сопротивления изоляции Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки | ПУЭ 1.8.34 (1) ПТЭ прил. Э1 п.26.1 ПТЭ прил. Э1 п. 26.5 | МВИ 1014-2008 МВИ 1013-2008 |

Руководитель Уполномоченного органа                                          А.В. Казачок

по аккредитации