|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0857 от «17» декабря 2003 года на бланке №_________ на 4-х листах Редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «29» июня 2018 года

лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы

Государственного лечебно-профилактического учреждения

«Бешенковичская районная ветеринарная станция»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Мясо убойного скота и диких животных, мясные субпродукты Продукты мясные в т.ч. продукты из шпика. Мясо кроликов. | 10.11/42.000 10.13/42.000 | Отбор проб | «Ветеринарно-санитарные правила осмотра убойных животных и ветсанэкспертиза мяса и мясных продуктов» утв. Постановлением МСХиП РБ №44 от 18.04.08 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и др. документация на продукцию | СТБ 1050-2008 ГОСТ 23392-78 п. 2.2 ГОСТ 20235.0-74 п.1 ГОСТ 9792-73 п.2 |
| 1.2 |  | 10.11/11.116 10.13/11.116 | Внешний вид и цвет, консистенция, запах. Состояние жира, сухожилий Прозрачность и аромат бульона. Определение продуктов первичного распада белков в бульоне. |  | ГОСТ 7269-15 п.п.2.3-2.8 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 20235.0-74 п.2 |
| 1.3 |  | 10.11/04.125 10.13/04.125 | Удельная активность радионуклида 137Cs |  | МВИ. МН 1823-2007 |
| 2.1 | Мясо птицы | 10.12/42.000 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 7702.0-74 «Ветеринарно-санитарные правила осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» утв. пост. МСХиП РБ № 44 от 18.04.2008 ГН 10-117-99 (РДУ-99), ТНПА и др. документация на продукцию | СТБ 1050-2008 ГОСТ 7702.0-74 п.1 |
|  |  | 10.12/11.116 10.13/11.116 | Внешний вида, цвет и запах, консистенция |  | ГОСТ 7702.0-74 п.2 |
| 2.2 |  | 10.12/04.125 10.13/04.125 | Удельная активность радионуклида 137Cs |  | МВИ. МН 1823-2007 |
| 3.1 | Яйца куриные | 1.47/42.000 | Отбор проб | СТБ 254-2004 ГН 10-117-99 (РДУ-99) «Ветеринарные правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы яиц птицы, используемых для пищевых целей», утв. пост. МСХиП РБ №15 от 03.03.2008, ТНПА и др. документация на продукцию | СТБ 1050-2008 |
|  |  | 1.47/11.116 | Состояние белка, желтка, целостность скорлупы |  | СТБ 254-2004 «Ветеринарные правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы яиц птицы, используемых для пищевых целей», утв. пост. МСХиП РБ №15 от 03.03.2008 |
| 3.2 |  | 1.47/04.125 | Удельная активность радионуклида 137Cs |  | МВИ. МН 1823-2007 |
| 4.1 | Молоко и молочные продукты. Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.41/42.000 10.51/42.000 10.61/42.000 10.71/42.000 | Отбор проб | ГН 10-117-99 (РДУ-99) «Ветеринарные правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных продуктов» утв. МСХиП РБ №15 от 03.03.08г. ТНПА и др. документация на продукцию | СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 ГОСТ 26809-86 |
| 4.2 |  | 10.41/11.116 10.51/11.116 | Внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет |  | «Ветеринарные правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных продуктов» утв. МСХиП РБ №15 от 03.03.08 |
| 4.3 |  | 10.41/04.125 10.51/04.125 10.61/04.125 10.71/04.125 | Удельная активность радионуклида 137Cs |  | МВИ. МН 1823-2007 |
| 5.1 | Мед натуральный, другие продукты, не включенные в другие группы (грибы, ягоды) | 01.13/42.000 01.25/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 19792-2001 ГН 10-117-99 (РДУ-99) «Ветеринарные правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы меда» утв. МСХиП РБ №15 от 03.03.08г. ТНПА и др. документация на продукцию | ТКП 251-2010 п.7.10,7.11 ГОСТ 19792-2001 п.6.1 |
|  |  | 10.89/11.116 | Вкус, аромат, признаки брожения |  | ГОСТ 19792-2001 п.6.7 «Ветеринарные правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы меда» утв. МСХиП РБ №15 от 03.03.08 |
| 5.2 |  | 01.13/04.125 01.25/04.125 02.30/04.125 10.89/04.125 | Удельная активность радионуклида 137Cs |  | МВИ. МН 1823-2007 |
| 6.1 | Рыба и рыбная продукция | 03.00/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 24896-2013 «Правила ветеринарно-санитарной экспертизы пресноводной рыбы и рыбной продукции», утв. Постановлением МСХ и П РБ 27.04.2004 г. №30 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 24896-2013 СТБ 1053-2015 |
| 6.2 |  | 03.00/11.116 | Цвет, внешний вид, консистенция, запах |  | ГОСТ 7631-2008 п.6 |
| 6.3 |  | 03.00/04.125 | Удельная активность радионуклида 137Cs |  | МВИ. МН 1823-2007 |
| 7.1 | Плодоовощная продукция | 01.13/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 | Отбор проб | СТБ 2287-2012 СТБ 2288-2012 СТБ 2319-2013 ГОСТ 4427-82 ГОСТ 4428-82 ГОСТ 4429-82 ГОСТ 7177-80 ГОСТ 7178-95 ГОСТ 2491-2016 ГОСТ 2492-2016 ГОСТ 2393-2014 ГОСТ 32786-2014 ГОСТ 27573-2013 ГОСТ 32787-2014 ГОСТ 21833-76 ГОСТ 1726-85 ГОСТ 13908-68 ГОСТ 1725-85 ГОСТ 7194-81 ГОСТ 3285-2013 ГОСТ 32284-2013 ГОСТ 32284-2013 ГОСТ 26768-85 ГОСТ 27166-86 ГОСТ 27569-87 ГОСТ 31821-2012 ГОСТ 19215-73 ГОСТ 1750-86 ГОСТ 32811-2014 ГОСТ 32874-2014 ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 16834-81 ГОСТ 32287-2013 ГН 10-117-99 (РДУ-99) СанНП и ГН утв. постановлением МЗ РБ №52от 21.06.2013 г. ТНПА и др. документация на продукцию | СТБ 1036-97 п. 7.3.4.3 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 |
| 7.2 |  | 01.13/08.169 01.21/08.169 01.22/08.169 01.23/08.169 01.24/08.169 01.25/08.169 | Массовая доля нитратов |  | «Методические указания по определению нитратов в продукции растениеводства» № 5048-89, утв. МЗ СССР от 04.07.89 |
| 7.3 |  | 01.13/11.116 01.21/11.116 01.22/11.116 01.23/11.116 01.24/11.116 01.25/11.116 | Внешний вид, запах, вкус, окраска, зрелость, механические повреждения Внешний вид, запах, вкус, окраска, зрелость, механические повреждения |  | СТБ 2287-2012 СТБ 2288-2012 СТБ 2319-2013 ГОСТ 4427-82 ГОСТ 4428-82 ГОСТ 4429-82 ГОСТ 7177-80 ГОСТ 7178-95 СТБ 2491-2016 СТБ 2492-2016 СТБ 2393-2014 ГОСТ 32786-2014 ГОСТ 27573-2013 ГОСТ 32787-2014 ГОСТ 32285-2013 ГОСТ 32284-2013 ГОСТ 31821-2012 ГОСТ 21833-76 ГОСТ 1726-85 ГОСТ 13908-68 ГОСТ 1725-85 ГОСТ 7194-81 ГОСТ 26768-85 ГОСТ 27166-86 ГОСТ 27569-87 ГОСТ 19215-73 ГОСТ 1750-86 ГОСТ 32811-2014 ГОСТ 32874-2014 ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 16834-81 ГОСТ 32287-2013 |
| 7.4 |  | 01.13/04.125 01.21/04.125 01.22/04.125 01.23/04.125 01.24/04.125 01.25/04.125 | Удельная активность радионуклида 137Cs |  | МВИ.МН 1823-2007 |
| 8.1 | Сельскохозяйственное сырье и корма | 10.91/42.000 | Отбор проб | СТБ 1056-2016 «Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов» , утв. постановлением МСХП РБ №10 от 10.02.2011г. (в редакции 20.05.2011г., №33) Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Минсельхозпрода Республики Беларусь 03.08.1999 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1056-2016 |
| 8.2 |  | 10.91/04.125 | Удельная активность радионуклида 137Cs |  | МВИ.МН 1823-2007 |
| 9.1 | Помещения зданий и сооружений. Территория жилой застройки. | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | «Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности», утв. Постановлением МЗ РБ №212 от 28.12.2012 г Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановлением МЗ РБ №212 от 28.12.2012 г. | МВИ.МН 2513-2006 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»			Т.А.Николаева