|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1507 от 27 февраля 2004 года на бланке № на 1 листе Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «28» февраля 2020 года

инспекционно-энергетического отдела

Гродненского областного управления по надзору

за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Выбросы от стационарных источников (дымовые газы топливосжигающих установок) | 100.01/ 08.169 | Объемная доля кислорода диапазон измерений: (0-21) % | ТНПА, проектная и другая эксплуатационная документация. Фактические значения | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.2 |  | 100.01/ 08.169 | Массовая концентрация углерода оксида диапазон измерений: (0-12500) мг/м3 |  |  |
| 2.1 | Здания и сооружения (тепловизионный контроль качества теплозащиты ограждающих конструкций) | 100.13/ 34.065 | Температура внутренней поверхности участка ограждения по линии изотермы при расчётных условиях эксплуатации (расчетное значение) | ТКП 45-2.04-43-2006 | ГОСТ 26629-85 |
| 2.2 |  | 100.13/ 34.138 | Относительное сопротивление теплопередаче ОК по линии изотермы (расчетное значение) | ГОСТ 26629-85 Фактические значения | ГОСТ 26629-85 |
| 2.3 |  | 100.13/ 29.061 100.13/ 34.065 | Линейные размеры контура границ дефектного участка внутренней ОК с однородным температурным полем | Фактические значения | ГОСТ 26629-85 |
| 2.4 |  | 100.13/ 34.065 | Температура точки росы внутреннего воздуха в зоне аномальных участков при расчетных условиях эксплуатации (расчетное значение) | ТКП 45-2.04-43-2006 Фактические значения | ГОСТ 26629-85 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 	                                                                     Т.А.Николаева