|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.2930 |
|  | от 16.05.2006 |
|  | на бланке № _______ на 4 листах |
|  | редакция 01 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 мая 2022 года |  |
| --- | --- |

лаборатории Открытого акционерного общества «Шкловский маслодельный завод»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| ул. Интернациональная, д. 64, 213010, г. Шклов |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Молоко коровье сырое | 01.41/ 42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 13928-84 СТБ 1036-97 п.7.2 | ГОСТ 13928-84 СТБ 1036-97 п.7.2 |
| 1.2 ** |  | 01.41/ 29.145 | Температура |  | СТБ 1598-2006 Сан ПиН, ГН утв. постановлением МЗ РБ №52 от 21.06.2013 ТНПА и др.докуменатция | ГОСТ 26754-85 п.2.3 |
| 1.3* |  | 01.41/ 12.116 | Степень чистоты |  |  | ГОСТ 8218-89 |
| 1.4* |  | 01.41/ 08.037 | Определение массовой доли жира |  |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.1 |
| 1.5* |  | 01.41/ 08.149 | Кислотность |  |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3 |
| 1.6* |  | 01.41/ 08.031 | Плотность |  |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 1.7* |  | 01.41/ 12.042 | Наличие примеси нейтрализующих веществ (сода) |  |  | ГОСТ 24065-80 п.2 |
| 1.8* |  | 01.41/ 12.042 | Наличие примеси нейтрализующих веществ (аммиак) |  |  | ГОСТ 24066-80 |
| 1.9* |  | 01.41/ 12.042 | Наличие примеси нейтрализующих веществ (перекись водорода) |  |  | ГОСТ 24067-80 |
| 1.10* |  | 01.41/ 08.043 | Содержание соматических клеток |  |  | ГОСТ 23453-2014 п.6 |
| 1.11* | Молоко коровье сырое | 01.41/ 11.116 | Органолептические показатели (цвет, консистенция) |  | СТБ 1598-2006 Сан ПиН, ГН утв. постановлением МЗ РБ №52 от 21.06.2013 ТНПА и др.докуменатция | СТБ 1598-2006 п.6.2 |
| 1.12* |  | 01.41/ 08.030 | Массовой доля белка |  |  | СТБ 1598-2006 приложение Б |
| 1.13* |  | 10.41/ 12.116 | Термоустойчивость белка по алкогольной пробе |  |  | ГОСТ 25228-82 |
| 1.14* |  | 10.41/ 08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного вещества |  |  | ГОСТ 3626-73 п.3 |
| 1.15* |  | 10.41/ 03.152 | Антибиотики: антибиотики β-лактамового типа, тетрациклиновой группы, левомицетина и стрептомицина |  |  | ГОСТ 32219-2013 п.5.4 |
| 2.1*** | Молоко и молочные про-дукты | 10.51/ 42.000 | Отбор проб. |  | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 СТБ 1036-97 | ГОСТ 26809.1-2014 п.4 ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 СТБ 1036-97 |
| 2.2* |  | 10.51/ 11.116 | Органолептические показатели (внешний вид и консистенция, вкус, запах, цвет). |  | СТБ 1746-2017 СТБ 315-2017 СТБ 2263-2016 СТБ 2206- 2017 СТБ 1888-2016 СТБ 1887-2016 ТУ РБ 190268633.001 ТУ ВУ 690253379.006-2005 ТУ ВУ 191212488.025-2013 Сан ПиН, ГН утв. постановлением МЗ РБ №52 от 21.06.2013 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1746-2017 п.5.2.1 СТБ 315-2017 п.5.2.1 СТБ 2206-2017 п.5.2.1 СТБ 1888-2016 п.5.2.1 СТБ 1887-2016 п.5.2.1 |
| 2.3* |  | 10.51/ 29.145 | Температура |  |  | ГОСТ 26754-85 п.2 |
| 2.4* |  | 10.51/ 12.116 | Степень чистоты |  |  | ГОСТ 8218-89 |
| 2.5* |  | 10.51/ 08.037 | Определение массовой доли жира |  |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.1, 2.2.2, 2.2.5, 2.2.6 |
| 2.6* |  | 10.51/ 08.149 | Кислотность |  |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.1 |
| 2.7* |  | 10.51/ 08.031 | Плотность |  |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 2.8* | Молоко и молочные про-дукты | 10.51/ 08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | СТБ 1746-2017 СТБ 315-2017 СТБ 2263-2016 СТБ 2206- 2017 СТБ 1888-2016 СТБ 1887-2016 ТУ РБ 190268633.001 ТУ ВУ 690253379.006-2005 ТУ ВУ 191212488.025-2013 Сан ПиН, ГН утв. постановлением МЗ РБ №52 от 21.06.2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3626-73 п.2, п.3, п.5 |
| 2.9* |  | 10.51/ 12.116 | Пероксидаза |  |  | ГОСТ 3623-2015 п.6 |
| 2.10* |  | 10.51/ 29.145 | Температура продукта при выпуске с предприятия |  |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
| 2.11* |  | 10.51/ 01.086 | Общее количество микроорганизмов |  |  | ГОСТ 9225-84 п.4.2 |
| 2.12* |  | 10.51/ 01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультатив-ноаэробных микроорганизмов, КОЕ/г |  |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 |
| 2.13* |  | 10.51/ 01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) |  |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 2.14* |  | 10.51/ 01.086 | Количество молочнокислых бактерий |  |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 2.15 |  | 10.51/ 01.086 | Количество дрожжей и плесеней |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 2.16* |  | 10.51/ 01.086 | Бифидобактерии |  |  | ГОСТ 33924-2016 п.8.1 |
| 2.17* |  | 10.51/ 01.086 | Ингибирующие веществ |  |  | ГОСТ 23454-2016 п.7 |
| 3.1*** | Вода питьевая централизованного водо-снабжения | 100.09/ 42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) МУК РБ 11-10-1-2002 | ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) МУК РБ 11-10-1-2002 |
| 3.2* |  | 100.09/ 01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г |  | СанПиН 10-124 РБ 99 ТНПА и др.докуменатция | МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.1 |
| 3.3* | Вода питьевая централизованного водо-снабжения | 100.09/ 01.086 | Общее количествоколиформных и термотолерантных колиформных бактерий |  | СанПиН 10-124 РБ 99 ТНПА и др.докуменатция | МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.3 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных