|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 |
|  |  | к аттестату аккредитации |
|  |  | № BY/112 02.2.0.4793 |
|  |  | от 22 апреля 2016 года на бланке № _________ на 3 листах |
|  |  | Редакция 01 |

ДОПОЛНЕНИЕ №1 от 01 февраля 2019 года

к области аккредитации от «22» апреля 2016 года

испытательной лаборатории

Открытого акционерного общества «Белкотлоочистка»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.6 | Сварные соединения | А22 Б32 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод*2 *11) -16) | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 14098-91 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 20548-93 ГОСТ 24005-80Е ГОСТ 28193-89Е СТБ ЕН 287-1-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 СНиП III-42-80 СНиП 2.05.06-85 СНиП 3.05.02-88 СНиП 3.05.03-85 ТКП 038-2006 ТКП 039-2006 ТКП 45-1.03-85-2007 ТКП 45-4.02-89-2007 ТКП 45-1.03-236-2011 Правила промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. Утв. Постановление МЧС РБ от 02.02.2009 № 6 ТКП 45-4.03-267-2012 СТБ 2270-2012 СТБ 2252-2012 | ГОСТ 14782-86 |
|  |  | А22 Б32 | Магнитопорошковая дефектоскопия, *11) -16) |  | ГОСТ 21105-87 |
| 1.6 | Сварные соединения | А22 Б32 | Магнитопорошковая дефектоскопия, *11) -16) | Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением Утв. Постановление МЧС РБ от 28.01.2016 №7 | ГОСТ 21105-87 |

В приложении к области аккредитации приведены:

*1 Приложение А – перечень технических устройств;

*2 Приложение Б – диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей;

Содержащиеся в области аккредитации методы испытаний применяются при изготовлении, монтаже, ремонте, в эксплуатации и при техническом диагностировании указанных в области технических устройств.

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	               Т.А. Николаева

1Приложение А

Перечень технических устройств,

на которые распространяется область аккредитации

- Паровые и водогрейные котлы и их элементы;

- Магистральные трубопроводы;

- Технологические трубопроводы;

- Трубопроводы пара и горячей воды III–IV категории;

- Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации;

- Сосуды, работающие под давлением;

- Емкости и резервуары;

- Несущие и ограждающие конструкции.

- Грузоподъемные краны

- Объекты химической и нефтехимической промышленности

- Лифты и грузопассажирские подъемники

- Насосные нефтеперекачивающие станции

- Резервуарный парк

- Компрессорные и газораспределительные станции

- Оборудование и продукция металлургического и литейного производства

- Дымовые трубы

*2Приложение Б

Диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей

| Вид испытаний | Наименование испытываемой продукции | Наименование измеряемых величин, параметров испытательного режима | Значение измеряемых величин (параметров), погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод | Сварные соединения | Контролируемая толщина свариваемых элементов (сплав железа), мм Диаметр трубопроводов, мм | 2,0 ÷ 75 ≥200 |
| Магнитопорошковая дефектоскопия | Сварные соединения Основной металл | Уровень чувствительности Ширина раскрытия несплошности, мкм | Б ≥10мкм |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	   Т.А. Николаева