|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

Приложение № 1к аттестату аккредитации                  № BY/112 2.4831

от 22 июля 2016 года

на бланке № ___________

на 1 листе

Редакция 01

ДОПОЛНЕНИЕ №1 от _______________  2019 года

к области аккредитации от 22 июля 2016 года

испытательной лаборатории электрофизических измерений

Кировского унитарного коммунального предприятия «Жилкомхоз»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1 | Устройства защитного отключения (УЗО-Д). | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 45-4.04-326-2018 п.16.3.1, п.16.3.13 ТКП339-2011 п.4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3 | МВИ. МГ 1110 -2017 |
| 3.2 |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14 | МВИ. МГ 1110 -2017 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 							      Т.А.Николаева

_________________                                  ____________                                                                   Лист 1  Листов 1

подпись ведущего эксперта                                                               дата ТКА