Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.2027

от 02 июня  2003 года

На бланке №_____________

На 06 листах

Редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 24 апреля 2020 года производственной лаборатории Открытого акционерного общества «Молодечненский молочный комбинат»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | # Молоко # коровье # Молоко # коровье | 10.51/ 42.000 | отбор проб | СТБ 1598-2006 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 СТБ 1598-2006 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 СТБ 1036-97 р.5, п.7.2 ГОСТ 9225-84 п.1.5 ГОСТ 32901-2014 п.5 ГОСТ ISO 707-2013 |
| 1.2 |  | 10.51/ 11.116 | внешний вид, цвет, консистенция |  | СТБ 1598-2006 п.6.3 |
| 1.3 |  | 10.51/ 11.116 | вкус и запах |  | СТБ 1598-2006 п.6.4 |
| 1.4 |  | 10.51/ 08.031 | плотность |  | ГОСТ 3625-84 р. 2 |
| 1.5. |  | 10.51/ 08.149 | титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 р. 3 |
| 1.6 |  | 10.51/ 11.116 | степень чистоты, группа |  | ГОСТ 8218-89 |
| 1.7 |  | 10.51/ 08.037 | массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 р. 2 |
| 1.8 |  | 10.51/ 11.116 | сода |  | ГОСТ 24065-80 р. 2 |
| 1.9 |  | 10.51/ 11.116 | аммиак |  | ГОСТ 24066-80 |
| 1.10 |  | 10.51/ 11.116 | перекись водорода |  | ГОСТ 24067-80 |
| 1.11 |  | 10.51/ 08.149 | массовая доля белка, % |  | СТБ 1598-2006 пр Б ГОСТ 23327-98 |
| 1.12 |  | 10.51/ 11.116 | термоустойчивость по алкогольной пробе, группа |  | ГОСТ 25228-82 |
| 1.13 |  | 10.51/08.052 | массовая доля сухого обезжиренного вещества |  | ГОСТ 3626-73 р.3 |
| 1.14 | # Молоко # коровье | # 10.51/ 11.116 | общее количество микроорганизмов (редуктазная проба) | СТБ 1598-2006 СанНиП «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», утв. Постановлением МЗ РБ №52 от 21.06.13 ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением МЗ РБ №52 от 21.06.13 | ГОСТ 9225-84 п.4.2., п.4.5 ГОСТ 32901-2014 |
| 1.15 |  | # 10.51/ 01.086 | количество микроорганизмов при 30 ºС в 1см3 |  | ГОСТ 9225-84 п.4.2., п.4.5 ГОСТ 32901-2014 ГОСТ 10444.15-94 |
| 1.16 |  | # 10.51/11.116 | количество соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014 р.6 |
| 1.17 |  | # 10.51/03.071 | содержание антибиотиков: - пенициллиновая группа, - тетрациклиновая группа, - стрептомицин, - хлорамфеникол (левомицетин) |  | «Методические рекомендации по качественному экспресс определению МДУ остаточного количества антибиотиков: пенициллиновая, тетрациклиновая группа, стрепто-мицин, хлорамфениколафлатоксин М1 в составе: термостатинкубаторRosaIncuba-tor, термостат-инкубатор со считывающим устройством CharmEZ и наборы для экспресс анализа CharmMRL-BLTET, CharmMRLBLTET2, CharmSTREPTOMYCIN, CharmCHLORAMPHENICOL, CharmMRLAFLATOXINM1» |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 32254 -2013 ГОСТ 32219-2013 |
| 1.18 |  | # 10.51/03.152 | содержание тетрациклина | СТБ 1598-2006 СаНиП, ГН №52 от 21.06.2013г. ТНПА и другая документация | МВИ.МН. 3951-2015 МВИ.МН 3830-2015 |
| 1.19 |  | # 10.51/03.152 | содержание стрептомицина |  | МВИ. МН. 2642-2015 МВИ.МН 4894-2015 |
| 1.20 |  | # 10.51/03.152 | содержание хлорамфеникола (левомицетина) |  | МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4230-2015 |
| 1.21 |  | # 10.51/03.071 | содержание пенициллина |  | МВИ.МН 5336-2015 МВИ.МН 4885-2015 |
| 2.1 | Молоко питьевое Молоко топленое Молоко обогащенное и продукты на их основе | # 10.51/ 42.000 | отбор проб | СТБ 1746-2017 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ТУ РБ 100722175.006-2001 ТНПА и другая окументация | ГОСТ 26809.1-2014 СТБ 1036-97 р.5,п.7.2 ГОСТ 9225-84 п.1.5 ГОСТ 32901-2014 п.5 ГОСТ ISO 707-2013 |
| 2.2 |  | # 10.51/ 11.116 | внешний вид, консистенция, цвет |  | СТБ 1746-2017 п. 7.2 |
| 2.3 |  | # 10.51/ 11.116 | вкус, запах |  | СТБ 1746-2017 п.7.3 |
| 2.4 |  | # 10.51/ 08.037 | массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 р.2 |
| 2.5 |  | # 10.51/ 08.031 | плотность |  | ГОСТ 3625-84 р.2 |
| 2.6 |  | # 10.51/ 08.149 | кислотность |  | ГОСТ 3624-9 р.3 |
| 2.7 |  | # 10.51/ 11.116 | группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 2.8 |  | # 10.51/08.116 | фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 р.6, п.6,2, р.7,п. 7,1 |
| 2.9 |  | # 10.51/ 08.149 | массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |
| 2.10 |  | # 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014 |
| 2.11 |  | # 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 |
| 3.1 | Сливки питьевые | # 10.51/ 42.000 | отбор проб | СТБ 1887-2016 # СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от21.06.2013 # ТНПА и другая документация | ГОСТ 26809.1-2014 СТБ 1036-97 р.5,п.7.2 ГОСТ 9225-84 п.1.5 ГОСТ 32901-2014 п.5 ГОСТ ISO 707-2013 |
| 3.2 |  | # 10.51/ 11.116 | внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет |  | СТБ 1887-2016 п.7.2 |
| 3.3 |  | # 10.51/ 08.037 | массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 р.2 |
| 3.4 |  | # 10.51/ 08.149 | кислотность |  | ГОСТ 3624-92 р.3 |
| 3.5 |  | # 10.51/08.116 | пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 р.6, п.6.2 |
| 3.6 |  | # 10.51/08.052 | массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |
| 3.7 |  | # 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84,п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014 |
| 3.8 |  | # 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84,п.4.6 ГОСТ 32901-2014 |
| 4.1 | # Сметана и продукты на их # основе | 10.51/42.000 | # отбор проб | СТБ 1888-2016 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26809.1-2014 СТБ 1036-97 р.5,п.7.2 ГОСТ 9225-84 п.1.5 ГОСТ 32901-2014 п.5 |
| 4.2 |  | 10.51/11.116 | # вкус, запах, # консистенция, цвет, # внешний вид |  | СТБ 1888-2016 п.7.2 |
| 4.3 |  | 10.51/08.037 | # массовая доля # жира |  | ГОСТ 5867-90 р.2 |
| 4.4 |  | 10.51/08.149 | # кислотность |  | ГОСТ 3624-92 р.3 |
| 4.5 |  | 10.51/08.116 | # пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 р.6, п. 6.2 |
| 4.6 |  | 10.51/08.052 | # массовая доля # белка |  | ГОСТ 23327-98 |
| 4.7 |  | 10.51/01.086 | # БГКП # (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84,п.4.6 ГОСТ 32901-2014 |
| 4.8 |  | 10.51/01.086 | # количество # молочнокислых микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.11-13 ГОСТ 33951-2016 |
| 4.9 |  | 10.51/01.086 | # дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-13 ГОСТ 33566-2015 |
| 5.1 | # Кефир, и продукты на его # основе # Кефир, и продукты на его # основе | 10.51/42.000 | # отбор проб | СТБ 970-2017 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 # ТНПА и другая документация СТБ 970-2017 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 # ТНПА и другая документация | ГОСТ 26809.1-2014 СТБ 1036-97 р.5,п.7.2 ГОСТ 9225-84 п.1.5 ГОСТ 32901-2014 п.5 ГОСТ ISO 707-2013 |
| 5.2 |  | 10.51/11.116 | # вкус, запах, консистенция, цвет, # внешний вид |  | СТБ 970-2017 п.7.2 |
| 5.3 |  | 10.51/08.037 | # массовая доля # жира |  | ГОСТ 5867-90 р.2 |
| 5.4 |  | 10.51/08.149 | # кислотность |  | ГОСТ 3624-92 р.3 |
| 5.5 |  | 10.51/08.116 | # пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 р.6,п. 6.2 |
| 5.6 |  | 10.51/08.043 | # условная вязкость |  | СТБ 970-2017 п.7.11 |
| 5.7 |  | 10.51/08.052 | # массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |
| 5.8 |  | 10.51/01.086 | # БГКП # (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84,п.4.6 ГОСТ 32901-2014 |
| 5.9 |  | 10.51/01.086 | # количество # молочнокислых микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.11-13 ГОСТ 33951-2016 |
| 5.10 |  | 10.51/01.086 | # дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-13 ГОСТ 33566-2015 |
| 6.1 | Творог, и продукты на его основе | 10.51/42.000 | # отбор проб | СТБ 315-2017 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26809.1-2014 СТБ 1036-97 р.5,п.7.2 ГОСТ 9225-84 п.1.5 ГОСТ 32901-2014 п.5 ГОСТ ISO 707-2013 |
| 6.2 |  | 10.51/11.116 | # вкус, запах, # консистенция, цвет, внешний вид |  | СТБ 315-2017 п. 7.2 |
| 6.3 |  | 10.51/08.037 | # массовая доля # жира |  | ГОСТ 5867-90 р.2 |
| 6.4 |  | 10.51/08.149 | # Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 р.3 |
| 6.5 |  | 10.51/08.052 | # массовая доля # влаги |  | ГОСТ 3626-73 р.5 |
| 6.6 |  | 10.51/08.149 | # массовая доля # белка |  | ГОСТ 30648.2-99 |
| 6.7 |  | 10.51/08.116 | # фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 р.7, п.7.1 |
| 6.8 |  | 10.51/01.086 | # БГКП # (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84,п.4.6 ГОСТ 32901-2014 |
| 6.9 |  | 10.51/01.086 | # количество # молочнокислых микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.11-13 ГОСТ 33951-2016 |
| 6.10 |  | 10.51/01.086 | # дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-13 ГОСТ 33566-2015 |
| 7.1 | # Продукты кисломолочные, в т.ч. обогащенные | 10.51/42.000 | # отбор проб | СТБ 2206-2017 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26809.1-2014 СТБ 1036-97 р.5,п.7.2 ГОСТ 9225-84 п.1.5 ГОСТ 32901-2014 п.5 ГОСТ ISO 707-2013 |
| 7.2 |  | 10.51/11.116 | # вкус, запах, # консистенция, # цвет, внешний вид |  | СТБ 2206-2017 п.7.2-7.3 |
| 7.3 |  | 10.51/08.149 | # кислотность |  | ГОСТ 3624-92 р.3 |
| 7.4 |  | 10.51/08.037 | # массовая доля # жира |  | ГОСТ 5867-90 р.2 |
| 7.5 |  | 10.51/08.052 | # массовая доля # белка |  | ГОСТ 23327-98 |
| 7.6 |  | 10.51/08.116 | # пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 р.6,п.6.2 |
| 7.7 |  | 10.51/01.086 | # БГКП # (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84,п.4.6 ГОСТ 32901-2014 |
| 7.8 |  | 10.51/01.086 | # количество # молочнокислых микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.11-13 ГОСТ 33951-2016 |
| 7.9 |  | 10.51/01.086 | # дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-13 ГОСТ 33566-2015 |
| 8.1 | Продукты из творога Сырки глазированные; | 10.51/42.000 | # отбор проб | # СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ТУ ВУ 100098867.230-2009 # ТНПА и другая документация # СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ТУ ВУ 100098867.230-2009 # ТНПА и другая документация | ГОСТ 26809.1-2014 СТБ 1036-97 р.5,п.7.2 ГОСТ 9225-84 п.1.5 ГОСТ 32901-2014 п.5 ГОСТ ISO 707-2013 |
| 8.2 |  | 10.51/11.116 | # вкус, запах, # консистенция, цвет, внешний вид |  | ТУВУ 100098867.230-2009 п.4.2-4.3 |
| 8.3 |  | 10.51/08.037 | # массовая доля # жира |  | ГОСТ 5867-90 р.2 |
| 8.4 |  | 10.51/08.149 | # кислотность |  | ГОСТ 3624-92 р.3 |
| 8.5 |  | 10.51/08.052 | # массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 р.5 |
| 8.6 |  | 10.51/08.116 | # фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 р.7, п.7.1 |
| 8.7 |  | 10.51/01.086 | # БГКП # (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84,п.4.6 ГОСТ 32901-2014 |
| 8.8 |  | 10.51/01.086 | # дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-13 ГОСТ 33566-2015 |
| 9.1 | Сыворотка молочная пастеризованная | 10.51/42.000 | # отбор проб | СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ТУ BY 100098867.371-2015 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26809.1-2014 СТБ 1036-97 р.5,п.7.2 ГОСТ 9225-84 п.1.5 ГОСТ 32901-2014 п.5 ГОСТ ISO 707-2013 |
| 9.2 |  | 10.51/11.116 | # вкус, запах, # консистенция, цвет, внешний вид |  | ТУ BY 100098867.371-2015 |
| 9.3 |  | 10.51/08.149 | # кислотность |  | ГОСТ 3624-92 р.3 |
| 9.4 |  | 10.51/08.116 | # фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 р.7,п.7.1 |
| 9.5 |  | 10.51/ 08.031 | # плотность |  | ГОСТ 3625-84 р.2 |
| 9.6 |  | 10.51/01.086 | # БГКП # (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84,п.4.6 ГОСТ 32901-2014 |
| 9.7 |  | 10.51/01.086 | # КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014 |
| 10.1 | # Сыры | 10.51/42.000 | # Отбор проб | СТБ 1373-2016 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26809.2-2014 СТБ 1036-97 р.5,п.7.2 ГОСТ 9225-84 п.1.5 ГОСТ 32901-2014 п.5 ГОСТ ISO 707-2013 |
| 10.2 |  | 10.51/11.116 | # вкус и запах, рисунок, консистенция, цвет теста, внешний вид |  | СТБ 1373-2016 п.6.2-6.3 |
| 10.3 |  | 10.51/08.037 | # массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 5867-90 р.2 |
| 10.4 |  | 10.51/08.052 | # массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 р.6 |
| 10.5 |  | 10.51/01.086 | # БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84,п.4.6 ГОСТ 32901-2014 |
| 11.1 | # Продукты пищевые и сырье продовольственное | 10.51/ 42.000 | отбор проб | Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99) ГН 10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция –90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв.Минсельхоз-продомРБ 03.08.1999 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99) ГН 10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция –90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв.Минсельхоз-продомРБ 03.08.1999 | СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 |
| 11.2 |  | 10.51/ 04.125 10.41/ 04.125 | # уделная/объемная активность # радионуклида # цезия-137 |  | МВИ. МН 1823-2007 |
| 12.1 | # Вода # питьевая | 100.09/42.000 | отбор проб |  | СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 |
| 12.2 |  | 100.09/04.125 | # уделная/объемная активность # радионуклида # цезия-137 |  | МВИ. МН 1823-2007 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	                                                                           Т.А.Николаева