|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.1431 |
|  | от 19.08.1998 |
|  | на бланке № __________ на 8 листах |
|  | редакция 02 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 19 августа 2022 года |  |
| --- | --- |

| химико-бактериологической лаборатории Коммунального жилищно-эксплуатационного унитарного предприятия «Рогачев» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Очистные сооружения, ул. Заречная, 247671, г. Рогачёв, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Вода сточная | 100.05/ 08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: 2-12 ед. рН | СТБ 1004-96 Разрешение на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решение местного исполнительного и распорядительного органа об условиях сброса сточных вод в системы коммунальной канализации города Рогачёва | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.2* |  | 100.05/ 08.052 | Взвешенные вещества ДИ: св. 3 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4362-2012 |
| 1.3* |  | 100.05/ 08.052 | Сухой остаток (минерализация) ДИ: 50-50000 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 1.4* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ: от 0,003 мг/дм3 ДИ: 0,1-300 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 ГОСТ 33045-2014 п.5 |
| 1.5* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация нитрит-иона ДИ: св. 0,0025 мг/дм3 ДИ: св. 0,003 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 ГОСТ 33045-2014 п.6 |
| 1.6* | Вода сточная | 100.05/ 08.156 | Концентрация нитрат-иона ДИ: св. 0,02 мг/дм3 ДИ: св. 0,1 мг/дм3 | СТБ 1004-96 Разрешение на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решение местного исполнительного и распорядительного органа об условиях сброса сточных вод в системы коммунальной канализации города Рогачёва | СТБ 17.13.05-43-2015 ГОСТ 33045-2014 п.9 |
| 1.7* |  | 100.05/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: 3-6000 мгО2/дм3 ДИ: 0,5-6,0 мгО2/дм |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003, ч.1 СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003, ч.2 |
| 1.8* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация сульфат-иона ДИ: св. 2,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 1.9* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация фосфат-иона ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (метод В) |
| 1.11* |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ: 10-250 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 1.12* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация железа (общего) ДИ: 0,1-9,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 1.14 *** |  | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 СТБ ИСО 5667-14-2002 МОПр. МН 01-98 СТБ 1057-2016 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 СТБ ИСО 5667-14-2002 МОПр. МН 01-98 СТБ 1057-2016 |
| Станция обезжелезивания ул. Строительная, 2 ,247671г.Рогачев, , Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.15* | Вода сточная | 100.05/ 04.125 | Объемная активность цезия-137 | СанНиП, 2.6.6.8-8-2004 (СПООД-2004), СанПиН, утв.МЗ РБ№137 от 31.12.2013 ГН,утв.МЗ РБ №213от 28.12.2012 СанПиН, утв.МЗ РБ №142 от 31.12.2015 | МВИ 179-95 |
| Очистные сооружения, ул. Заречная, 247671, г. Рогачёв ,Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 2.1* | Вода поверхностная | 100.03/ 08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: 2-12 ед. рН | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. МЗ РБ №198 от 28.11.2005 ГН 2.1.5.10-21-2003, утв. МЗ РБ №207 от 30.12.2003 СанПиН и ГН, утв. МЗ РБ от 05.12.2016 № 122 Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утв. Постановлением Минприроды № 13 от 30.03.2015 | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.2* |  | 100.03/ 08.052 | Взвешенные вещества ДИ: св. 3 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4362-2012 |
| 2.3* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,003 мг/дм3 ДИ: 0,1-300 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 ГОСТ 33045-2014 п.5 метод А |
| 2.4* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация нитрит-иона (в пересчете на N) ДИ: св. 0,0025 мг/дм3 ДИ: св. 0,003 мг/дм3 |  | СТБ17.13.05-38-2015 ГОСТ 33045-2014 |
| 2.5* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация нитрат-иона ДИ: св. 0,02 мг/дм3 ДИ: св. 0,1 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 ГОСТ 33045-2014 п.9 |
| 2.6* |  | 100.03/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: 3-6000 мгО2/дм3 ДИ: 0,5-6,0 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003, ч.1 СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003, ч.2 |
| 2.7* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация сульфат-иона ДИ: св. 2,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.9* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация фосфат-иона ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (метод В) |
| 2.10* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация железа (общего) ДИ: 0,1-9,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.11* |  | 100.03/ 08.052 | Сухой остаток (минерализация) ДИ: 50-50000 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 2.12* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация хлорид-иона ДИ: 10-250 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.14* | Вода поверхностная | 100.03/ 08.156 | Цветность | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. МЗ РБ №198 от 28.11.2005 ГН 2.1.5.10-21-2003, утв. МЗ РБ №207 от 30.12.2003 СанПиН и ГН, утв. МЗ РБ от 05.12.2016 № 122 Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утв. Постановлением Минприроды № 13 от 30.03.2015 | ГОСТ 31868-2012 |
| 2.15* |  | 100.03/ 11.116 | Прозрачность |  | СТБ 17.13.05-16-2010/ ISO 7027:1999 |
| 2.16* |  | 100.03/ 08.149 | Кислород растворенный ДИ: св. 0,2 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 2.19 ** |  | 100.03/ 29.145 | Температура ДИ: 0-40 °С |  | МВИ. МН 5350-2015 |
| 2.20 *** |  | 100.03/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.1.5.05-85 СТБ 5667-14-2002 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.1.5.05-85 СТБ 5667-14-2002 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 |
| Станция обезжелезивания ул. Строительная, 2 ,247671г.Рогачев, , Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 3.1* | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения | 100.09/ 08.156 | Водородный показатель (рН) ДИ: 2-12 ед. рН | СТБ 1756-2007 СанПиН 10-124 РБ 99, утв. МЗ РБ № 46 от 19.10.1999 СанПиН и ГН, утв. МЗ РБ № 105 от 02.08.2010 | СТБ IS0 10523-2009 |
| 3.2* |  | 100.09/ 11.116 | Запах ДИ: 0-5 баллов |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 3.3* |  | 100.09/ 11.116 | Привкус ДИ: 0-5 баллов |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 3.4* |  | 100.09/ 08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 (Метод Б) |
| 3.5* |  | 100.09/ 08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 3.6* |  | 100.09/ 08.082 | Концентрация железа общего ДИ: 0,1-2,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 3.7* |  | 100.09/ 08.082 | Концентрация меди ДИ: 0,02-0,5 мг/дм3 |  | ГОСТ 4388-72 п.2 |
| 3.8* |  | 100.09/ 08.156 | Концентрация нитрат-иона ДИ: от 0,1 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 |
| 3.9* | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения | 100.09/ 08.156 | Концентрация хлорид-иона ДИ: от 10 мг/дм3 | СТБ 1756-2007 СанПиН 10-124 РБ 99, утв. МЗ РБ № 46 от 19.10.1999 СанПиН и ГН, утв. МЗ РБ № 105 от 02.08.2010 | ГОСТ 4245-72 п.2 |
| 3.10* |  | 100.09/ 08.156 | Концентрация нитрит-иона ДИ: от 0,003 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 |
| 3.11* |  | 100.09/ 08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ: 0,1-300 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 |
| 3.12* |  | 100.09/ 08.149 | Жесткость ДИ: 0,1-0,4 ° ДИ: от 0,4 ° |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 (Метод А) |
| 3.13* |  | 100.09/ 08.149 | Концентрация остаточного свободного хлора |  | ГОСТ 18190-72 п.2,3 |
| 3.14* |  | 100.09/ 08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) ДИ: 50-50000 мг/дм3 |  | ГОСТ 18164-72 п.3 |
| 3.15* |  | 100.09/ 08.149 | Перманганатная окисляемость ДИ: 0,5-10 мгО2/дм3 |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 3.16* |  | 100.09/ 08.156 | Концентрация сульфатов ДИ: 2-5мг/дм3 ДИ: 5-25 мг/дм3 ДИ: 25-50 мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 (метод 3) |
| 3.17* |  | 100.09/ 01.086 | Общее микробное число |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.1 |
| 3.18* |  | 100.09/ 01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.2 |
| 3.19* |  | 100.09/ 01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.2 |
| 3.20* |  | 100.09/ 04.125 | Общая альфа-активность |  | Методика выполнения измерений суммарной активности альфа- и бета-излучающих радионуклидов и объемной активности цезия-137 в питьевой воде, утв. 23.12.2003 БГУ, согласована 19.12.2003 РУП «Жилкоммунтехника» |
| 3.21* | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения | 100.09/ 04.125 | Общая бета-активность | СТБ 1756-2007 СанПиН 10-124 РБ 99, утв. МЗ РБ № 46 от 19.10.1999 СанПиН и ГН, утв. МЗ РБ № 105 от 02.08.2010 | Методика выполнения измерений суммарной активности альфа- и бета-излучающих радионуклидов и объемной активности цезия-137 в питьевой воде, утв. 23.12.2003 БГУ, согласована 19.12.2003 РУП «Жилкоммунтехника» |
| 3.22* |  | 100.09/ 04.125 | Объемная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ 179-95 |
| 3.23 *** |  | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ Р 56237-2014 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 МУК РБ № 11-10-1-2002 ГОСТ 31954-2012 | ГОСТ Р 56237-2014 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 МУК РБ № 11-10-1-2002 п.3 ГОСТ 31954-2012 п.3 |
| 4.1* | Вода подземная | 100.04/ 08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: 2-12 ед. рН | ГН 2.1.5.10-21-2003, утв. МЗ РБ №207 от 30.12.2003 | СТБ IS0 10523-2009 |
| 4.2* |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ: 0,1-300 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 |
| 4.3* |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация нитрат-иона ДИ: св. 0,1 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 |
| 4.4* |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация сульфат-иона ДИ: 2-5 мг/дм3 ДИ: 5-25 мг/дм3 ДИ: 25-50 мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 (метод 3) |
| 5.1 ** | Жилые помещения | 100.11/ 35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, 0С | СанПиН, утв. МЗ РБ №95 от 20.08.2015 | ГОСТ 30494-2011 |
| 5.2 ** |  | 100.11/ 35.060 | - относительная влажность воздуха, % |  |  |
| 6.1 *** | Осадки сточных вод | 100.08/ 42.000 | Отбор проб | МОПр. МН 01-98 | МОПр. МН 01-98 п.4.2 |
| 6.2* | Осадки сточных вод | 100.08/ 04.125 | Удельная активность цезия-137 | СанПиН 2.6.6.8-8-2004 (СПООД-2004), СанНиП, утв. МЗ РБ№ 137 от 31.12.2013 ГН, утв. МЗ РБ № 213 от 28.12.2012 СанНиП, утв. МЗ РБ №142 от 31.12.2015 | МВИ 179-95 |
| 7.1 *** | Твердые бытовые отходы (ТБО) | 100.08/ 42.000 | Отбор проб | МОПр. МН 01-98 | МОПр. МН 01-98 п.4.3 |
| 7.2* |  | 100.08/ 04.125 | Удельная активность цезия-137 | СанПиН 2.6.6.8-8-2004 (СПООД-2004), ГН, утв. МЗ РБ № 213 от 28.12.2012 СанНиП, утв. МЗ РБ №142 от 31.12.2015 | МВИ 179-95 |
| 8.1 *** | Зольные отходы | 100.08/ 42.000 | Отбор проб | МОПр. МН 01-98 | МОПр. МН 01-98 п.4.4 |
| 8.2* |  | 100.08/ 04.125 | Удельная активность цезия-137 | СанПиН 2.6.6.8-8-2004 (СПООД-2004), СанНиП, утв. МЗ РБ№ 137 от 31.12.2013 ГН, утв. МЗ РБ № 213 от 28.12.2012 СанНиП, утв. МЗ РБ №142 от 31.12.2015 | МВИ 179-95 |
| 9.1 *** | Уличный смет | 100.08/ 42.000 | Отбор проб | МОПр. МН 01-98 | МОПр. МН 01-98 п.4.5 |
| 9.2* |  | 100.08/ 04.125 | Удельная активность цезия-137 | СанПиН 2.6.6.8-8-2004 (СПООД-2004), СанНиП, утв. МЗ РБ№ 137 от 31.12.2013 ГН, утв. МЗ РБ № 213 от 28.12.2012 СанНиП, утв. МЗ РБ №142 от 31.12.2015 | МВИ 179-95 |
| 10.1** | Объекты внешней среды, помещения лаборатории | 100.12/ 04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Комитетом по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Республики Беларусь от 02.08.2004 | МВИ.ГМ.1906-2020 |
| ул.Калинина,2М, 247673, г.Рогачев, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 11.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков) | 100.13/ 23.000 100.13/ 29.061 | Скорость потока воздуха, количество (расход) удаляемого воздуха, геометрические размеры воздуховодов | СН 4.02.03-2019 СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 СН 3.02.11-2020 ТНПА и другая документация на объект испытаний | СТБ 2021-2009 приложение К |
| 12.1 *** | Здания и сооружения (дымовые трубы, отводящие продукты горения от газового отопительного оборудования и котлов, работающих на газовом топливе) | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010 ТНПА и другая документация на объект испытаний | СТБ 2039-2010 п.8.7 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных