|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4656 от 24 июля 2015 года на бланке _________ на 3 листах редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «04»  февраля  2022 года

испытательной лаборатории
   Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт-Комплекс»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Владимирова, 8, к. 2, 246034, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Лифты электрические и гидравлические, подъемники (сварные соединения) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения | ГОСТ 5264-80; ГОСТ 5746-2015 ГОСТ 8823-2018; ГОСТ 8824-84 ГОСТ 22011-95; ГОСТ 22845-2018; ГОСТ 26334-84; ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ЕН 81-1-2006; ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских Утв. Постановлением МЧС РБ от 30.12.2020 № 56 | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 1.2 *** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия |  | СТБ 1172-99 |
| 2.1 *** | Лифты электрические и гидравлические, подъемники (основной металл) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод | ГОСТ 5264-80; ГОСТ 5746-2015 ГОСТ 8823-2018; ГОСТ 8824-84 ГОСТ 22011-95; ГОСТ 22845-2018 ГОСТ 26334-84; ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ЕН 81-1-2006; ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских Утв. Постановлением МЧС РБ от 30.12.2020 № 56 | ГОСТ 23479-79 |
| 2.2 *** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопии |  | СТБ 1172-99 |
| 2.3 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод |  | ГОСТ EN 14127-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 *** | Эскалаторы и конвейеры пассажирские (сварные соединения) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских Утв. Постановлением МЧС РБ от 30.12.2020 № 56 | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 3.2 *** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия |  | СТБ 1172-99 |
| 4.1 *** | Эскалаторы и конвейеры пассажирские (основной металл) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских Утв. Постановлением МЧС РБ от 30.12.2020 № 56 | ГОСТ 23479-79 |
| 4.2 *** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопии |  | СТБ 1172-99 |
| 4.3 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо метод |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 7.1 *** | Канаты стальные лифтов гидравлических и электрических | 13.94/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод | Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских Утв. Постановлением МЧС РБ от 30.12.2020 № 56 Лифты пассажирские, больничные, грузовые. Методические указания по проведению технического диагностирования лифтов. Утв. Постановлением коллегии Проматомнадзора от 27.02.1998 № 3 | ГОСТ 23479-79 |
| 8.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 | МВИ.ГМ.1423-2019 МВИ.ГМ.1824-2019 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 *** | Электродвигатели переменного тока до 1000 В | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.7.2 Таблица Б.7.2 п.5 | МВИ.ГМ.1423-2019 МВИ.ГМ.1824-2019 |
| 10.1 *** | Лифты, эскалаторы | 28.22/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 | МВИ.ГМ.1423-2019 МВИ.ГМ.1824-2019 |
| 11.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.ГМ.1422-2019 МВИ.ГМ.1825-2019 |
| 11.2 *** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3-413.1.3.6 ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.28.5 | МВИ.ГМ.1422-2019 МВИ.ГМ.1825-2019 |

Примечание:

*- деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** - деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** - деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |