|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.4860 |  |
|  | от 07.10.2016 |  |
|  | на бланке № ___________ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от 08 апреля 2022 года
К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ от 07 октября 2021 года

| Несвижской лаборатории дефектоскопии филиала "Управление аварийно-восстановительных работ Открытого акционерного общества "Газпром трансгаз Беларусь" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Сновская, 222603, Минская обл., г. Несвиж |  |  |  |  |  |
| 1.6*** | Магистральные трубопроводы | 24.10/ 32.123 | Радиографический метод: -сварные соединения | ISО 10675-1:2021 ISО 19232-1:2013 СТП СФШИ.02.19-2021. Утв. ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» от 11.05.2021 СТП СФШИ.02.114-2018. Утв. ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» от 01.11.2018. ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 17636-2-2017 |
| 1.7*** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | СТП СФШИ.02.19-2021. Утв. ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» от 11.05.2021. ТНПА и другая документация | МВИ.МН 5479-2016 |
| 2.5*** | Газопроводы, оборудование объектов газораспределительной системы и газопотребления | 24.10/ 32.123 | Радиографический метод: -сварные соединения | ISО 10675-1:2021 ISО 19232-1:2013 СТП СФШИ.02.19-2021. Утв. ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» от 11.05.2021 СТП СФШИ.02.114-2018. Утв. ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» от 01.11.2018 ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 17636-2-2017 |
| 2.6*** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | СТП СФШИ.02.19-2021. Утв. ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» от 11.05.2021. ТНПА и другая документация | МВИ.МН 5479-2016 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

## Руководитель органа

## по аккредитации

## Республики Беларусь-

## директор государственного

## предприятия «БГЦА»	   	                                                               Е.В.Бережных