Приложение № 3

к аттестату аккредитации

№ BY/112 1.0341

от 19 января 1999 года

на бланке №

на 4 листах

редакция 01

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от 19 мая 2022 года

к области аккредитации от 24 декабря 2020 года, редакция 02

научно-методического испытательного отдела

республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр гигиены»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 220012, г.Минск, ул.Академическая, 8 Лаборатория гигиены труда |  |  |  |  |  |
| 59.1 * | Нетабачные никотино-содержащие изделия орального способа потребления | 10.89/ 29.040 | Отклонение массы никотиновой подушечки | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 октября 2016 г. N 849 СТБ 2601 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ## СТБ 2601-2022, п.6.3 |
| 59.2 * |  |  | Содержание никотина в одной никотиновой подушечке |  | ## СТБ 2601-2022, п.6.5 |
| 59.3 * |  |  | Отклонение содержания никотина в одной никотиновой подушечке от содержания никотина в одной никотиновой подушечке, указанного на потребительской упаковке |  | СТБ 2601-2022, п.6.6 |
| 60.1 * | Никотино-содержащие жидкости для электронных систем курения, электронных систем доставки никотина, электронные системы курения с жидкостями для них, конструктивно входящими в состав таких систем | 27.90/ 11.116 | Определение протечек жидкости | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21.10.2016 № 849 ГОСТ Р 58109 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ## ГОСТ Р 58109, п.6.2 |
| 60.2 * |  | 27.90/ 29.040 | Объем одноразовых электронных систем доставки никотина или одноразовых картриджей, объем специальных заправочных контейнеров |  | ГОСТ 33756, п.9.1, 9.5 |
| 220012, г.Минск, ул.Академическая, 8 Лаборатория «Клиническая лаборатория профилактической медицины» |  |  |  |  |  |
| 59.1 * | Нетабачные никотино-содержащие изделия орального способа потребления | 10.89/ 29.040 | Отклонение массы никотиновой подушечки | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 октября 2016 г. N 849 СТБ 2601 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ## СТБ 2601-2022, п.6.3 |
| 59.2 * |  |  | Содержание никотина в одной никотиновой подушечке |  | ## СТБ 2601-2022, п.6.5 |
| 59.3 * |  |  | Отклонение содержания никотина в одной никотиновой подушечке от содержания никотина в одной никотиновой подушечке, указанного на потребительской упаковке |  | СТБ 2601-2022, п.6.6 |
| 60.1 * | Никотино-содержащие жидкости для электронных систем курения, электронных систем доставки никотина, электронные системы курения с жидкостями для них, конструктивно входящими в состав таких систем | 27.90/ 11.116 | Определение протечек жидкости | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21.10.2016 № 849 ГОСТ Р 58109 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ## ГОСТ Р 58109, п.6.2 |
| 60.2 * |  | 27.90/ 29.040 | Объем одноразовых электронных систем доставки никотина или одноразовых картриджей, объем специальных заправочных контейнеров |  | ГОСТ 33756, п.9.1, 9.5 |
| 220012, г.Минск, ул.Академическая, 8 Лаборатория хроматографических исследований |  |  |  |  |  |
| 5.88 * | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 22.22/ 08.158 22.29/ 08.158 | Хлорбензол в вытяжке, в воздушной среде | ТР ТС 005/2011 ГОСТ 30407 ГОСТ 24788 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ пост. №119 от 30.12.2014 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ от 20.12.2012 №200 Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005 утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 184 Инструкция № 4.1.10-15-90-2005 утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 256 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 258 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту | ## МВИ.МН 6309-2020 |
| 6.75 * | Товары, предназначенные для детей и подростков. Канцелярские товары. | 17.23/ 08.158 32.40/ 08.158 22.29/ 08.158 | Хлорбензол в вытяжке, в воздушной среде | ТР ТС 007/2011 ТР ТС 008/2011 СТБ 1087 ГОСТ 3356, п.4 ГОСТ 25779 ГОСТ 30728 ГОСТ ISO 8124-3 ГОСТ ИСО 8124-3 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ от 20.12.12 № 200 Инструкция № 016-1211, утв. МЗ РБ от 15.12.2011 МУ по сан-хим. исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек, утв. МЗ СССР 12.10.90. *ГН-1, **ГН-2 от 08.11.2016 №113 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту ЕСТ, утв. Решением комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.10 | ## МВИ.МН 6309-2020 |
| 10.68* | Одежда и принадлежности к ней из материалов всех видов, в том числе средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления | 13.99/ 08.158 22.29/ 08.158 | Хлорбензол в вытяжке, в воздушной среде | ТР ТС 019/2011 СанПиН 9-29-95 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.05 № 268 СанПиН, утв. МЗ РБ 20.12.2012 № 200 МУ № 11-10-12-97 утв. МЗ РБ 13.08.97 ТНПА и др. документация, устанавливающая технические требования к объекту ЕСТ, утв. Решением комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.10 | ## МВИ.МН 6309-2020 |
| 59.4 * | Нетабачные никотино-содержащие изделия орального способа потребления | 10.89/ 08.158 20.14/ 08.158 | Содержание никотина | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 октября 2016 N 849 СТБ 2601 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ## СТБ 2601-2022, п.6.4 ## МВИ.МН 6328-2020 |
| 60.3 * | Никотиносодержа-щие жидкости для электронных систем курения, электронных систем доставки никотина, электронные системы курения с жидкостями для них, конструктивно входящими в состав таких систем | 20.59/ 08.158 20.14/ 08.158 | Содержание никотина | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 октября 2016 г.№ 849 ГОСТ Р 58109 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ Р 58109, п.6.3 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»									Е.В. Бережных