|  |  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5402 от 17.06.2022 на бланке № 0009798 на 2 листах редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 17 июня 2022 года

испытательной лаборатории

общества с ограниченной ответственностью «СвязьСтройБизнес»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| пр. Победителей, 141-59, пом. 73, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Абонентские линии местных телефонных сетей | 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивление цепей абонентских линий постоянному току | ТКП 206-2009 Приложение А п.А.1.3, п.А.1.5, п.А.1.8.1, п.А1.9.3, п.А.2.1, п.А.2.2.3, п.А.2.3.4, п.А 2.3.5 | МВИ.МН 5662 -2016 |
| 1.2*** |  | # 27.32/ 22.000 | Асимметрия сопротивлений жил абонентских линий постоянному току | ТКП 206-2009 Приложение А п.А.1.2, п.А.1.8.1, п.А.1.9.2, п.А.2.1, п.А.2.2.2, п.А.2.3.2 | МВИ.МН 5662 -2016 |
| 1.3*** |  | # 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции жил, проводов, оболочки (шланга) абонентских линий | ТКП 206-2009 Приложение А п. А.1.1, п.А.1.5, п.А.1.6, п.А.1.8.1, п.А.1.9.1, п.А.1.9.7, п.А.2.1, п.А.2.2.1, п.А.2.3.1 | МВИ.МН 5662 -2016 |
| 1.4*** |  | # 27.32/ 22.000 | Рабочая емкость цепей абонентских линий | ТКП 206-2009 Приложение А п.А.1.4, п.А.1.8.1, п.А.2.1, п.А.2.3.3 | МВИ.МН 5662 -2016 |
| 2.1*** | # Волоконно-оптические линии связи, включая пассивные оптические сети (PON) | # 27.31/ 33.110 | Километрическое затухание (коэффициент затухания) | СТБ 1201-2012 Прил.А, табл. А.1-А.8 ТКП 212-2010, прил.А, п.А.1.2, прил.Б, п.Б.2, Б.8 | МВИ.МН 5661-2016 |

| 2.2*** | # Волоконно-оптические линии связи, включая пассивные оптические сети (PON) | # 27.31/ 33.110 | Общее затухание ВОЛС (затухание элементарного кабельного участка, общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON) | ТКП 212-2010, прил.А, п.А.1.3, прил.Б, п.Б.6, Б.9 | МВИ.МН 5661-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3*** |  | # 27.31/ 33.110 | Затухание на соединителях | ТКП 212-2010, Прил.А, п.А.1.4 Прил.Б, п.Б.3 | МВИ.МН 5661-2016 |
| 2.4*** |  | # 27.31/ 33.110 | Затухание на ЭКУ, приведенное к длине 1 км | ТКП 212-2010, Прил.А, п.А.1.2 | МВИ.МН 5661-2016 |
| 2.5*** |  | # 27.31/ 33.110 | Затухание на вводе излучения в оптической сети | ТКП 212-2010, Прил.А, п.А.1.5 | МВИ.МН 5661-2016 |
| 2.6*** |  | # 27.31/ 33.110 | Оптическая длина волокна | ТКП 212-2010, Прил.Б, п.Б.2, Б.4, Б.5, Б.7 | МВИ.МН 5661-2016 |
| 2.7*** |  | # 27.31/ 22.000 | Электрическое сопротивление шлейфа жил цепей ДП | ТКП 212-2010 Прил.А, п.А.2.1 | МВИ.МН 5662 -2016 |
| 2.8*** |  | # 27.31/ 22.000 | Асимметрия электрических сопротивлений жил цепей ДП | ТКП 212-2010 Прил.А, п.А.2.1 | МВИ.МН 5662 -2016 |
| 2.9*** |  | # 27.31/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции жил цепей ДП | ТКП 212-2010 Прил.А, п.А.2.1 | МВИ.МН 5662 -2016 |
| 2.10*** |  | # 27.31/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции между бронепокровом кабеля и землей | ТКП 212-2010 Прил.А, п.А.2.1, табл.А.2, п.5 | МВИ.МН 5662 -2016 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	                  Е.В.Бережных