|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0294 от 27 февраля 2003 года на бланке ____________ на 4 листах редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 03 марта 2023 года

химико-бактериологической лаборатории

Щучинского районного унитарного предприятия

жилищно-коммунального хозяйства

| № п/п | Наименова-ние объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Щучинский район, д. Плянты |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 |
| 1.2*** |  | 100.05/29.145 | Температура Д: (0-40)0С | Разрешение на специальное водопользование, выданное Гродненским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды. Решение территориальных исполнительных органов об условиях приема сточных вод в систему коммунального водоотведения. | МВИ.МН 5350-2015 |
| 1.3* |  | 100.05/08.156 | Аммиак и ионы аммония Д: (0,1-300) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (Метод А) |
| 1.4* |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества Д: (3,0-50) мг/дм3 Д: >50 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 (кроме п.10.3.2) |
| 1.5* |  | 100.05/08.052 | Сухой остаток (минерализация) Д: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 1.6* |  | 100.05/08.156 | Азот нитратов Д: (0,02-0,45) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 1.7* |  | 100.05/08.156 | Азот нитритов Д: (0,0025-0,25) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 1.8* |  | 100.05/08.150 | Сульфаты Д:(2,00-40,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 1.9** |  | 100.05/08.149 | Кислород растворенный Д: >0,2мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014 |
| 1.10* | Сточные воды | 100.05/08.149 | Хлориды Д: >10мг/дм3 | Разрешение на специальное водопользование, выданное Гродненским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды. Решение территориальных исполнительных органов об условиях приема сточных вод в систему коммунального водоотведения. | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 1.11 ** |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) Д: (3-6000) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011 |
| 1.12* |  | 100.05/08.156 | Железо общее Д: >0,1мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 1.13* |  | 100.05/08.156 | Фосфат-ион Д: (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
| 1.14* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) Д: (2-12) ед.рН |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 2.1*** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-3-2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-3-2021 |
| 2.2* |  | 100.03/08.149 | Хлориды Д: >10,0) мг/дм3 | Сан ПиН 2.1.2.12-33- 2005 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь №13 от 30.03.2015г. «Об установлении нормативов качества воды поверхностных объектов» ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021г. ТНПА и другие документы | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.3* |  | 100.03/08.150 | Сульфаты Д: (2,0-40,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.4* |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества Д:(3,0-50) мг/дм³ Д: >50 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 (кроме п.10.3.2) |
| 2.5* |  | 100.03/08.156 | Аммиак и ионы аммония Д: (0,1-3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (Метод А) |
| 2.6* |  | 100.03/08.156 | Азот нитратов Д: (0,02-0,45) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 2.7* |  | 100.03/08.156 | Азот нитритов Д: (0,0025-0,25) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 2.8* |  | 100.03/08.052 | Сухой остаток (минерализация) Д: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.9** |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) Д: (3-6000) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011 |
| 2.10 *** |  | 100.03/29.145 | Температура Д: (0-40)0С |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 2.11* |  | 100.03/08.156 | Железо общее Д: >0,1мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.12* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) Д:(2-12) ед.рН |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 3.1*** | Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 |
| 3.2* |  | 100.09/11.116 | Вкус, привкус Д: (0-5) баллов | Сан ПиН 10-124 РБ 99,утв. постановлением Минздрава от 19.10.1999г.№46 ГН «Показатели безопасности питьевой воды» утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021г. ТНПА и другие документы | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 3.3* |  | 100.09/11.116 | Запах Д: (0-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 3.4* |  | 100.09/08.156 | Цветность Д: (1-10) градусов Д: (10-50) градусов Д: >50 градусов |  | ГОСТ 31868-2012 метод Б |
| 3.5* |  | 100.09/08.156 | Мутность Д: (0,58-4,64) мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 3.6* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная Д: (0,5-10,0) мг/дм3 |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 3.7* |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая Д : (0,1-0,4) градус Ж Д: >0,4 градус Ж |  | ГОСТ 31954-2012 (метод А) |
| 3.8* |  | 100.09/08.156 | Нитраты Д: (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |
| 3.9* |  | 100.09/08.156 | Нитриты Д: (0,002-0,3) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |
| 3.10* |  | 100.09/08.149 | Хлориды Д: от 10,0 мг/дм3 и выше |  | ГОСТ 4245-72 п.2 |
| 3.11* |  | 100.09/08.149 | Свободный остаточный хлор |  | ГОСТ 18190-72 п.3 |
| 3.12* |  | 100.09/08.156 | Аммиак и ионы аммония Д: (0,1-3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (Метод А) |
| 3.13* |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |
| 3.14* |  | 100.09/08.156 | Железо общее Д:(0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 3.15* |  | 100.09/08.156 | Медь Д: (0,02-0,5) мг/дм3 |  | ГОСТ 4388-72 п.2 |
| 3.16* |  | 100.09/08.150 | Сульфаты Д: (2,0-5,0) мг/дм3 Д: (5,0-25) мг/дм3 Д: (25-50) мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 Метод 3 |
| 3.17* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) Д:(2-12) ед.рН |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 4.1*** | Вода питьевая источников нецентрализованного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
| 4.2* |  | 100.09/08.156 | Нитраты Д: (0,1-2,0) мг/дм3 Д: (2,0-200) мг/дм3 | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава 02.08.2010г.№105 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021г. | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |
| 5.1*** | Горячая вода | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
| 5.2* |  | 100.09/11.116 | Запах Д: (0-5) баллов | Сан ПиН 10-124 РБ 99,утв. постановлением Минздрава от 19.10.1999г.№46 СанП и ГН, утв. Постановлением Минздрава 30.12.2009г. №142 | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 5.3* |  | 100.09/08.156 | Цветность Д: (1-10) градусов Д: (10-50) градусов Д: >50 градусов |  | ГОСТ 31868-2012 метод Б |
| 5.4* |  | 100.09/08.156 | Мутность Д: (0,58-4,64) мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 5.5* |  | 100.09/08.156 | Железо общее Д:(0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 5.6* |  | 100.09/08.156 | Медь Д: (0,02-0,5) мг/дм3 |  | ГОСТ 4388-72 п.2 |
| 5.7* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) Д:(2-12) ед. рН |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 6.1*** | Подземные воды | 100.04/42.000 | Отбор проб | СТБ ISO 5667-11-2011 | СТБ ISO 5667-11-2011 |
| 6.2* |  | 100.04/08.052 | Взвешенные вещества Д:(3,0-50) мг/дм3 Д: >.50 мг/дм3 | Пост. Минприроды от 11.01.2017 №5 «Об определении количества и местонахождения пунктов наблюдений локального мониторинга окружающей среды, перечня параметров, периодичности наблюдений и перечня юридических лиц, осуществляющих хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том числе экологически опасную деятельность, осуществляющих проведение локального мониторинга окружающей среды» | МВИ.МН 4362-2012 (кроме п.10.3.2) |
| 6.3* |  | 100.04/08.052 | Сухой остаток (минерализация) Д: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 6.4* |  | 100.04/08.156 | Железо общее Д: >0,1 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 6.5* |  | 100.04/08.149 | Хлориды Д: >10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 6.6* |  | 100.04/08.150 | Сульфаты Д: (2,0-40,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 6.7* |  | 100.04/08.156 | Аммиак и ионы аммония Д: (0,1-3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (Метод А) |
| 6.8* |  | 100.04/08.156 | Азот нитратов Д:(0,02-0,45) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 6.9*** |  | 100.04/29.145 | Температура Д:(0-40)0С |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 6.10* |  | 100.04/08.169 | Водородный показатель (рН) Д:(2-12) ед.рН |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 6.11* |  | 100.04/08.156 | Фосфат-ион Д: (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |

Примечание:

*- деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

**- деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

***- деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» | Е.В. Бережных |
| --- | --- |