|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5429 |
|  | от 09.09.2022 |
|  | на бланке № |
|  | на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 09 сентября 2022 года

специализированной лаборатории по проверке дымовых и вентиляционных каналов Славгородского унитарного коммунального предприятия "Жилкомхоз"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Краснофлотская, 34, 213245, г. Славгород, Славгородский район, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением в зданиях, сооружениях и помещениях, оснащенных вентиляционными каналами, помещениях жилых общественных зданий, помещениях котельных и мини-котельных, производственных помещениях и помещениях социальных служб, газораспределительные подстанции) | 100.13/23.000 | Скорость воздушного потока. Кратность воздухообмена. Количество удаляемого воздуха. | СН 4.02.03-2019 СН 3.02.01-2019 СН 4.02.05-2020 ТНПА, Проектная и эксплуатационная документация на объекты испытаний | АМИ.МН 0006-2021 |
| 1.2*** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений | Проектная и эксплуатационная документация на объекты испытаний | АМИ.МН 0006-2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1*** | Здания и сооружения (газоходы, дымоходы, дымовые трубы. | 100.13/41.000 100.13/23.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010 п.8.7 ТНПА, Проектная и эксплуатационная документация на объекты испытаний | АМИ.МН 0006-2021 |

## Примечание:

## * – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

## ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

## *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных