Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.5430

от 09 сентября 2022 года

на бланке № __________

на 04 листах

редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «09» сентября 2022 года

производственной лаборатории

Вилейского производственного участка

Открытого акционерного общества «Минский молочный завод №1»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний |  | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| ул. Партизанская, д. 77, 222410, г. Вилейка, Вилейский район, Минская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1** | # Молоко и молочные # продукты | 01.41/ 42.000 10.51/42.000 |  | Отбор проб |  | СТБ 1598-2006 СТБ 2277-2016 СТБ 1890-2017 # СТБ 315-2017 # СТБ 2263-2016 ТУ РБ 100098867.119-2001 ТУ BY 100098867.164-2020 # ТУ BY 100098867.133-2002 ТУ РБ 100098867.221-2007 # ТУ 10.51.40-022-35954477-2021 # ТУ BY 90253379.073-2013 СаНиП, ГН №52 от 21.06.2013г. ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 СТБ 1036-97 р.4, 5, р.7.2 ГОСТ 9225-84 р.1 ГОСТ 13928-84 ГОСТ 32901-2014 р.5 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ ISO 707-2013 |
| 1.2* |  | 01.41/ 11.116 10.51/11.116 |  | Запах, вкус, внешний вид, цвет, консистенция |  |  | СТБ 1598-2006 п.6.2 СТБ 2277-2016 п.7.2 СТБ 1890-2017 п.7.2 # СТБ 315-2017 п.7.2 # СТБ 2190-2017 п7.2,п7.3 СТБ 2263-2016 п 7.2, п.7.3 ТУ РБ 100098867.119-2001 п.5.2 ТУ BY 100098867.164-2020 п.3.2 ТУ BY 100098867.133-2002 п.3.2 ТУ РБ 100098867.221-2007 п.3.2 # ТУ 10.51.40-022-35954477-2021 п.4.4 # ТУ BY 690253379.073-2013 п.4.2 |
| 1.3* |  | 01.41/ 08.149 10.51/08.149 |  | Титруемая кислотность |  |  | ГОСТ 3624-92 р.3 |

| 1.4** | # Молоко и молочные # продукты | 01.41/ 35.065 10.51/35.065 | Температура | СТБ 1598-2006 СТБ 2277-2016 СТБ 1890-2017 # СТБ 315-2017 # СТБ 2263-2016 ТУ РБ 100098867.119-2001 ТУ BY 100098867.164-2020 # ТУ BY 100098867.133-2002 ТУ РБ 100098867.221-2007 # ТУ 10.51.40-022-35954477-2021 # ТУ BY 690253379.073-2013 СаНиП, ГН №52 от 21.06.2013г. ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26754-85 ГОСТ 3622-68 р.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5* |  | 01.41/ 11.116 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 1.6* |  | 01.41/ 08.031 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 р.2 |
| 1.7* |  | 01.41/ 08.037 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 р.2 |
| 1.8* |  | 01.41/ 08.149 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | СТБ 1598-2006 Прил. Б ГОСТ 23327-98 |
| 1.9* |  | 01.41/ 11.116 | Определение соды |  | ГОСТ 24065-80 р.2 |
| 1.10* |  | 01.41/ 11.116 | Определение аммиака |  | ГОСТ 24066-80 |
| 1.11* |  | 01.41/ 11.116 10.51/11.116 | Термоустойчивость (группа) по алкогольной пробе |  | ГОСТ 25228-82 |
| 1.12* |  | 01.41/ 11.116 | Перекись водорода |  | ГОСТ 24067-80 |
| 1.13* |  | 01.41/08.052 10.51/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 |
| 1.14* |  | 01.41/ 01.086 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 1.15* |  | 01.41/ 11.116 | Количество соматических клеток в 1 см3 |  | ГОСТ 23453-2014 р.5 р.6 |
| 1.16* |  | 01.41/01.086 | Сычужно-бродильная проба |  | ГОСТ 9225-84 п.4.4 ГОСТ 32901-2014 п.8.2 |
| 1.17* |  | 01.41/01.086 | Количество спор мезофильных анаэробных бактерий |  | ГОСТ 32012-2012 |
| 1.18* |  | 01.41/ 01/086 | Общее количество микроорганизмов (бактериальная обсемененнность методом пробы на редуктазу) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.2 ГОСТ 32901-2014 п.8.1 |
| 1.19* |  | 01.41/11.116 | Остаточные количества ингибирующих веществ |  | ГОСТ 23454-2016 р.7, р.8 |
| 1.20* |  | 01.41/03.152 10.51/03.152 | Содержание тетрациклина |  | МВИ.МН 3951-2015 МВИ.МН 3830-2015 |
| 1.21* |  | 01.41/03.152 10.51/03.152 | Содержание стрептомицина |  | МВИ.МН 2642-2015 МВИ.МН 4894-2018 |
| 1.22* |  | 01.41/03.152 10.51/03.152 | Содержание хлорамфеникола (левомицетин) |  | МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4230-2015 МВИ.МН 4846-2014 |

| 1.23* | # Молоко и молочные # продукты | 01.41/03.152 10.51/03.152 | Содержание пенициллина | СТБ 1598-2006 СТБ 2277-2016 СТБ 1890-2017 # СТБ 315-2017 # СТБ 2263-2016 ТУ РБ 100098867.119-2001 ТУ BY 100098867.164-2020 # ТУ BY 100098867.133-2002 ТУ РБ 100098867.221-2007 # ТУ 10.51.40-022-35954477-2021 # ТУ BY 690253379.073-2013 СаНиП, ГН №52 от 21.06.2013г. ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 4885-2014 МВИ.МН 4310-2012 МВИ.МН 5336-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.24* |  | 01.41/03.152 10.51/03.152 | Содеожание антибиотиков группы тетрациклина, хлорамфеникол, стрептомицин, бета-лактамы |  | ГОСТ 32219-2013 п. 5.2, 5.4 |
| 1.25* |  | 10.51/ 11.116 | Фосфатаза, пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 р.6,р.7 |
| 1.26* |  | 10.51/ 01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 1.27* |  | 10.51/29.040 | Масса нетто фасованного продукта |  | ГОСТ 3622-68 п.2 СТБ 8020-2002 СТБ 8035-2012 |
| 1.28* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность плазмы, кислотность жировой фазы |  | ГОСТ 3624-92 р.3 |
| 1.29* |  | 10.51/29.061 | Термоустойчивость сливочного масла |  | СТБ 1890-2017 п.7.5 |
| 1.30* |  | 10.51/01.086 | Дрожжи, плесени |  | # ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 |
| 1.31* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81р.4, р.5 |
| 1.32* |  | 10.51/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 10444.11-89 |
| 1.33* |  | 10.51/18.115 | Микроскопический препарат |  | ГОСТ 9225-84 п.4.7 ГОСТ 32901-2014 п.8.7 |
| 1.34* |  | 10.41/ 04.125 | Удельная/ объемная активность радионуклида цезия-137 | Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99) ГН 10-117-99 # Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция –90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв.Минсельхоз-продомРБ 03.08.1999. | МВИ.МН 1823-2007 ГОСТ 32161-2013 |

| 2.1** | Казеин технический кислотный | 10.51/42.000 | Отбор проб | # ТУ BY 600077963.039-2020 ТНПА и другая документация | СТБ 1036-97 р.5, р.7.2 # ГОСТ 17626-81 п.4.1 # ГОСТ 26809.1-2014 # ГОСТ ISO 707-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 17626-81 п.4.2 |
| 2.3* |  | 10.51/08.149 | Свободная кислотность |  | ГОСТ 17626-81 п.4.7 |
| 2.4* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 17626-81 п.4.3 |
| 2.5* |  | 10.51/11.116 | Консистенция и внешний вид, запах, цвет |  | # ТУ BY 600077963.039-2020 п.3.2 |
| 2.6* |  | 10.51/11.116 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 17626-81 п.4.8 |
| 2.7* |  | 10.51/11.116 | Чистота, группа |  | ГОСТ 17626-81 п 4.14 |
| 2.8* |  | 10.51/ 08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |
| 3.1** | Вода # питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | СанПиН 10-124 ТНПА и другая документация | МУК РБ №11-10-1-2002 р.3 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

Директор государственного

предприятия «БГЦА»		                                                     Е.В. Бережных