|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5433 |
|  | от 02.09.2022 |
|  | На бланке № На 2 листах |
|  | Редакция 01 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 09 сентября 2022 года |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| испытательной лаборатории коммунального унитарного ремонтно-эксплуатационного предприятия «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление г. Барановичи» |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| ул.Комарова, 13, 225404, г.Барановичи, Брестская область |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков жилых, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанции) | 100.13/23.000 100.13/29.061 | Аэродинамические характеристики воздушных потоков систем вентиляции: - скорость движения; - расход воздуха, удаляемого через вентиляционный канал - кратность воздухообмена - геометрические размеры воздуховодов и помещений |  | СН 3.02.01-2019 (Приложение Г), ТКП 629-2018 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 |
| 1.2 *** |  | 100.13/41.000 | Наличие тяги в вентиляционном канале |  | ТКП 629-2018, ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 2.1 *** | Здания и сооружения (газоходы, дымовые каналы, дымовые трубы жилых, административных и производственных зданий, миникотельных, котельных, газораспределительных подстанции) | 100.13/23.000 | Скорость движения воздуха в дымовой трубе (дымовом канале) |  | ТКП 629-2018 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 |

Примечание: * – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по  аккредитации

Республики Беларусь-

директор  государственного

предприятия  «БГЦА»                                                                   Е.В.Бережных