|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5454 от 13 января 2023 года на бланке №_________ на 2 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 13 января 2023 года

испытательной лаборатории

Частного торгового унитарного предприятия "Теплосистемсервис"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Чапаева, 84А, 213815, г. Бобруйск, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Здания и сооружения (дымовые каналы) | 100.13/23.000 | Скорость движения воздуха (скорость воздушного потока) | ТКП 629-2018 ТНПА, проектная, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.МН 0006-2021 п. 10.1 |
| 1.2 *** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры каналов |  | АМИ.МН 0006-2021 пп. 10.3, 11.1 |
| 1.3 *** |  | 100.13/23.000 | Наличие тяги |  | АМИ.МН 0006-2021 п. 10.2 |
| 1.4 *** |  | 100.13/23.000 | Плотность каналов |  | АМИ.МН 0006-2021 п. 10.7 |
| 1.5 *** |  | 100.13/23.000 | Обособленность каналов |  | АМИ.МН 0006-2021 п. 10.6.1 |
| 1.6 *** |  | 100.13/23.000 | Проходимость каналов |  | АМИ.МН 0006-2021 п. 10.5.1 |
| 2.1 *** | Здания и сооружения (системы естественной вентиляции, вентиляционные каналы) | 100.13/23.000 | Скорость движения воздуха (скорость воздушного потока) | ТКП 629-2018 ТНПА, проектная, эксплуатационная документация на объект испытаний | СТБ 2021-2009 Приложение К АМИ.МН 0006-2021 п. 10.1 |
| 2.2 *** |  | 100.13/23.000 | Расход удаляемого воздуха (количество удаляемого воздуха) |  | СТБ 2021-2009 Приложение К АМИ.МН 0006-2021 пп. 11.2, 11.3 |
| 2.3 *** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры каналов и помещений |  | СТБ 2021-2009 Приложение К АМИ.МН 0006-2021 пп. 10.3, 11.1 пп. 10.4, 11.4 |
| 2.4 *** |  | 100.13/23.000 | Кратность воздухообмена в помещении |  | АМИ.МН 0006-2021 п. 11.4 |
| 2.5 *** | Здания и сооружения (системы естественной вентиляции, вентиляционные каналы) | 100.13/23.000 | Плотность каналов | ТКП 629-2018 ТНПА, проектная, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.МН 0006-2021 п. 10.7 |
| 2.6 *** |  | 100.13/23.000 | Обособленность каналов |  | АМИ.МН 0006-2021 п. 10.6.1 |
| 2.7 *** |  | 100.13/23.000 | Проходимость каналов |  | АМИ.МН 0006-2021 п. 10.5.1 |

Примечание:

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |