|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5027 от 06.04.2018 на бланке на 8 листах редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 06 апреля 2023 года

производственной лаборатории

Филиала "Полоцкводоканал" УП "Витебскоблводоканал"

Витебского областного коммунального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства "Витебскоблводоканал"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Костецкой, 25а, 211410, г. Полоцк, Полоцкий район, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Вода источников централизованного питьевого водоснабжения. Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014 СТБ ISO 19458-2011 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014 СТБ ISO 19458-2011 пп.4.4.1, 4.4.2, р.5 |
| 1.2* |  | 100.09/08.156 | Цветность Диапазон измерений: (5 - 70) градусов цветности Более 70 градусов цветности при разбавлении | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утвержденный постановлением Совета Министра Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31868-2012 р.5 |
| 1.3* |  | 100.09/08.156 | Мутность Диапазон измерения: (0,58-4,64) мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 п.5.3.3 |
| 1.4* |  | 100.09/11.116 | Запах Диапазон измерения: (0-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 р.2 |
| 1.5* |  | 100.09/11.116 | Вкус (привкус) Диапазон измерения: (0-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 р.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6* | Вода источников централизованного питьевого водоснабжения. Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения | 100.09/08.156 | Алюминий Диапазон измерений: (0,04-0,56) мг/дм3 Более 0,56 мг/дм3 при разбавлении | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утвержденный постановлением Совета Министра Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 18165-2014 р.6 |
| 1.7* |  | 100.09/08.156 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) Диапазон измерений: (0,1-3,0) мг/дм3 Более 3,0 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 33045-2014 р.5 |
| 1.8* |  | 100.09/08.155 | Анионные поверхностно - активные вещества (АПАВ), Диапазон измерений: (0,025-2,0) мг/дм3 Более 2,0 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 31857-2012 р.3 |
| 1.9* |  | 100.09/08.155 | Бор Диапазон измерения: (0,05-5,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31949-2012 |
| 1.10* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) Диапазон измерения: (2-12) единиц рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.11* |  | 100.09/08.156 | Железо общее Диапазон измерений: (0,10-2,00) мг/дм3 Более 2,0 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 4011-72 р.2 |
| 1.12* |  | 100.09/08.149 | Жесткость Диапазон измерения: более 0,10Ж |  | ГОСТ 31954-2012 р.4 |
| 1.13* |  | 100.09/08.169 | Кадмий (0,0001-1,0) мг/дм3 Более 1,0 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 31866-2012 |
| 1.14* |  | 100.09/08.156 | Марганец Диапазон измерений: (0,01-5,0) мг/дм3 Более 5,0 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 4974-2014 п.6.5 |
| 1.15* |  | 100.09/08.156 | Медь Диапазон измерения: (0,02-0,5) мг/дм3 Более 0,5 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 4388-72 р.2 |
| 1.16* |  | 100.09/08.156 | Мышьяк Диапазон измерения: (0,01-0,1) мг/дм3 |  | ГОСТ 4152-89 |
| 1.17* |  | 100.09/08.155 | Нефтепродукты Диапазон измерения: (0,005-50,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М01-05-2012) издание 2012 г. |
| 1.18* |  | 100.09/08.155 | Никель Диапазон измерения: (0,01-4,0) мг/дм3 Более 4,0 мг/дм3 при разбавлении |  | ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 издание 2011 г. |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.19* | Вода источников централизованного питьевого водоснабжения. Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения |  | 100.09/08.156 |  | Нитраты (азот нитратный) Диапазон измерений: (0,1-2,0) мг/дм3 Более 2,0 мг/дм3 при разбавлении |  | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утвержденный постановлением Совета Министра Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 33045-2014 р.9 |
| 1.20* |  |  | 100.09/08.156 |  | Нитриты (азот нитритный) Диапазон измерений: (0,003-0,3) мг/дм3 Более 0,3 мг/дм3 при разбавлении |  |  |  | ГОСТ 33045-2014 р.6 |
| 1.21* |  |  | 100.09/08.149 |  | Окисляемость перманганатная Диапазон измерения: (0,5–10,0) мгО/дм3 (0,25–100,0) мгО/дм3 |  |  |  | ГОСТ Р 55684-2013 р.9.1.1, р.9.1.2 |
| 1.22* |  |  | 100.09/08.169 |  | Ртуть Диапазон измерений: (0,00005-0,010) мг/дм3 Более 0,010 мг/дм3 при разбавлении |  |  |  | ГОСТ 31866-2012 |
| 1.23* |  |  | 100.09/08.169 |  | Свинец Диапазон измерений: (0,0001-1,0)мг/дм3 Более 1,0 мг/дм3 при разбавлении |  |  |  | ГОСТ 31866-2012 |
| 1.24* |  |  | 100.09/08.155 |  | Селен Диапазон измерения: (0,1-5,0) мкг/дм3 |  |  |  | ГОСТ 19413-89 |
| 1.25* |  |  | 100.09/08.150 |  | Сульфаты Диапазон измерения: (2,0-50,0) мг/дм3 |  |  |  | ГОСТ 31940-2013 р.6 |
| 1.26* |  |  | 100.09/08.052 |  | Сухой остаток (общая минерализация) |  |  |  | ГОСТ 18164-72 |
| 1.27* |  |  | 100.09/08.155 |  | Фенольный индекс Диапазон измерения: (0,0005-25,0) мг/дм3 Более 1,0 мг/дм3 при разбавлении |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 издание 2006 г. |
| 1.28* |  |  | 100.09/08.156 |  | Фториды Диапазон измерения: (0,05-1,0) мг/дм3 Более 1,0 мг/дм3 при разбавлении |  |  |  | ГОСТ 4386-89 р.1 |
| 1.29* |  |  | 100.09/08.149 |  | Хлориды Диапазон измерения: до 10 мг/дм3 свыше 10 мг/дм3 Более 10 мг/дм3 при разбавлении |  |  |  | ГОСТ 4245-72 р.2, р.3 |
| 1.30* |  |  | 100.09/08.149 |  | Хлор остаточный активный Диапазон измерения: свыше 0,3 мг/дм3 |  |  |  | ГОСТ 18190-72 р.2, р.3 |
| 1.31* |  |  | 100.09/08.156 |  | Хром (VI) и общий хром Диапазон измерения: (0,025-25) мг/дм3 Более 0,5 мг/дм3 при разбавлении |  |  |  | ГОСТ 31956-2013 р.4 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1.32* | Вода источников централизованного питьевого водоснабжения. Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения |  | 100.09/08.156 |  | Цианиды Диапазон измерения: (0,01-0,25) мг/дм3 Более 0,25 мг/дм3 при разбавлении |  | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утвержденный постановлением Совета Министра Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 31863-2012 |
| 1.33* |  |  | 100.09/08.155 100.04/08.169 |  | Цинк Диапазон измерения: (0,005-2,0) мг/дм3 Диапазон измерения: (0,0005-10,0) мг/дм3 Более 10,0 мг/дм3 при разбавлении |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 издание 2014 г. ГОСТ 31866-2012 |
| 1.34* |  |  | 100.09 08.149 |  | Щелочность, Диапазон измерения: 0,4 ммоль/дм3 |  |  |  | СТБ ISO 9963-1-2009, п.8.2 |
| 1.35* |  |  | 100.09/01.086 |  | Общее микробное число, число образующих колонии бактерий в 1 см3 |  |  |  | МУК РБ №11-10-1-2002 р.8.1 ГОСТ 34786-2021, р.7.1 |
| 1.36* |  |  | 100.09/01.086 |  | Общие колиформные бактерии, число бактерий в 100 см3 |  |  |  | МУК РБ №11-10-1-2002 р.8.2 |
| 1.37* |  |  | 100.09/01.086 |  | Термоталерантные колиформные бактерий, число бактерий в 100 см3 |  |  |  | МУК РБ №11-10-1-2002 р.8.2 |
| 2.1*** | Сточные воды |  | 100.05/42.000 |  | Отбор проб |  | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов |  | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 566710:1992 |
| 2.2* |  |  | 100.05/08.156 |  | Аммиак (азот аммонийный) Диапазон измерений: (0,1-3,0) мг/дм3 Более 3,0 мг/дм3 при разбавлении |  |  |  | ГОСТ 33045-2014, р.5 |
| 2.3* |  |  | 100.05/08.156 |  | Нитраты (азот нитратный) Диапазон измерений: (0,1-2,0) мг/дм3 Более 2,0 мг/дм3 при разбавлении |  |  |  | ГОСТ 33045-2014 р.9 |
| 2.4* |  |  | 100.05/08.156 |  | Нитриты (азот нитритный) Диапазон измерений: (0,003-0,3) мг/дм3 Более 0,3 мг/дм3 при разбавлении |  |  |  | ГОСТ 33045-2014 р.6 |
| 2.5* |  |  | 100.05/08.155 |  | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) Диапазон измерения: (0,025-100) мг/дм3 Более 1,0 мг/дм3 при разбавлении |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 издание 2014 г. |
| 2.6* |  |  | 100.05/08.052 |  | Взвешенные вещества Диапазон измерения: более 3,0 мг/дм3 |  |  |  | МВИ. МН 4362-2012 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 2.7* | Сточные воды | 100.05/08.169 |  | Водородный показатель (рН) Диапазон измерения: (2-12) единиц рН |  | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 2.8* |  | 100.05/08.149 |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК) Диапазон измерения: (0,5-6,0) мгО2/дм3 Диапазон измерения: (3,0-6000,0) мгО2/дм3 |  |  |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 2815-2:2003 СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 |  |
| 2.9* |  | 100.05/08.156 |  | Железо общее Диапазон измерения: (0,2-9) мг/дм3 Более 9 мг/дм3 при разбавлении |  |  |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 2.10* |  | 100.05/08.169 |  | Кадмий Диапазон измерения: (0,0002-0,005) мг/дм3 Более 0,005 мг/дм3 при разбавлении |  |  |  | ГОСТ 31866-2012 |  |
| 2.11* |  | 100.05/08.169 |  | Медь Диапазон измерения: (0,0006-1,0) мг/дм3 Более 1,0 мг/дм3 при разбавлении |  |  |  | ГОСТ 31866-2012 |  |
| 2.12* |  | 100.05/08.155 |  | Нефтепродукты Диапазон измерения: (0,005-50,0) мг/дм3 |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 издание 2012 г. |  |
| 2.13* |  | 100.05/08.155 |  | Никель Диапазон измерения: (0,01-4,0) мг/дм3 |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 издание 2011 года |  |
| 2.14* |  | 100.05/08.149 |  | Растворенный кислород Диапазон измерения: более 0,2 мг/дм3 |  |  |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO5813:1983 |  |
| 2.15* |  | 100.05/08.169 |  | Свинец Диапазон измерения: (0,0002-0,05) мг/дм3 Более 0,05 мг/дм3 при разбавлении |  |  |  | ГОСТ 31866-2012 |  |
| 2.16* |  | 100.05/08.150 |  | Сульфаты (сульфат-ион) Диапазон измерения: (2,0-40,0) мг/дм3 Более 40,0 мг/дм3 при разбавлении |  |  |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 2.17* |  | 100.05/08.052 |  | Сухой остаток (общая минерализация) Диапазон измерения: (50-50000) мг/дм3 |  |  |  | МВИ. МН 4218-2012 |  |
| 2.18* |  | 100.09/08.155 |  | Фенолы Диапазон измерения: (0,0005-25,0) мг/дм3 Более 1,0 мг/дм3 при разбавлении |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 издание 2010 г. |  |
| 2.19* |  | 100.05/08.156 |  | Фосфор общий Диапазон измерения: (0,1-1000) мг/дм3 Более 0,4 мг/дм3 при разбавлении |  |  |  | ГОСТ 18309-2014, р.7 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 2.20* | Сточные воды | 100.05/08.156 |  | Химическое потребление кислорода (ХПК) Диапазон измерения: (6-1000) мгО/дм3 |  | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов |  | СТБ 17.13.05-11-2009/ISO15705 :2002 |  |
| 2.21* |  | 100.05/08.149 |  | Хлориды Диапазон измерения: (10,0-250,0) мг/дм3 Более 250,0 мг/дм3 при разбавлении |  |  |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 2.22* |  | 100.05/08.156 |  | Хром Диапазон измерения: (0,0010-0,20) мг/дм3 Более 0,2 мг/дм3 при разбавлении |  |  |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |  |
| 2.23* |  | 100.05/08.169 100.05/08.155 |  | Цинк Диапазон измерения: (0,0005-10,0) мг/дм3 Более 10,0 мг/дм3 при разбавлении Диапазон измерения: (0,005-2,0) мг/дм3 |  |  |  | ГОСТ 31866-2012 ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 издание 2014 г. |  |
| 3.1*** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 |  | Отбор проб |  | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 |  | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 |  |
| 3.2* |  | 100.03/08.156 |  | Аммиак (азот аммонийный) Диапазон измерений: (0,1-3,0) мг/дм3 Более 3,0 мг/дм3 при разбавлении |  | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 30.03.2015 №13 Фактические значения |  | ГОСТ 33045-2014, р.5 |  |
| 3.3* |  | 100.03/08.156 |  | Нитраты (азот нитратный) Диапазон измерений: (0,1-2,0) мг/дм3 Более 2,0 мг/дм3 при разбавлении |  |  |  | ГОСТ 33045-2014 р.9 |  |
| 3.4* |  | 100.03/08.156 |  | Нитриты (азот нитритный) Диапазон измерений: (0,003-0,3) мг/дм3 Более 0,3 мг/дм3 при разбавлении |  |  |  | ГОСТ 33045-2014 р.6 |  |
| 3.5* |  | 100.03/08.155 |  | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) Диапазон измерения: (0,025-100) мг/дм3 Более 1,0 мг/дм3 при разбавлении |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 издание 2014 г. |  |
| 3.6 |  | 100.03/08.149 |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК) Диапазон измерения: (0,5-6,0) мгО2/дм3 Диапазон измерения: (3,0-6000,0) мгО2/дм3 |  |  |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 2815-2:2003 СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 |  |
| 3.7* |  | 100.03/08.052 |  | Взвешенные вещества Диапазон измерения: более 3,0 мг/дм3 |  |  |  | МВИ. МН 4362-2012 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.8* | Поверхностные воды | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) Диапазон измерения: (2-12) единиц рН | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 30.03.2015 №13 Фактические значения | СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.9* |  | 100.03/08.156 | Железо общее Диапазон измерения: (0,2-9) мг/дм3 Более 9 мг/дм3 при разбавлении |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 3.10* |  | 100.03/08.169 | Кадмий Диапазон измерения: (0,0002-0,005) мг/дм3 Более 0,005 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 31866-2012 |
| 3.11* |  | 100.03/08.169 | Медь Диапазон измерения: (0,0006-1,0) мг/дм3 Более 1,0 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 31866-2012 |
| 3.12* |  | 100.03/08.155 | Нефтепродукты Диапазон измерения: (0,005-50,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 издание 2012 г. |
| 3.13* |  | 100.03/08.155 | Никель Диапазон измерения: (0,01-4,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 издание 2011 г. |
| 3.14* |  | 100.03/08.149 | Растворенный кислород Диапазон измерения: более 0,2 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO5813:1983 |
| 3.15* |  | 100.03/08.169 | Свинец Диапазон измерения: (0,0002-0,05) мг/дм3 Более 0,05 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 31866-2012 |
| 3.16* |  | 100.03/08.150 | Сульфаты Диапазон измерения: (2,0-40,0) мг/дм3 Более 40,0 мг/дм3 при разбавлении |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 3.17* |  | 100.03/08.052 | Сухой остаток (общая минерализация) Диапазон измерения: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 3.18* |  | 100.03/08.155 | Фенолы Диапазон измерения: (0,0005-25,0) мг/дм3 Более 1,0 мг/дм3 при разбавлении |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
| 3.19* |  | 100.03/08.156 | Фосфор общий Диапазон измерения: (0,1-1000) мг/дм3 Более 0,4 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 18309-2014, р.7 |
| 3.20* |  | 100.03/08.156 | Химическое потреб-ление кислорода(ХПК) Диапазон измерения: (6-1000) мгО/дм3 |  | СТБ 17.13.05-11-2009/ISO 15705:2002 |
| 3.21* |  | 100.03/08.149 | Хлориды Диапазон измерения: (10,0-250,0) мг/дм3 Более 250,0 мг/дм3 при разбавлении |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.22* | Поверхностные воды | 100.05/08.156 | Хром Диапазон измерения: (0,0010-0,20) мг/дм3 Более 0,2 мг/дм3 при разбавлении | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 30.03.2015 №13 Фактические значения | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 3.23* |  | 100.05/08.169 100.05/08.155 | Цинк Диапазон измерения: (0,0005-10,0) мг/дм3 Более 10,0 мг/дм3 при разбавлении Диапазон измерения: (0,005-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31866-2012 ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 издание 2014 г. |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в  производственной  лаборатории;

*** – деятельность осуществляется за пределами  производственной лаборатории.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»								   Е.В. Бережных