|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1564 от 28.09.2007 на бланке № на 2 листах редакция 03 |
| --- | --- |

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

# от 07 апреля  2023 года

отдела радиационной безопасности и режима Государственного природоохранного научно-исследовательского учреждения «Полесский государственный радиационно-экологический заповедник»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| б.н.п. Бабчин, 247600, Хойникский район, Гомельская область ул. Корзуна, 49, г.Наровля, 247800, Гомельская область ул. Ленина, 7, г.п.Комарин, 247650, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Рабочие места в производственных и служебных помещениях | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ. Утв. Комитетом по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь 02.08.2004 Согл. с гл. гос. санитарным врачом Республики Беларусь 04.10.2004 | МВИ.ГМ 1906-2020 |
| 2.1 *** | Территории объектов народного хозяйства и остальные открытые территории населенных пунктов, пункты наблюдения | 100.11/04.056 |  |  |  |
| 3.1 *** | Помещения жилых и общественных зданий, сооружений: - внутренние и наружные поверхности; - наружные поверхности установленного в них оборудования | 100.11/04.056 100.15/04.056 | Поверхностное бета-загрязнение |  | МВИ.МН 4561-2013 |
| 4.1 *** | Транспортные средства | 28.30/04.056 29.10/04.056 30.99/04.056 |  |  |  |
| 5.1 *** | Кровля строений | 100.13/04.056 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1** | Поверхности рабочих помещений и находящегося в них оборудования, кожный покров, специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты персонала | 100.11/04.056 101.19/04.056 | Плотность потока загрязнения альфа-активными и бета-активными радионуклидами | Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829), таблица 48 | МВИ.МН 4561-2013 |
| 7.1*** | Лом и отходы черных (цветных) металлов | 24.10/04.056 24.45/04.056 | Максимальная мощность дозы гамма-излучения на поверхности партии металлолома (за вычетом вклада естественного радиационного фона) | Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 42 от 11.03.2016 | МВИ.МН 4194-2011 МВИ.МН 4561-2013 |
| 7.2*** |  |  | Плотность потока альфа-частиц |  |  |
| 7.3*** |  |  | Плотность потока бета-частиц |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                     Е.В.Бережных