|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5368 |
|  | от 25.02.2022 |
|  | на бланке № 0009507 на 3 листах |
|  | редакция 02 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 21 апреля 2023 года |  |
| --- | --- |

лаборатории электрофизических измерений закрытого акционерного общества «БЕЛСПЕЦЭНЕРГО»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Монтажников, 35, 220019, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, в том числе силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивления изоляции | ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 п.4.4.29.2 ТКП 181-2009 п.5.5.42 Приложение Б п.Б.27.1 Б.30.1 | АМИ.ГР 0014- 2021 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 ТКП 181-2009 п.Б.27.3 | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 ТКП 181-2009 п.Б.29.2 | АМИ.ГР 0018-2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2022 п.4.4.28.5, п.4.3.5.4 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3, п.413.1.3.4 п.413.1.3.5, п.413.1.3.6 ТКП 181-2009 п.Б.29.8 | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта. | ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 п.4.3.8.2 ТКП 181-2009 п.Б.29.4 СН 4.04.03-2020 п.7.4 | АМИ.ГР 0013-2021 |
| 3.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 г) ГОСТ IEC/TR 60755-2017 п.8.3.1 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8 ГОСТ 30339-95, п.4.2.9 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п.5.3.3, Приложение D, п. D.2 ГОСТ IEC 61008-1-2020, п.D.2 | АМИ.ГР 0009-2021 |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 д); ГОСТ IEC/TR 60755-2017 п. 8.3.2 ГОСТ IEC 61008-1-2020 п.5.3.12 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п.5.3.8 | АМИ.ГР 0009-2021 |
| 3.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7 | АМИ.ГР 0009-2021 |

| 3.4 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 п. В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | АМИ.ГР 0009-2021 АМИ.ГР 0014-2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных