|  | Приложение № 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.0546 |  |
|  | от 07.06.1999 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 11 листах |  |
|  | редакция 02 |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 26 мая 2023 года химико-бактериологической лаборатории городского коммунального унитарного предприятия «Жодинский водоканал» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жодинский с/с, 8, 222161, вблизи д. Калюжки, Смолевичский р-н, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Вода питьевая | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 СТБ ISO 19458-2011 п. 4.4.1 ГОСТ 31942-2012 ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 СТБ ISO 19458-2011 п. 4.4.1 ГОСТ 31942-2012 |
| 1.2* |  | 100.09/ 08.156 | Концентрация алюминия Д (0,04-0,56) мг/дм3 | СанПиН 10-124 РБ 99 Утв. Постановлением Минздрава РБ № 46 от 19.10.1999 ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 18165-2014 п. 6 (метод Б) |
| 1.3* | Вода питьевая | 100.09/ 08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно по азоту) Д (0,1-300) мг/дм3 | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 33045-2014 п. 5 (метод А) |
| 1.5* |  | 100.09/ 08.079 | Концентрация бария Д (0,050-5,0) мг/дм3 | СанПиН 10-124 РБ 99 Утв. Постановлением Минздрава РБ № 46 от 19.10.1999 ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31869-2012 п. 5 (метод А) |
| 1.6* |  | 100.09/ 08.155 | Концентрация бериллия Д (0,0001-0,050) мг/дм3 |  | ГОСТ 18294-2004 |
| 1.7* |  | 100.09/ 08.155 | Концентрация бора Д (0,05-5,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31949-2012 |
| 1.8* |  | 100.09/ 08.169 | Водородный показатель (рН) Д (2-12) ед. рН |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 1.9* |  | 100.09/ 08.156 | Концентрация железа (суммарно) Д (0,10-2,00) мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 п. 2 |
| 1.10* |  | 100.09/ 08.149 | Жесткость Д ≥ 0,1 °Ж |  | ГОСТ 31954-2012 п. 4 (метод А) |
| 1.11* |  | 100.09/ 08.169 | Концентрация кадмия (суммарно) Д (0,0002-0,005) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 1.12* |  | 100.09/ 08.079 | Концентрация калия Д (0,500-5000) мг/дм3 | СанПиН «Требования к физиологической полноценности питьевой воды» Утв. Постановлением Минздрава РБ № 166 от 25.10.2012 ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31869-2012 п. 5 (метод А) |
| 1.13* |  | 100.09/ 08.079 | Концентрация кальция Д (0,500-5000) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 п. 5 (метод А) |
| 1.14* |  | 100.09/ 08.079 | Концентрация магния Д (0,25-2500) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 п. 5 (метод А) |
| 1.15* | Вода питьевая | 100.09/ 08.169 | Концентрация марганца (суммарно) Д (0,002-0,50) мг/дм3 | СанПиН 10-124 РБ 99 Утв. Постановлением Минздрава РБ № 46 от 19.10.1999 ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31866-2012 |
| 1.16* |  | 100.09/ 08.169 | Концентрация меди (суммарно) Д (0,0006-1,0) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 1.17* |  | 100.09/ 08.156 | Концентрация молибдена (суммарно) Д (0,025-0,25) мг/дм3 |  | М 01-28-2007 |
| 1.18* |  | 100.09/ 08.169 | Концентрация мышьяка (суммарно) Д (0,02-0,50) мг/дм3 |  | СТБ 1874-2008 |
| 1.20* |  | 100.09/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов (суммарно) Д (0,005-50) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012)) |
| 1.21* |  | 100.09/ 08.169 | Концентрация никеля (суммарно) Д (0,0005-0,50) мг/дм3 |  | МУ 31-14/06 Утв. Протоколом заседания НТК Госстандарта по метрологии № 01-2007 от 18.01.2007 |
| 1.22* |  | 100.09/ 08.156 | Концентрация нитратов Д (0,1-200) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п. 9 (метод Д) |
| 1.24* |  | 100.09/ 08.156 | Концентрация нитритов Д (0,003-30) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п. 6 (метод Б) |
| 1.26* |  | 100.09/ 08.149 | Окисляемость перманганатная Д ≥ 0,5 мг/дм3 |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 1.27* |  | 100.09/ 08.155 | Концентрация поверхностно-активных веществ (ПАВ), анионоактивных Д (0,025-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 п. 3 Метод 1 |
| 1.28* | Вода питьевая | 100.09/ 08.169 | Концентрация ртути (суммарно) Д (0,00005-0,010) мг/дм3 | СанПиН 10-124 РБ 99 Утв. Постановлением Минздрава РБ № 46 от 19.10.1999 ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31866-2012 |
| 1.29* |  | 100.09/ 08.169 | Концентрация свинца (суммарно) Д (0,0002-0,05) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 1.30* |  | 100.09/ 08.169 | Концентрация селена (суммарно) Д (0,0005-0,050) мг/дм3 |  | МУ 31-13/06 Утв. Протоколом заседания НТК Госстандарта по метрологии № 01-2007 от 18.01.2007 |
| 1.31* |  | 100.09/ 08.079 | Концентрация стронция Д (0,5-50,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 п. 5 (метод А) |
| 1.32* |  | 100.09/ 08.150 | Концентрация сульфатов Д (2-50) мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 п. 6 (метод 3) |
| 1.34* |  | 100.09/ 08.052 | Концентрация сухого остатка (общей минерализации) |  | ГОСТ 18164-72 |
| 1.35* |  | 100.09/ 08.155 | Концентрация фенолов (фенольного индекса) Д (0,0005-25) мг/дм3 |  | ПНДФ 14.1:2:4.182-02 |
| 1.36* |  | 100.09/ 08.169 | Концентрация фторидов Д (0,10-190) мг/дм3 |  | ГОСТ 4386-89 п. 3 |
| 1.38* |  | 100.09/ 08.149 | Концентрация хлор-ионов (хлоридов) Д ≤ 10 мг/дм3 Д > 10 мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72 п. 3 |
| 1.40* |  | 100.09/ 08.149 | Концентрация хлора остаточного свободного |  | ГОСТ 18190-72 п. 3 |
| 1.41* |  | 100.09/ 08.149 | Концентрация хлора остаточного связанного |  | ГОСТ 18190-72 п. 2 п. 3 |
| 1.42* | Вода питьевая | 100.09/ 08.156 | Концентрация хрома (VI) Д (0,025-25) мг/дм3 | СанПиН 10-124 РБ 99 Утв. Постановлением Минздрава РБ № 46 от 19.10.1999 ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31956-2013 п. 4 (метод А) |
| 1.44* |  | 100.09/08.156 | Цветность Д ≥ 5 градусов цветности |  | ГОСТ 31868-2012 п. 5 (метод Б) |
| 1.45* |  | 100.09/ 08.156 | Концентрация цианидов Д (0,01-0,25) мг/дм3 |  | СТБ ГОСТ Р 51680-2001 |
| 1.46* |  | 100.09/ 08.169 | Концентрация цинка (суммарно) Д (0,0005-10,0) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 1.48* |  | 100.09/ 08.169 | Концентрация гидрокарбонатов (бикарбонатов) Д (6,1-6100) мг/дм3 |  | ГОСТ 31957-2012 п. 5.5.5 |
| 1.49* |  | 100.09/ 11.116 | Запах при 20 °С, 60 °С Д (0-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 п. 2 |
| 1.50* |  | 100.09/ 11.116 | Вкус (привкус) Д (0-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 п. 3 |
| 1.51* |  | 100.09/ 08.156 | Мутность Д (0,58-4,64) мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 п. 5 |
| 1.52* |  | 100.09/ 01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.1 Утв. Минздравом РБ 25.02.2002 |
| 1.53* |  | 100.09/ 01.086 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.2, п. 8.3 Утв. Минздравом РБ 25.02.2002 |
| 1.54* |  | 100.09/ 01.086 | Термотолерант-ные колиформные бактерии (ТКБ) |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.2, п. 8.3 Утв. Минздравом РБ 25.02.2002 |
| Пересадский с/с, 7, 202135, Борисовский р-н, Минская область |  |  |  |  |  |
| 2.1*** | Подземные воды | 100.04/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISО 5667-11-2011 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISО 5667-11-2011 |
| 2.2* | Подземные воды | 100.04/ 08.156 | Концентрация алюминия Д (0,04-0,56) мг/дм3 | Письмо Минприроды РБ от 22.12.2005 № 03-02-06/3002 «Об оценке качества подземных вод» Постановление Минприроды РБ № 9 от 01.02.2007 (в ред. постановлений Минприроды от 29.04.2008 № 42, от 27.07.2011 № 26, от 15.12.2011 № 49) | ГОСТ 18165-2014 п. 6 (метод Б) |
| 2.3* |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация азота аммонийного Д ≥ 0,003-0,008 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 |
| 2.4* |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация азота нитратов Д ≥ 0,020 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 2.5* |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация азота нитритов Д ≥ 0,0025 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 2.6* |  | 100.04/ 08.169 | Водородный показатель (рН) Д (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.7* |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация железа общего Д ≥ 0,100 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.8* |  | 100.04/ 08.169 | Концентрация кадмия Д ≥ 0,0002 мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 2.9* |  | 100.04/ 08.169 | Концентрация марганца Д ≥ 0,002 мг/дм3 |  | ГОСТ 31866-2012 |
| 2.10* |  | 100.04/ 08.169 | Концентрация меди Д ≥ 0,0006 мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 2.11* |  | 100.04/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов Д (0,005-50) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012)) |
| 2.12* |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация никеля Д ≥ 0,01 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02572 (ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 (издание 2006 г.)) |
| 2.13* |  | 100.04/ 08.169 | Концентрация ртути (суммарно) Д ≥ 0,00005 мг/дм3 |  | ГОСТ 31866-2012 |
| 2.14* |  | 100.04/ 08.169 | Концентрация свинца (суммарно) Д ≥ 0,0002 мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 2.15* |  | 100.04/ 08.155 | Концентрация синтетических поверхностно-активных веществ (АПАВ) Д (0,025-200) мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 п. 3 Метод 1 |
| 2.16* | Подземные воды | 100.04/ 08.150 | Концентрация сульфатов Д ≥ 2,00 мг/дм3 | Письмо Минприроды РБ от 22.12.2005 № 03-02-06/3002 «Об оценке качества подземных вод» Постановление Минприроды РБ № 9 от 01.02.2007 (в ред. постановлений Минприроды от 29.04.2008 № 42, от 27.07.2011 № 26, от 15.12.2011 № 49) | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.17* |  | 100.04/ 08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализации) Д (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.18*** |  | 100.04/ 35.065 | Температура Д (0-40) °С |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 2.19* |  | 100.04/ 08.155 | Концентрация фенолов Д (0,0005-25) мг/дм3 |  | ПНДФ 14.1:2:4.182-02 |
| 2.20* |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация фосфора фосфатов Д (0,025-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 п. 7 (метод В) |
| 2.21* |  | 100.04/ 08.149 | Концентрация хлоридов Д ≥ 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.22* |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация хрома общего Д ≥ 0,0050 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 п. 11.2 |
| 2.23* |  | 100.04/ 08.169 | Концентрация цинка Д ≥ 0,0005 мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 3.1*** | Поверхност-ные воды | 100.03/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
| 3.2* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация азота аммонийного Д ≥ 0,003-0,008 мг/дм3 | Постановление Минприроды РБ от 30 марта 2015 г. № 13 «Об установлении нормативов качества воды поверхностных водных объектов» | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 |
| 3.3* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация азота нитратов Д (0,020-0,45) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 3.4* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация азота нитритов Д ≥ 0,0025 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 3.5* |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация биохимического потребления кислорода (БПК) Д (3-6000) мг О2/л Д (0,5-6) мг О2/л |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |
| 3.6* | Поверхност-ные воды | 100.03/ 08.052 | Концентрация взвешенных веществ Д ≥ 3,0 мг/дм3 | Постановление Минприроды РБ от 30 марта 2015 г. № 13 «Об установлении нормативов качества воды поверхностных водных объектов» | МВИ.МН 4362-2012 |
| 3.7* |  | 100.03/ 08.169 | Водородный показатель (рН) Д (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.8* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация железа общего Д ≥ 0,100 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 3.9* |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация растворенного кислорода Д (0,2-20) мг/ дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |
| 3.10* |  | 100.03/ 08.169 | Концентрация меди Д ≥ 0,0006 мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 3.11* |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов Д (0,005-50) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012)) |
| 3.12* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация никеля Д ≥ 0,01мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02572 (ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 (издание 2006 г.)) |
| 3.13* |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация синтетических поверхностно-активных веществ (АПАВ) Д (0,025-200) мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 п. 3 Метод 1 |
| 3.14* |  | 100.03/ 08.150 | Концентрация сульфатов Д ≥ 2,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 3.15* |  | 100.03/ 08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализации) Д (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 3.16*** |  | 100.03/ 35.065 | Температура Д (0-40) °С |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 3.17* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация фосфора фосфатов Д (0,025-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 п. 7 (метод В) |
| 3.18* | Поверхност-ные воды | 100.03/ 08.156 | Химическое потребление кислорода (ХПК) Д ≥ 10 мгО/дм3 | Постановление Минприроды РБ от 30 марта 2015 г. № 13 «Об установлении нормативов качества воды поверхностных водных объектов» | ГОСТ 31859-2012 |
| 3.19* |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация хлоридов Д ≥ 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 3.20* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация хрома (VI) Д ≥ 0,0010 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 п. 11.1 |
| 3.21* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация хрома общего Д ≥ 0,0050 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 п. 11.2 |
| 3.22* |  | 100.03/ 08.169 | Концентрация цинка Д ≥ 0,0005 мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 3.27* |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация азота по Кьельдалю Д (0,50-500,00) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4139-2011 |
| 3.28* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация общего фосфора Д (0,1-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 п. 7 |
| 4.1*** | Сточные воды | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | СТБ 17.13.05-29-2014 /ISO 5667-10:1992 СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
| 4.2* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация азота аммонийного Д ≥ 0,003-0,008 мг/дм3 | Разрешение на специальное водопользование Решения исполнительных и распорядительных органов | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 |
| 4.3* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация азота нитратов Д ≥ 0,020 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 4.4* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация азота нитритов Д ≥ 0,0025 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 4.5* | Сточные воды | 100.05/ 08.149 | Концентрация биохимического потребления кислорода (БПК) Д (3-6000) мг О2/л Д (0,5-6) мг О2/л | Разрешение на специальное водопользование Решения исполнительных и распорядительных органов | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |
| 4.6* |  | 100.05/ 08.052 | Концентрация взвешенных веществ Д ≥ 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 4.7* |  | 100.05/ 08.169 | Водородный показатель (рН) Д (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 4.8* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация железа общего Д ≥ 0,100 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 4.9* |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация растворенного кислорода Д (0,2-20) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |
| 4.10* |  | 100.05/ 08.169 | Концентрация меди Д ≥ 0,0006 мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 4.11* |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов Д (0,005-50) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012)) |
| 4.12* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация никеля Д ≥ 0,01 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02572 (ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 (издание 2006 г.)) |
| 4.13* |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация синтетических поверхностно-активных веществ (АПАВ) Д (0,025-200) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М01-06-2013 издание 2014 г.)) |
| 4.14* |  | 100.05/ 08.150 | Концентрация сульфатов Д ≥ 2,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 4.15* |  | 100.05/ 08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализации) Д (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 4.16*** |  | 100.05/ 35.065 | Температура Д (0-40) °С |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 4.17* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация фосфора фосфатов Д (0,1-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 п. 7 (метод В) |
| 4.18* | Сточные воды | 100.05/ 08.156 | Химическое потребление кислорода (ХПК) Д (10-80000) мгО/дм3 | Разрешение на специальное водопользование Решения исполнительных и распорядительных органов | ГОСТ 31859-2012 |
| 4.19* |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация хлоридов Д ≥ 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 4.20* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация хрома (VI) Д ≥ 0,0010 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 п. 11.1 |
| 4.21* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация хрома общего Д ≥ 0,0050 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 п. 11.2 |
| 4.22* |  | 100.05/ 08.169 | Концентрация цинка Д ≥ 0,0005 мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 4.23* |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация азота по Кьельдалю Д (0,50-500,00) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4139-2011 |
| 4.24* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация общего фосфора Д (0,1-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 п. 7 (метод В) |

Примечание:

*- деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

**- деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

***- деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных