|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4515 |
|  | от 08.08.2014 |
|  | на бланке № на 3 листах |
|  | редакция 03 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 23 июня 2023 года |  |
| --- | --- |

лаборатории электрофизических измерений общества с ограниченной ответственностью "ЭфиРемСервис"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Чапаева 82 «Б», кабинет 2, 222518, г. Борисов |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 п.п. 4.4.28.6, 4.3.8.2 СН 4.04.01-2019 п. 16.1.12 СН 4.04.03-2020 п. 7.4.5 | МВИ.МН 4856-2014 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п .Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | МВИ.МН 4853-2014 |
| 1.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи “фаза-нуль”(цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.п. 413.1.3.4, 413.1.3.5 | МВИ.МН 4857-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022 п.п. 4.4.26.1, 4.4.29.2 ТКП 181-2009 п.п. Б.27.1, Б.30.1 | МВИ.МН 4855-2014 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание «цепи фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п. Б.27.3 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.3 | МВИ.МН 4857-2014 |
| 3.1 *** | Электроустановки до 1000 В, в том числе животноводческие фермы, устройство выравнивания электрических потенциалов | 27.90/ 22.000 | Измерение напряжения прикосновения: - в нормальном эксплуатационном режиме; - в аварийном режиме при однофазном замыкании на корпус в сети напряжением до 1000 В; - в аварийном режиме при однофазном замыкании на землю в сети напряжением до 1000 В, включая обрыв и падение на землю фазного провода воздушной линии | ТКП 181-2009 п.п. 6.12.4, Б.29.5. ГОСТ 30331.3-95, ГОСТ 30331.14-2011, ТКП 339-2022 п. 4.3.20.6, ТКП 538-2014 п.п. 4.1, 4.2 4.9, 4.10 | МВИ.МН 4854-2014 |
| 4.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д). | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 п.п Б.27.1, В.4.61.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 | МВИ.МГ 1227-2020 |
| 4.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 г); СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8 | МВИ.МГ 1227-2020 |
| 4.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4 ТКП 339-2022, п. 4.4.26.7 д) ГОСТ IEC 61008-1-2020 п. 5.3.12 | МВИ.МГ 1227-2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д). | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7 | МВИ.МГ 1227-2020 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных