|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5485 от 21 июля 2023 года на бланке №__________ на 4 листах редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 21 июля 2023 года

производственной лаборатории филиала "Здравушка-милк"

Открытого акционерного общества "Слуцкий сыродельный комбинат"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Ковалевского 2А, 222514, г. Борисов, Минская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Молоко коровье сырое | 01.41/42.000 | Отбор проб |  | СТБ 1598-2006 ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13928-84 п. 2.2 ГОСТ 9225-84 п. 1.5 ГОСТ 26809.1-2014 п.4.2 СТБ 1036-97 р.5, п.7.2 СТБ 1051-2012 ГОСТ 32901-2014 |  |
| 1.2* |  | 01.41/08.037 | Массовая доля жира |  |  | ГОСТ 5867-90 п. 2 |  |
| 1.3* |  | 01.41/08.149 | Титруемая кислотность |  |  | ГОСТ 3624-92 п. 3 |  |
| 1.4* |  | 01.41/08.031 | Плотность |  |  | ГОСТ 3625-84 п. 2 |  |
| 1.5* |  | 01.41/08.149 | Массовая доля белка |  |  | ГОСТ 23327-98 |  |
| 1.6* |  | 01.41/08.052 | Массовая доля сухих обезжиренных Веществ |  |  | ГОСТ 3626-73 п.3 |  |
| 1.7* |  | 01.41/01.086 | КМАФАнМ |  |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 |  |
| 1.8* |  | 01.41/01.086 | Общее количество микроорганизмов (бактериальная обсеменённость методом пробы на редуктазу) |  |  | ГОСТ 9225-84 п.4.2 |  |
| 1.9* | Молоко коровье сырое | 01.41/01.086 | Количество соматических клеток в 1 см3 |  | СТБ 1598-2006 ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Минздрава 1.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23453-2014 п.6 |  |
| 1.10* |  | 01.41/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 |  |  | МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 1.11* |  | 01.41/03.152 | Метаболиты нитрофуранов (AMOZ, AOZ, AHD, SEM) |  | Фактическое значение | МВИ.МН 4525-2012 |  |
| 1.12* |  | 01.41/03.152 | Антибиотики тетрациклиновой группы |  | СТБ 1598-2006 ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 3830-2015 |  |
| 1.13* |  | 01.41/03.152 | Пенициллин |  |  | МВИ.МН 4885-2014 |  |
| 1.14* |  | 01.41/03.152 | Хлорамфеникол (левомицетин) |  |  | МВИ.МН 4230-2015 |  |
| 1.15* |  | 01.41/03.152 | Стрептомицин |  |  | МВИ.МН 4894-2018 |  |
| 1.16* | Молоко коровье сырое | 01.41/03.152 | Хлорамфеникол (левомицетин) Тетрациклиновая группа Стрептомицин Пенициллин |  | СТБ 1598-2006 ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 32219-2013 МИ 4-1-2018-ПП: «Продукция животного происхождения. Методика обнаружения остаточных количеств бета-лактамов, тетрациклинов, хлорамфеникола и стрептомицинов в молоке, молочной сыворотке с использованием тест-наборов «PIONEER MEIZHENG BIO-TECH» (4 in 1) JC0208, Beta-lactams & Tetracyclines & Chloramphenicol & Streptomycin Rapid Test Kit», производства Beijing Bio-Tech Co, LTD, Китай. |  |
| 2.1 *** | Молоко и молочные продукты | 10/51/42.000 | Отбор проб |  | СанПиН, ГН, утв. постановлением МЗ РБ №52 от 21.06.2013, ГН 10-117-99, ТНПА | ГОСТ 9225-84 п.1.5 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26809.1-2014 СТБ 1051-2012 СТБ 1036-97 п. 7.2 ГОСТ 32901-2014 п. 5 |  |
| 2.2* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | СТБ 1746-2017, СТБ 315-2017, СТБ 1888-2016, СТБ 970-2017, СТБ 1552-2017, ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5867-90 р. 2 |  |
| 2.3* |  | 10.51/08.031 | Плотность |  |  | ГОСТ 3625-84 р. 2 |  |
| 2.4* | Молоко и молочные продукты | 10.51/08.149 | Кислотность |  | СТБ 1746-2017, СТБ 315-2017, СТБ 1888-2016, СТБ 970-2017, СТБ 1552-2017, ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3624-92 р. 3 ГОСТ 30305.3-95 р. 5 |  |
| 2.5* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  |  | ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2-99 п. 5 |  |
| 2.6* |  | 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 |  |  | МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 2.7* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.6 ГОСТ 32901-2014 |  |
| 2.8* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.5 ГОСТ 32901-2014 |  |
| 2.9* |  | 10.51/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы |  |  | ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 33951-2016 |  |
| 2.10* |  | 10.51/01.086 | Дрожжи, плесени |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 |  |
| 2.11* |  | 10.51/03.152 | Антибиотики тетрациклиновой группы |  |  | МВИ.МН 3830-2015 |  |
| 2.12* |  | 10.51/03.152 | Пенициллин |  |  | МВИ.МН 4885-2014 |  |
| 2.13* |  | 10.51/03.152 | Хлорамфеникол (левомицетин) |  |  | МВИ.МН 4230-2015 |  |
| 2.14* |  | 10.51/03.152 | Стрептомицин |  |  | МВИ.МН 4894-2018 |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |