|  | Приложение №1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |  |
|  | № BY/112 2.5049 |  |  |
|  | от 29.06.2018 |  |  |
|  | на бланке № ____ |  |  |
|  | на 4 листах |  |  |
|  | редакция 02 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 11 августа 2023 года
Испытательной лаборатории

Строительного унитарного предприятия «Строительное управление № 21» Открытого акционерного общества «Минскпромстрой»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 220026, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Народная д. 43 |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | # Абонентские линии местных телефонных сетей | 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивление цепей абонентских линий постоянному току | ТКП 206-2009 Приложение А, п.А.1.3, п.А.1.5, п.А.1.8.1, п.А.1.9.3, п.А.2.1, п.А.2.2.3, п.А.2.3.4, п.А.2.3.5 | МВИ.МН 5662-2016 |
| 1.2*** |  | # 27.32/ 22.000 | Асимметрия сопротивлений жил абонентских линий постоянному току | ТКП 206-2009 Приложение А, п.А.1.2, п.А.1.8.1, п.А.1.9.2, п.А.2.1, п.А.2.2.2, п.А.2.3.2 | МВИ.МН 5662-2016 |
| 1.3*** |  | # 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции жил, проводов, оболочки (шланга) абонентских линий | ТКП 206-2009 Приложение А, п.А.1.1, п.А.1.5, п.А.1.6, п.А.1.8.1, п.А.1.9.1, п.А.1.9.7, п А.2.1, п.А.2.2.1, п.А.2.3.1 | МВИ.МН 5662-2016 |
| 1.4*** |  | # 27.32/ 22.000 | Рабочая емкость цепей абонентских линий | ТКП 206-2009 Приложение А, п.А.1.4, п.А.1.8.1, п.А.2.1, п.А.2.3.3 | МВИ.МН 5662-2016 |
| 2.1*** | Волоконно - оптические линии связи, включая пассивные оптические сети (PON) | # 27.31/ 33.110 | Затухание ЭКУ. Общее затухание на участке, затухание на участке сети PON | ТКП 212-2010 Приложение А, п.А.1.5, ТКП 300-2011 п.16 | МВИ.МН 5661-2016 |
| 2.2*** |  | # 27.31/ 33.110 | Затухание на соединителях | ТКП 212-2010 Приложение А, п.А.1.4, А.1.5, ТКП 300-2011 п.16 | МВИ.МН 5661-2016 |
| 2.3*** |  | # 27.31/ 33.110 | Затухание ЭКУ, приведенное к длине 1 км | ТКП 212-2010 Приложение А, п.А.1.2, ТКП 300-2011 п.16 | МВИ.МН 5661-2016 |
| 2.4*** |  | # 27.31/ 33.110 | Оптическая длина волокна | ТКП 212-2010 Приложение Б, п.Б.2, п.Б.5, п.Б.7 ТКП 300-2011 п.16 | МВИ.МН 5661-2016 |
| 2.5*** |  | # 27.31/ 33.110 | Километрическое затухание, коэффициент затухания. Затухание на вводе излучения в оптической сети | ТКП 212-2010 Приложение Б, п.Б.2, п.Б.5, п.Б.7, ТКП 300-2011 п.16 | МВИ.МН 5661-2016 |
| 2.6*** |  | # 27.31/ 22.000 | Электрическое сопротивление шлейфа жил цепей ДП | ТКП 212-2010 Приложение А, п.А.1.2 | МВИ.МН 5662-2016 |
| 2.7*** |  | # 27.31/ 22.000 | Асимметрия электрических сопротивлений жил цепей ДП | ТКП 212-2010 Приложение А, п.А.2.1 | МВИ.МН 5662-2016 |
| 2.8*** |  | # 27.31/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции жил цепей ДП | ТКП 212-2010 Приложение А, п.А.2.1 | МВИ.МН 5662-2016 |
| 2.9*** |  | # 27.31/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции наружного полиэтиленового шланга | ТКП 212-2010 Приложение А, п.А.2.1 | МВИ.МН 5662-2016 |
| 3.1*** | Заземляющие устройства | # 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления заземляющих устройств | # ТКП 181-2009 # Приложение Б, # п.Б.29.4, # табл. Б.29.1, Б29.3 # ГОСТ 30339-95 # ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 | МВИ.МН 5959-2018 |
| 3.2*** |  | # 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | # ТКП 181-2009 # Приложение Б, п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ.МН 5957-2018 |
| 3.3*** |  | # 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | # ТКП 181-2009 # Приложение Б, Б.29.8, # ТКП 339-2022 п.4.3.5.4, табл. 4.3.1, п. 4.4.28.5, # ГОСТ 30331.3-95 # п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.МН 5956-2018 |
| 4.1*** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи перемен-ного и постоян-ного тока напряжением до 1000 В | # 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | # ТКП 181-2009 # п.Б.27.1, Б.30.1, # ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 | МВИ.МН 5958-2018 |
| 4.2*** |  | # 27.90/ # 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | # ТКП 181-2009 п.Б.27.3, ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 | МВИ.МН 5956-2018 |
| 5.1*** | Силовые кабельные линии до 1000 В | # 27.32/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | # ТКП 181-2009 # Приложение Б, п. Б.30.1, # ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | МВИ.МН 5958-2018 |
| 6.1*** | Устройства защитного отключения (УЗО) в электро-установках до 1000 В Устройства защитного отключения (УЗО) в электро-установках до 1000 В | # 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | # ТКП 181-2009 # п.Б.27.1, п.В.4.61.4, ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | МВИ.МН 5960-2018 МВИ.МН 5958-2018 |
| 6.2*** |  | # 27.90/ 22.000 | Проверка работоспособности | СН 4.04.01-2019 | МВИ.МН 5960-2018 |
| 6.3*** |  | # 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | # ТКП 181-2009 # п.В.4.61.4, # ТКП 339-2022 # п.4.4.26.7 г), # СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3, п.5.4, # СН 4.04.01-2019 # п.16.3.8, ГОСТ 30339-95 п.4.2.9, ГОСТ IEC 61009-1-2020 п.5.3.3, Приложение D, п.D.1 | МВИ.МН 5960-2018 |
| 6.4*** |  | # 27.90/ 22.000 | Время отключения УЗО | # ТКП 181-2009 # п. В.4.61.4, # ТКП 339-2022 # п. 4.4.26.7 д), # СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.14, ГОСТ IEC 61008-1-2020 п.5.3.12, ГОСТ IEC 61009-1-2020 п.5.3.8 | МВИ.МН 5960-2018 |
| 6.5*** |  | # 27.12/ 22.000 | Ток утечки | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4, СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | МВИ.МН 5960-2018 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных